| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.1.3.17 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ликвидация (снос) объектов капитального строительства из комплекса промышленной котельной, в т.ч.элементов опасных производственных объектов ФГУП "НИТИ им.А.П.Александрова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения 154, 154А, 154Б, инв.№ 19404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ 118-02/2013-12.03.2013-СД-СО (КР-459). Демонтаж очистных сооружений мазутохозяйства (сооружение 154, 154А, 154Б, инв.№ 19404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | 118-02/2013-12.03.2013-СО (КР-469) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 672.956 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ | 668.802 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ | 4.155 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих работ | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 18.114 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 0.89 |  | тыс. чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2013г года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Демонтаж оборудования и трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР- 38- 01- 004- 01 МДС 81- 36.2004 П3.3.1Г Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 | УСТРОЙСТВО В СООРУЖЕНИЯХ ФИЛЬТРОВ ДРЕНАЖЕЙ СПЛОШНЫХ В ОСНОВАНИЯХ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) НР=122% (НР = 149 руб.) СП=65% (СП = 79 руб.) Объем: 100 : 1.8 | 0,5556 | 354,25 | 182,61 | 197 | 95 | 102 | 11,09 | 6,16 |
|  |  |  | 100М3 ФИЛЬТРА | 171,64 | 49,32 |  |  | 27 |  |  |
| 2 | ССЦэм- 1- 270301 | НАСОСЫ ГРЯЗЕВЫЕ, ПОДАЧА 23,4- 65,3 М3/Ч, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ 15,7- 5,88 МПА (160- 60 КГС/СМ2) | 2,5 | 34,91 | 34,91 | 87 |  | 87 |  |  |
|  |  |  | МАШ/Ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР- 22- 06- 002- 19 | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200 ММ НР=130% (НР = 12 руб.) СП=89% (СП = 8 руб.) | 0,005 | 10618,41 |  | 53 | 9 |  | 113 | 0,56 |
|  |  |  | КМ ТРУБОПРОВОДА | 1827,21 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР- 24- 02- 120- 09 | ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЗОПРОВОДА ДО 600 ММ ПЗ=103,4*2 Кпз=2 (Индексация ПЗ) НР=130% (НР = 5 руб.) СП=89% (СП = 4 руб.) | 0,05 | 206,8 | 154,26 | 10 | 3 | 7 | 2,88 | 0,14 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 52,54 | 26,68 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | ТЕРр- 66- 10- 006 | ОЧИСТКА СООРУЖЕНИЯ ОТ ЗАМАЗУЧЕННЫХ ОТХОДОВ (Прим.) НР=74% (НР = 757 руб.) СП=50% (СП = 512 руб.) Объем: 23 : 1.8 | 12,7778 | 82,22 | 2,21 | 1051 | 1023 | 28 | 5,45 | 69,64 |
|  |  |  | М3 | 80,01 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР- 22- 06- 002- 03 | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=130% (НР = 20 руб.) СП=89% (СП = 13 руб.) Объем: 32 : 1000 | 0,032 | 518,52 |  | 17 | 15 |  | 28,3 | 0,91 |
|  |  |  | КМ ТРУБОПРОВОДА | 457,61 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР- 24- 02- 120- 02 | ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЗОПРОВОДА ДО 100 ММ НР=130% (НР = 4 руб.) СП=89% (СП = 3 руб.) | 0,32 | 29,52 | 22,04 | 9 | 2 | 7 | 0,41 | 0,13 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 7,48 | 3,81 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | ТЕРм- 12- 02- 002- 10 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ 108 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 119 руб.) СП=60% (СП = 89 руб.) | 0,32 | 1347,34 | 1000,41 | 431 | 111 | 320 | 19,02 | 6,09 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 346,93 | 118,71 |  |  | 38 |  |  |
| 9 | ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС 81- 36.2004 П3.3.1Г Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) НР=130% (НР = 19647 руб.) СП=89% (СП = 13451 руб.) | 2,5 | 13776,64 | 9314,51 | 34442 | 11155 | 23287 | 212,28 | 530,7 |
|  |  |  | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 4462,13 | 1583,3 |  |  | 3958 |  |  |
| Итого: Демонтаж оборудования и трубопровода |  |  |  |  | 36297 |  | 12413 | 23838 |  | 614,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4025 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 36297 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 12413 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 23838 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 4025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудоемкость |  |  | 772 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты основных рабочих |  |  | 614,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов |  |  | 157,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 20713 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 14159 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 71169 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 71169 |  |  |  |  |  |
| Вывоз и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ССЦэм- 1- 121020 | АВТОБИТУМОВОЗ, 15 Т (ЖИДКИЙ ЗАМАЗУЧЕННЫЙ ОТХОД- 23 т) Объем: ( ( 95 : 40 ) * 2 ) * 2 | 9,5 | 216,29 | 216,29 | 2055 |  | 2055 |  |  |
|  |  |  | МАШ/Ч |  | 21,98 |  |  | 209 |  |  |
| 11 | СПГ1- 1- 19П | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ- ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НР=100% (НР = 19 руб.) СП=60% (СП = 11 руб.) | 2,8 | 23 | 23 | 64 |  | 64 |  |  |
|  |  |  | Т |  | 6,9 |  |  | 19 |  |  |
| 12 | СПГ 1- 1- 27П | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ (загрязненный слой из песчаных фильтров) | 100 | 7,6 | 7,6 | 760 |  | 760 |  |  |
|  |  |  | Т |  | 2,28 |  |  | 228 |  |  |
| 13 | СПГ- 4- 95- 1 H39=0 | ПЕРЕВОЗКА ДО 95 КМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ (ВНЕ КАРЬЕРОВ)- ГРУЗ 1 КЛАССА Объем: 2.8 + 100 + 23 | 125,8 | 113,25 | 113,25 | 14247 |  | 14247 |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР- 01- 01- 033- 04 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=95% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.) | 0,18 | 331,59 | 331,59 | 60 |  | 60 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 ГРУНТА |  | 95,52 |  |  | 17 |  |  |
| 15 | ТЕР- 01- 01- 033- 10 | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 01- 033- 04 НР=95% (НР = 8 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.) | 0,18 | 163,9 | 163,9 | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 ГРУНТА |  | 47,21 |  |  | 8 |  |  |
| 16 | ССЦ01- 408- 0122 | ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ Объем: 180 * 1.1 | 198 | 72,38 |  | 14331 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР- 01- 02- 001- 01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР=95% (НР = 81 руб.) СП=50% (СП = 43 руб.) | 0,18 | 1697,31 | 1697,31 | 306 |  | 306 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУН |  | 470,48 |  |  | 85 |  |  |
| 18 | ТЕР- 01- 02- 001- 07 | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 02- 001- 01 ПЗ=207,05*6 Кпз=6 (Индексация ПЗ) НР=95% (НР = 43 руб.) СП=50% (СП = 23 руб.) | 0,18 | 1242,3 | 1242,3 | 224 |  | 224 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУН |  | 247,32 |  |  | 45 |  |  |
| Итого: Вывоз и утилизация |  |  |  |  | 32077 |  |  | 17746 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 32077 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 17746 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 611 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудоемкость |  |  | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов |  |  | 36,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 167 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 32334 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 32334 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 68374 |  | 12413 | 41584 |  | 614,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4636 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 68374 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 12413 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 41584 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 4636 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 14377 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 20880 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 14249 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 103503 |  |  |  |  |  |
|  |  | Переход в текущие цены по состоянию на 3 квартал 2013г.по объекту "Котельные" (Письмо Минрегиона №13478-СД/10 от 29.07.2013г.) |  | 5,51 | 570302 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  | 18 % | 102654,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2013г |  |  | 672956,36 |  |  |  |  |  |