| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.1.3.17 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ликвидация (снос) объектов капитального строительства из комплекса промышленной котельной, в т.ч.элементов опасных производственных объектов ФГУП "НИТИ им.А.П.Александрова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение 152 для слива топлива (мазутная сливная эстакада), (инв. № 19388/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ 118-02/2013-12.03.2013-СД-СЭ (КР-464). Демонтаж мазутной сливной эстакады СЭ (сооружение 152 для слива топлива, инв.№ 19388/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | 118-02/2013-12.03.2013-СЭ (КР-474) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 492.199 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ | 492.199 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих работ | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 16.474 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 0.95 |  | тыс. чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г. года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Демонтаж мазутоприемной емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ССЦэм- 1- 270301 | НАСОСЫ ГРЯЗЕВЫЕ, ПОДАЧА 23,4- 65,3 М3/Ч, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ 15,7- 5,88 МПА (160- 60 КГС/СМ2) | 5 | 34,91 | 34,91 | 175 |  | 175 |  |  |
|  |  |  | МАШ/Ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР- 22- 06- 002- 19 | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ МАЗУТОПРИЕМНОЙ ЕМКОСТИ (ПРИМ.) НР=130% (НР = 12 руб.) СП=89% (СП = 8 руб.) | 0,005 | 10618,41 |  | 53 | 9 |  | 113 | 0,56 |
|  |  |  | КМ ТРУБОПРОВОДА | 1827,21 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР- 24- 02- 120- 09 | ОЧИСТКА ПОЛОСТИ МАЗУТОПРИЕМНОЙ ЕМКОСТИ ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ (ПРИМ.) ПЗ=103,4*2 Кпз=2 (Индексация ПЗ) НР=130% (НР = 5 руб.) СП=89% (СП = 4 руб.) | 0,05 | 206,8 | 154,26 | 10 | 3 | 7 | 2,88 | 0,14 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 52,54 | 26,68 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | ТЕРр- 66- 10- 006 | ОЧИСТКА МАЗУТОПРИЕМНОЙ ЕМКОСТИ (ПРИМ) НР=74% (НР = 658 руб.) СП=50% (СП = 445 руб.) Объем: 20 : 1.8 | 11,1111 | 82,22 | 2,21 | 914 | 889 | 25 | 5,45 | 60,56 |
|  |  |  | М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 80,01 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР- 46- 04- 001- 03 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (мазутоприемной емкости) НР=110% (НР = 9028 руб.) СП=70% (СП = 5745 руб.) | 22 | 937,69 | 640,47 | 20629 | 5846 | 14090 | 15,45 | 339,9 |
|  |  |  | М3 | 265,74 | 107,31 |  |  | 2361 |  |  |
| 6 | ТЕР- 46- 04- 001- 03 | РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (колонн эстакады) НР=110% (НР = 2627 руб.) СП=70% (СП = 1672 руб.) | 6,4 | 937,69 | 640,47 | 6001 | 1701 | 4099 | 15,45 | 98,88 |
|  |  |  | М3 | 265,74 | 107,31 |  |  | 687 |  |  |
| 7 | ТЕР- 09- 03- 037- 01 МДС 81- 36.2004 П3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СЛИВНОЙ ЭСТАКАДЫ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=90% (НР = 3241 руб.) СП=85% (СП = 3061 руб.) | 10 | 759,6 | 522,08 | 7596 | 2375 | 5221 | 13,64 | 136,43 |
|  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 237,52 | 122,57 |  |  | 1226 |  |  |
| 8 | ТЕР- 24- 02- 120- 02 | ОЧИСТКА СЛИВНОГО КАНАЛА ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ (Прим,) НР=130% (НР = 16 руб.) СП=89% (СП = 11 руб.) | 1,02 | 29,52 | 22,04 | 30 | 8 | 22 | 0,41 | 0,42 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 7,48 | 3,81 |  |  | 4 |  |  |
| 9 | ТЕР- 22- 06- 002- 13 | ПРОМЫВКА СЛИВНОГО КАНАЛА (Прим.) НР=130% (НР = 133 руб.) СП=89% (СП = 91 руб.) Объем: 102 : 1000 | 0,102 | 3202,51 |  | 327 | 102 |  | 61,8 | 6,3 |
|  |  |  | КМ ТРУБОПРОВОДА | 999,31 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Демонтаж мазутоприемной емкости |  |  |  |  | 35735 |  | 10933 | 23639 |  | 643,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4279 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 35735 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 1163 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 10933 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 23639 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 4279 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудоемкость |  |  | 856 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты основных рабочих |  |  | 643,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов |  |  | 213,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 15720 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 11037 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 62492 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 62492 |  |  |  |  |  |
| Вывоз и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ССЦэм- 1- 121020 | АВТОБИТУМОВОЗ, 15 Т (МАЗУТНЫЙ ОСТАТОК) Объем: ( ( 95 : 40 ) * 2 ) * 2 | 9,5 | 216,29 | 216,29 | 2055 |  | 2055 |  |  |
|  |  |  | МАШ/Ч |  | 21,98 |  |  | 209 |  |  |
| 11 | СПГ1- 1- 19П | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ- ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НР=100% (НР = 69 руб.) СП=60% (СП = 41 руб.) | 10 | 23 | 23 | 230 |  | 230 |  |  |
|  |  |  | Т |  | 6,9 |  |  | 69 |  |  |
| 12 | СПГ 1- 1- 27П | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НР=100% (НР = 162 руб.) СП=60% (СП = 97 руб.) | 71 | 7,6 | 7,6 | 540 |  | 540 |  |  |
|  |  |  | Т |  | 2,28 |  |  | 162 |  |  |
| 13 | СПГ- 4- 95- 1 H39=0 | ПЕРЕВОЗКА ДО 95 КМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ (ВНЕ КАРЬЕРОВ)- ГРУЗ 1 КЛАССА Объем: 10 + 71 | 81 | 113,25 | 113,25 | 9173 |  | 9173 |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Вывоз и утилизация |  |  |  |  | 11998 |  |  | 11998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 11998 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 11998 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 440 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудоемкость |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов |  |  | 29,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 231 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 138 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 12367 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 12367 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР- 01- 01- 033- 04 | ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ПЕСКОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=95% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.) | 0,01 | 331,59 | 331,59 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 ГРУНТА |  | 95,52 |  |  | 1 |  |  |
| 15 | ТЕР- 01- 01- 033- 10 | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 01- 033- 04 | 0,01 | 163,9 | 163,9 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 ГРУНТА |  | 47,21 |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ01- 408- 0122 | ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ Объем: 10 * 1.1 | 11 | 72,38 |  | 796 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР- 01- 02- 001- 01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР=95% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.) | 0,01 | 1697,31 | 1697,31 | 17 |  | 17 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУН |  | 470,48 |  |  | 5 |  |  |
| 18 | ТЕР- 01- 02- 001- 07 | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 02- 001- 01 ПЗ=207,05*6 Кпз=6 (Индексация ПЗ) НР=95% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.) | 0,01 | 1242,3 | 1242,3 | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУН |  | 247,32 |  |  | 2 |  |  |
| Итого: Благоустройство территории |  |  |  |  | 830 |  |  | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 830 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 796 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 843 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 843 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 48563 |  | 10933 | 35671 |  | 643,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4727 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 48563 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 10933 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 35671 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 4727 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 1959 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 15959 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 11180 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 75702 |  |  |  |  |  |
|  |  | Переход в текущие цены по состоянию на 3 квартал 2013г.по объекту "Котельные" (Письмо Минрегиона №9912-СД/10 от 07.06.2013г.) |  | 5,51 | 417118 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  | 18 % | 75081,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2013г |  |  | 492199,24 |  |  |  |  |  |