# Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступили запросы о разъяснении положений документации открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку трехфазных стабилизаторов мощности  (извещение №130212/0528/069 от 12.02.2013)

# Вопрос 1:

# Просим Вас согласовать наименование и марку трехфазных стабилизаторов LIDER в конкурсной документации на поставку трехфазных стабилизаторов мощности.

# В наименовании «Стойка с тремя однофазными стабилизаторами напряжении переменного тока» LIDER указано, что нужна стойка, а марка указывает на стабилизаторы без стойки.

# По согласованию с производителем трехфазных стабилизаторов LIDER мы предлагаем Вам марки стоек с тремя однофазными стабилизаторами напряжения переменного тока, согласно заданным техническим характеристикам:

# Ответ 1:

# В ответ на Ваш запрос по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку трехфазных стабилизаторов мощности сообщаем, что ОАО «Атомэнергопроект» согласовывает предлагаемые марки стоек со стабилизаторами.