ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку портативных обнаружителей паров взрывчатых веществ
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка портативных обнаружителей паров взрывчатых веществ  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (год выпуска не ранее 2014, не бывшем в эксплуатации), серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ

«Пилот-М1» исполнение 4
(или эквивалент)
	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ должен быть предназначен для проверок:

·  ручной клади, брошенных предметов;

·  багажа и грузов, перевозимых различными видами транспорта;

·  почтовой корреспонденции и бандеролей;

·  одежды и документов физических лиц;

·  производственных и жилых помещений;

·  предметов интерьера, автомобилей и пр.;

на наличие следовых количеств взрывчатых веществ и их паров путем отбора частиц и забора проб воздуха с последующим их анализом при оперативном обследовании различных объектов.
Время готовности к работе не более 10 сек

Пороговая чувствительность не менее 10-13 г/см³ по ТНТ;

Время отклика прибора к работе не более 1 сек

Условия эксплуатации:

-Рабочая температура в диапазоне от +5º С до  +40º С

-Относительная влажность воздуха не более 90 % (при +25º С)

Питание должно быть:

-Аккумуляторная батарея, расположенная внутри прибора(время работы от одной батареи до 4 часов)

-От сети 220 В/50 Гц
Цикл работы прибора, не менее 24 часов с перерывом 1 час.

Габариты основного блока обнаружителя не более 300х270х90.

Масса основного блока обнаружителя с аккумуляторной батареей не более 2 кг.
Должна быть возможность обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) на основе ТНТ, НГ, ТЭНа, ЭГДН, гексогена, октогена, тетрила и нитроцеллюлозных порохов, включая смесевые ВВ на их основе.

Способ ионизации пробы должен быть, коронный разряд. Радиоактивный источник излучения должен отсутствовать.

Потребление прибора в режиме обнаружения паров - не более 3 Вт.
Срок службы ионизатора пробы должен быть, на менее срока службы изделия. 

В приборе должен отсутствовать реперный канал с ВВ.

В состав прибора должен входить программный пакет и кабель с разъемом, необходимые для его подключения к персональному компьютеру через USB порт обеспечивающие выход на персональный компьютер информации и ее сохранение.
· Программное обеспечение должно позволять выводить на экран монитора персонального компьютера ионограммы, по которой оператор прибора может идентифицировать тип ВВ.

· Программное обеспечение должно передавать сообщения и получать команды по интерфейсу RS-485.

В комплект поставки должно входить:

-Детектор паров ВВ(основной блок) - 1 шт.

-Имитатор ВВ (тестовый образец) – 1 шт.

-Устройство нагрева пробы – 1 шт.

-Складная подставка для детектора – 1 шт.

-Пробоотборное устройство – 1 шт.

-Металлическая сетка-концентратор – 3 шт.

-Специальная (пробоотборная) салфетка – 30 шт.

-Сетевой адаптер – 2 шт.

-Зарядное устройство -1 шт.

-Аккумуляторная батарея – 2 шт.

-Пинцет – 1 шт.
-Кабель USB для подключения к компьютеру – 1 шт.

-Программное обеспечение для портативного обнаружителя паров ВВ на CD – 1 шт.
-Транспортный чемодан – 1 шт. 

-Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 

Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ должен поставляться в транспортном кейсе.
	не менее 12 месяцев со дня поставки
	5
	шт.


         Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, упаковку, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке, инструкция по эксплуатации. 
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика. 
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора, окончание поставки – в течение 60 дней с даты подписания договора.
Начальник группы ЭРИ                                                                                   ______________________________ С.А. Каравцев

                                                                                                                                                                                                        подпись                                                                                                                                              

Исполнитель                                                                                                                ________________________С.А. Чебунина
                                                                                                                                                                                               подпись                                                                                                                                             
