Федеральное государственное унитарное предприятие

«Комбинат «Электрохимприбор»


         УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ЦФО

Зам. генерального директора по логистике

_________________И.А. Ларионов

«______» _______________ 2011г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «___» ____________ 2011года  № ________________

на право заключения договора

на поставку оборудования

для нужд ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Руководитель подразделения 055                                          ________________ М.С. Забелин

Руководитель ГЦЗ отд. 055                                                     _________________ А.В. Киселёв

Составил:                                                                                   _________________ Е.Ф. Шумихина


Извещение о проведении открытого редукциона 

в электронной форме

на право заключения  договора на поставку товаров (работ, услуг) 

1. Форма торгов: открытый редукцион  в электронной форме. 

2. Заказчик: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

3. Адрес: 624200, г. Лесной, Свердловской области, Коммунистический проспект, 6а.
4. Контактное лицо: Шумихина Елена Федоровна
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.
5. Телефон/факс: (34342) 3-80-66.
6. Адрес электронной почты: shumihina.e@ehp-atom.ru.
7. Предмет договора: поставка оборудования.
8. Количество поставляемого товара (объёма выполняемых работ, оказываемых услуг): указано в Документации о редукционе в электронной форме.
9. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): склад покупателя в г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 9.
10. Начальная (максимальная) сумма договора: 20097656,67 (двадцать миллионов девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) руб. 67 коп.
11. Величина понижения начальной суммы договора («шаг редукциона»): 200976,57 (двести тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб. 57 коп.
12. Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, на которой будет проводиться открытый  редукцион: http://www.a-k-d.ru. 
13. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе: «22» июля 2011 года в 06.00 (время московское). 
14. Дата и время окончания  рассмотрения заявок  участников в электронном редукционе: «25» июля 2011 года в 15.00 (время московское).
15. Дата и время начала проведения открытого  электронного редукциона:
      «28» июля 2011 года в 09.00 (время московское).
Документация о редукционе в электронной форме
1. Правовой статус процедуры.
Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок  Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009г. в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

2. Порядок представления разъяснений положений документации:
2.1. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение  редукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений редукционной документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику, организатору размещения заказа.

2.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса, Заказчик размещает разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.

3. Технические характеристики товара (работ, услуг), количество, цена:
	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  без НДС, (руб.)

	1.
	Чистые производственные помещения ЧПП
	Должно быть предусмотрено разделение помещений на отдельные функциональные зоны (проект размещения ЧПП в прилагаемом файле Приложение №1.dwg):

· - тамбур-шлюз, отделяющий «чистые помещения» от «серых», класс запыленности 5ИСО по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 (3,3 м²);

· - зона переодевания (гардероб персонала), класс запыленности 5ИСО по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 (5,72 м²);

· - второй тамбур-шлюз, отделяющий зону переодевания от чистой зоны, класс запыленности 5ИСО по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 (3,3 м²);

· - чистая (обеспыленная) зона, класс запыленности 5ИСО по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 (82,95 м²);

· - техническая зона (венткамера) для систем жизнеобеспечения «чистого помещения» (кондиционирования и вентиляции) (14,1 м²);

Требования к организации чистой зоны.

Для обеспечения требований технологического процесса в проекте должны быть предусмотрены следующие условия:

Температура: абсолютный диапазон: 18°С - 26°С; рекомендованный диапазон 20°С - 24°С; температурный дрейф менее 1°С/час.

Относительная влажность: абсолютный диапазон: 45% - 55%; рекомендованный диапазон 48% - 52%; конденсат водяных паров недопустим.

Для обеспечения необходимого класса чистоты 5ИСО помещение должно быть оборудовано системой приточно-вытяжной фильтрующей вентиляцией.

Для обеспечения подтверждения постоянного соответствия класса чистоты 5ИСО по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 помещение должно быть оборудовано системой контроля воздушной среды.

Система ограждающих конструкций ЧПП должна обеспечить:

- изоляцию (физическое отделение) ЧПП от других помещений здания;

- разделение помещений ЧПП на «серую» и «чистую» зоны;

- поточность движения персонала, материалов и готовых изделий;

- возможность обработки спецрастворами помещений, оборудования, трубопроводов, одежды;

- замкнутое пространство, в котором контролируется счетная концентрация аэрозольных частиц и которое будет построено и использоваться так, чтобы свести до минимума поступление, генерацию и накопление частиц;

- внесение веществ и необходимого оборудования внутрь ЧПП с помощью шлюзовых тамбуров, снабженных воздушным душем.

1.Стеновые и потолочные ограждающие конструкции модулей комплекса, включая оконные и дверные блоки, полы, передаточные устройства, коммуникационные вводы, воздухораспределительные и воздухозаборные устройства должны образовывать замкнутый герметизированный контур. Нормируемую воздухопроницаемость  ограждающих строительных конструкций следует принимать по ВСН 64-064-88. Модули должны сохранять герметичность при испытательном давлении ±600 Ра.

2.Стеновые панели типа «сэндвич». Трехслойные. Два наружных слоя – покрытый полимером листовой алюминий или нержавеющая сталь, защищенные на этапах изготовления, транспортировки и монтажа технологической пленкой. Третий слой – силовой каркас из алюминиевого профиля. Наполнитель – стеклоштампельное волокно с параллельно-ориентированными  волокнами. Материалы, применяемые для отделки стен и потолков, должны быть устойчивы к воздействию водных растворов моющих и дезинфицирующих средств. Стены должны быть устойчивы к воздействию ударных нагрузок.

3.Алюминиевые герметичные двери должны быть плотно закрывающимися и иметь механические запирающие устройства.

4.Остекленные панели с ударопрочными стеклами должны быть выполнены в конструктиве стеновых панелей, обеспечивая при этом единую со стеновыми панелями, гладкую поверхность без выступов.

5.Шлюзы должны обеспечивать перемещение персонала (шлюзы персонала), материалов, продукции, инструмента, оборудования (материальные шлюзы) между помещениями (модулями) с разными классами чистоты без внесения изменений в концентрацию аэрозольных частиц в этих помещениях. Должна быть предусмотрена звуковая и световая сигнализация (при необходимости и механическая блокировка открывания) для исключения одновременного открывания двух дверей в смежные помещения.

6.Панели забора воздуха должны быть выполнены в конструктиве стеновых панелей типа «сэндвич» и интегрированы в стеновые ограждения. Забор воздуха, в соответствии с технологическими особенностями проектируемого процесса, должен быть организован из верхней, нижней или средней зон помещения или их комбинаций.

7.Для освещения в модулях должно быть предусмотрено применение герметичных люминесцентных растровых светильников со степенью защиты IP54/IP54, герметично встраиваемых в каркас потолочных ограждающих конструкций. Обслуживание светильников (замена ламп и пуско-регулирующей арматуры) должна производиться из обслуживаемого помещения без нарушения герметичности потолочных ограждений.

8.В каркас потолочных ограждающих конструкций должны быть герметично встроены распределители приточного воздуха с финишными фильтрами и люки для регулировки потока воздуха. Замена отработанных фильтров должна производиться из обслуживаемого помещения без нарушения герметичности потолочных ограждений.

9.Стыки между потолочными и стеновыми ограждающими конструкциями, стенами и полами должны быть выполнены скругленными. Все швы должны быть загерметизированы специальным упругим герметиком.
Система вентиляции и кондиционирования должна обеспечить:

- создание контролируемых условий, очистка приточного воздуха для защиты среды помещений от загрязнений;

- очистку удаляемого воздуха для защиты окружающей среды от загрязнений;

- поддержание воздушной атмосферы с помощью специальной системы трехступенчатой вентиляции с чистотой по воздуху, при которой концентрация частиц размером 0,5 мкм не должна превышать объем более 35200 в 1 м³;

ЧПП обеспечиваются воздухом, проходящим через фильтры классов очистки F7, F9. Основной задачей для помещений является их климатизирование, подача чистого «без частиц» воздуха, а также обеспечение такой раздачи воздуха, которая бы не допускала попадание частиц в критическую зону технологических столов. Климатизирование осуществляется при помощи кондиционеров специального исполнения, со стопроцентным  наружным воздухом. Шум от работающего кондиционера понижается при помощи канальных шумоглушителей. В кондиционер встроен микропроцессор PC3, осуществляющий регулировку температуры и влажности. Наружный воздух поступает через всепогодную защитную решетку в воздуховоды, проходит через электрический нагреватель (предподогрев), а затем в кондиционер. Воздух в кондиционере подвергается следующей обработке: рекуперация, фильтрация (F7 и F9), охлаждение. Затем подготовленный воздух поступает в парогенератор, в котором происходит увлажнение воздуха или встроенный парогенератор. После обработки подготовленный воздух поступает по воздуховодам в помещения, в которые встроены шумоглушители, зональные доводчики, клапаны и фильтры с анемостатами. Отработанный воздух удаляется из помещений через сепараторы текстильного пуха и посредством кондиционера выбрасывается наружу.
Система общеобменной вентиляции:

Для производственных помещений, к которым не предъявляются специальные требования по чистоте воздуха, для вспомогательных и санитарно-бытовых помещений предусмотреть общеобменную вентиляцию в соответствии со СНиП 41-01-2003.

Система холодоснабжения климатической техники системы воздухоподготовки чистых помещений:

Обеспечение холодоносителем в соответствии со СНиП 41-01-2003. Суммарную мощность уточнить проектом.

Место установки оборудования системы холодоснабжения определить проектом.

Вентиляционные системы.

Для ЧПП должны применяться, как правило, автономные приточно-вытяжные вентиляционные системы без рециркуляции. Приточно-вытяжные системы должны быть разработаны по индивидуальным проектам, исходя из требований технологии по количеству, конфигурации и размерам помещений ЧПП, характеристик используемого технологического оборудования, необходимому температурно-влажностному режиму и чистоте воздуха в помещениях.

Вентиляционными системами в автоматическом режиме должны обеспечиваться каскады положительных давлений от наиболее чистых зон в наименее чистые зоны. Должна быть предусмотрена автоматическая балансировка объемов поступающего и удаляемого воздуха с целью сохранения каскада давлений и предотвращения чрезмерного повышения давления в случае сбоя вытяжных вентиляторов и создания обратного движения направленного потока воздуха.

В приточных и вытяжных системах должны быть предусмотрены резервные вентиляторы с автоматическим включением в случае выхода из строя или неправильной работы основных вентиляторов. Стратегия резервирования определяется проектом на основе анализа рисков.

Вентиляционные системы должны иметь средства контроля и тревожную сигнализацию для выявления неправильной работы или отклонения от проектных параметров.

Подача наружного приточного воздуха, исходя из требований технологии, должна осуществлять в помещения трехступенчатую систему фильтрации (G4+F8+H12/13/14).
С целью снижения энергозатрат при эксплуатации должна быть применена система рекуперации тепла/холода на промежуточном теплоносителе.

Подача приточного воздуха непосредственно в помещениях комплексов ЧПП должна осуществляться через встроенные в потолочные панели распределители воздуха с HEPA-фильтрами или без фильтрации в зависимости от требований технологического процесса. Распределители воздуха с HEPA-фильтрами должны быть оснащены датчиками перепада давления с выводом информации в систему диспетчерезации, и устройствами для проведения DOP-теста.
Выходящий воздух из помещений должен подвергаться двум этапам фильтрации на HEPA-фильтрах. Стратегия резервирования вытяжных HEPA-фильтров и действия эксплуатационного персонала при аварийных ситуациях определяется проектом на основе анализа рисков.
Напольные покрытия должны обеспечить:

- обеспечение поточности движения персонала, материалов и готовых изделий;

- возможность обработки спецрастворами;

- антистатичность;

Каучуковые напольные покрытия:

-напольные покрытия токопроводящее – 2,0 мм,

-расходные материалы для монтажа напольных покрытий – самовыравнивающаяся смесь, дисперсионная грунтовка, клей, сварочный шнур.
Полы должны соответствовать рекомендациям следующих документов:

· -СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения. М., Госстрой СССР,1991.;

· -СНиП 3.04.01-87*. Изоляционные и отделочные покрытия. М., Госстрой СССР 1987.;

· -СНиП 2.03.13-88*. Полы. М., Госстрой СССР, 1988.;

· -МДС 31-2-2000*, Рекомендации по устройству полов. М., Госстрой России, 2000.

ЧПП должны соответствовать рекомендациям следующих документов:

-ГОСТ ИСО 14644-1-2000 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. 41

-ГОСТ Р Помещения чистые. Классификация. Методы аттестации. Основные требования. М Госстанарт России, 1995;
	К-т
	1
	9 606 149,71

	2.
	Вакуумный сушильный шкаф 

ВС-200-300
	Габаритные размеры, мм, не более 2000х1500х1500;

Масса печи, кг, не более


950;

Напряжение питающей сети, В
380/220;

Максимальная температура

300°С

Размеры рабочего пространства, мм

Диаметр




600

Длина





800

Остаточное давление, мм. РТ. ст.

10-2

Масса садки, кг



30

Равномерность температурного поля, °С, 

не хуже




±5

Мощность камеры нагревательной, кВТ,

не более




10

Вакуумный сушильный шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.9-93 (кроме разделов 7,9,10).

      Конструктивно сушильный шкаф должен представлять собой муфельную вакуумную электропечь с внутренним диаметром муфеля 600 мм. В муфель по роликам должны вкатываться подовая и срединная полки. Муфель разогревается внешним нагревателем. Для обеспечения равномерного обогрева и безопасной эксплуатации муфель должен быть закрыт теплоизоляцией, упакованной в металлический корпус. Для ускоренного охлаждения муфеля должна быть предусмотрена система принудительного обдува воздухом. Для периодического контроля равномерности температурного поля в рабочем пространстве печи конструкция термопарного ввода позволяет ввести в рабочее пространство до 5 контрольных термопар, а в комплект к 2 печам поставляется пятиканальный прибор, внесенный в госреестр СИ РФ.

Герметичный муфель.

      Муфель представляет собой герметичную трубу с эллиптическим дном, закрываемую эллиптической крышкой. Вакуумное уплотнение крышки должно обеспечиваться кольцевой термостойкой  резиной. Фланец муфеля должен быть снабжен вентиляционной рубашкой для возможности воздушного охлаждения цеховым сжатым воздухом. На муфеле должен быть откачной патрубок и вакуумный ввод термопары, а также ролики, поддерживающие выкатные полки. Рабочая зона муфеля с торцов ограничена тепловыми экранами. Муфель, крышка, тепловые экраны и вакуумная система выполнены из нержавеющей стали.

Нагревательный блок. 

      Нагревательный блок должен состоять из гибкого ленточного электробезопасного нагревателя, уложенного на муфеле, и упакованного в металлический корпус теплоизоляции на основе базальтового волокна.

Вакуумная система.

        Вакуумная система должна состоять из форвакуумного насоса типа 2НВР-5ДМ, обеспечивающего откачку до 10-2мм рт.ст., двух пневмоклапанов, коммутирующих откачку и подачу газа, напускных электромагнитных клапанов и ручного вакуумного вентиля. Измерение давления от 10-2мм рт.ст. до единиц мм рт. ст. должно производиться вакуумметром, до атмосферного давления – деформационыым датчиком и блокировочным мановакууметром, обеспечивающим срабатывание сброса избытка давления.

Система управления.

      Система управления выполняется на основе микропроцессорного термоконтроллера ТК41, имеющим CAN-интерфейс для связи с удаленным персональным компьютером.  На персональный компьютер устанавливается лицензионная операционная система Linux Debian Squeeze и программа, управляющая телемеханической системой. Система управления обеспечивает проведение технологического процесса как в ручном (наладочном) режиме так и в полностью автоматическом режиме. Система управления так же обеспечивает управление печью в режиме ее работы как сушильного шкафа, т.е.  без установки  вакуума. 

Управление нагревом производится по хромель-алюмелевой термопаре, измеряющей температуру муфеля. Дополнительная показывающая термопара вводится в муфель.

Система управления должна в случае внезапного отключения электропитания автоматически закрывать вакуумные клапаны, обеспечивая защиту от повышения давления в муфеле.

Для периодического контроля равномерности температурного поля в рабочем пространстве вакуумного шкафа его конструкция должна предусматривать возможность ввода в рабочее пространство до пяти контрольных термопар, которые должны подключаться к многоточечному прибору (не менее 5 каналов) внесенного в ГОСРЕЕСТ СИ РФ. Многоточечный прибор поставляется один к двум шкафам.

Сушильные шкафы должны быть оснащены телемеханической системой контроля параметров и управления режимами нагрева типа ТМС-10, предназначенной для оперативного контроля и управления процессами на двух  шкафах одновременно с удаленного персонального компьютера. 

Телемеханическая система должна: 

-передавать информацию от шкафов к персональному компьютеру;

-отображать на экране компьютера (в виде панели управления термоконтроллера) текущую температуру в шкафу, заданное значение температуры (уставку), состояние нагрева (включен, выключен), ошибки системы управления, выявленные термоконтроллером; 

-отображать на экране компьютера в табличном (текстовом) виде все текущие параметры с возможностью вывода их для печати на принтере;

-отображать на экране компьютера в графическом виде все текущие значения температуры и величины задания (в зависимости от времени) с возможностью вывода их для печати на принтере;

-масштабировать любой отрезок графика для более детального анализа интересуемого участка термограммы;

-сохранять в архиве информацию о проведенных режимах термообработки за длительный период времени;

-просматривать сохраненные термограммы в текстовом и графическом виде;

-включать, выключать режим нагрева;

-задавать, изменять заданное значение температуры (уставку);

-сообщать оператору о пропадании связи с компьютером либо с сушильными шкафами.

Запуск процесса в печи должен производиться 

после ввода оператором исходных 

данных: 

обозначение,

зав.номер, таб.номер.

Отчет должен содержать 

следующую информацию:

а) обозначение и заводские номера изделий, общее количество устанавливаемых за раз изделий – до 10 шт. (задаются оператором),

б) номера печи,

в) Р, Т задания, реальный график.

Дополнительные условия.

     Установка соответствует требованиям безопасной эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В и степени защиты электрооборудования не менее  IP40.
Послегарантийное обслуживание в течение 3 лет со дня окончания гарантийного срока.
	К-т
	2
	3 712 881,36

	Итого без НДС:
	
	17 031 912,43

	Итого НДС:
	
	3 065 744,24

	Всего с НДС: 
	
	20 097 656,67


4. Требования к качеству товара (работам, услугам):
- Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), не бывшим в эксплуатации, работоспособным и готовым к эксплуатации,  свободно от прав третьих лиц. Оборудование, оснастка и т.д. должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Дата изготовления оборудования не ранее 2011 года. 

- Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ-Р. Поставщик при поставке обязуется предоставить комплект подтверждающих документов на русском языке. Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из ГОСРЕЕСТРА, паспорт на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.
- п.1 Для вакуумных сушильных шкафов. Оборудование должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ-Р и протокол испытаний. Параметры, указанные в протоколе испытаний, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Техническом задании. Послегарантийное обслуживание в течение  3 лет со дня окончания гарантийного обслуживания.
   п.2 Для ЧПП. Оборудование, должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ-Р и санитарно-эпидемиологическое заключение на конструкции алюминиевые для «чистых производственных помещений». Предоставить результаты сертификационных испытаний конструкций алюминиевых для «чистых производственных помещений».
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара и к расходам на эксплуатацию (при необходимости): 
- срок гарантии не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.
6. Сроки (периоды) поставки: до 01.12.2011 г.
7. Место и условия поставки товара: склад покупателя в г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 9.
            8. Требования к упаковке, комплекту, технической документации  поставки, габаритам, условиям погрузки-разгрузки товара:

п.1. Комплект поставки на два вакуумных сушильных шкафа:

	Наименование
	Количество

	Вакуумный сушильный шкаф 
	2 шт.

	Компьютер с лицензионной операционной системой и антивирусной программой
	1 шт.

	Принтер
	1 шт.

	Источник бесперебойного питания
	1 шт.

	Преобразователи интерфейсов БУС-10
	2 комплекта

	Комплект кабелей
	1 комплект

	Программное обеспечение (на диске)
	1 шт.

	Многоканальный регистрирующий прибор
	1 шт.

	Паспорт
	2 шт.

	Инструкция по эксплуатации, включающая чертежи общих видов основных узлов, электрическую и вакуумную схемы установки
	2 шт.


п.2. Комплект поставки на чистые производственные помещения:

	Наименование
	Количество

	Система ограждающих конструкций
	1 комп.

	Система вентиляции и кондиционирования
	1 комп.

	Система освещения
	1 комп.

	Напольные покрытия
	1 комп.

	Система газоочистки
	1 комп.

	Подвод электропитания (220-380 В/ 50Гц)
	1 комп.

	Система контроля воздушной среды на соответствие классу чистоты по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000 (Класс 5 ИСО)
	1 комп.

	Комплект эксплуатационной документации (инструкции по эксплуатации на русском языке)
	1 комп.


- оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательн​ым правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать пол​ную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длитель​ного хранения. Заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки;

- оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость; 

- Полный комплект технической  документации, руководство по эксплуатации, монтажу, установке поставляется на русском языке. Для вакуумных сушильных шкафов - Инструкция по эксплуатации, включающая чертежи общих видов основных узлов, электрическую и вакуумную схемы установки.
9. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам,  требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика: 

9.1. Поставляемые товары (работы, услуги) должны быть свободны от прав третьих лиц.
10. Требования к безопасности товара (работам, услугам): Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

11. Начальная (максимальная) сумма договора (цена лота): 20 097 656,67 (двадцать миллионов девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) руб. 67 коп.
12. Величина понижения начальной суммы договора ("шаг редукциона"): 200 976,57 (двести тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб. 57 коп.
13. Форма оплаты: безналичный расчёт.
14. Сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг): с победителем будет заключен договор, в соответствии с которым поставщику будет выплачен аванс в размере 40% от суммы договора, оставшиеся 60% в течение 30 дней с момента получения оборудования.
         15. Порядок формирования цены договора (с учётом или без учёта расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена указывается с учетом НДС.):
  15.1. В общую сумму договора должны входить стоимость самого товара, НДС, транспортные расходы с учетом условий поставки Заказчика, расходы на упаковку, страхование, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, проведение шеф-монтажных, пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, обучение персонала.
  15.2. В случае снижения суммы договора, цены на товары (работы, услуги) по данному договору понижаются на разницу понижения суммы договора пропорционально первичным ценам по каждой позиции. 

16. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключённого договора: российский рубль.
17.  Условия платежей по договору, в т.ч. порядок и условия открытия аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты: отсутствуют.
18. Сведения о возможности Заказчика увеличить предусмотренное договором количество поставляемого товара, объема работ, услуг: отсутствуют.
19. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе: «22» июля 2011 года в 06.00 (время московское). 
20. Дата и время окончания срока рассмотрения заявок  участников в электронном редукционе: «25» июля 2011 года в 15.00 (время московское).

21. Дата и время начала проведения открытого электронного редукциона:
 «28» июля 2011 года в 09.00 (время московское).

22. Размер обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки: отсутствует.
23. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора: отсутствует. 

24. Требования к участникам процедуры закупки: 
Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
24.1 быть правомочным заключать договор; 
24.2 обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

24.3 обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

24.4 не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть

признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

24.5 не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,

административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
24.6 не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

24.7. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;
24.8. отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.

25. Участник редукциона должен подготовить заявку, включающую документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации:
25.1. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (Чтобы избежать случаев невозможности открытия файлов, просим прикреплять файлы в формате *.pdf):

25.1.1. копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;

25.1.2. в случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

25.2. копии учредительных документов Участника:

- титульный лист Устава предприятия; 
- юридический и почтовый адрес (выписка из Устава предприятия);
- полномочия Директора предприятия и сроки их действия (выписка из Устава    предприятия);
- виды деятельности и оказываемые услуги (выписка из Устава предприятия);
- последняя страница Устава предприятия (дата регистрации, подписи, печать);
25.3. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  редукциона оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
25.4. копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  электронного редукциона, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);  

25.5. копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;
25.6 решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством  РФ, учредительными документами юридического лица. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;
25.7. копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения.

25.8 письмо на официальном бланке участника подписанное и скрепленное печатью участника о согласии с условием, что сведения о нем будут внесены в  публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в случаях если:

25.8.1. будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

25.8.2. будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

25.8.3. будучи признанным победителем в процедуре закупки, не представил Заказчику в срок, указанный в извещении о проведении  редукциона подписанный договор или в последствие не выполнил условия оговоренные в нем;

25.8.4. договор, заключенный по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения условий договора победителем процедуры закупки;
25.9. копии следующих документов:
Для ЧПП: сертификат соответствия по системе ГОСТ-Р, санитарно-эпидемиологическое заключение на конструкции алюминиевые для «чистых производственных помещений».

Для вакуумных сушильных шкафов: сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ-Р, протокол испытаний. 
Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Документации о редукционе.
26. Прочие требования и условия: Обеспечение возврата аванса в размере аванса может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств в размере аванса по договору, который составляет 40% от суммы договора.

В виде договора страхования ответственности не допускается.

Способ обеспечения возврата аванса в размере аванса определяется участником редукциона, с которым заключается договор, самостоятельно.

Договор заключается только после предоставления обеспечения  возврата аванса в размере аванса.
Реквизиты: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ИНН 6630002336, КПП 660850001

Юридический адрес: Российская Федерация, 624200, г.Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект, 6А

Почтовый адрес: Российская Федерация, 624200, г.Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект, 6А

Банковские реквизиты:

р/с 40502810616340101001 Уральского банка Сбербанка РФ г.Екатеринбург,

БИК 046577674, кор/счет 30101810500000000674.

27. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению:
Дата, исходящий номер



Председателю конкурсной комиссии

ФГУП «Комбинат Электрохимприбор»

Заявка
Изучив документацию на право заключения договора с ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» на поставку _________________________, а также применимые к нему законодательство и нормативные правовые акты, Мы ______________________________________ ________________________________________________________________________________

 (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице ______________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщаем, что согласны исполнить условия и требования, указанные в документации о проведении редукциона, и представляем следующие сведения:  

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________

1.2. ИНН _________________________________ КПП_____________________________

Контактное лицо ________________________________телефон_________________________

2.  Перечень товаров:

	№
	Наименование товара
	ГОСТ, ТУ технические характеристики
	Изготовитель

	 1
	
	
	

	2
	
	
	


Требования к гарантии, упаковке, комплектации, технической документации поставки и прочих условий, указанных в извещении о редукционе согласны исполнить.

3. Условия доставки: 
4. Сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг): 
5. Сроки поставки товара (работ, услуг): 
Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен перечислить и приложить все требуемые документы, указанные в документации редукциона. 

3. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью участника.
Проект типового договора 

на поставку товара (оборудования) 

№ 055-57/______________

г. Лесной         




                            «____»_____________2011 

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет ДОГОВОРа

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар (оборудование) в обусловленные сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), а Покупатель обязуется оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование и номенклатура Товара (оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией. 

1.3. Поставка Товара (оборудования) осуществляется до склада Покупателя в г.Лесного Свердловской обл.
1.4. Поставщик поставляет Покупателю Товар (оборудование), свободный от прав третьих лиц.

2. Цена ДОГОВОРа 

2.1. Цена договора составляет _____________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп. 
2.2. Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная цена договора включает в себя стоимость изготовления Товара (оборудования), упаковки, доставки Товара (оборудования) до Покупателя, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проведение шеф-монтажных, пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, обучение персонала
3. Нормы и стандарты

3.1. Товар (оборудование) поставляемый по настоящему договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Спецификации.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Доставить Товар (оборудование) Покупателю, на условиях, предусмотренных в настоящем договоре и в сроки, установленные в Спецификации.

4.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.

4.2. Покупатель обязуется:

4.3. Принять Товар (оборудование) от Поставщика в соответствии с разделом 7 настоящего договора.

4.4. Оплатить поставленный товар в соответствии с разделом 9 настоящего договора.

5. Упаковка и маркировка

5.1. Комплектующие, ЗИП, документация, поставляемая вместе с   Товаром (Оборудованием) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (оборудования). 

5.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

5.3. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их, должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

6. Поставка товара (оборудования) и документация

6.1. Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего договора, в сроки, предусмотренные в Спецификации.

6.2. Доставка Товара (оборудования) производится силами и за счет Поставщика.

6.3. За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю номер и дату договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

6.4. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной.

6.5. При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а)  документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.); 

б)  технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г)  отчётные документы, счета, счета-фактуры, товарные накладные не позднее последнего числа месяца поставки, в случае невозможности предоставления оригиналов документов Поставщик обязан направить Покупателю факсовые или электронные документы с последующей заменой на оригиналы;

д)  товарную накладную в 2-х экземплярах для Покупателя и Поставщика.

6.6.  Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов; оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 

7. Порядок приемки Товара (оборудования)

7.1. Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки.

7.2. Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

7.3. В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, Покупатель принимает такой Товар (оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8. Гарантия

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный в рамках настоящего договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар (оборудование), не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (оборудования) в соответствии со Спецификацией.

8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара (оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

8.3. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (оборудования) и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара (оборудования) условиям настоящего договора.

8.4.  Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет ____.

8.5. Неисправный или дефектный Товар (оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (оборудования) гарантийный срок на данный Товар (оборудование) продлевается на соответствующий срок.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9. Порядок оплаты

9.1. Оплата за поставленный Товар (оборудование) осуществляется платежным поручением с лицевого счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.2. Оплата за Товар (оборудование) будет осуществляться в следующем порядке:

   - 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Поставщик при заключении настоящего договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения Договора в форме (указывается форма обеспечения – безотзывная банковская гарантия или передача Покупателю в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере аванса Договора.

Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение 60 дней после даты окончания срока действия Договора. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по договору должно покрывать все обязательства по настоящему договору, включая основные, дополнительные и гарантийные обязательства.

10.2. обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае нарушения сроков поставки Товара (оборудования), предусмотренных в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (оборудования), за каждый день просрочки. 

11.3. В случае поставки Товара (оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (оборудования).

11.4. В случае нарушения Поставщиком условий договора о таре, упаковке, маркировке Товара (оборудования), не предоставления относящихся к Товару (оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от цены договора, установленной в пункте 2.1 договора.

11.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего договора.

11.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до ________, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору. В случае, если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом», договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его Сторонами.

12.2. Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке при срыве сроков поставки более чем на 15 дней письменно уведомив об этом Поставщика.

13. форс-мажор

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3. Покупатель освобождается от ответственности по настоящему договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения объемов финансирования в рамках Федеральных целевых программ.

13.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.5. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.6. Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. Прочие положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

15.3. Настоящий договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

Приложение № 1: Спецификация.

15. Реквизиты сторон

	                 ПОСТАВЩИК:


	ПОКУПАТЕЛЬ:

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Адрес: 624200, г. Лесной Свердловской обл.,

Коммунистический проспект, 6а

ИНН 6630002336, КПП 660850001

Р/с 40502810616340101001 в Лесном

Отделении № 8642 г. Лесной Уральского 

Банка СБ РФ г. Екатеринбург

БИК 046577674

К/с 30101810500000000674 


16. Подписи сторон

	От Поставщика:

_________________________ 

«____»_____________ 2011   г.                           

М.П.
	            От Покупателя:

            ____________________ 

            «____»_____________ 2011  г.

             М.П.


Приложение № 1 к Договору
№_________________ от «____»_________2011   года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Цена за единицу закупаемого товара,  с НДС, (руб.)

	1
	
	
	
	
	

	Итого:
	________________

	В том числе НДС:
	________________


  Итого: Сумма договора составляет _____________ руб.___ коп. (_____________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС по ставке __% – __________ руб. _____ коп. (________________________) руб.

Срок поставки составляет – ______ дней  с момента подписания договора.

	От Поставщика:

_______________________(______________) 

«____»_____________ 20__г.                               

М.П.
	            От Покупателя:

            ___________________(                  ) 

            «____»_____________ 20__г.

             М.П.


Позиция в ГПЗ № 695/630


Инженер ГЦЗ _______________Е.Ф. Шумихина


Руководитель ГЦЗ____________  А. В. Киселёв �









С изменениями, внесёнными в документацию, согласен.


Исполнитель по договору


_____________________/___________/


 �












