УТВЕРЖДАЮ:

Президент АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко
_______________________________
подпись

«_____» февраля 2016г
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту 

№ 8903/260 НВ2-16 «Поставка арматуры защитной специальной для сооружения энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Нижний Новгород

2016 год
Техническое задание 
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в Спецификации (Приложение №1 к проекту договора (ЧАСТЬ 3 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» закупочной документации)), в соответствии с ИТТ (при наличии), и иными приложениями к Тому 2 (при наличии), являющимися неотъемлемой частью документации.  
2. Место (адрес) поставки: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Курчатова 2-б, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.
3. Сроки  поставки: – согласно Спецификации (Приложение №1 к проекту договора (ЧАСТЬ 3 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» закупочной документации)).
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок в период эксплуатации Оборудования, в том числе Оборудования поставленного взамен дефектного, исчисляется по истечении 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта ввода соответствующего энергоблока НВАЭС-2 в промышленную эксплуатацию, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией на Оборудование или соглашением Сторон.
Дата подписания Акта ввода в эксплуатацию энергоблока №2 НВАЭС-2: 20.06.2018 г.
5.  Требования к поставляемому товару: 

- товар должен быть новым, ранее не использованным;

-  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;
- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 
-  прохождение процедуры входного контроля комплектующих.
