ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

____________________ Василенко В.А.

«____» __________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

светотехнической продукции.

Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»

«17» февраля 2012 года № 07/12

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Москва, 2012 г.

Извещение о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку светотехнической продукции.

«17» февраля 2012 года

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., промзона, а/я 22

Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна

Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672

Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru

Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Открытый запрос котировок цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» от 29.07.2009 в редакции от 27.12.2011 г.

Предмет Договора: поставка светотехнической продукции.

Место доставки товаров, выполнения работ: склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., промзона.

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: в соответствии с Приложением №1 – Сведения о товарах.

Срок поставки товаров, выполнения работ: до 31 марта  2012г

Сроки и условия оплаты поставки товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего объема товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной и подписания Акта приема-передачи.

Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 499 713,30 (четыреста девяносто девять тысяч семьсот тринадцать  рублей 30 копеек).

Цена договора включает в себя:

- стоимость товара с учетом всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей;

- транспортные и экспедиторские расходы;

- расходы по страхованию, упаковке, маркировке, доставке и разгрузке;

- расходы на транспортировку товара до склада Покупателя (транспортные расходы) в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой

- другие затраты, связанные с выполнением договора;

# Обеспечение заявки: не предусмотрено.

# Преференции: не предусмотрены.

Правила проведения запроса котировок цен в электронной форме: приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Участнику необходимо зарегистрироваться в Системе электронных торгов на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Для обеспечения доступа к участию в электронном запросе котировок. Оператор электронной торговой площадки www.a-k-d.ru осуществляет аккредитацию участника процедуры закупки.

# Форма заявки на участие в запросе котировок цен: заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в процедуре в отношении предмета закупки. Внесение изменений в заявку не допускается.

Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru (круглосуточно).

# Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

# Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок цен:

с  «17» февраля 2012г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок цен:

11 час. 00 мин. «27» февраля 2012 г. по московскому времени.

Требования к участникам запроса котировок:

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

7) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

В случае, если у Заказчика возникнут вопросы по предоставленному Участником комплекту документов, Заказчик имеет право запросить уточнение (недостающую информацию).

Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Обязательные приложения к заявке на участие в запросе ценовых котировок (отсканированные документы в электронном виде, подписанные ЭЦП участника должны быть выложены на ЭТП вместе с заявкой):

• Анкета участника (подписанная руководителем предприятия).

• Для обществ с ограниченной формой собственности заверенная руководителем предприятия копия ЕГРЮЛ; для индивидуальных предпринимателей - копия ЕГРП; для закрытых акционерных обществ - копия выписки из реестра акционеров;

• Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (заверенная руководителем предприятия копия).

• Учредительные документы.

• Приказы о назначении руководителя.

• Отсканированная копия справки о задолженности по оплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды на 1 число месяца, в котором подаётся котировочная заявка (заверенная руководителем предприятия).

• Проект договора поставки с указанными реквизитами и основными положениями в соответствии с предоставленной заявкой.

В случае не предоставления Участником запроса котировок цен всего комплекта документов и не выполнения п.7 Требований к участникам, данная заявка будет отклонена.

Заключение договора по результатам запроса котировок.

1.	Победитель не позднее 10 рабочих дней после опубликования Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок направляет для подписания Заказчику проект договора.

2. 	Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.

3.	В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

- Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.

| Приложения к извещению: | № 1 Сведения о товарах № 2 Форма котировочной заявки № 3 Анкета участника № 4 Информация о цепочке собственников Участника № 5 Проект договора поставки |
| --- | --- |

Начальник ОКТ				Баранецкая Ю.В.

Начальник ОМТС				Полынин А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам				Лошков А.Л

Начальник ДФ(К)				Чумаков Д.В.

Начальник отдела планирования и КПЭ				Борисова О.Р.

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок цен

в электронной форме на поставку светотехнической продукции

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сведения о товарах

| №№ п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна происхождения, завод- изготовитель | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лампа люминесцентная Типа L 6W/640, или эквивалент | Напряжение: 220В,50 Гц. Мощность: 36 Вт. Габаритные размеры: Диаметр - 26мм; Длина – 1200м; Цоколь G13; Световой поток 2600 лм | OSRAM | шт. | 1500 |
| 2. | Лампа люминесцентная Типа L 8W/640, или эквивалент | Напряжение: 220В,50 Гц. Мощность: 18 Вт. Габаритные размеры: Диаметр - 27мм; Длина –604м; Цоколь G13; Световой поток 1060 лм | OSRAM | шт. | 1000 |
| 3. | Лампа накаливания | Напряжение: 220В,50 Гц. Мощность: 60-75Вт. Тип колбы - A CL 60 Габаритные размеры: Диаметр - 50мм; Длина – 95м; Цоколь Е27; Световой поток 710 -935лм Корпус: стеклянная колба, металлический цоколь | OSRAM | шт. | 1000 |
| 4. | Лампа накаливания Типа Б23-40-4, или эквивалент | Напряжение: 220В,50 Гц. Мощность: 40Вт Габаритные размеры: Диаметр - 50мм; Длина –95м; Цоколь Е27; Световой поток 415лм Корпус: стеклянная колба, металлический цоколь | Лисма | шт. | 500 |
| 5. | Лампа накаливания Типа МО 36-60, или эквивалент | Напряжение: 220В,50 Гц. Мощность: 60 Вт Габаритные размеры: Диаметр - 50мм; Длина –98м; Цоколь Е27; Световой поток 950лм Корпус: стеклянная колба, металлический цоколь | Лисма | шт. | 440 |
| 6. | Лампа галогенная Типа КГ-220-1000-5, или эквивалент | Напряжение: 220В,50 Гц. Мощность 1000Вт: Диаметр - 12мм; L=189мм Цоколь R7S Световой поток 22000лм | Лисма | шт. | 300 |
| 7. | Лампа галогенная Типа КГ-1500, или эквивалент | Напряжение: 220В,50 Гц. Мощность 1500 Вт Диаметр - 12мм; L=254мм Цоколь R7S Световой поток 33000лм | Лисма | шт. | 100 |
| 8. | Лампа галогенная Типа HALOLINE, или эквивалент Артикул 64702 | Напряжение: 220В,50 Гц. Мощность:500Вт Световой поток 9500 лм L=113 мм Цоколь R7s | ОSRAM | шт. | 600 |
| 9. | Лампа ДРЛ 250В | Напряжение: 230В,50 Гц. Мощность:250Вт Цоколь Е40 Диаметр 91мм Длина 228мм Световой поток 13500лм |  | шт. | 100 |
| 10. | Лампа ДРЛ 400В | Напряжение: 230В,50 Гц. Мощность: 400Вт Цоколь Е40 Диаметр 122мм Длина 292мм Световой поток 24000лм |  | шт. | 20 |
| 11. | Лампа галогенная КОСМОС Типа JCDRC500W или эквивалент | Напряжение: 230В,50 Гц. Мощность: 500Вт Цоколь GU10 Диаметр 50мм |  | шт. | 100 |
| 12. | Лампа для холодильного прилавка в линии раздачи в столовой Типа NTL T-5 21/840, или эквивалент | Напряжение - 220В, 50Гц Цоколь - G5, Мощность - 21W, Цветовая температура - 2700К |  | шт. | 20 |
| 13. | Лампа малогабаритная коммутаторная Типа КМ24-35, или эквивалент | Напряжение: 24В,50 Гц. Ток – 35 мА Цоколь типа Т6,8 Диаметр колбы 6,6 мм Световой поток 2,6 лм |  | шт. | 200 |
| 14. | Лампа малогабаритная Типа СГ24-1.2, или эквивалент | Тип цоколя: S6s/10 Диаметр колбы, мм: 5,5 Длина мм: 17,2 Напряжение, В: 24 Мощность. Вт: 1,2 Световой поток, лм: 3.5 Средняя наработка, ч: 1400 Цвет стекла: прозрачное |  | шт. | 50 |
| 15. | Лампа малогабаритная Типа СКЛ 12 А-К-2-220, или эквивалент | Напряжение: ~ 220В,50 Гц. Ток: 5 мА Цвет фильтра - красный Диаметр фильтра 28 мм Длинна - 57 ± 1 мм Резьба цоколя M27х1,5 Группа яркости: А - нормальной яркости (15 мкд) |  | шт. | 20 |
| 16. | Лампа малогабаритнаям Типа СКЛ 12 А-Ж-2-220, или эквивалент | Напряжение: ~ 220В,50 Гц. Ток: 5 мА Цвет фильтра - желтый Диаметр фильтра 28 мм Длина - 57 ± 1 мм Резьба цоколя M27х1,5 Группа яркости: А - нормальной яркости (15 мкд) |  | шт. | 20 |
| 17. | Лампа малогабаритная Типа СКЛ 12 А-Л-2-220, или эквивалент | Напряжение: ~ 220В,50 Гц. Ток: 5 мА Цвет фильтра - зеленый Диаметр фильтра 28 мм Длина - 57 ± 1 мм Резьба цоколя M27х1,5 Группа яркости: А - нормальной яркости (15 мкд) |  | шт. | 20 |
| 18. | Лампа малогабаритная Типа СКЛ 12 А-Б-2-220, или эквивалент | Напряжение: ~ 220В,50 Гц. Ток: 5 мА Цвет фильтра - белый Диаметр фильтра 28 мм Длина - 57 ± 1 мм Резьба цоколя M27х1,5 Группа яркости: А - нормальной яркости (15 мкд) |  | шт. | 20 |
| 19. | Лампа малогабаритная Типа КИПД 119 В-К-1 (L42), или эквивалент | Напряжение: 6В, Пост. и перем. ток Ток: 100 мА Цвет фильтра - красный Диаметр 6,5 мм Длина - 42 ± 3 мм В цоколе Т6,8 Сила света, мкд, не менее 100 Угол излучения, град 120 |  | шт. | 30 |
| 20. | Лампа малогабаритная Типа КИПД 119 В-Л-1 (L42), или эквивалент | Напряжение: 6В, Пост. и перем. ток Ток: 100 мА Цвет фильтра - зеленый Диаметр 6,5 мм Длина - 42 ± 3 мм В цоколе Т6, 8 Сила света, мкд, не менее 100 Угол излучения, град 120 |  | шт. | 30 |
| 21. | Лампа малогабаритная Типа КИПД 119 В-Б-1 (L42), или эквивалент | Напряжение: 6В, Пост. и перем. ток Ток: 100 мА Цвет фильтра - белый Диаметр 6,5 мм Длина - 42 ± 3 мм В цоколе Т6, 8 Сила света, мкд, не менее 100 Угол излучения, град 120 |  | шт. | 30 |
| 22. | Лампа малогабаритная Типа ЛСО 1, или эквивалент | Напряжение - 220В, Перем. ток Мощность, Вт - 2 белый цвет свечен. Цоколь - B15d/18 Сила света, кд: 2,5 Длина, мм 80±1 Диаметр, мм 24,1 |  | шт. | 30 |
| 23. | Патрон керамический для светильника Типа ПЗС, или эквивалент | Е-40 Д-003 под 2-е шпильки |  | шт. | 50 |
| 24. | Патрон керамический | Е-27 ЦКБ-06 |  | шт. | 50 |
| 25. | Стартёр СК-127 | СК127V 4-22W |  | шт. | 725 |
| 26. | Стартёр СК-220 | СК220V 4-80W |  | шт. | 725 |
| 27. | Дроссель с пусковым устройством | 1И250ДНТ-ОН-001-УХЛ Е05.Ф95-403260 |  | к-т | 3 |
| 28. | Светильник потолочного крепления с двойной зеркальной параболической решеткой Типа PRВ/S 418с ЭПРА, или эквивалент | Напряжение - 220В, Перем. ток Мощность, Вт - 72 Габарит, мм - 610x625x90 Исполнение - IP20 Под лампу L18W/640 С параболической зеркальной решеткой (повышенный КПД, устранение бликов) с ЭПРА (электронным пускорегулирующим устройством) |  | шт. | 10 |
| 29. | Светильник потолочного крепления с двойной зеркальной параболической решеткой Типа PRВ/S 436 С ЭПРА, или эквивалент | Напряжение - 220В, Перем. ток Мощность, Вт - 144 Габарит, мм - 610x1230x105 Исполнение - IP20 Под лампу L36W/640 С параболической зеркальной решеткой (повышенный КПД, устранение бликов) с ЭПРА (электронным пускорегулирующим устройством) |  | шт. | 10 |
| 30. | Светильник Типа ЖКУ21-250-001 Гелиос или эквивалент | Напряжение - 220В, Перем. ток Мощность, Вт - 250 Масса, кг – 6,9 Исполнение – IP65 Патрон Е40 Под лампу ДНаТ |  | шт. | 10 |
| 31. | Ламподержатели для галогенных ламп под цоколь R7S | Электропатрон RX7S |  | шт. | 50 |
| 32. | Лампа ДНаТ 250Вт | Напряжение: 230В,50 Гц. Мощность:250Вт Цоколь Е40 Диаметр 48мм Длина 250мм Световой поток 27000лм |  | шт. | 100 |
| 33. | Лампа ДНаТ 400Вт | Напряжение: 230В,50 Гц. Мощность:400Вт Цоколь Е40 Диаметр 48мм Длина 278мм Световой поток 48000лм |  | шт. | 80 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия);

- при  поставке товара партиями, каждая партия должна сопровождаться  соответствующей товарной накладной, счетом-фактурой, сертификатом на товар;

- продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку светотехнической продукции

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

На фирменном бланке участника

Исх. №, дата

Генеральному директору

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Василенко В.А.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку__________________________________________

Уважаемый Вячеслав Андреевич!

Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе ценовых котировок:

1) правомочны заключать договор;

2) обладаем необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладаем необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находимся в процессе ликвидации (для юридического лица) или не признанны по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) раскрыли в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

7) Отсутствуем в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

| Приложение: перечислить приложенные документы с указанием количества страниц. (должность) (подпись) (ФИО) |  |
| --- | --- |

М.П.

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок цен

в электронной форме на поставку светотехнической продукции

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Анкета участника

|  | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование организации |  |
|  | Сокращённое наименование организации |  |
|  | Руководитель организации |  |
|  | Должность руководителя |  |
|  | Документ, на основании которого действует руководитель |  |
|  | ИНН |  |
|  | Дата регистрации |  |
|  | ОКПО |  |
|  | КПП |  |
|  | Контактная информация |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Контактные лица (Ф.И.О.) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Расчётный счёт |  |
|  | Корреспондентский счёт |  |
|  | БИК банка |  |
|  | Наименование банка |  |
|  | Почтовый адрес банка |  |
|  | Дополнительная информация |  |

Руководитель предприятия______________________/ФИО/

М.П.