## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку баков контроля объемной активности. Энергоблок №1 | [11 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы* | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 13.ИСУП.104252553 | 10SBB21BB001 | Бак контроля объемной активности горячего водоснабжения |  | V=1,7 м3 |  | 3Н | II | BEL_101124077 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0007 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 40/32-1/1295 /3395-11 от 27.12.2011 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание теплофикации (10UNC) бл.1 | 2016-05-07 | 2016-05-21 | UNC, отм. +7,80 обслуживаемое |  |  | оборудование | 980 | 3 | угл. ст.
2 | 13.ИСУП.104223251 | 10NDA30BB001 | Бак контроля объемной активности сетевой воды теплофикационной установки |  | V=1,7 м3 |  | 3Н | II | BEL_101124077 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0007 | ЛСР3-63.1-201 | 9 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание теплофикации (10UNC) | 2016-05-18 | 2016-06-01 | UNC, oтm. +7,80 oбcлyживaemoe |  |  | оборудование | 980 | 2 | угл. ст.
[13 empty] | Итого: | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
* Масса оборудования уточняется по результатам проектирования
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-14