ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

контрольно-измерительного оборудования
том 2 «техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	1
	АКУСТИЧЕСКИЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ  "КАСКАД -2"
	комплект
	1
	Блок памяти (регистратор)

2

Блок связи

1

Акустический датчик (акселерометр)

2

Паспорт на акселерометр

1

Зарядное устройство 220 вольт \ 12 вольт 3 ампера

1

Зарядное устройство от автомобиля

1

Кабель связи USB

1

Сетевой кабель к ЗУ 220 вольт

1

Чемодан для укладки

1

Инструкция по эксплуатации

1

Компакт-диск с программным обеспечением: 

· Поиск течи: «АТ-Течеискатель» 

· Диагностика: «АТ-Каскад»
1

Паспорт

1

1. Основные технические и функциональные характеристики:

Параметр

Значение

Длина обследуемого участка: 

            поиск течи –

40…350 м 

            диагностика – 

40…200 м

Диаметр трубы (Ду) 

- 80…1200 мм

Минимальное необходимое давление в трубе

- 2,5 атм. 

Минимальная определяемая интенсивность течи  

от 1 м3/час 

Точность определения местоположения дефекта

1,5% от базы установки датчиков

Время записи сигнала с 1 участка 

2 мин

Количество банков памяти прибора  

40 сеансов измерений

Количество записей в одном сеансе измерений

1…4 

Автономность прибора 

не менее 10 час 

Напряжение для зарядки аккумуляторов  

220 В (50 Гц)

12 вольт 3 ампера

Акустический течеискатель должен осуществлять одновременную синхронную регистрацию акустических сигналов, распространяющихся по воде, записать «шум тока воды». Далее информация переводится в компьютер и обрабатывается с помощью специальных программ. Для указанных целей используются программы метода «Акустическая томография – Каскад».

До перевода в компьютер прибор должен хранить в памяти не менее 80-ти записей.


	Март  2015г.

	2
	ВАТТМЕТР Ц42303 0-40
	шт
	1
	Размер лицевой панели,мм - 120х120 
Диапазон измерений - 0-40 
Коэффициент трансформатора тока,Ктт - 4000/5 
Единица измеряемой величины - Мегаватт, (MW) 
Коэффициент трансформатора напряжения,Ктн - 6000/100 
ТУ -   25-7504.164-2002
	

	3
	ВАТТМЕТР Ц42303 0-6
	шт
	2
	Размер лицевой панели,мм - 120х120 
Диапазон измерений - 0-6 
Коэффициент трансформатора тока,Ктт - 1000/5 
Единица измеряемой величины - Мегаватт, (MW) 
Коэффициент трансформатора напряжения,Ктн - 6000/100 
ТУ - 25-7504.164-2002
	

	4
	ВАТТМЕТР Ц42303 15-0-15
	шт
	1
	Размер лицевой панели,мм - 120х120 
Диапазон измерений - 15-0-15 
Коэффициент трансформатора тока,Ктт - 1500/5 
Единица измеряемой величины - Мегаватт, (MW) 
Коэффициент трансформатора напряжения,Ктн - 6000/100 
ТУ - 25-7504.164-2002
	

	5
	ВОЛЬТМЕТР М4264М 0-600
	шт
	1
	Размер лицевой панели,мм - 120х120 
Способ включения - непосредственно в измеряемую цепь 
Диапазон измерений - 0-600 
Единица измеряемой величины - Вольт, (В)
	

	6
	ВОЛЬТМЕТР Ц42702 0-125
	шт
	1
	Размер лицевой панели,мм - 120х120 
Диапазон измерений - 0-125 
Единица измеряемой величины - КилоВольт, (кВ) 
Коэффициент трансформатора напряжения,Ктн - 110000/100
	

	7
	ВОЛЬТМЕТР Э544 (7,5-60В)
	шт
	1
	 
	

	8
	ВОЛЬТМЕТР ЭВ 0702 600В ТУ 25-7504.133-2007
	шт
	6
	ГОСТ - 8711-93,
гост 8711-93
	

	9
	Датчик уровня LMP 808.
	шт
	2
	Диапазон измерений - 0-5 метров вод. столба 
код - 411-9999-А-1-1-1-1-3-010-00R 
Выходной сигнал - 4-20мА
	

	10
	ДАТЧИК УРОВНЯ РАДОН -У-ОП-20,0-1,0-22,0-Н/П-1
	шт
	2
	производитель - г. Новочеркаск "НПП" ИНТОР 
Комплектация - с модулем грозозащиты МКГ,                           4-20мА
	

	11
	ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС -501
	шт
	1
	Степень защиты, IP - 54 
Напряжение - 220в 
климатическое исполнение - УХЛ 
ТУ - 4218-016-42334258-2007
	

	12
	ДЕФЕКТОСКОП А1212 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
	шт
	1
	 
	

	13
	ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ИВГ-1-К-П ДИАП ИЗМ ТОЧКИ РОСЫ-80ДО0
	шт
	2
	 
	

	14
	ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ф4103-М1
	шт
	1
	 
	

	15
	Измеритель потенциала поляризационного ИПП-1
	шт
	1
	Масса - 0,2 
рабочая температура - от -10 до +50 
ТУ - ТУ 4318-014-24707490-2006, ОКП 431820 
Комплектация - ИПП-1, измерительные провода, кабель USB для передачи данных на ПК, программное обеспечение, сумка для транспортировки 
поляризационного потенциала, В - ±2,0 
потенциала "труба-земля", В - ±10 
выходного напряжения УКЗ, В - ±2 / ±10 / ±100 
выходного тока УКЗ методом измерения напряжения на внешнем шунте, В - ±0,2 
тока поляризации вспомогательного электрода, мА - ±5
	

	16
	ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕХНОЛОГИЧ. ИРТ-5920 Н НКГЖ.411618.004-08
	шт
	10
	цвет - индикатора "белый" 
Токовый выход - 4-20мА 
ТУ - 4210-019-13282997-06
	

	17
	КАЛИБРАТОР ДАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНЫЙ ЭЛМЕТРО-ПАСКАЛЬ-02-Д250/Д07Р-USB (выход на ПК, 2 датчика давления)
	компл
	1
	назначение - Поверка, калибровка датчиков давления, разрежения..
	

	18
	КЛЕЩИ изолирующие КВП-2 ДЛЯ СНЯТИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ТИПА НПН-2-100
	шт
	7
	назначение - для замены предохранителей НПН-2 в эл.установках 1000В
	

	19
	КЛЕЩИ ТОКОВЫЕ VC- 602 VOLTGRAFT
	шт
	2
	Сопротивление - 0,1 Ом-20МОм погрешн.2% 
Частота - 1Гц-40кГц погрешн.0,5% 
Вес - 540гр 
Емкость - до 200 мкФ погрешн.3,5% 
размеры - 277х102х49мм 
переменный ток - 0,1-1000А погрешн.2,5% 
переменное напряжение - 0,1-750В погрешн.1,5% 
постоянное напряжение - 0,1мВ-1000В погрешн.0,5% 
прозвонка - акустическая 
дисплей - ЖК, 3 1/2 цифры
	

	20
	КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АРРА А2
	шт
	1
	Питание - Автовыключение 
назначение - для измерения силы переменого тока 
исполнение - Противоударное 
Переменный ток - 0,01-400А 
погрешность - +-2% 
дисплей - 3 1/2 (2000) 
Удержание измерений - регистрация max 
Охват провода диаметром - до 28мм
	

	21
	МАНОМЕТР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ 4 АТМ. О 63
	шт
	3
	 
	

	22
	МАНОМЕТР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ 40 АТМ. О 63
	шт
	3
	 
	

	23
	Манометр дифференциальный DT-8890
	шт
	1
	Диапазон рабочих температур, град 0 С - 0…50 
Питание - батарея-9В/блок питания-9В 
дисплей - двойной ЖК 
максимальное давление, кПа - 137,9 
единицы измерений/разрешение - кПа; мбар; мм рт.ст; см вод.ст.; кгс/см2 
USB-интерфейс, ПО - да 
точность,% - ±0,3 (25°С) 
линейность/гистерезис, % - ±0,29
	

	24
	МАНОМЕТР ДМ2005 0-6
	шт
	4
	 
	

	25
	МАНОМЕТР КИСЛОРОДНЫЙ 250 АТМ. О 50
	шт
	5
	 
	

	26
	МАНОМЕТР МП3-УУ2 0-16
	шт
	5
	производитель - г.Томск "Манотомь" 
класс точности - 1,5
	

	27
	МАНОМЕТР МП4-УУ2 КЛ.1.5 0-10 КГС/СМ2
	шт
	20
	производитель - г.Томск "Манотомь"
	

	28
	МАНОМЕТР МП4-УУ2 КЛ.1.5 0-100 КГС/СМ2
	шт
	5
	 
	

	29
	МАНОМЕТР МП4-УУ2 КЛ.1.5 0-16 КГС/СМ2
	шт
	5
	 
	

	30
	МЕГАОММЕТР ЦС 0202-2 с цифровым отчетом до 100 ГОм, напр.100-2500В, диап.раб.темпер.от-30до+55С,источник питания-сетевой адаптер,8аккум.АА 1,2В
	шт
	2
	Диапазон рабочих температур, град 0 С - от 30 до +55С 
Источник питания, эл. питания - сетевой адаптер ,8 аккум. АА 1,2В 
Напряжение - 100-2500В 
Модель - с цифровым отчетом до 100 ГОм
	

	31
	МЕГОММЕТР ЭС 0202/2Г
	шт
	3
	 
	

	32
	механизм лентопротяжный для регистратора РМТ-49
	шт
	5
	 
	

	33
	Микроомметр БСЗ-010-3
	шт
	1
	Габаритные размеры - 232 х 192 х 111мм 
Диапазон  измеряемых  сопротивлений, Ом - 10-7…104 
Погрешность, % , не более - 0,3 
Потребляемая  мощность, ВА, не более - 90 
Питание прибора комбинированное, В - 220 (переменного тока) + аккумулятор 
Измерительный ток, А, не более - 3 
Длина входных кабелей, м - 15
	

	34
	Миллиамперметр Э535
	шт
	1
	масса, кг - 1,2 
Габаритные размеры - 140х195х96 
класс точности - 0,5 
Конечные значения диапазонов измерений, мА - 5, 10, 20 
Область нормальных частот для диапазона 5 мА, Гц - 49 - 51 
Область нормальных частот для диапазонов 10, 20 мА, Гц - 45 - 65 
Область рабочих частот для диапазона 20 мА, Гц - 65 - 1500
	

	35
	МУЛЬТИМЕТР М830В
	шт
	1
	 
	

	36
	МУЛЬТИМЕТР М-832
	шт
	2
	масса прибора, кг - 0,18 
Сопротивление - Входное 1 МОм 
Габариты, мм - 125х65х28 
Напряжение - Переменное, Диапазон: 200В, 750В. 
постоянное напряжение - Диапазон: 200мВ, 2, 20, 200, 1000В 
Разрешающая способность (соответственно диапазонам) - 0,1; 1; 10; 100mB; 1В 
Разрешающая способность (соответственно диапазонам) - 100мВ, 1В. 
Постоянный ток - Диапазоны:200мкА, 2, 20, 200мА, 10А. 
Разрешающая способность (соответственно диапазонам) - 0,1; 1; 10; 100мкА; 1мА 
Диапазон Сопротивления - 200 Ом, 2, 20, 200 кОм, 2МОм. 
Разрешающая способность по сопротивлению (соответственно диапазонам) - 0,1; 1; 10; 100 Om; 1 kOm. 
Прозвонка соединений - при сопрот. цепи менее 1 кОм звучит сигнал зуммера
	

	37
	МУЛЬТИМЕТР М838В
	шт
	4
	 
	

	38
	НАПОРОМЕР НМП-52-М2 0-6КПА
	шт
	5
	 
	

	39
	Омметр «Виток»
	шт
	1
	Диапазон  измеряемых  сопротивлений, Ом - 10-6…105 
Погрешность, % , не более - ± 0,2 
Потребляемая  мощность, ВА, не более - 90 
Питание прибора комбинированное, В - 220 (переменного тока) + аккумулятор 
Габаритные  размеры, мм, не более - 270х246х175 
По отдельной заявке входной измерительный кабель - по таблице п/п №2 (контактор вариант -1, трубка вариант -1, длина -3 м)по таблице п/п №2 (контактор вариант -1, трубка вариант -1, длина -3 м)
	

	40
	ПИРОМЕТР АКИП-9301
	шт
	1
	погрешность - ± 2 % 
Диапазоны измерения температуры - -20°С…+500°С
	

	41
	ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ КП -1М 2-3-1 160Х200 ТУ 4217-063-00226253-2008
	шт
	3
	шкала - 0-100%
	

	42
	Расходомер ультрозвуковой УРЖ2КМ-1-000/000-25/25-O-G-P-D-B-S
	шт
	1
	Выходной сигнал - 0-5 мА
	

	43
	Регистратор срабатывания вентильных разрядников         РР-1У1
	шт
	7
	масса набора, кг - 1,54 
производитель -  ЗАО "ЗЭТО" 
ТУ - ТУ16-534.013-80 
Минимальный ток срабатывания при длительности 3 мс, А, не более - 10 
Пропускная способность не менее 100 воздействий: волной тока 5 кА с фронтом волны 8мкс и длительностью 20 мкс с последующим полупериодом тока частоты 50 Гц с амплитудой А, не более - 90 
Максимальное напряжение на зажимах регистратора при импульсе тока 5 кА, кВ - 1,5
	

	44
	Регистратор срабатывания вентильных разрядников         РР-2У1
	шт
	4
	масса набора, кг - 1,75 
производитель - ЗАО "ЗЭТО" 
ТУ - ТУ16-534.013-80 
Минимальный ток срабатывания при длительности 3 мс, А, не более - 40 
Пропускная способность не менее 100 воздействий: волной тока 5 кА с фронтом волны 8мкс и длительностью 20 мкс с последующим полупериодом тока частоты 50 Гц с амплитудой А, не более - 300 
Максимальное напряжение на зажимах регистратора при импульсе тока 5 кА, кВ - 1,5
	

	45
	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ СТМ-30 ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ
	шт
	2
	 
	

	46
	Сигнализатор конечных положений ВПЭ-3бм
	шт
	3
	Редукция - 1-512 
Материал корпуса - Алюминий 
Токовый выход - 4-20 мА
	

	47
	Сигнализатор конечных положений ВПЭ-3М/0-5мА
	шт
	5
	Редукция - 1-512 
Материал корпуса - Алюминий 
Токовый выход - 0-5 мА
	

	48
	Термометр контактный цифровой ТК5.01М
	шт
	3
	Диапазон рабочих температур, град 0 С - -40…200 
 зонд - один погружной 
погрешность, % - 0,5 
цена ед. младш. разряда, гр.С - 0,1
	

	49
	Токоизмерительные клещи APPA-A3D.
	шт
	3
	назначение - Измерение силы тока переменного ; постоянного.
	

	50
	УЗЕЛ ПИШУЩИЙ УПС-32/1
	шт
	30
	 
	

	51
	УЗЕЛ ПИШУЩИЙ УПС-32/2
	шт
	5
	 
	

	52
	УЗЕЛ ПИШУЩИЙ УПС-32/3
	шт
	5
	 
	

	53
	УКАЗАТЕЛЬ НАПР. ИНО-1М
	шт
	10
	 
	

	54
	УКАЗАТЕЛЬ НАПР. ПИН-90(2М)
	шт
	5
	 
	

	55
	Уровнемер агрессивных сред UAS-0,6-G1-FC-C8-4-20mA
	шт
	8
	Длина кабеля - 8,0 м 
Избыточное давление - 0,6 кг/см2 
среда - серная кислота 
Выходной сигнал - 4-20 мА 
Уровень бака - 3.0 м.
	

	56
	УРОВНЕМЕР РАДИОВОЛНОВОЙ УР 203 ЕХ-15-Ф
	шт
	2
	 
	

	57
	УСТРОЙСТВО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ЦП 8506/35 400/5
	шт
	1
	Габаритные размеры - 120х120х130мм 
Коэффициент трансформатора тока,Ктт - 400/5 
Диапазон показаний цифрового индикатора - от-76,21 до +76,21 
Единица измеряемой величины - Мегаватт (MW), Мегавар (Mvar) 
Диапазон выходного аналогового сигнала - 0-5мА 
Вид и значения напряжения питания - Универсальное питание 
Интерфейс RS-485 - нет 
Коэффициент трансформатора напряжения,Ктн - 110000/100 
ТУ - РБ 300080696.001-2003
	

	58
	Устройство индикации наличия факела       «Факел-3М»
	шт
	1
	 
	

	59
	Устройство селективного контроля пламени     ФДСА-93М-01
	шт
	2
	 
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок, предусмотренный заводом-изготовителем. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Подготовил: 

«______» ________________ 2015 г.__________________________________ А.Н. Звонцов
Завизировали:

«______» ________________ 2015 г.__________________________________ В.Н. Селюндяев
PAGE  

