Разъяснение документации о проведении открытого редукциона в электронной форме
на право заключения договора на поставку труб ПНД
№ 120730/0619/621 (AB01331) 





 «06» августа 2012 г.
	Запрос участника
	Разъяснения положений документации запроса предложений

	Просим Вас уточнить согласно документации по редукциону № ГПЗ 2197/17, требование для труб, поставляемых на ОСП Буровой участок Хиагда, поз. №№1,3, соотношение наружного диаметра к толщине стенки SDR6 обязательно или можно согласовать SDR9.
	Предложение на SDR9 не принимается, т.к. из-за такой толщины стенки мы не сможем изготовить переводники П-160/110.



Директор по закупкам, 

Председатель комиссии по размещению заказа

ОАО «Атомредметзолото»





                                                                    



     В.А. Захаров 
