от 26.05.2014 г. № 258 Р4-14-Р-2
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №258 Р4-14 Поставка шиберных затворов и электроприводов для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:
1. Вопрос:
В соответствии с подпунктом 13 пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса» Конкурсной документации, Участник конкурса в случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара в составе заявки должен представить Решение о намерении применить импортное оборудование, разработанное и согласование с Покупателем и Заказчиком в соответствии с РД-03-36-2002, или письмо в адрес заказчика о выполнении требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».
Прошу разъяснить, достаточно ли согласно данному требованию в составе заявки представить декларативное письмо о письмо о выполнении требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36- 2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».
Также прошу указать регламентирующий документ, на основании которого поставляемое оборудование должно быть отнесено ко 2 или 1 группе согласно РД 03-36-2002.
Ответ:
в связи с тем, что закупаемое оборудование относится к элементам 4 класса по ОПБ - 88/97 (НП-001-97 (ПНАЭ Г -01 - 011 - 97)), не влияющим на безопасность, участник не обязан подать в составе заявки Решение о намерении применить импортные оборудование, изделия, материалы и комплектующие. 

Вместе с тем, участник обязан подать в составе заявки письмо о его согласии оформить в случае необходимости Решение о намерении применить импортные оборудование, изделия, материалы и комплектующие с учетом требований РД-03-36-2002.

2. Вопрос:

Согласно статье 3.3 проекта Договора, в цену Договора входят затраты, связанные со страхованием Оборудования (по требованию Покупателя), как это определено условиями Договора. В соответствии с пунктом 5.2 Проекта договора, поставляемое оборудование должно быть застраховано. Статьей 8.1.8. предусмотрена обязанность поставщика по требованию Покупателя застраховать Оборудование до момента поставки на Площадку АЭС (склад Грузополучателя), в том числе на время транспортировки. Договор страхования заключается со страховой компанией, согласованной с Покупателем. После заключения договора страхования Поставщик обязан предоставить Покупателю копию страхового полиса. 

Прошу разъяснить необходимость заключения договора страхования, а также определить его предмет (страхование при перевозке и т.п.)? 
Ответ:
Заключение договора страхования является обязательным условием исполнения Проекта договора; предмет договора страхования: страхование Оборудования при перевозке (уточняется перед заключением договора страхования).
3. Вопрос:
Согласно разъяснениям положений документации от 22.05.2014 (ответ на вопрос №4): дата начала поставки оборудования - 01.03.2014г., дата окончания поставки - 01 04,2014г.

В соответствии с Конкурсной документацией, поставка должна быть осуществлена в 2015 году.

Прошу разъяснить, верно ли считать, что дата начала поставки оборудования - 01.03.2015г., дата окончания поставки - 01.04-2015г.
Ответ:
Дата начала поставки – 01.03.2015г.
Дата окончания поставки  - 01.04.2015г.

