Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_________С.В. Тарасов

«    » июня 2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 
выключателей, ламп различного назначения, стартера, фонарей, сушилок для рук и т.д. в соответствии с ТЗ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Сушилка для рук автоматическая BREEZE BXG-165
	шт
	4

	2
	Лампа специал. РН8-20 B15d/18 ИФМР.675214.011ТУ
	шт
	50

	3
	Лампа ЛОН220-95 Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002
	шт
	1050

	4
	Лампа ДРЛ Philips 125вт HPL-N E27 Китай
	шт
	50

	5
	Лампа энергосбер. Jazzway 220x15 E27
	шт
	75

	6
	Лампа люминисцентная ЛБ18 ТУ3467-004-99981859-09
	шт
	100

	7
	Лампа PHILIPS 150W R7s Китай
	шт
	700

	8
	Лампа COMTECH R63 60w E27 Китай
	шт
	400

	9
	Лампа ЛОН220-40 Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002
	шт
	400

	10
	Лампа NAVIGATOR NH-J117-500-230-R7s
	шт
	60

	11
	Лампа ртутная ДРЛ250 Е40 ТУ 3467-001-99981859-08
	шт
	30

	12
	ЛАМПА F18W/33
	шт
	500

	13
	ЛАМПА ЛЮМ.ЛБ40
	шт
	200

	14
	ЛАМПА МО-36Х60 ГОСТ1182-77,/50130507
	шт
	400

	15
	Лампа ЛОН220-75 Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002
	шт
	800

	16
	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ БК 220-230*40 ГОСТ 2239-79
	шт
	100

	17
	Лампа энергосбер. Jazzway 220x30 E27
	шт
	75

	18
	Лампа люминисцентная DULUX 11W/21-840 G23
	шт
	20

	19
	ЛАМПА МО-24Х40 ТУ16-92
	шт
	400

	20
	Лампа зеркальная GE R63 40W E27 Венгрия
	шт
	100

	21
	Лампа энергосб/ NAVIGATOR 94055 SH-30-827 30wE27
	шт
	100

	22
	Лампа ЛОН220-60 Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002
	шт
	600

	23
	ЛАМПА PHILIPS TL-D 36W/54 ЛЮМИНИС.ХОЛОДНАЯ
	шт
	50

	24
	Лампа PHILIPS MHN-TD1500W/730 RX7s Китай
	шт
	550

	25
	Лампа энергосбер. Jazzway 220x25 E27
	шт
	75

	26
	Лампа галогеновая MR11 15W 12V GZ4 Китай
	шт
	20

	27
	ЛАМПА НАКАЛ. В215Х225Х25 Е27 ГОСТ2239-79
	шт
	100

	28
	Лампа люминисцентная ЛБ80 ТУ3467-004-99981859-09
	шт
	25

	29
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ NAVIGATOR NCL-SH-30-827
	шт
	200

	30
	Лампа энергосберегающая Philips 60w R80
	шт
	50

	31
	Лампа железнодорожная Ж80-60 ИФМР.675000.012 ТУ
	шт
	180

	32
	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ БК 220-230*60 ГОСТ 2239-79
	шт
	100

	33
	Лампа PHILIPS 18W\33 ГОСТ 6825-74
	шт
	50

	34
	ЛАМПА КГМ9-70 ТУ 16-535.229-75
	шт
	20

	35
	Лампа прожекторная ПЖ50-500-1 ИФМР.675000.003 ТУ
	шт
	100

	36
	Лампа МО36-40 Е27 ТУ 3466-006-05758440-2001
	шт
	10

	37
	Лампа энергосбер. Jazzway 220x20 E27
	шт
	75

	38
	Лампа люм. MACTER TL-D36W/840 G13 Китай
	шт
	20

	39
	ЛАМПА ЖЕЛ/ДОР.Ж54-40 В22А/25 ИКАФ.675300.002ТУ
	шт
	250

	40
	Лампа энергосберегающая Philips 100w 220v
	шт
	50

	41
	ЛАМПА КОММУТАТ.СКЛ17-3А-КП-2-24
	шт
	50

	42
	Лампа специал. РН60-4.8 ИФМР.675214.011 ТУ
	шт
	250

	43
	Светильник переносной 60w 5м с выключателем с розеткой IEK Китай
	шт
	5

	44
	Прожектор NAVIGATOR94607 NFL-T2H2-500-R7s/BLY Та
	шт
	10

	45
	Светильник СПВ-36-080 IP20 (ООО АТОН)
	шт
	15

	46
	Светильник ARS/R 4х18 ТУ 3461-002-4491950-04
	шт
	20

	47
	Светильник R-63 1714 DL49 E-27 Китай
	шт
	40

	48
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛ.Д/ОТКР.ПРОВОДКИ
	шт
	100

	49
	ПАТРОН Е27 М12 КАРБОЛИТ.ПОДВ.
	шт
	50

	50
	ПАТРОН Е27 КЕРАМ.ЦКБ-06
	шт
	20

	51
	ПАТРОН Е27 КАРБ.НАСТЕН.
	шт
	20

	52
	ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ Е27 ТУ3464-007-03965790-95
	шт
	50

	53
	ВИЛКА У255
	шт
	20

	54
	СТАРТЕР 4-80W 220V
	шт
	3000

	55
	Стартер S2 4-22w 220-240v PHILIPS
	шт
	150

	56
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 2 КЛАВИШИ
	шт
	5

	57
	КРЫШКА НА ЛОТОК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ DKC35522
	шт
	270

	58
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2КЛ.А54-0,16 ОТКР.ПРОВ.
	шт
	100

	59
	Лоток DKC 35022 100х50 ТУ 3449-013-47022248-04
	шт
	270

	60
	РОЗЕТКА ЕВРО 220В ВНЕШНЯЯ
	шт
	20

	61
	РОЗЕТКА О/П ЕВРО
	шт
	60

	62
	РОЗЕТКА ЕВРО ОТКР.ПР.
	шт
	50

	63
	Удлинитель Ухз-16-004 50 м катушка Китай
	шт
	5

	64
	Розетка ПРИМА РА16-003 о/п с/з ТУ3464-002-324760
	шт
	100

	65
	Вилка MAKEL 10002 евростандарт Турция
	шт
	20

	66
	Коробка распаячная TYCO 67010 (60х40)
	шт
	50

	67
	Коробка распаячная TYCO 67020 (70х50)
	шт
	50

	68
	Розетка MAKEL Nemli Yer о/п п/г Турция
	шт
	15

	69
	ВИЛКА ЕВРО MAKEL
	шт
	30

	70
	Розетка MAKEL Nemli Yer о/п с/з п/г Турция
	шт
	15

	71
	Вилка MAKEL Турция
	шт
	20

	72
	Розетка MAKEL 2-местная открытой проводки полугерметичная с крыш
	шт
	15

	73
	Розетка MAKEL 1 местная с/п с/к Турция
	шт
	15

	74
	Розетка POWERMAN Fazenda 7102 2-местная открытой проводки
	шт
	5

	75
	РОЗЕТКА ЕВРО СКР.ПРОВ.
	шт
	50

	76
	Розетка MAKEL 1 местная IP44 о/п с/з Турция
	шт
	15

	77
	Вилка MAKEL 10052 с/з Турция
	шт
	50

	78
	Фонарь аккум. UF 3712 Led (19 светодиода)
	шт
	2

	79
	ФОНАРЬ ФЖА-1-01
	шт
	1

	80
	Выключатель MAKEL Nemli Yer 1-клав. о/п Турция
	шт
	30

	81
	Выключатель MAKEL 1-клав. с/п Турция
	шт
	10

	82
	Аппарат пускорегулир.1ДБИ-400 ИЖШЦ.675000.001ТУ
	шт
	500

	83
	Выкл. А14-100 IP44 ТУ РБ 300080469.011-02
	шт
	15

	84
	Выключатель Classic 1кл. с/п
	шт
	100

	85
	Выключатель MAKEL 2-клав. с/п Турция
	шт
	10

	86
	Выключатель POWERMAN Classic 2кл. с/п
	шт
	100

	87
	Выключатель MAKEL Nemli Yer 2-клав. о/п Турция
	шт
	30

	88
	Выключатель MAKEL 1-клав. о/п Турция
	шт
	60

	89
	ЛАМПА ДУГОВАЯ ДНАТ-400
	шт
	105

	90
	ЛАМПА ДРЛ-700
	шт
	20

	91
	ЛАМПА ЛБ20 ГОСТ 6825-91
	шт
	200

	92
	ЛАМПА ДРЛ 400 ИЖШЦ.675.000.001ТУ
	шт
	100

	93
	ЛАМПА ДРЛ 250
	шт
	100

	94
	Лампа ДРКс-500М ТУ 6343-004-98236763-06
	шт
	20

	95
	ЛАМПА ДРЛ1000(6) ГОСТ 16354-77-ОТМЕН.
	шт
	30

	96
	Лампа дуговая ДНаТ-250-5М Е40 ИФМР.675610.005 ТУ
	шт
	50

	97
	ФОНАРЬ ФЖА2.01
	шт
	1

	98
	Лампа галогеновая NAVIGATOR NH JCD9 40W 220V G9 CL 2000h
	шт
	50

	99
	Лампа ртутная ДРЛ125 Е27 ТУ 3467-001-99981859-08
	шт
	30

	100
	Коробка распределительная Рувинил 67040 85х85х40 IP54 открытая проводка
	шт
	50

	101
	Лампа люминисцентная Philips TL-D 18W/33-640 G13 T8
	шт
	200

	102
	Лампа люминисцентная Philips TL-D 36W/54-765 G13 T8
	шт
	250

	103
	Лампа энергосберегающая ECOLA Z4HD85ECS E40 (85Вт; 220В; 50Гц)
	шт
	100

	104
	Лампа энергосберегающая Selecta 521122 SPT2-11W 2700K E27 спиральная
	шт
	12

	105
	Лампа энергосберегающая Selecta 521522 SPT2-15W 2700K E27 спиральная
	шт
	24

	106
	Прожектор светодиодный арт.LLP01-32-W120-220V IP65
	шт
	15

	107
	Светильник СПВ-36-0120 Universal IP20 (ООО АТОН)
	шт
	5

	108
	Светильник АТ ССО-42-556 IP65
	шт
	10

	109
	Светильник ВАТ-090 IP54 (ООО АТОН)
	шт
	5

	110
	Светильник СПВ-36-056 Universal IP20
	шт
	20

	111
	Прожектор светодиодный СДО-2-10 IP65 ГОСТ 6047-90 (85-265В 700Лм ASD)
	шт
	5

	112
	Фонарь аккумуляторный Makita BML185 Япония
	шт
	3

	113
	Лампа Makita A-30542 18V Япония
	шт
	10

	114
	Светильник ручной HE 8 EURO PLUS (фонарь взрывозащищенный)
	шт
	5

	115
	Лампа дуговая ДНаТ-150 Е40 ИФМР.675610.005 ТУ
	шт
	6

	116
	 Набор клемм Velleman типа U 3.7мм синий 
	шт
	37

	117
	Кабель-канал перфорированный Klemsan trunkie KKC 2560
	шт
	6

	118
	Кабель-канал перфорированный Klemsan trunkie KKC 4060
	шт
	15

	119
	Устройство балластное электронное FINTAR модель 418-01
	шт
	10

	120
	Лампа светодиодная Ecola classic D7LV12ELC A60 220V E27 12W 2700K
	шт
	50

	121
	Светильник светодиодный АТ-ДКУ-090-W-IP65 BAT 90-PFC Атон
	шт
	4

	122
	Лампа светодиодная ECOLA G9CW41ELC (G9 4,1W 2800)
	шт
	20

	123
	Лампа Philips B35 40W E14 матовая
	шт
	100

	124
	Лампа галогеновая Navigator 94210 NH-JC-20-12-G4/C 12V 20W
	шт
	50

	125
	Лампа светодиодная ECOLA J7LW87ELC 8,7W 2800K
	шт
	5

	126
	Лампа светодиодная ECOLA Z7NW95ELC E27 9,5W 2700K
	шт
	25

	127
	Лампа светодиодная ECOLA C4LW70ELC E14 7W 2700K
	шт
	25

	128
	Светильник СПОТ GX53 H6 арт.TW5325ECB
	шт
	30

	129
	Лампа светодиодная ECOLA T5LD60ELC GX53 6,0W
	шт
	30

	130
	Лампа галогеновая Navigator MR16 50W 230V GU5.3
	шт
	60


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая оборудование  должна быть новым, выпуска не ранее 2014 года,не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей

	Подраздел 2.2. Требования к маркировке

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей

	Подраздел 2.3. Требования к упаковке 

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР, с последующими изменениями и дополнениями.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Весь товар должны иметь технические или иные документы, предусмотренные завом-изготовителем, паспорта ,сертификаты.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич

СС 1 16.06.2015г. тел. (83130) 2 30 55
