| № п/п | Наименование | Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели) | Срок гарантии | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светодиодный инфракрасный прожектор Типа ПИК-22 (для помещений) или эквивалент | Дальность для видеокамеры с чувствительностью 0,003ЛК - 30 м Угол излучения – 80 град Длина волны излучения – 870 нм Питание – 12 VDC Потребление – 0,7А Габаритные размеры – 48х98х34мм Масса – 0,3 кг Температурный режим – от -40 до +40°С | Не менее 1 года | 11 |
|  | Блок питания Типа БП-4-1,25А (уличный) или эквивалент | Входное напряжение – 110-260В Выходное напряжение – 12В, стабилизированное Максимальный ток нагрузки – 1,25А Уровень пульсаций – 100мВ Потребляемая от сети мощность не более 15Вт Габаритные размеры – 180х85х80 мм Масса – 0,3 кг Температурный диапазон – от -40 до +40°С | Не менее 1 года | 11 |
|  | Светодиодный инфракрасный прожектор Типа ПИК «Белая ночь» К90 (уличный) или эквивалент | Дальность для видеокамеры с чувствительностью 0,003ЛК - 75м Угол излучения – 90 град Напряжение питания – от 90 до 260 В Длина волны излучения – 850 нм Рабочая температура – от -35 до +40°С Габаритные размеры Ø135х250мм Масса нетто – 3,1 кг | Не менее 1 года | 10 |