Техническая часть 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку затвора.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  без НДС, (руб.)

	1
	Затвор поворотный дисковый, фланцевый ИА 99044 в комплекте с эл.приводом 

Ду-1000 мм
(или аналог, или эквивалент)
	Присоединение к трубопроводу фланцевое
Материал корпуса-углеродистая сталь

Номинальный внутренний диаметр-1000 мм

Диаметр фланцев (размер по центру) Д1=1125 мм

Рабочая среда-вода

Температура рабочей среды
-0гр. До + 60гр.С

Допустимое давление: до 5 атм.

Эл.привод типа Н-Б 1 (или аналог или эквивалент)-1,7 кВт
	шт
	1
	997002,59

	Итого без НДС:
	997002,59

	Итого НДС:
	179460,47

	Всего с НДС: 
	1176463,06


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент:1
1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): в соответствии с техническими характеристиками, указанными в п.1

1.3. Обоснование решения Заказчика: отсутствует. 

2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Дата изготовления оборудования не ранее 2013 года. Оборудование должно соответствовать требованиям ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р.
3. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

Оборудование должно иметь сертификат соответствие требованиям технического регламента «О безопасности оборудования», соответствовать заявленным техническим .характеристикам и габаритам

4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Полный комплект технической документации, руководство  по эксплуатации, монтажу, установке, паспорт поставляются на русском языке.
Исполнитель по договору                        ______________________/_______________/
