Дополнение к пункту 7 (подпункт Комплект поставки) 

Документации о понижающем редукционе на право заключения договора на поставку частотно-регулируемого преобразователя 

для нужд ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (№ 100927/0477/530)
Комплект поставки:

· Частотно-регулируемый преобразователь переменного тока SB-17 С2500У
- 1шт.
· Программируемый логический  контроллер ALPHA (XL) – AL2-24-MR-D
- 2шт.

· Блок питания ALPHA POWER






- 1шт.

· Модуль расширения  AL-4EYR






- 2шт.

· Прозрачнный блок AL-FRAME-IP54 для установки контроллера на лицевую панель шкафа.









- 2шт.

· Блок ПИД-регулирования типа «ОВЕН ТРМ151»



- 2шт.
         Примечание: Окончательный выбор дополн. оборудования  с целью оптимизации системы управления станцией заказчику сделать после согласования с предприятием- поставщиком.       

Расходные материалы и ЗИП:

· Программное обеспечение -  с консультацией заказчика предприятием- поставщиком, 

