
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-

Заказчика

_______________ А.В. Ванин
«     » мая 2015г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на оказание услуг по разовому техническому обслуживанию тестеров БИС
том 2 «техническая часть»

г. Саров 
2015г.
Техническое задание

на оказание услуг по разовому техническому обслуживанию тестеров БИС «FORMULA-2K»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	
	Оказание услуг по разовому техническому обслуживанию тестеров БИС «FORMULA-2K» Зав. № 157, Зав. № 166
	Шт.
	2
	Три месяца с момента заключения договора
	12 (двенадцать ) месяцев со дня подписания акта.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Требования не предъявляются


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Требования не предъявляются

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1. Проверка Оборудования в целом

1.1 Визуальный осмотр и проверка комплектности Оборудования на соответствие Паспорту.

1.2 Комплексная диагностика Оборудования в целом.

2.Проверка и ТО измерительного блока Оборудования:

2.1 Разборка корпуса измерительного блока.

2.2 Визуальный контроль всех плат измерительного блока.

2.3 Контроль состояния источников питания, вентиляторов охлаждения, разъемов (при обнаружении отклонений производятся: ремонт, замена, регулировка, отмывка).

2.4 Расширенная диагностика (при необходимости производится замена неисправных элементов).

2.5 Предварительная калибровка.

2.6 Прогон Оборудования в течение не менее 24 часов.

2.7 Завершающая калибровка, оформление Сертификата о калибровке.

3. Проверка и обслуживание управляющей ЭВМ:

3.1 Диагностика аппаратного обеспечения.

3.2 Оптимизация операционной системы.

4. Ревизия программного обеспечения:

4.1 Обновление пакета программного обеспечения.

4.2 Обновление эксплуатационной документации.



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	При приёмке работы производится пробное включение тестера БИС «FORMULA-2K» и проверка основных технических характеристик согласно руководству по эксплуатации. Качество работы тестера БИС «FORMULA-2K» определяется после проверки качества тестового образца полученной продукции в соответствии с ТД, принятой у Заказчика.
После проведения работ Исполнитель передает Заказчику тестер БИС «FORMULA-2K» в работоспособном состоянии по акту.         



	Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов 

	     Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию:
·  паспорт на тестер БИС «FORMULA-2K», с отметкой о выполненных работах,
· счет, счет-фактуру,
·  акт приема-передачи в 2-х экземплярах,
акты по выполнению работ, которые составляются в трёх экземплярах, один для Исполнителя и два Заказчику, подписываются Исполнителем и Заказчиком и являются основанием для оплаты указанных услуг по разовому техническому обслуживанию тестеров БИС «FORMULA-2K», а также подтверждением выполнения обязательств Сторон по соответствующему договору. В акте отдельными суммами указывается стоимость технического обслуживания тестера и стоимость использованных и установленных узлов, деталей.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Требования не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Требования не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

2. В случае мотивированного отказа от приемки услуг Заказчик составляет акт с указанием перечня услуг, требующих необходимых доработок. Устранение доработок – за счет средств Исполнителя в согласованные Сторонами сроки, на которые продлевается гарантия.            

 

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Проведение услуг по разовому техническому обслуживанию тестеров БИС «FORMULA-2K» должно осуществляться обученным персоналом, аттестованным по правилам безопасности при эксплуатации электро-установок.



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Услуги по разовому техническому обслуживанию тестеров БИС «FORMULA-2K» Зав. № 157, Зав. № 166 должны быть проведены в течение трёх месяцев с момента подписания договора.


Исп. Муругов Роман Викторович 

2-30-46 М.Р. 07.05.2015г.

