Приложение № 2
к извещению о проведении запроса цен
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку
двухвалкового лабораторного смесителя открытого типа для получения полимерных нанокомпозитных материалов
1. Назначение
Получение полимерных нанокомпозитных материалов и образцов для проведения физико-механических испытаний.
2. Состав оборудования установки и характеристики 
Двухвалковый лабораторный смеситель открытого типа для получения полимерных нанокомпозитных материалов должен включать в себя следующее, связанное функционально в технологический процесс, оборудование:
	№
	Наименование оборудования
	Характеристики оборудования

	1.
	Двухвалковый смеситель
	Размер цилиндров: Ø150 x 300 мм

Тип цилиндров: с центральной камерой
Отношение сцепления цилиндров: 1:1 – 1:1,38
Скорость цилиндров: 22,5:22,5 – 22,5:16,3 об/мин
Редуктор скорости: встроенный

Система смазки цилиндров: встроенная

Регулировка расстояния между цилиндрами: ручное
Ограничители зоны смешения: два 

Мощность двигателя: 4 кВт

Система дополнительного контроля температуры вальцов.

	2.
	Централизованная система  масляного нагрева/охлаждения цилиндров с возможностью регулирования температуры на каждом цилиндре
	Для поддержки температуры переработки материалов от 23 до 300 0С.

	3.
	Система безопасности:
- защитная сетка;

- система экстренной остановки вальцов.
	Обеспечение бесперебойной работы смесителя и безопасности оператора. 

	4.
	Поддон
	Для сбора готового материала.


                               Бештоев Б.З.
3. Дополнительные требования

3.1. Проведение монтажа, пуско-наладочных работ и обучение персонала на территории Заказчика. 

3.2. Наличие у Исполнителя подтвержденного опыта поставки и пуско-наладки смесительного оборудования для получения полимерных нано- и микрокомпозитов.
3.3. Поставляемое оборудование должно быть новым (либо б/у) в отличном состоянии.  Товар должен быть сертифицирован со стандартом    ISO-9000, внесён в  государственный реестр и допущен к применению в Российской Федерации, должен соответствовать Стандартам, ТУ или нормативным документам.
3.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки оборудования.
4. Порядок сдачи-приемки установки и сроки поставки

Исполнитель обязан поставить полный комплект оборудования не позднее 5 рабочих дней после подписания договора поставки двухвалкового лабораторного смесителя открытого типа для получения полимерных нанокомпозитных материалов.
По результатам монтажа, пуско-наладочных работ и обучения персонала  составляется двусторонний акт сдачи – приемки оборудования.
5. Начальная (максимальная) цена оборудования составляет 
3 981 700,00 (три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек. 
Цена договора указана с учётом включённых в неё всех расходов на выполнение всех обязательств,  предусмотренных договором, включая компенсацию издержек участникам процедуры закупки, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и обязательные платежи.
                               Бештоев Б.З.
6. Обеспечение заявки –  не требуется.
7.  Обеспечение исполнения договора
Обеспечение исполнения обязательств по договору представляется в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств путем их перечисления на расчетный счет заказчика в размере 30% от цены договора, в том числе в форме вклада (депозита).
Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником запроса цен в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно.

Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено одновременно с подписанным проектом  договора.

8. Порядок расчетов: безналичный расчёт, валюта – российский рубль, аванс в размере  30% от цены  договора перечисляется заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора; окончательный расчёт – 70 % от цены договора производится  в течение 5-ти банковских дней после подписания акта сдачи-приемки оборудования. 
           9. Место поставки оборудования: 105064, г.Москва, пер. Обуха, дом 3-1/12, стр.6.
           10.  Привлечение соисполнителей -  не допускается.
           11. Переторжка не предусматривается.
                                                                         Бештоев Б.З.

          (должность)                                             (подпись)
PAGE  
3

