Подразделение  завод РТ-1                                                                                                  

Цех (участок)                                                                                                                

Ведомость дефектов №__07/456____от__03.06.2011_____г.

на капитальный ремонт системы отопления зд… завода РТ-1
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№

чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Отв.
исполнитель

(должность,

Ф.И.О.)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	Система отопления здания  в осях 9÷22 северной стороны

Замена трубопроводов, арматуры и приборов отопления

Изготовление кронштейнов под регистры Ø89,  Ø108, Ø133, Ø159
Теплоизоляция поверхностей трубопроводов

Изготовление регистров, воздухосборников и эллиптических заглушек

Регистры- 94 шт

Воздухосборники

А1ИО19.000-03 – 3 шт

Гильзы проходные

Демонтаж парового отопления на отметках +1; + 4,25; +7,05; + 10,65; +16,4; + 20,55; + 26,1; + 28,05; + 34,75 в осях 9-22; Б-В

	
	1)Вентиль15кч18п2,Ду15 

Вентиль 15кч18п2, Ду20 

Вентиль 15кч19п2, Ду25 Вентиль 15кч19п2, Ду32 

Вентиль 15кч19п2, Ду50 

Вентиль 15кч16п2, Ду80

 2)Узлы трубопроводов  ГОСТ 3262

Ду15  

Ду20  

Ду25  

Ду32  

Ду40

Ø57х3,5мм 

Ø76х3,5мм  

Ø89х3,5мм 

3) Неподвижная опора 

 серия  4-904-69

4) Пруток ст20  Ø20мм
5) Сгон Ду 15 мм

Патрубки Ду 15 мм
Муфта Ду 15 мм 

Контргайка Ду15мм

Сгон Ду 20мм

Патрубки Ду 20мм

Муфта Ду 20мм

Контргайка Ду 20мм 

6) Сгон Ду25мм

Патрубки Ду25мм
Муфта Ду25мм

Контргайка Ду25мм

7)Отвод Ду50мм Ст20

Отвод Ду65мм Ст20

Отвод Ду80мм Ст20

8)Теплоизоляция из вспененного каучука «Армофлекс» НТ/Armoflex AC
9) Грунт ГФ-021

10) Краска ПФ-115

11) Сварочная проволока СВ 08А

12) Электроды ТМУ-21 Ø3мм

13) Труба Ø159х4,5мм

14)Труба Ø133х4мм

Труба Ø108х4мм

Труба Ø089х4мм                15) Муфта, контргайка, сгоны Ду15

Муфта, контргайка, сгоны Ду20

16) Электроды ОК-46

17) Сварочная проволока 08-ТВС

18) Лист δ=4мм  Ст3сп

Лист δ=5мм  Ст3сп

19) Затвор дисковый SYLAX 

Ø 25

Ø 32/40 
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м
м
м
м
м

м
м
м
шт

кг

шт шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м2
кг 

кг

кг

кг

м

м

м

м

ком

ком
кг

кг
кг

кг

шт.

шт.

	84
142
18
3
1
3
80
550
160
120
52

108
12
55
5

430
60

60

60

60

140

140

140

140

20

40

20

20

70

10

25

32,68
140

140

80

80

40

402,5
148
99
22

120

70

60
750

50

3
1


	
	


