	
	«УТВЕРЖДАЮ»:
 

                             Директор ОАО «ВНИИНМ»
 

             ____________________ С.Б. Сухарев
            «____»__________________ 2009 г.


ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ 
На основании ст. 41 п.7 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом». Госкорпорация «Росатом» приняла решение внести следующие изменения в документацию и в извещение открытого аукциона на право заключения договоров на поставку оборудования для ОАО «ВНИИНМ» по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение (создание опытно-экспериментальных участков и пилотных технологических установок)»:

1. Позиция №5 Пункта 2 Документации о проведении понижающего открытого аукциона в электронной форме изложить в следующей редакции Вибропитатель DR 100 в количестве 3 штук.
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики


	Срок гаран-тии
	Количество, шт.

	5
	Вибропитатель DR 100
	Не менее 12 мес.
	3

	
	Область применения
	Подача материала, конвейер
	
	

	
	Исходный материал
	Сыпучие материалы
	
	

	
	Время деления
	Цифровой, 1-99 мин или непрерывно
	
	

	
	Исходный размер частиц*
	< 2 мм (15 мм Ширина лотка)
< 6 мм (40 мм Ширина лотка)
< 12 мм (75 мм Ширина лотка)
	
	

	
	Объем потока
	0-5 литров/мин, многовариантность подачи
	
	

	
	Ширина лотка
	15 мм, 40 мм, 75 мм
	
	

	
	Длина лотка
	210 мм
	
	

	
	Объем воронки
	2,8 литра (15 мм лотка)
2,8 литра (40 мм лотка)
3,5 литра (75 мм лотка)
	
	

	
	ШхВхД
	260 x 420 x 280 мм
	
	

	
	Комплект поставки:

Штатив для вибропитателя DR 100/40 - 1шт;
Загрузочное устройство комплект с быстросъемным лотком 15 мм, воронка 2,8 л - 1шт;
Быстросъемный подающий лоток из н/стали 15 мм для держателя 15/40 - 1шт;
Держатель 15/40 для быстросъемного лотка 15 мм - 1шт;   

Подающая воронка из н/стали для лотка 15 мм - 1шт;
	
	


