Приложение №5 к спецификации

Техническое задание

на поставку пускателя рудничного типа ПРН-100-А или эквивалента

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка пускателя рудничного типа ПРН-100-А -1С29У5 (здесь и далее читать со словами «или эквивалент») ТУ16-526.431-77  или эквивалент.

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Пускатели рудничные типа ПРН-А предназначены для работы в 3-х фазных сетях переменного тока  с изолированной нейтралью трансформатора в условиях рудников и шахт, не опасных по взрыву газа и пыли, предприятий горнорудной промышленности.

Исполнение рудничное нормальное РН2

Техническая характеристика.

ПРН-100-А

Номинальный ток, In,А----------------------------------------------------------100

Номинальное напряжение,Un,В -----------------------------------------------380.

Функциональные возможности.

-местное и дистанционное управление по 2-х проводной схеме с уровнем напряжения до 42В,

-защита цепей дистанционного управления от потери управляемости при обрыве или замыкании жил,

-защита от увеличения сопротивления заземляющей жилы свыше 100 Ом,

-токовая отсечка, защита от токов к.з.,

-нулевая защита,

- 3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет  (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 16-256.431-77 или эквивалент.

Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком

Оборудование должно быть новым.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение

9. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

10. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.