ТОМ 2

Техническая часть 

Предмет закупки:
 «Монтаж систем горячего и холодного водопровода здания».
Снежинск 2014

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Водопровод.
Выполнить демонтаж существующей системы холодного и горячего водоснабжения (трубопроводов и арматуры).

Выполнить замену магистральных сетей и стояков холодной и горячей воды из стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262-75), подводки к приборам из металлопластиковых труб. Магистрали прокладываются в существующем подпольном канале, по стенам открыто, под потолком на подвесках и на вертикальных стояках. Подводки прокладываются над полом и в подшивном потолке.

Магистральные сети холодной и горячей воды теплоизолировать с покрывным слоем из стеклопластика. Толщина теплоизоляции 20мм (холодная вода), 30 мм (горячая вода).

 Канализация.

Выполнить замену существующей хоз-бытовой канализации из полипропиленовых труб.

Выполнить замену существующей производственной канализации. Трубопроводы прокладываются в полу по существующим и новым подпольным каналам 


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	


Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм (75,5х4 мм)

		100 м трубопровода

	0.3475

 

	
	7

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм (88,5х4 мм)

	100 м трубопровода

	0.0025

 


	8

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм (114х4,5 мм)

	100 м трубопровода

	0.1

 


	9

	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

	кг

	41.7

 


	10

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм

	100 м трубопровода

	0.2

 



Трубы металлополимерные многослойные d 16 мм

		м

	18.44

 

	
	12

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм

	100 м трубопровода

	0.25

 


	13

	Трубы металлополимерные многослойные d 20 мм

	м

	23.9

 


	14

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм

	100 м трубопровода

	0.15

 


	15

	Трубы металлополимерные многослойные d 26 мм

	м

	14.34

 



Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

		кг

	9.1

 

	
	17

	Кран шаровой В-В размером: 1/2" "VALTEC" VT. 214

	шт.

	16

 


	18

	Кран шаровой В-В размером: 3/4" "VALTEC" VT. 214

	шт.

	5

 


	19

	Кран шаровой В-В размером: 1" "VALTEC" VT. 214

	шт.

	6

 


	21

	Установка смесителей (для душа)

	10 шт.

	0.2

 



Смесители для душевых установок: См-ДшДРНШл с душевой сеткой на гибком шланге

		компл.

	2

 

	
	23

	Смесители для умывальников центральные, с аэратором типа См-УмОЦБА

	компл.

	16

 


	24

	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм (IVR)

	1 кран

	2

 


	25

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

	100 м трубопровода

	1.1515

 


	26

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм

	100 м трубопровода

	0.75

 


	                           Краны пожарные



Установка кранов пожарных диаметром 50 мм

		1 кран

	15

		
	28

	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм (сверх учтен. в расц. ТЕР16-07-001-01)

	м

	90

	
	                           Пожарный шкафчик


	29

	Навеска пожарного шкафчика ШПК

	100 шт. изделий

	0.15

	
	                           Раздел 2. Канализация


	                           Система К1 (оси 1-4, А-Л)


	30

	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб "Ostendorf" d50 мм

	100 м трубопровода

	0.19

	
	31

	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм

	т

	0.002

	
	32

	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб "Ostendorf" d100 мм

	100 м трубопровода

	0.57

	
	33

	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм

	т

	0.004

	

Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды

		10 компл.

	0.9

		
	35

	Установка моек: на одно отделение (со смесителем)

	10 компл.

	0.2

	
	36

	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным

	10 компл.

	0.8

	
	37

	Установка биде

	10 компл.

	0.2

	
	                           Раздел 3. Водомерный узел (2 шт.)


	48

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм

	100 м трубопровода

	0.002

	
	49

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм

	100 м трубопровода

	0.003

	
	50

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм

	100 м трубопровода

	0.0055

	

Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (переходы)

		т

	0.0034

		
	52

	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

	кг

	0.5

	
	53

	Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм

	шт.

	1

	
	                           Раздел 4. Стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в сборниках государственных сметных нормативов


	                           Пересчет из текущего уровня цен в базисный уровень производится с индексом на материалы


	                           Водоснабжение


	                           Системы В1, Т3


	61

	Угольник обжимной VTm. 351 d16 мм                                                       

	шт.

	34

	
	62

	Угольник обжимной VTm. 351 d20 мм                                                       

	шт.

	5

	
	63

	Угольник обжимной VTm. 351 d66 мм                                                       

	шт.

	6

	
	64

	Тройник обжимной VTm. 331 d16 мм                                                         

	шт.

	18

	
	65

	Тройник обжимной VTm. 331 d20 мм                                                         

	шт.

	1

	
	66

	Тройник обжимной VTm. 331 d20х16х20 мм                                                                                           

	шт.

	11

	
	67

	Тройник обжимной VTm. 331 d26х16х26 мм                                                                                           

	шт.

	12

	
	68

	Соединитель обжимной VTm. 303 d20х16 

	шт.

	5

	
	69

	Соединитель обжимной VTm. 303 d26х16 мм                                                                                                 

	шт.

	3

	
	70

	Кран шаровой никелированный  внутр.-внутр. "VALTEC Base" VT. 214 d 3"                                                                                                          
	шт.

	3

	
	71

	Кран шаровой штуцерный (поливочный) IVR d 1"                                                                            

	шт.

	2

	
	                           Пожарный шкафчик


	72

	Пожарный шкаф навесной ШПК-Пульс-310Н                                                                                    

	шт.

	12

	
	                           Канализация


	                           Система К1


	73

	Заглушка из полипропилена "Ostendorf" d50 мм                                                                                   

	шт.

	6

	
	74

	Заглушка из полипропилена "Ostendorf" d110 мм                                                                                  

	шт.

	2

	
	75

	Ревизия из полипропилена "Ostendorf" d50 мм                                                                                    

	шт.

	2

	
	76

	Ревизия из полипропилена "Ostendorf" d110 мм                                                                                  

	шт.

	2

	
	                           Раздел 5. Теплоизоляция трубопроводов


	79

	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

	1 м3 изоляции

	1.19

	
	80

	Цилиндры URSA марка RS1, толщ. 30 мм для труб диам. 32 мм

	м

	20.2

	
	81

	Цилиндры URSA марка RS1/ALU, толщ. 20 мм для труб диам. 50 мм

	м

	5.05

	
	82

	Цилиндры URSA марка RS1/ALU, толщ. 20 мм для труб диам. 65 мм

	м

	70.195

	
	83

	Цилиндры URSA марка RS1/ALU, толщ. 20 мм для труб диам. 100 мм

	м

	80.8

	

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком РСТ

		100 м2 поверхности 

	0.365

		
	85

	Стеклопластик рулонный РСТ

	м2

	42.34

	
	                           Раздел 6. Демонтаж


	                           Системы В1, Т3


	86

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм

	100 м трубопровода

	2.34

	
	87

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм

	100 м трубопровода

	1.1

	 


	88

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм

	100 м трубопровода

	7.07

	 


	89

	Снятие смесителя: с душевой сеткой (снятие душевой сетки)

	100 шт. арматуры

	0.04

	
	90

	Снятие смесителя: без душевой сетки

	100 шт. арматуры

	-0.04

	

Снятие кранов водоразборных или туалетных (писсуарных)

		100 шт. арматуры

	0.07

		
	92

	Снятие кранов водоразборных или туалетных

	100 шт. арматуры

	0.09

	
	93

	Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм

	1 кран

	15

	
	94

	Демонтаж кранов поливочных диаметром: 25 мм

	1 кран

	2

	
	                           Система К1


	95

	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм

	100 м трубопровода 

	0.39

	
	96

	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм

	100 м трубопровода 

	1

	
	97

	Демонтаж: умывальников и раковин

	100 приборов

	0.13

	

Демонтаж: моек

		100 приборов

	0.01

		
	99

	Демонтаж: унитазов и писсуаров

	100 приборов

	0.23

	
	100

	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе

	100 приборов

	0.16

	
	101

	Демонтаж: сифонов

	100 приборов

	0.21

	
	102

	Демонтаж трапов диаметром до 50 мм

	100 приборов

	0.02

	
	103

	Демонтаж: биде

	100 приборов

	0.02

	
	104

	Демонтаж: ванн моечных из нержавеющей стали

	100 приборов

	0.08

	
	                           Раздел 1. Холодное водоснабжение В1


	19

	Установка кранов шаровых из полипропилена под приварку. Диаметр условного прохода, мм 65

	шт.

	1


	20

	Кран полипропиленовый "PILSA" VALVEP d63 мм                                                                                     

	шт

	1


	21

	Кран шаровой никелированный "VALTEC" VT. 214 диам. 2"

	шт.

	1


	22

	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм 15 (термостатический смесительный клапан)

	шт.

	2


	23

	Термостатический смеситель MMV 15 d1/2"х1/2"х1/2" диапазон регулирования 30-65 град.

	комплект

	2


	24

	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды, без смесителя (установка крана)

	комплект

	2


	25

	Установка умывальников одиночных без подводки воды, без смесителя (установка крана)

	комплект

	-2


	26

	Кран туалетный настенный тип КрНр

	шт.

	2



	27

	Излив L=400 

	шт

	2


	28

	Установка смесителей     

	шт.

	3


	29

	Смесители для мойки двухрукояточный настенный типа См-МДРНА

	комплект

	2


	30

	Смесители для мойки двухрукояточный настенный типа См-МДРНА с душевой сеткой

	комплект

	1


	31

	Установка фильтра механической очистки

	шт.

	1


	32

	Фильтр механической очистки "Ключ-ТМ12" с фильтроэлементом мешочного типа из вспененного полипропилена с порогом задержания 5 мкм (с дополнительным мешком в комплекте)                                                                                              

	шт

	1


	33

	Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм 57

	врезка

	1


	34

	Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм 89

	врезка

	2


	35

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50

	100 м трубопровода

	0.08


	36

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 100

	100 м трубопровода

	0.57


	                           Стойки под вертикальные пропиленовые трубы СТ1 (2 шт.)


	37

	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2

	100 отверстий

	0.04


	38

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм

	100 отверстий

	0.04


	39

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий, на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке: 46-03-001-1

	100 отверстий

	-0.04


	40

	Монтаж стоек СТ1

	т

	0.044


	41

	Монтажный профиль MQ-72 с опорой MQP-21-72 (2 шт.)

	т

	0.042


	42

	Скользящий хомут MPN-GK 32K для пластиковых труб (со звукоизоляцией)

	шт.

	8


	43

	Анкер HSA-F М12х80

	шт.

	8


	                           Раздел 2. Система подогретой воды В10


	49

	Установка вентилей под приварку. Диаметр условного прохода, мм 20

	шт.

	2


	50

	Вентиль полипропиленовый "PILSA" VANA20 d20 

	шт

	2


	51

	Установка вентилей из полипропилена под приварку. Диаметр условного прохода, мм 32

	шт.

	3


	52

	Вентиль полипропиленовый "PILSA" VANA32 d32 мм                                                                                     

	шт

	3


	53

	Установка вентилей из полипропилена под приварку. Диаметр условного прохода, мм 40

	шт.

	1


	54

	Вентиль полипропиленовый "PILSA" VANA40 d40 мм                                                                                     

	шт

	1


	55

	Установка термометра биметаллического типа БТ

	шт.

	1


	56

	Термометр биметалический типа БТ-31.111, d63 мм, L=46 мм                                                                  

	шт

	1


	57

	Установка смесителей          

	шт.

	2


	58

	Смесители для мойки двухрукояточный настенный типа См-МДРНА

	комплект

	1


	59

	Смесители для мойки двухрукояточный настенный типа См-МДРНА с душевой сеткой

	комплект

	1


	                           Стойки под вертикальные пропиленовые трубы СТ1 (3 шт.)


	60

	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2

	100 отверстий

	0.06


	61

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм

	100 отверстий

	0.06


	62

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий, на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке: 46-03-001-1

	100 отверстий

	-0.06


	63

	Монтаж стоек СТ1

	т

	0.065


	64

	Монтажный профиль MQ-72 с опорой MQP-21-72 (2 шт.)

	т

	0.062


	65

	Скользящий хомут MPN-GK 32K для пластиковых труб (со звукоизоляцией)

	шт.

	12


	66

	Анкер HSA-F М12х80

	шт.

	12


	                           Раздел 3. Снабжение оборудования деионизированной водой (система В11)


	71

	Установка вентилей под приварку. Диаметр условного прохода, мм 20

	шт.

	2


	72

	Вентиль полипропиленовый "PILSA" VANA20 d20 

	шт

	2


	                           Стойки под вертикальные пропиленовые трубы СТ1 (2 шт.)


	73

	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2

	100 отверстий

	0.04


	76

	Монтаж стоек СТ1

	т

	0.044


	77

	Монтажный профиль MQ-72 с опорой MQP-21-72 (2 шт.)

	т

	0.042


	78

	Скользящий хомут MPN-GK 32K для пластиковых труб (со звукоизоляцией)

	шт.

	8


	79

	Анкер HSA-F М12х80

	шт.

	8


	                           Раздел 4. Горячее водоснабжение Т3


	83

	Кран шаровой никелированный "VALTEC" VT. 214 диам. 1/2"

	шт.

	11


	                           Стойки под вертикальные пропиленовые трубы СТ1 (1 шт.)


	87

	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2

	100 отверстий

	0.02


	88

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм

	100 отверстий

	0.02



	89

	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий, на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке: 46-03-001-1

	100 отверстий

	-0.02


	90

	Монтаж стоек СТ1

	т

	0.022


	91

	Монтажный профиль MQ-72 с опорой MQP-21-72 (2 шт.)

	т

	0.021


	92

	Скользящий хомут MPN-GK 32K для пластиковых труб (со звукоизоляцией)

	шт.

	4


	93

	Анкер HSA-F М12х80

	шт.

	4


	                           Раздел 5. Оборотное водоснабжение (системы В4 и В5)


	96

	Кран шаровой никелированный "VALTEC" VT. 214 диам. 1"

	шт.

	4


	97

	Соединитель прямой с переходом на наружную резьбу "VALTEC" VTm. 201 диам. 32х1"

	шт.

	8


	98

	Монтаж установки оборотного водоснабжения

	шт.

	1


	                           Раздел 6. Теплоизоляция трубопроводов


	                           Система В1


	100

	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза (неизолируемых трубопроводов d50 мм)

	100 м2 окрашиваемой поверхности

	0.019


	                           Система Т3


	105

	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза (неизолируемых трубопроводов)

	100 м2 окрашиваемой поверхности

	0.02


	                           Раздел 7. Производственная канализация


	                           Система К3


	110

	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 108 (норма расхода: 0,5%)

	м трубопроводов

	23.5


	111

	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4.0 мм

	10 м

	2.36


	112

	Тройник равнопроходной d100 мм  из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т

	шт.

	2


	113

	Отводы с углом 90град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм

	шт.

	3


	114

	Врезка патрубков из коррозионно-стойкой стали d95х3 с заглушкой

	врезка

	3


	115

	Патрубок из коррозионно-стойкой стали d95х3 с заглушкой (прочистка)

	шт.

	3


	116

	Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм 108

	врезка

	1


	                           Система К10


	117

	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 108 (норма расхода: 0,5%)

	м трубопроводов

	31.5


	118

	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4.0 мм

	10 м

	3.17


	119

	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 57 (норма расхода: 0,5%)

	м трубопроводов

	28


	120

	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4.0 мм

	10 м

	2.81


	123

	Тройник равнопроходной d100 мм  из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т

	шт.

	2


	124

	Тройник переходной d100х50х100 мм  из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т

	шт.

	5


	125

	Тройник равнопроходной d50 мм  из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т

	шт.

	8


	126

	Отводы с углом 90град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм

	шт.

	15


	127

	Переходник конусный d100х50 из коррозионно-стойкой стали

	шт.

	2


	128

	Переходник конусный d50х20 из коррозионно-стойкой стали

	шт.

	1


	129

	Врезка патрубков из коррозионно-стойкой стали d48х2 с заглушкой

	врезка

	1


	130

	Патрубок из коррозионно-стойкой стали d48х2 с заглушкой (прочистка)

	шт.

	1


	131

	Подсоединение рукавов резиновых

	100 приборов

	0.08


	132

	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм (тип В(II)-1.6-25-36-У)

	м

	1


	133

	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 40 (тип В(II)-1.6-40-53-У)

	м

	12


	134

	Переходник конусный d50х32 с патрубкос d40х3 длиной 60 мм из коррозионно-стойкой стали (для присоединения рукавов)

	шт.

	7


	135

	Установка трапов, диаметром, мм 50

	комплект

	1


	136

	Трап HL81.1 с решеткой 140х140 мм из нержавеющей стали с поворотным шарниром DN50 (фирма HL Hutttter & Lechner GmbH)                                                                 

	шт

	1


	137

	Установка трапов, диаметром, мм 100

	комплект

	5


	138

	Трап HL310NPr c сухим сифоном HL2000 с решеткой 140х140 мм из нержавеющей стали с вертикальным выпуском DN100 (фирма HL Hutttter & Lechner GmbH

	шт

	5


	139

	Установка гофросифона

	10 соединений

	0.1


	140

	Гофросифон G106 d 1 1/2"

	м

	1


	141

	Установка воронок сливных оцинкованных диаметром, мм 50 (d100/d40, h=150 мм)

	1 воронка

	1


	                           Система К13


	142

	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 108 (норма расхода: 0,5%)

	м трубопроводов

	29


	143

	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4.0 мм

	10 м

	2.91


	144

	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 57 (норма расхода: 0,5%)

	м трубопроводов

	10


	145

	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4.0 мм

	10 м

	1.01


	146

	Тройник равнопроходной d50 мм  из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т

	шт.

	11


	147

	Отводы с углом 90град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм

	шт.

	8


	148

	Переходник конусный d100х50 из коррозионно-стойкой стали

	шт.

	1


	149

	Врезка патрубков из коррозионно-стойкой стали d48х2 с заглушкой                                                                                       (Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм 57)

	врезка

	1


	150

	Патрубок из коррозионно-стойкой стали d48х2 с заглушкой (прочистка)

	шт.

	1


	151

	Подсоединение рукавов резиновых

	100 приборов

	0.09


	152

	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм (тип В(II)-1.6-25-36-У)

	м

	1


	153

	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 40 (тип В(II)-1.6-40-53-У)

	м

	10


	154

	Переходник конусный d50х32 с патрубкос d40х3 длиной 60 мм из коррозионно-стойкой стали (для присоединения рукавов)

	шт.

	8


	155

	Установка трапов, диаметром, мм 50

	комплект

	1


	156

	Трап HL310NPr c сухим сифоном HL2000 с решеткой 140х140 мм из нержавеющей стали с вертикальным выпуском DN50 (фирма HL Hutttter & Lechner GmbH

	шт

	1


	157

	Муфта канализационная полипропиленовая d50 мм

	10 шт.

	0.1


	                           Система К14


	158

	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 57 (норма расхода: 0,5%)

	м трубопроводов

	8


	159

	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4.0 мм

	10 м

	0.81


	160

	Отводы с углом 90град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм

	шт.

	5


	                           Система К15


	161

	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм 57 (норма расхода: 0,5%)

	м трубопроводов

	6.5


	162

	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4.0 мм

	10 м

	0.656


	163

	Отводы с углом 90град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм

	шт.

	5


	


	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО г.Снежинск.



	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора до 31.12.2014



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ, по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006, И 1.13-07.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке, на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие актов приемки оборудования рабочей комиссии после индивидуальных испытаний и после комплексного опробования, оформленных Участником и подписанных всеми членами комиссии и наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта – обязательно.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	Участник в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к соответствующим работам;

Участнику желательно представить сведения о наличии:

- сертифицированной системы менеджмента качества ISO 9001:2001;

- сертифицированной системы менеджмента в сфере экологической безопасности ISO 14000.
Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 100км от объекта (от г.Снежинска).

Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации и процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту.

Если на этапе подготовки документов для участия в процедуре закупки известно о том, какие субподрядные организации планируется привлечь на выполнение отдельных видов работ, к документации необходимо приложить соответствующий список в соответствии с таблицей №1.
Таблица №1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБПОДРЯДЧИКАХ

Открытый запрос цен по выбору генерального подрядчика на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания» для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»
№ п/п

организационная форма и название субподрядчика, адрес (место нахождения), телефоны, ФИО руководителя

виды работ с указанием кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг  (на основании Приказа Минрегионразвития РФ №274 от 09.12.2008г), виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика

номера свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить)

примечание

Приложить копии свидетельств субподрядчиков, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и являющихся предметом проводимого запроса цен. Копии свидетельств, лицензий заверяются печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту: _____» (наименование объекта) в порядке, предусмотренном документацией о запросе цен.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________ (Фамилия И.О.)









М.П.

Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.


	РАЗДЕЛ 13. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

	Сметные расчеты приведены в отдельных файлах:
1. Смета Часть 1.xls
2. Смета Часть 2.xls


12

