Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение комплекса работ по модернизации и аттестации автоматизированной сети в защищенном исполнении по требованиям безопасности информации в генеральной дирекции ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Наименование и условное обозначение работ.

Полное наименование работ: Выполнение комплекса работ по модернизации и аттестации автоматизированной сети в защищенном исполнении по требованиям безопасности информации в генеральной дирекции ФГУП «РосРАО».

  - Наименование Заказчика и Подрядчика.

Заказчиком работ является ФГУП «РосРАО».

Подрядчик работ определяется по результатам проведения открытого конкурса.

  - Перечень документов, на основании которых выполняются работы.

Основанием для выполнения работ являются:

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ).

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. 
№ 1233 «Об утверждении положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти».

Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации (утверждён Решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 г.).

Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и определения (утверждён Решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 г.).

Руководящий документ. Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К) (утверждён Приказом Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 августа 2002 г. № 282-дсп).

Отраслевые требования по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом» от 13 июля 2012 г.

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 20 июня 2012 г. № 1/540-П-дсп «Об оценке видов информации ограниченного доступа при создании, модернизации и эксплуатации автоматизированных систем в защищённом исполнении и прикладных информационных систем».

1.4.	Срок выполнения работ.

1.4.1.	 Работы, предусмотренные настоящим техническим заданием, выполняются до 25 августа 2013 года.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

2.1.						Назначение работ:

2.1.1. Выполнение требований безопасности информации в генеральной дирекции ФГУП «РосРАО».

2.2.		 Цели проведения работ.

1) Приведение автоматизированной системы в защищенном исполнении  организации (далее - АСЗИ) в соответствие отраслевым требованиям по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом».

2) Проведение комплекса мероприятий по подготовке к аттестационным испытаниям и аттестации АСЗИ организации.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ

3.1.	АСЗИ охватывает 1 (одну) площадку, расположенную в г. Москва.

3.2.	АСЗИ содержит порядка 160 автоматизированных рабочих мест, а также 20 серверов и 10 единиц активного сетевого оборудования.

3.3. Линии АСЗИ имеют выход за пределы контролируемой зоны, средства вычислительной техники и коммутационное оборудование АСЗИ находится в пределах контролируемой зоны «ФГУП «РосРАО». За пределы контролируемой зоны выходят две линии связи, имеющие общую центральную точку.

3.4.		В здании, в котором дислоцируются структурные подразделения ФГУП «РосРАО», размещены организации-арендаторы.

3.5.	Линии электропитания, заземления, телефонные линии и линии пожарной сигнализации имеют выход за пределы контролируемой зоны ФГУП «РосРАО».

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

4.1.		Требования к аттестационной комиссии для проведения работ (услуг):

- Аттестация должна осуществляться комиссией, формируемой аккредитованным ФСТЭК России органом по аттестации;

- количественный и персональный состав комиссии должен быть определен решением руководителя органа по аттестации, исходя из объемов и сроков выполнения работ (услуг), при этом учитывая нижеизложенные требования в части касающейся членов аттестационной комиссии;

- изменение состава действующей комиссии производить только по согласованию с заместителем генерального директора ФГУП «РосРАО» по безопасности и режиму и последующим представлением данных об изменении комиссии;

- до начала проведения аттестационных испытаний необходимо согласовать с заказчиком Программу испытаний и представить утверждённый список комиссии (п. 3.5 «Положения по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации, утверждённого председателем Гостехкомиссии России 25.11.1994).

4.2.	Требования к допуску и доступу комиссии для проведения работ (услуг):

- каждому члену комиссии для доступа к информации ограниченного доступа ФГУП «РосРАО» необходимо иметь на руках документы, удостоверяющие их личность, предписание на выполнение работ (услуг);

- Подрядчик должен заблаговременно представить в ФГУП «РосРАО» документы для входа, выхода членов комиссии, вноса и выноса оборудования:

- утверждённый список сотрудников (членов аттестационной комиссии),

- список оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, необходимой для проведения работ (услуг).

- мероприятия по проверке объектов информатизации Подрядчик проводит в соответствии с регламентом рабочего времени Заказчика.

4.3.	Требования к технологическому оборудованию (контрольно-измерительной аппаратуре), инструменту и технике безопасности:

- комиссия должна быть обеспечена всеми необходимыми инструментами, контрольно-измерительной аппаратурой, средствами измерений, вспомогательным оборудованием, тестирующими средствами и расходными материалами для проведения работ (услуг) и должна их использовать с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и эксплуатационной документации;

- контрольно-измерительная аппаратура, инструменты должны находиться в распоряжении комиссии в технически исправном состоянии;

- контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена;

- при проведении работ (оказании услуг) комиссией должны быть соблюдены требования по мерам безопасности при работе с электроустановками, находящимися под напряжением до 1000 В, и выполнению монтажных работ;

- Подрядчик осуществляет доставку своих сотрудников и погрузочно-разгрузочные работы материальных средств к месту проведения работ самостоятельно;

- у членов комиссии должен быть опрятный внешний вид.

4.4. Требования к отчётным документам (протоколы, заключения, аттестаты соответствия и т.д.) по результатам работы комиссии:

- отчётные документы (протоколы, заключения, и т.д.) по результатам работ (услуг) аттестационной комиссии должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями ГОСТ и нормативных документов, указанных в п.1.3, и не должны содержать грамматических и орфографических ошибок;

- вся документация должна быть выполнена на русском языке и представлена Заказчику на бумажном носителе в формате А4 и в электронном виде на оптическом носителе (текстовые документы в формате Word 2007, схемы в формате Visio 2003);

- гриф отчётных документов должен соответствовать уровню конфиденциальности информации, содержащейся в документах;

- отчётные документы представляемые по результатам выполненных работ комиссии, не должны дублировать сведения, изложенные в других документах; во избежание таких ситуаций указывать только ссылку на эти документы (регистрационные номера документов);

- доставку (отправку) отчётных документов производить способом, исключающим возможность ознакомления с этой информацией третьих лиц.

4.7. 	Требования к сроку и объёму предоставления гарантий качества услуг.

- Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в п.1.4.1. технического задания

- В случае нарушений Подрядчиком требований стандартов или иных нормативных документов по безопасности информации, утверждённых ФСТЭК России, выявленных при контроле и надзоре, и приведших к повторной аттестации, расходы по устранению нарушений и проведению повторной аттестации несёт Подрядчик.

4.8.	Требования к Подрядчику

- Подрядчик должен иметь следующие действующие лицензии:

- лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

- лицензия на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации;

- аттестат аккредитации органа по аттестации объектов информатизации ФСТЭК России;

- лицензия ФСБ России на осуществление деятельности по распространению шифровальных (криптографических) средств;

- лицензия ФСБ России на осуществление деятельности по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств;

- лицензия ФСБ России на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации.

- Подрядчик обязан иметь все действующие нормативные правовые акты, руководящие, нормативно-методические и методические документы, ГОСТ, регламентирующие требования по вопросам технической защиты информации, и использовать их для информационного обеспечения проводимых работ;

3)	Работы должны проводиться специалистами, имеющими высшее образование в области защиты информации или прошедшими необходимую переподготовку в области защиты информации;

4.9. 	Требования по обеспечению безопасности и режима конфиденциальности:

Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) обязуются обеспечивать конфиденциальность полученной друг от друга информации и не допускать ее разглашения. Стороны несут ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Конфиденциальная информация, передаваемая Подрядчику в лице членов аттестационной комиссии в письменном виде или на ином материальном носителе, должна быть помечена реквизитами, позволяющими идентифицировать ее как конфиденциальную.

- Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна обеспечить защиту этой информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.

- Проводимые Подрядчиком мероприятия по аттестации автоматизированной сети должны быть безопасны для Заказчика и его имущества.

- Подрядчик принимает меры по ограничению круга лиц, привлекаемых для выполнения работ (услуг) на объектах Заказчика.

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Подрядчик при проведении работ должен выполнить следующие требования:

5.1. Требования к подготовке документов для предоставления АСЗИ к аттестации по требованиям безопасности.

В рамках подготовки АСЗИ организации к аттестации по требованиям безопасности должна быть проведена экспертиза  комплекта документов разработанных в соответствии с п. 1., Гл.2 Отраслевых требований по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом».

5.2. Требования по модернизации АСЗИ.

Модернизация АСЗИ должна включать поставку и внедрение средств криптографической защиты информации (СКЗИ),

- СКЗИ должны иметь действующий сертификат ФСБ и голографические защитные знаки.

- Настройка СКЗИ должна быть выполнена в соответствии с требованиями ФСБ России и ФСТЭК России.

- СКЗИ должны быть интегрированы в существующую АСЗИ.

- Технические характеристики оборудования должны быть не хуже:

Технические характеристики АПКШ

- Форм-фактор: Mini-ITX - Габариты (ВхШxГ): 50 х 210 x 175 мм - Процессор: Intel Atom N425 частотой 1800 МГц - Оперативная память: SODIMM DDR3 DRAM, 1 Гбайт, PC-1333 - Жесткий диск: SATA DOM модуль 1Gb - Блок питания: внешний адаптер переменного тока 19В, 220B 80Вт - Сетевые интерфейсы: 4х 1000BASE-T Ethernet 10/100/1000 RJ45 - Порт для подключения dial-up модема: 2x RS232 - Видео порт (VGA): 1х (D-Sub) - Порты USB: 2x - Считыватель Touch Memory - Персональные идентификаторы Touch Memory iButton DS1992L – 2шт - АПМДЗ ПАК «Соболь» - USB-flash drive не менее 512 Мб - Упаковка: индивидуальная картонная коробка с пластиковой ручкой - Вес: 1,25 кг; вес в упаковке с блоком питания 2,66 кг - Монтажный комплект для установки платформы в стандартной стойке типоразмера 19'', предназначенной для установки телекоммуникационного оборудования (в стандартный комплект поставки не входит, заказывается отдельно) Пропускная способность устройства: Вид трафика; Пропускная способность. Производительность VPN (режим шифрования); до 35 Мбит/с. Производительность МЭ (открытый трафик); до 100 Мбит/с.

5.3. Требования к составу и содержанию работ по подготовке к аттестации и проведению аттестационных испытаний АСЗИ.

При подготовке к аттестации Исполнителю необходимо выполнить следующие работы:

- сбор и анализ исходной информации на объекте Заказчика;

- разработка технического проекта на создание АСЗИ.

При проведении аттестации АСЗИ Исполнителю необходимо выполнить следующие работы:

- разработка и Программы и методики аттестационных испытаний;

- проведение анализа и оценки документации по защите информации в АСЗИ;

- проверка соответствия исходных данных реальным условиям размещения, монтажа и эксплуатации технических средств, изучение технологического процесса обработки, передачи и хранения информации, анализ информационных потоков, определение состава использованных для обработки, передачи и хранения информации технических средств;

- контроль эффективности организационных мер защиты информации на объекте Заказчика (проверка состояния организации работ и выполнения организационно технических требований по защите информации, оценка правильности классификации АСЗИ, оценка полноты и уровня разработки организационно-распорядительной, проектной и рабочей документации, оценка уровня подготовки кадров и распределения ответственности за выполнение требований по защите информации);

- испытания АСЗИ, средств и систем защиты информации на соответствие требованиям защиты информации от несанкционированного доступа;

- оформление отчётной документации, выдача аттестата соответствия.

6.	 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

6.1. Приём выполненных работ осуществляют представители Заказчика и Подрядчика с подписанием Акта сдачи-приёмки выполненных работ.