# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 4 «Конструктивные и объёмно–планировочные решения»

# Подраздел 1 «Конструкции железобетонные (котельная)»

# 2803/ЭИ-КОТ-КР-КЖ

# ТОМ 4.1

# ООО «Электростандарт»

# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 4 «Конструктивные и объёмно – планировочные решения»

# Подраздел 1 «Конструкции железобетонные (котельная)»

# 2803/ЭИ-КОТ-КР-КЖ

# ТОМ 4.1

| # Генеральный Директор |  | # Г.МАТВЕЕВ |
| --- | --- | --- |
| # Главный инженер проекта |  | # Г.ГАЛУСТЯН |

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная и электро- безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил.

# Право на проектирование предоставлено:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО -П-145-04032010 от 08.04.2011 г.

# Главный инженер проекта                                                                           Г  ГАЛУСТЯН

# СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2803/ЭИ-КОТ-КР-КЖ.С | # Содержание |  |
| 2803/ЭИ-К.СП | # Состав проекта |  |
| 2803/ЭИ-КОТ–КР-КЖ-ПЗ | # Пояснительная записка |  |
| # 1 | # Общая часть |  |
| # 1.1 | # Краткие сведения о проектируемой котельной |  |
| # 1.2 | # Цель строительства котельной |  |
| # 1.3 | # Основания для разработки проекта |  |
| # 2 | # Нормативные документы |  |
| # 3 | # Конструктивные решения |  |
|  | # ЧЕРТЕЖИ: |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ–КР-КЖ лист1 | Фундаментная плита ПФм1. Опалубочный чертеж |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ–КР-КЖ лист2 | Разрезы 1-1, 2-2 |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ–КР-КЖ лист3 | Фундаментная плита ПФм1. Армирование |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ–КР-КЖ лист4 | Разрезы 3-3, 4-4 |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ–КР-КЖ лист5 | Спецификация фундаментной плиты ПФм1 |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ–КР-КЖ лист6 | Монолитный ж.б. цоколь. Спецификация монолитного ж.б. цоколя |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ–КР-КЖ лист7 | Фундамент под дымовые трубы Фм1. Опалубочный чертеж |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ–КР-КЖ лист8 | # Разрезы 1-1…4-4 |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ–КР-КЖ лист9 | Спецификация фундамента Фм1 |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ–КР-КЖ лист10 | Ведомость расхода стали на элемент |  |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 2803/ЭИ-КОТ -ОПЗ | Общая пояснительная записка. |  |
| Том 2 | 2803/ЭИ-КОТ -ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| Том 3 | 2803/ЭИ-КОТ -АР | Архитектурные решения. |  |
| Том 4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КЖ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции железобетонные (котельная) |  |
| Том 4.3 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции металлические (котельная) |  |
| Том 4.4 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ1 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дымовая труба. |  |
| Том 5.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепломеханические решения котельной. |  |
| Том 5.2.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Электрооборудование) |  |
| Том 5.2.2 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭCН | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Внешнее электроснабжение) |  |
| Том 5.3 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Водоснабжение и водоотведение. |  |
| Том 5.3.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК1 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Наружные системы водоснабжения и водоотведения. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 5.4 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ОВ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| Том 5.4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепловые сети. |  |
| Том 5.6 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТХ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система топливоснабжения |  |
| Том 5.7 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Автоматизация комплексная. |  |
| Том 5.8 | 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-СС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. |  |
| Том 5.8.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ПС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 6 | 2803/ЭИ-КОТ -ПОС | Проект организации строительства. |  |
| Том 7 | 2803/ЭИ-КОТ -ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |
| Том 7.1 | 2803/ЭИ-КОТ –ООС.ПС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства. |  |
| Том 8 | 2803/ЭИ-КОТ -ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Том 9 | 2803/ЭИ-КОТ -ГОЧС | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. |  |
| Том 10 | 2803/ЭИ-КОТ -ЭЭФ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности |  |
|  |  | и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых |  |
|  |  | энергетических ресурсов. |  |
| Том 11 | 2803/ЭИ-КОТ -СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства |  |

- Общая часть

1.1  Краткие сведения о проектируемой котельной.

Разрабатываемые в настоящем проекте основные технические решения автоматизированной котельной мощностью 6,4MВт. В соответствии с требованием СНиП по надежности тепло- и электроснабжения отнесены ко II категории. Для размещения оборудования котельной  предполагается использование вновь проектируемого здания.  Помещение котельной согласно СНиП в категории производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории «Г», по степени огнестойкости здания к III категории.

Площадь котельного  зала составляет – 180м²; объем котельного зала –1378,9 м³; размеры в плане – 15,0х12,0 м; высота  – 6,3м;  площадь остекления –43,36м², при необходимой площади остекления 41,37м2; пол - усиленный; из помещения котельного зала  предусмотрено два  рассредоточенных  эвакуационных выхода непосредственно на улицу.

  - Цель строительства котельной.

Целью строительства  котельной является обеспечение тепловой энергией (отопление, вентиляция, ГВС) существующего производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположенного по адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово.

По результатам предпроектной проработки и в соответствии с техническим заданием Заказчика определена  суммарная нагрузка (теплопроизводительность) котельной в размере 6400 кВт.

  - Основания для разработки проекта

Настоящий проект выполняется на основании договора на проектирование  с ОАО «СПб «ИЗОТОП» и в соответствии с Техническим заданием на проектирование по теме: «Реконструкция системы теплоснабжения производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово».

Юридическим обоснованием разработки проекта является Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО –П-145-04032010  от 08 апреля 2011г. (Приложение № 13).

Технические решения, принятые в проекте, не подлежат проверке на патентную чистоту (СНиП 11-01-94). Вынужденные отступления от действующих нормативов, возникающие в процессе строительства, необходимо ДО НАЧАЛА МОНТАЖНЫХ РАБОТ, согласовать с надзорными организациями и организациями-разработчиками документов.

За процессом строительства и выполнения монтажных работ должен вестись авторский, технический и государственный (инспекции ФГПН, УГПС, Минтопэнерго и пр.) надзор.

Эксплуатирующей организации необходимо обеспечить страховую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде (ст. 6 Федерального закона о «Промышленной безопасности опасных производственных объектов»), в соответствии с «Методическими рекомендациями по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта», утвержденным Министерством финансов России по согласованию с ГГТН России, МЧС России, а также во исполнение письма ГГТН России от 25.04.98 за № 01-17/116.

2. Нормативные документы

Настоящий проект выполняется на основании технического задания Заказчика и договора на выполнение проектных работ, а также в соответствии с требованиями нормативных документов.

Технические решения и вынужденные отступления от действующих нормативов, возникающие в процессе строительства необходимо до начала монтажных работ, согласовать с надзорными организациями и организациями-разработчиками документов.

Проект фундаментов здания котельной и фундаментов основания дымовых труб разработан в соответствии с нормативными документами:

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

СНиП 2. 03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»

СНиП 2.03.13-88 «Полы»

СНиП31-03-2001 «Производственные здания»

СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СНиП 2.02.87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»

ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»

Производство  работ  вести  в соответствии с требованиями:

СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

3.Конструктивные  решения.

Фундамент под стойки каркаса здания – монолитная  железобетонная плита  на естественном основании. Фундаменты под дымовые трубы – отдельностоящие, столбчатые, монолитные, железобетонные на общей подошве.

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия на площадке строительства приняты на основании материалов , предоставленных…..

Отметка подошвы фундаментов каркаса – 0,450 дымовых труб – 0,850.

Конструктивно здание котельной представляет собой рамно-связевую каркасную систему. Сопряжение узлов каркаса и колонн с фундаментами шарнирное. Здание  II уровня ответственности по ГОСТ 29751-88.

Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается каркасной схемой здания:

- в поперечном направлении- конструкциями несущих рам и связями торцевых фахверков;

- в продольном направлении вертикальными связями по каждому ряду колонн и горизонтальными связями по покрытию.

Под подошву фундаментов выполнить щебеночную подготовку толщиной 100мм. Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обмазать битумной мастикой за 2 раза.

Пазухи фундаментов засыпать местным непучинистым и непросадочным грунтом с послойным уплотнением.

Цоколь выполнен из сборных 3-х слойных железобетонных панелей, опирающихся на плиту фундамента.

Все железобетонные конструкции запроектированы из тяжёлого бетона класса В25 с использованием ненапрягаемой арматуры классов А-I (А240) и А-III (А400).

Колонны каркаса здания, вертикальные и горизонтальные связи запроектированы из замкнутых гнутых профилей.

Несущими конструкциями покрытий служат стальные стропильные фермы пролетами 12,0м.Стропильные фермы устанавливаются с шагом 5м на колонны через стальные надколонники. Опирание стропильных ферм на колонны – шарнирное. Покрытие здания выполнено из стального профилируемого настила  Н75 по ГОСТ 24045-94,уложенного по прогонам  и образует сплошной диск жесткости.

Наружные стены выполняются из панелей типа «СЭНДВИЧ» толщиной   120мм   Кровля – два слоя «изопласта», два слоя ЦСП, утеплитель толщиной 150мм.

Расчеты несущих конструкций здания котельной выполнены на программном комплексе SCAD 11.1.

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается каркасной конструкцией здания.

Степень огнестойкости здания III.

Требуемый предел огнестойкости стальных ферм, связей, прогонов, балок обеспечивается за счет покрытия их огнезащитными  составами в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Конструктивные решения здания котельной позволяют произвести установку котлов и оборудования с частичным демонтажем покрытия и ограждающих конструкций с последующим восстановлением каркаса здания.