
      Техническое задание
Право заключения договора на техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования на объектах ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ДТ
том 2 «Техническая часть»

«24» октября 2013 года №3694/361
                                                      г.Саров

                                                         2013
                                                    Техническое задание

 на техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования на объектах ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ДТ
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования на объектах ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ДТ.


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 



	Техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования на объектах ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ДТ, находящихся на территории г.Саров Нижегородская обл. 
1. Предоставление услуг по охране зданий, уборке территорий и служебных помещений.

2. Предоставление услуг по обслуживанию сантехнического оборудования

     3.  Предоставление услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (ОПС), систем оповещения и эвакуации людей при пожаре (СОУЭ), систем телевизионного наблюдения (СТН), систем контроля и управления доступом (СКУД).

4. Предоставление услуг по обслуживанию и ремонту холодильного и технологического оборудования

5. Предоставление услуг по обслуживанию электротехнического оборудования.
6.  Предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений.

7.  Предоставление услуг по учету и сохранности товарно-материальных ценностей.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

	1
	Охрана зданий и сооружений (3 административных здания);

	2
	Ежедневная влажная уборка полов в рабочих, служебных помещениях и лестничных маршей (6 370,7 м²);

	3
	Вытирание пыли с подоконников, рабочих столов, мебели – 1 раз в день;

	4
	Уборка и мытье туалетных комнат с дезинфицирующими растворами

	5
	Ежедневная уборка территории от мусора, снега (3663,9 м²).

	6
	Генеральная уборка (мытье окон, дверей, стен)

	ОБСЛУЖИВАНИЕ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	1
	Ремонт тепловых узлов системы отопления (20 узлов)

	2
	Ремонт узлов горячего водоснабжения (10 узлов)

	3
	Ремонт узлов холодного водоснабжения (19 узлов)

	4
	Ремонт запорно-регулирующей арматуры отопления(200 ед.)

	5
	Ремонт запорно-регулирующей арматуры ГВС, ХВС (373 ед.)

	6
	Снятие на поверку водосчетчиков ХВС, ГВС 

	7
	Подготовка КИП (снятие на поверку и установка перед отопительным сезоном) (79 ед.)

	8
	Опрессовка внутренней системы отопления (3481 м´)

	9
	Опрессовка вводов системы отопления (18 вводов)

	10
	Гидравлическая промывка системы отопления (95147 м´)

	11
	Пуск и регулировка системы отопления (1370 приборов)

	12
	Профилактический осмотр систем отопления ГВС, ХВС

	13
	Профилактический осмотр узлов отопления ГВС, ХВС (49 узлов)

	14
	Ремонт, надзор и обслуживание внутр.канализации 

	15
	Ремонт насосов-измельчителей в системе канализации 

	16
	Ремонт, надзор и обслуживание вентиляционного оборудования (237м³)

	17
	Ремонт сантехнического оборудования (смесители, унитазы, сифоны, смывные бачки ит.п.) (576 приборов)

	18
	Аварийные работы (во внерабочее время, в выходные и праздничные дни)


	 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ОПС), СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ (СОУЭ),СИСТЕМ ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ(СТН), СИСТЕМ КОНТРОЛЯ  И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД).
(851,54 услов.установок)

	1
	Контроль состояния приборов: корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирования, его крепления (установки), заземления и внешних соединений.

	2
	Контроль состояния и крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи.

	3
	Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления оповещателей. Для световых дополнительно – наличие и мощность электроламп.

	4
	Проверка срабатывания системы при имитации (по шлейфу) режимов: «Пожар» (тревога), «Неисправность» (к.з., обрыв). Восстановление «дежурного режима» системы.

	5
	Чистка наружных поверхностей и внутреннего монтажа, контактов реле, разъемов приборов, извещателей, оповещателей, розеток, устройств коммутации и других элементов системы.

	6
	Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, замена шлейфов предохранителей, встроенных элементов питания.

	7
	Восстановление у приборов внешних соединений, заземления, прочности крепления, устранение обрывов и короткого замыкания шлейфов сигнализации, соединительных кабелей, линий связи.

	8
	Проведение работ в объеме текущего ремонта системы и кабельных линий

	9
	 Выполнение работ по ОТ и ППР в соответствии с графиком.

	10
	Устранение текущих неисправностей

	11
	Осмотр состояния СПБ и места установки.

	12
	Плановые работы по техническому обслуживанию сети внутреннего пожарного водопровода:

№ п/п

Наименование работ (услуг)
Периодичность

1.

Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов

Два раза в год

2.

Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи (проверка в контрольной точке)
Два раза в год

3.

Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро

Два раза в год

4.

Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств

Два раза в год

5.

Проверка работоспособности пожарных насосов-повысителей
Ежемесячно

6.

Проверка состояния стояков

Ежемесячно

7.

Проверка комплектации пожарных шкафов

Два раза в год

8.

Гидравлическое испытание пожарных рукавов

Раз в год



	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНОГО И КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(437 единиц оборудования).

	1
	Проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности.

	2
	Осмотр внутренних поверхностей охлаждаемого объема.

	3
	Проверка комплектности оборудования и наличия ограждения холодильного агрегата.

	4
	Проверка надежности крепления и отсутствия механических повреждений защитного зануления (заземления).

	5
	Осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики и всех электроконтактных соединений.

	6
	Проверка состояния дверных ручек, замков, резиновых уплотнений дверей охлаждаемых объектов.

	7
	Проверка работоспособности оборудования и его составных частей.

	8
	Проверка отсутствия утечки из холодильного агрегата

	9
	Проверка работы компрессора и его двигателя по шуму и нагреву

	10
	Проверка давления конденсации

	11
	Проверка уровня масла в картере компрессоров

	12
	Проверка натяжения ремней и затяжки крепления холодильного агрегата и электродвигателей

	13
	Чистка воздушных конденсаторов

	14
	Устранение утечек, дозарядка системы холодильным агрегатом и маслом.

	15
	Проверка величины напряжения питающей электросети.

	16
	Регулировка реле давления, термостата

	17
	Устранение неисправностей, вызывающих повышенный шум оборудования

	ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	1
	Осмотр-ремонт вводно-распределительных устройств, эл-шкафов 

	2
	Ремонт групповых эл-щитов со сменой автоматов проверка работы 

	3
	Измерение сопротивления изоляции 

	4
	Ремонт вентиляционного и приточно - вентиляционного оборудования 

	5
	Осмотр эл-сетей устранение повреждений, зачистка проводов, крепеж 

	6
	Снятие показаний приборов учета электроэнергии, проверка наличия запирающих устройств

	7
	Замена эл-ламп, ремонт осветительной арматуры.

	8
	Протяжка (замена) эл.линий стояка

	9
	Электромонтажные работы на вновь установленном оборудовании

	10
	Замена эл.проводки и осветительной арматуры в помещениях общего пользования

	11
	Замена электродвигателя. Монтаж демонтаж, проверка работы.

	12
	Замена автоматических выключателей .Очистка от пыли. Опробование работы щита и аппаратуры

	13
	Протяжка резьбовых соединений креплений, Отдельного оборудования.

	14
	Ремонт магнитных пускателей ПМЛ-211, 213, 311

	15
	Осмотр и ремонт стационарных эл.плит, тенов и духовых шкафов

	16
	Аварийные работы по ремонту эл.оборудования ОАО "Обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Общая площадь зданий – 74 970,9 м²

Общая площадь кровли – 46 796,95 м²

	1
	Очистка кровли от снега, наледи, сосулек

	2
	Очистка кровли от смета и мусора 2 раза в год

	3
	Укрепление парапетных шапок, покрытий, фартуков, свесов, промазка фальцевых соединений, парапетных обрамлений.

	4
	Ремонт рулонных покрытий отдельными местами

	5
	Ремонт металлических покрытий кровель отдельными местами

	6
	Ремонт асбестоцементного покрытия кровли отдельными местами

	7
	Промазка фальцев в покрытие из кровельной стали

	8
	Ремонт слуховых окон

	9
	Прочистка вентканалов

	10
	Малый ремонт дверей

	11
	Малый ремонт оконных переплетов

	12
	Остекление оконных переплетов

	13
	Укрепление оконных и дверных приборов

	14
	Проведение планового осеннее-весеннего технического осмотра зданий (подвалов, чердаков, кровель с отражением обнаруженных дефектов в акте технического осмотра)

	15
	Непредвиденные работы


	УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ  ТМЦ (МОЛ  - 3)

	1
	Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей

	2
	Контроль за состоянием товарно-материальных ценностей

	3
	Контроль за своевременным пополнением ТМЦ

	4
	Составление заявок на приобретение ТМЦ

	5
	Выдача работникам Заказчика ТМЦ для работы

	6
	Оформление необходимых документов на получение и выдачу ТМЦ

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	1. Предоставление услуг по охране зданий, уборке территорий и служебных помещений – 18%
2. Предоставление услуг по обслуживанию сантехнического оборудования – 12% 
     3.  Предоставление услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (ОПС), систем оповещения и эвакуации людей при пожаре (СОУЭ), систем телевизионного наблюдения (СТН), Система контроля и управления доступом

 (СКУД) – 21%
4. Предоставление услуг по обслуживанию и ремонту холодильного и технологического оборудования – 14%
5. Предоставление услуг по обслуживанию электротехнического оборудования – 16%
6.  Предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений – 15%
     7.  Предоставление услуг по учету и сохранности товарно-материальных ценностей – 4%


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	  Услуги оказываются с 16.12.2013г. по 31.12.2014г.                                                                Начальная максимальная стоимость с НДС: 27 019 953,00 руб
Объекты находиться на территории  «ЗАТО», требуется оформление 
зональных пропусков. 

  Услуги должны быть надлежащего качества, оказаны в полном объеме и в согласованные сторонами сроки.

   Работа должна выполняться квалифицированным штатным персоналом в количестве не менее:
Главный инженер – начальник группы по обслуживанию зданий и оборудования –1 чел. (образование высшее);
Инженер по подготовке производства –2 чел. (образование высшее);

Инженер по охране труда –1 чел. (образование высшее);

Начальник участка –1 чел. ( образование среднее специальное, высшее);

Инспектор по контролю за исполнением поручений –1 чел.(образование среднее, среднее специальное);

Старший мастер –1 чел. (образование среднее специальное, высшее);

Мастер –4 чел. (образование среднее специальное);

Инженер –3 чел. (образование высшее);

Техник-смотритель –1 чел. (образование среднее специальное);
Столяр –1 чел. (образование среднее специальное; 6 разряд)
Плотник –1 чел. (образование среднее специальное, 4-5 разряд);

Штукатур –1 чел. (образование среднее специальное, 4 разряд);

Каменщик –1 чел. (образование среднее специальное, 5 разряд);

Маляр –3 чел. (образование среднее специальное, 5 разряд);

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации – не менее 2 чел. (образование среднее специальное, 6 разряд);

Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию –3 чел. (образование среднее специальное, 6 разряд);

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования –5 чел. (образование среднее специальное, 5-6 разряда);

Электрогазосварщик –1 чел. (образование среднее специальное, 5 разряд);

Слесарь-сантехник –4 чел. (образование среднее специальное, 5-6 разряд);

Слесарь-ремонтник –4 чел. (образование среднее специальное, 5 разряд);

Заведующий хозяйством –1 чел. (образование среднее специальное);

Кладовщик –2 чел. (среднее, среднее специальное);

Уборщик производственных и служебных помещений –11 чел.;

Уборщик территорий –2 чел.;
Сторож –8 чел.
Исполнитель должен обладать:
-
собственной производственной базой (здания, склады и т.д.)

-
достаточным для исполнения договора количеством собственных или привлеченных (подтверждается копиями договоров на предоставление спецтехники) материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ, в том числе не менее:: (автовышка ВС 22 с высотой подъема 22м- 1 шт. и АТП 14 – автоподъемник для внутренних работ- 1 шт.;  автопогрузчик  41 015- 1 шт.;  САК – сварочный передвижной аппарат на базе трактора- 1 шт., ЭО 2621 гидромолот- 1 шт.;  МТ3 80 трактор со щёткой  - для уборки территорий от грязи и снега- 1 шт.;  ЗИЛ 45065, кран КС 35 – 715 – 16 т- 1 шт., ЗИЛ 130 КО – 502 для очистки и промывки коммуникаций (канализационных) - 1 шт.;  ЗИЛ 130  КО – 510 машина для откачки канализационных отходов- 1 шт.).

На выполнение  работ не допускается привлечение субподрядных организаций.


	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Оказание услуг надлежащего качества, в полном объеме  и в согласованные с Заказчиком сроки.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы, до 5лет.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Подрядчика должен  иметь СУОТ и структурное подразделения осуществляющее охрану труда и техники безопасности. 

Персонал исполнителя должен быть аттестован и обладать допуском на: 

огневые работы, работы на высоте, работы с сосудами под давлением с обязательным наличием специалистов, прошедшими обучение в 2013 году, с подтверждающими документами. 

 

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	     Не требуется

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	В соответствии с конкурсной документацией

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Обязательное наличие у Исполнителя лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.


                       РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Качественное предоставление услуг по обслуживанию зданий,  сооружений и оборудования в согласованные с Заказчиком сроки.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Выставлять Заказчику счета или счета-фактуры на оплату услуг в течение 5 (Пяти) дней после подписания Акта сдачи-приемки услуг.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	По окончании оказания услуг предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки и исполнительную документацию по оказанным услугам в письменной форме в 2–х экземплярах. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется


                         РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ДТ
	Департамент торговли

	2
	ОПС
	Охранно-пожарная сигнализация

	3
	СОУЭ
	Система оповещения и эвакуации людей при пожаре

	4
	СТН
	Система телевизионного наблюдения

	5
	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	6
	ХВС
	Холодное водоснабжение

	7
	ГВС
	Горячее водоснабжение

	8
	СУОТ 
	Система управления охраной труда

	9
	КИП
	Контрольно-измерительные приборы

	10
	ЗАТО
	Закрытое административно-территориальное образование

	11
	ТМЦ
	Товарно-материальные ценности

	12
	ОТ
	Охрана труда

	13
	ППР
	Проект производства работ

	14
	СПБ
	Системы пожарной безопасности


                             РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	нет
	

	
	
	


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подготовил: «______» ___________2013 г.___________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:

«______» __________2013г._______________________________ И.Н.Гердюков 

«______» __________2013 г_______________________________ К.А. Швалев
«______» __________2013г________________________________А.Ф. Беляев

