«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству 

Ростовской АЭС – директор филиала  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

______________     А.Б.Хазин

                                                           от   «__» ________ 2013
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту 
№103/06/2013 «Поставка общестроительных материалов»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск
2013
Техническое задание 

1. Наименование и количество:
	№ пп
	Наименование товара
	Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Бикрост ТПП
	ТУ 5774-042-00288739-99
	м2
	100,00

	2
	Бикрост ХКП 
	ТУ 5774-042-00288739-99
	м2
	100,00

	3
	Битум БН90/10 
	ГОСТ 6617-76
	т
	0,20

	4
	Брус 100х100х6 
	ГОСТ 8486-86
	м3
	2,00

	5
	Гвозди Rмм 3,5х90 
	ГОСТ 4028-63
	т
	0,10

	6
	Гвозди Rмм 4х100
	ГОСТ 4028-63
	т
	0,10

	7
	Гвозди Rмм 4х120
	ГОСТ 4028-63
	т
	0,10

	8
	Изопласт (ЭПП-4,0) 
	ТУ 5774-005-05766480-95
	м2
	200,00

	9
	Изопласт К (ЭКП-5,0) 
	ТУ 5774-005-05766480-95
	м2
	200,00

	10
	Изопласт П (ХПП-3,0) 
	ТУ 5774-005-05766480-95
	м2
	400,00

	11
	Кирпич М-125  
	ГОСТ 530-2007
	шт
	10000,00

	12
	Лист профилированный Н60х845 
	ГОСТ 24045-94
	м2
	200,00

	13
	Мастика БПХ "Техномаст" 
	ТУ 5775-018-17925162-2004
	т
	0,30

	14
	Маты изоляционные URSA 
	ТУ 5763-001-71451657-2004
	м3
	15,12

	15
	Пиломатериал обр. хв.40х100х6000 
	ГОСТ 848686
	м3
	3,00

	16
	Пиломатериал обр. хв.50х100х6000 
	ГОСТ 848686
	м3
	6,00

	17
	Пиломатериал обр.хв. 25х100х6000 
	ГОСТ 848686
	м3
	6,00

	18
	Плита минераловатная Роклайт 1200х600х50
	
	м3
	15,12

	19
	Праймер битумный 
	ГОСТ 9.602-2005
	т
	0,20

	20
	Проволока 1,2 О-Ч
	ГОСТ 3282-74
	т
	2,00

	21
	ТехноэластМОСТ Б 5мм 
	ТУ 5774-004-17925162-2003
	м2
	100,00

	22
	Фанера береза 18 мм 
	ГОСТ 3916.1-96
	м2
	100,00

	23
	Фанера березовая 15х525х1525 мм 
	ГОСТ 3916.1-96
	м2
	50,00

	24
	Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440 мм  ламинированная 
	ТУ 5512/011/447/79728/05
	м2
	100,00

	25
	Флюс сварочный АН-348 
	ГОСТ 9087-81
	т
	0,10

	26
	Цемент ПЦ М500 Д20 
	ГОСТ 10178-85
	т
	10,00

	27
	Шифер плоский 3,0х1,5 10мм 
	ГОСТ 18124-95
	м2
	100,00


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.12.2013г. отдельными партиями до 20 000,00 рублей  по заявкам Покупателя в течении 5(пяти) дней с момента подачи заявки.

4. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г. 
5.  Требования к поставляемому товару: 

       -  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

       -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

       -  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;
- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

            -  прохождение процедуры входного контроля.
СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ________________________________________________________________
