Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №1»
(ООО «СМУ №1»)

«УТВЕРЖДАЮ»

 заместитель директора  – директор Волгодонского филиала  ОАО «НИАЭП» (управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

___________     А.Б.Хазин

                                                               от   «__» ________ 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту                  №120/06/2012 «Поставка бетонных смесей марки В30F100W2 для бетонирования балок и плит перекрытия фундамента турбоагрегата при строительстве машзала энергоблока №3 Ростовской АЭС»

том 1 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Волгодонск
2012
Техническое задание 

1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией по лоту (Приложение № 1 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» документации по запросу предложений)) и ИТТ, являющихся неотъемлемой частью документации.  
2. Место и условия поставки товара:

 Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС (склад Покупателя) по следующим реквизитам: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск -28, Стройплощадка блок № 3 РАЭС. Поставка осуществляется партиями по предварительным заявкам Покупателя. 
3.  Сроки  поставки: – до 30.07.2012г.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г.
5.  Требования к поставляемому товару: 

       -  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

       -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

       -  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;
- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

         -  прохождение процедуры входного контроля.
