# ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| № п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАРОНИТ ПОН 2,0ММ | ГОСТ 481-80 | КГ | 50,000 |
| 2 | ТРУБА Ц-15Х2,8 | ГОСТ 3262-75 | М | 12,000 |
| 3 | ПЕРЕХОД К-1-219Х6-159Х4,5 СТ20 | ГОСТ 17378-2001 | ШТ | 16,000 |
| 4 | ПЕРЕХОД К-1-159Х4,5-133Х4 СТ20 | ГОСТ 17378-2001 | ШТ | 16,000 |
| 5 | ФЛАНЕЦ 1-150-10 СТ20 | ГОСТ 12820-80 | ШТ | 32,000 |
| 6 | ФЛАНЕЦ 1-200-10 СТ20 | ГОСТ 12820-80 | ШТ | 8,000 |
| 7 | БОЛТ М16-6GХ60.56.35 | ГОСТ 7798-70 | ШТ | 128,000 |
| 8 | ГАЙКА М16-6H.5.35 | ГОСТ 5915-70 | ШТ | 128,000 |
| 9 | ГАЙКА М20-6H.5.35 | ГОСТ 5915-70 | ШТ | 320,000 |
| 10 | ТРУБА Ц-50Х3,5 | ГОСТ 3262-75 | КГ | 30,000 |
| 11 | ПАРОНИТ ПОН 4,0ММ | ГОСТ 481-80 | КГ | 100,000 |
| 12 | БОЛТ М20-6GХ70.68.35 | ГОСТ 7798-70 | ШТ | 320,000 |
| 13 | ФЛАНЕЦ 1-125-10 СТ20 | ГОСТ 12820-80 | ШТ | 16,000 |
| 14 | ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ 1-125-10 СТ20 | АТК 24.200.02-90 | ШТ | 16,000 |
| 15 | КРАН ШАРОВОЙ КШТ 60.002.025 ДУ25 РУ16 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 16,000 |
| 16 | КРАН ШАРОВОЙ КШТ 60.002.150 ДУ150 РУ16 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 16,000 |
| 17 | КРАН ШАРОВОЙ КШТ 60.002.015 ДУ15 РУ16 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 4,000 |
| 18 | КРАН ШАРОВОЙ КШТ 60.002.050 ДУ50 РУ16 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 2,000 |
| 19 | ЛИСТ Б-2,0Х1250Х2500 СТ3ПС | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-74 | КГ | 5400,000 |