Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


Извещение о внесении изменений в Извещение и закупочную Документацию о проведении открытого запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку осциллографа АКИП-4115/2А.
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» сообщает о внесении изменений в Извещение и закупочную документацию открытого запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку осциллографа АКИП-4115/2А.
Внести дополнения к ТЗ: 
Всё оборудование должно быть внесено в Госреестр СИ РФ. На всё оборудование необходимо свидетельство о первичной поверке.

Оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также собранных из восстановленных узлов и агрегатов.



















