ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту вспомогательных помещений здания спецпрачечной Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Производственная база.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве,

реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ

ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ  ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ. РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ. РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

«Текущий ремонт вспомогательных помещений здания спецпрачечной» Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Дефектная ведомость №1, утвержденная и.о. директора Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Доновым Н.Н. (Приложение 1).

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Текущий ремонт вспомогательных помещений здания спецпрачечной.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

454036, г. Челябинск, Свердловский тракт, 2б. Производственная база.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Не требуются

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

Не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Ведомость физических объемов работ на выполнение работ по капремонту; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; Разборка, устройство покрытий пола керамической плиткой; м2; 26,8. 2; Очистка поверхностей щетками; м2; 164,2. 3; ремонт штукатурки стен; м2; 56,8. 4; ремонт штукатурки откосов; м2; 3,2. 5; Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен; м2; 62,7. 6; Улучшенная окраска водоэмульсионными составами потолка; м2; 70,9. 7; Улучшенная окраска масляными составами стен; м2; 30,6. 8; Окраска масляными составами дверей за 2 раза; м2; 12,96. 9; Очистка поверхностей щетками; м2; 108,3. 10; окраска известковыми составами; м2; 108,3. 11; Очистка поверхностей щетками; м2; 29,8. 12; перетирка поверхностей; м2; 29,8. 13; окраска улучшенная в/эм составами потолка; м2; 3,6. 14; улучшенная окраска масляными составами стен; м2; 26,2. 15; Разборка перегородки фанерной; м2; 3,5. 16; Разборка покрытий из плиток керамических; м2; 3,6. 17; устройство покрытий на растворе из сухой смеси из плиток керамических; м2; 3,6. 18; Ремонт дверной коробки; шт; 1. 19; Очистка поверхностей щетками; м2; 43,4. 20; перетирка поверхностей; м2; 43,4. 21; улучшенная окраска в/эм составами потолка; м2; 8,6. 22; улучшенная окраска в/эм составами стен; м2; 27,5. 23; улучшенная окраска масляными составами стен; м2; 7,3. 24; Очистка поверхностей щетками; м2; 43. 25; перетирка поверхностей; м2; 43. 26; окраска известковыми составами поверхностей; м2; 43. 27; Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%; м2; 4,32. 28; Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток на стенах; шт; 9. 29; Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток на стенах; шт; 48. 30; Очистка поверхности щетками; м2; 23,3. 31; Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2; м3; 0,1. 32; Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа <Ветонит) стен; м2; 20,5. 33; Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа <Ветонит) потолков; м2; 2,8. 34; Окраска в/эм составами улучшенная по штукатурке стен; м2; 20,5. 35; Окраска в/эм составами улучшенная по штукатурке потолка; м2; 2,8. 36; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%; 8,64. 37; Демонтаж, установка умывальника со смесителем на пьедестале; шт; 1. 38; Смена внутренних трубопроводов водоснабжения Д32; м; 24. 39; Демонтаж, установка стальной мойки на 2 отделения со смесителем; шт; 1. 40; Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка на 25 км (мусор строительный); т; 0,6.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ. Не требуется. РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1.; Дефектная ведомость №1; Дефектная ведомость на «Текущий ремонт вспомогательных помещений здания спецпрачечной».; 1. 2.; Локальная смета № 1; Локальная смета «Текущий ремонт вспомогательных помещений здания спецпрачечной»; 3.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – с момента подписания договора; дата окончания работ – два месяца с момента подписания договора, но не позднее 15.12.2014.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или другим нормативным документам. Производство работ осуществляется в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работа в стесненных условиях.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 24 месяцев

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно- монтажных работ».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ. Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений на территории Производственной базы, г.Челябинск, Свердловский тракт, 2б.. РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Допуск персонала и техники подрядчика на участок производства работ осуществляется после оформления Акта разграничения ответственности в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности по Акту-допуску.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефектная ведомость №1 | 1-3 |
| 2. | Локальная смета № 1 | 5-11 |

Дефектная ведомость

Наименование структурного подразделения: Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Текущий ремонт вспомогательных помещений здания спецпрачечной.

Месторасположение объекта: г. Челябинск, Свердловский тракт, 2б. Производственная база.
Инвентарный номер: 201

| №п/п | Описание дефекта | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  |
|  | Помещения 21, 23, 10 (S=19,8м2, 33,5м2, 17,6м2) – цок. эт. |  |  |  |  |
| 1 | Сколы, трещины, разрушения облицовочной плитки. | Разборка, устройство покрытий пола керамической плиткой | м2 | 26,8 |  |
| 2 | Отслоение штукатурного слоя, краски, трещины на внутренних поверхностях стен | Очистка поверхностей щетками | м2 | 164,2 |  |
|  |  | ремонт штукатурки стен | м2 | 56,8 |  |
|  |  | ремонт штукатурки откосов | м2 | 3,2 |  |
| 3 |  | Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 62,7 |  |
|  |  | Улучшенная окраска водоэмульсионными составами потолка | м2 | 70,9 |  |
|  |  | Улучшенная окраска масляными составами стен | м2 | 30,6 |  |
| 4 | Отслоение краски на поверхностях дверей | Окраска масляными составами дверей за 2 раза | м2 | 12,96 |  |
|  | Помещение № 11 (S=32,7м2) – цок. эт. |  |  |  |  |
| 5 | Отслоение краски, штукатурки внутренних поверхностей стен, потолка | Очистка поверхностей щетками | м2 | 108,3 |  |
|  |  | окраска известковыми составами | м2 | 108,3 |  |
|  | Помещение №№ 1,2 (S=2,5м2, 1м2) – 1 эт. |  |  |  |  |
| 6 | Трещины, отслоение краски, штукатурного слоя стен, потолка | Очистка поверхностей щетками | м2 | 29,8 |  |
|  |  | перетирка поверхностей | м2 | 29,8 |  |
|  |  | окраска улучшенная в/эм составами потолка | м2 | 3,6 |  |
|  |  | улучшенная окраска масляными составами стен | м2 | 26,2 |  |
| 7 |  | Разборка перегородки фанерной | м2 | 3,5 |  |
| 8 | Сколы, трещины, разрушения напольной плитки | Разборка покрытий из плиток керамических | м2 | 3,6 |  |
|  |  | устройство покрытий на растворе из сухой смеси из плиток керамических | м2 | 3,6 |  |
|  | Помещения №№ 17,18,9 (S=4,1м2, 1,9м2, 6,6м2) – 1 эт. |  |  |  |  |
| 9 | Растрескивание, перекос обналички дверной коробки | Ремонт дверной коробки | шт | 1 |  |
| 10 | Трещины, отслоение покраски, штукатурного слоя стен/потолка | Очистка поверхностей щетками | м2 | 43,4 |  |
|  |  | перетирка поверхностей | м2 | 43,4 |  |
|  |  | улучшенная окраска в/эм составами потолка | м2 | 8,6 |  |
|  |  | улучшенная окраска в/эм составами стен | м2 | 27,5 |  |
|  |  | улучшенная окраска масляными составами стен | м2 | 7,3 |  |
|  | Помещение № 1 (S=12,5м2) - чердачное помещение |  |  |  |  |
| 11 | Трещины, отслоение покраски, штукатурного слоя стен/потолка | Очистка поверхностей щетками | м2 | 43 |  |
|  |  | перетирка поверхностей | м2 | 43 |  |
|  |  | окраска известковыми составами поверхностей | м2 | 43 |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 4,32 |  |
|  | Помещение №№ 26, 27 (S=1,3м2, 1,5м2) – 1 эт. |  |  |  |  |
| 12 | Сколы, трещины, разрушения облицовочной плитки. | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток на стенах | шт | 9 |  |
|  |  | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток на стенах | шт | 48 |  |
| 13 | Трещины, отслоение покраски, штукатурного слоя стен/потолка | Очистка поверхности щетками | м2 | 23,3 |  |
|  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,1 |  |
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа <Ветонит) стен | м2 | 20,5 |  |
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа <Ветонит) потолков | м2 | 2,8 |  |
|  |  | Окраска в/эм составами улучшенная по штукатурке стен | м2 | 20,5 |  |
|  |  | Окраска в/эм составами улучшенная по штукатурке потолка | м2 | 2,8 |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 8,64 |  |
|  | Разные работы |  |  |  |  |
| 14 | Сколы, трещины на умывальнике | Демонтаж, установка умывальника со смесителем на пьедестале | шт | 1 |  |
| 15 | Изношенность трубопроводов водоснабжения | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения Д32 | м | 24 |  |
| 16 | Деформация, проржавелость мойки | Демонтаж, установка стальной мойки на 2 отделения со смесителем | шт | 1 |  |
| 17 |  | Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка на 25 км (мусор строительный) | т | 0,6 |  |