от 12.12.2012 г.  №226/12/2012
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОО «СМУ №1» извещает о внесении изменений в  документацию   открытого запроса цен  на право заключения договора по лоту  №226/12/2012 «Поставка общестроительных материалов для производства строительно-монтажных работ на энергоблоках №3,4 Ростовской АЭС»
Заместитель директора – директор
Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП»

(управляющей компании ООО «СМУ №1»)                                 А.Б. Хазин
«УТВЕРЖДАЮ»

                                                             Заместитель директора – директор
Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП»

(управляющей компании ООО «СМУ №1»

    _____________ А.Б. Хазин                                                                                            от   «__» декабря  2012 г.

Изменения  документации 
открытого запроса цен по лоту:  № 226/12/2012 «Поставка общестроительных материалов для производства строительно-монтажных работ на энергоблоках №3,4 Ростовской АЭС»
г. Волгодонск
 2012 год 

от  12.12.2012 г.  № 226/12/2012
1.) Спецификацию (Форма 5) по лоту  (Приложение № 1 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» изложить в следующей редакции:
	
	
	Приложение №1

	
	
	к договору № _______ от "__" _____2012г.

	
	
	

	СПЕЦИФИКАЦИЯ

	на поставку общестроительных материалов для производства строительно-монтажных работ на энергоблоках №3, 4 Ростовской АЭС

	

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед с НДС 18% (руб.)
	Сумма с НДС 18% (руб.)

	1
	Бикрост ТПП ТУ 5774-042-00288739-99
	м2
	100,00
	 
	 

	2
	Бикрост ХКП ТУ 5774-042-00288739-99
	м2
	100,00
	 
	 

	3
	Битум БН90/10 ГОСТ 6617-76
	т
	0,20
	 
	 

	4
	Брус 100х100х6 ГОСТ 8486-86
	м3
	2,00
	 
	 

	5
	Гвозди ГОСТ 4028-63 Rмм 3,5х90 
	т
	0,10
	 
	 

	6
	Гвозди ГОСТ 4028-63 Rмм 4х100
	т
	0,10
	 
	 

	7
	Гвозди ГОСТ 4028-63 Rмм 4х120
	т
	0,10
	 
	 

	8
	Изопласт (ЭПП-4,0) ТУ 5774-005-05766480-95
	м2
	200,00
	 
	 

	9
	Изопласт К (ЭКП-5,0) ТУ 5774-005-05766480-95
	м2
	200,00
	 
	 

	10
	Изопласт П (ХПП-3,0) ТУ 5774-005-05766480-95
	м2
	400,00
	 
	 

	11
	Кирпич М-125  ГОСТ 530-2007
	шт
	10000,00
	 
	 

	12
	Лист профилированный Н60х845 ГОСТ 24045-94 
	м2
	200,00
	 
	 

	13
	Мастика БПХ "Техномаст" ТУ 5775-018-17925162-2004
	т
	0,30
	 
	 

	14
	Маты изоляционные URSA ТУ 5763-001-71451657-2004 
	м3
	15,12
	 
	 

	15
	Пиломатериал обр. хв.40х100х6000 ГОСТ 848686
	м3
	3,00
	 
	 

	16
	Пиломатериал обр. хв.50х100х6000 ГОСТ 848686
	м3
	6,00
	 
	 

	17
	Пиломатериал обр.хв. 25х100х6000 ГОСТ 848686
	м3
	6,00
	 
	 

	18
	Плита минераловатная Роклайт 1200х600х50
	м3
	15,12
	 
	 

	19
	Праймер битумный ГОСТ 9.602-2005
	т
	0,20
	 
	 

	20
	Проволока 1,2 О-Ч ГОСТ3282-74
	т
	2,00
	 
	 

	21
	ТехноэластМОСТ Б 5мм ТУ 5774-004-17925162-2003
	м2
	100,00
	 
	 

	22
	Фанера береза 18 мм ГОСТ 3916.1-96
	м2
	100,00
	 
	 

	23
	Фанера березовая 15х525х1525 мм ГОСТ 3916.1-96
	м2
	50,00
	 
	 

	24
	Фанера ФСФ 21 мм 1220х2440 мм ламинированная                            ТУ 5512/011/447/79728/05
	м2
	100,00
	 
	 

	25
	Флюс сварочный АН-348 ГОСТ 9087-81
	т
	0,10
	 
	 

	26
	Цемент ПЦ М500 Д20 ГОСТ 10178-85
	т
	10,00
	 
	 

	27
	Шифер плоский 3,0х1,5 10мм ГОСТ 18124-95
	м2
	100,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Итого с НДС:
	

	
	
	
	
	
	

	Цены указаны с учетом доставки до монтажной площадки РоАЭС

	
	
	
	
	
	

	Поставка с 09.01.2013г. по 30.04.2013г., партиями до 20 000 рублей по заявкам покупателя в течении 5 дней

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ПОСТАВЩИК
	
	ПОКУПАТЕЛЬ

	
	
	
	
	
	

	________________/___________/
	
	________________/А.Б. Хазин/

	
	
	
	
	
	


