ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТАЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ»

(ООО «СТЭП»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________ О.В. Гурьянов

«14» ноября 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Договора на поставку вентиляционного оборудования

для нужд  ООО «СТЭП»

от 14.11.2012 года № 62-ТЗ/11-12

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012г.

Технические требования

  - Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу

№ п/п; Наименование; Кол-во, шт.. 1; Передвижной фильтровентиляционный универсальный агрегат ФМА - 1200У для очистки воздуха от сварочного аэрозоля, продуктов «сухой» шлифовки, заточки металла и прочей сухой невзрывоопасной неслипающейся производственной пыли. Производительность агрегата 1200м³/ч, степень очистки до 99%.; 3. Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.

  - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию

Гарантия на поставляемую продукцию не менее 12 месяцев с даты приемки оборудования Покупателем.

  - Требования к упаковке, габаритам, условиям погрузки-разгрузки товара

Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время транспортировки и хранения. Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка продукции не должны допускать нарушения ее целостности, сохранности и внешнего состояния (образование коррозии, повреждение лакокрасочного покрытия). Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом, что продукция будет храниться в условиях открытого хранения.