Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» август 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку пирометра ISR 12-LO MB 33 с аксессуарами

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Пирометр ISR 12-LO MB 33 с аксессуарами |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 431 349 руб. |
| Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса) | Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара |
| Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору) | Не требуется |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Поставка в течение 90 дней со дня подписания договора. |
| Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки | Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика. |
| Требования к участникам закупки | - быть правомочным заключить договор; - не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или в процессе банкротства; - не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность которого приостановлена; - не имеет задолженности по начисленным налогам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой - стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - поставщик обязан на весь поставляемый товар, по требованию Заказчика, предоставить сертификат соответствия или декларацию о соответствии, либо документы по форме, установленной законодательством РФ; соответствие Поставщика правовым и нормативным требованиям в части лицензий и разрешений. |

Приложение №2

к заявке на размещение заказа

от ____________ № ___________

Техническое задание

на поставку Пирометра ISR 12-LO MB 33 с аксессуарами

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пирометр ISR 12-LO MB 33 с аксессуарами | шт. | 1 | 90 дней со дня подписания договора. | 12 месяцев с даты поставки |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лабораторное помещение и на отрытом воздухе. Температура (0 …+ 60)С. Влажность (20 – 70)%.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Пирометр ISR 12-LO MB 33 должен быть укомплектован - объективом тип II а=600мм; - соединительным кабелем длиной 5м. с прямым разъемом; - блоком питания NG AC: 230В пер. тока 24В пост. Тока, 750 мА; - Регулируемой монтажной опорой для объектива тип II;

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- диапазон измерения температуры от 1000 до 3300 С; - мин. погрешность 0,4% измеренного значения +1 С; - время отклика 2 мсек; - диаметр области измерения: мин. 0,45 мм; - режимы измерения: 2-спектральный/1-спектральный/ "металл" (переключаемые); - встроенный лазерный указатель; - выход 0… 20 мА или 4… 20 мА (переключаемый); - интерфейс RS232/RS485 (переключаемый); - функция диагностики; - укомплектован оптоволоконным кабелем и объективом;

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Гарантийный срок работы 1 год с даты поставки;

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- выполнение сервисно-гарантийного обслуживания;

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Пирометр ISR 12-LO MB 33 должен быть укомплектован - объективом тип II а=600мм; - оптоволоконным кабелем 2,5м.; - соединительным кабелем длиной 5м. с прямым разъемом; - блоком питания NG AC: 230В пер. тока 24В пост. Тока, 750 мА; - Регулируемой монтажной опорой для объектива тип II;

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Эксплуатация в условиях закрытого лабораторного помещения и на отрытом воздухе при температуре воздуха (0 …+ 60)С, влажность (20 – 70)%.

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Однофазная сеть 220В;

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

См. п. 3.2;

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

См. п. 3.1;

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Допускается маркировка предприятия изготовителя;

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Упаковку проводить в тару предприятия изготовителя;

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача-приемка осуществляется на территории предприятия заказчика;

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Паспорт изделия. - Накладная и счет-фактура.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Транспортировка до склада заказчика силами и за счет средств поставщика;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в закрытом помещении при температуре 20-250С и влажности 50-70%;

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок должен составлять 12 месяцев с даты поставки товара;

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Возможность оперативного ремонта и замены комплектующих прибора;

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются;

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Особых требований не предъявляется;

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляемое оборудование должно быть новым не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами;

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляется;

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Пирометр ISR 12-LO MB 33 с аксессуарами – 1 шт. Периодичность поставки - единовременная. Срок поставки – 90 дней с даты подписания договора.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет