
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по вопросам развития энергокомплекса – главный инженер

АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

__________________ /А.Ф. Беляев/

« ___ »  ___________ 2014 г.

Техническое задание 

    Предмет закупки:
Право заключения договора на вывод на пульт централизованной охраны (ПЦО) средств охранной сигнализации с объектов

 АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Саров
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Цель работы
Подраздел 2.2 Перечень объектов
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Требования к качеству работ (услуг)

Подраздел 3.2 Ответственность

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Подраздел 5.1 Сокращения

  Подраздел 5.2 Определения

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	Право заключения договора на вывод на пульт централизованной охраны (ПЦО) средств охранной сигнализации с объектов АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Цель работы.

	Цель работы: осуществление мероприятий по охране имущества на объектах АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» при помощи средств охранной сигнализации, выдающих по каналам связи информацию на пульт централизованной охраны, от несанкционированного проникновения лиц в охраняемые объекты, оборудованные средствами охранной сигнализации, путем прибытия наряда охраны в кратчайшее время (по кратчайшему пути) на охраняемый объект и принятия мер согласно Закону РФ «О полиции» к задержанию правонарушителей и защите имущества, а также контроль технических средств пожарной сигнализации.


	Подраздел 2.2 Перечень объектов

	

	Перечень объектов АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»: 

1) касса (пр-т Мира, 6)

2) здание АСУ ТП (пр-т Мира, 32а)

3) здание ресторана «Колокол» (пр-т Ленина, 12)

4) магазин №2 «Звездный» (ул.Некрасова, 7)

5) магазин №9 «Заречный» (пр-т Музрукова, 23а)

6) магазин №19 «Дружба» (пр-т Ленина, 23)

7) подвальное помещение магазина №19 «Дружба» (пр-т Ленина, 23)

8) магазин №18 «Нижегородский» (ул.Курчатова, 15)
9) отдел «Аптека» в магазине №18 «Нижегородский» (ул.Курчатова, 15)

10) магазин №20 «Сказка» (ул.Чапаева, 9)

11) магазин №11 «24 часа» (пр-т Ленина, 60)

12) пултрузионный участок №7683 здание №7 с пристройкой пл.№20

13) склад ТМЦ (ул.Железнодорожная, 4)

14) склад ТМЦ «Ангар-79» (Б.Коммунальная дорога, д.2, стр.72)

15) кафе «Lenin Street» (пр-т Ленина, 12)
16) кафе «Лукоморье» (пр-т Ленина, 34)

Всего часов охраны средствами ОС с 01.01.2015 по 31.12.2015: 750293,42 ч.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Требования к качеству работ (услуг)

	· Организовывать в установленном порядке прием под централизованное наблюдение объектов, в том числе контроль пожарной сигнализации, а также снятие этих объектов с охраны.
· Обеспечивать охрану товарно-материальных ценностей в охраняемое время и пресекать проникновение посторонних лиц на охраняемый объект.
· При поступлении информации о срабатывании сигнализации на объекте в охраняемый период времени направлять наряд охраны для внешнего осмотра целостности объекта, а при необходимости – принятия мер к задержанию проникших на объект лиц.
· Совместно с представителями АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» производить вскрытие объекта для внутреннего осмотра помещений с целью выяснению причин срабатывания сигнализации и их устранения с составлением письменного акта осмотра охраняемого объекта в 2-х экземплярах, по одному из каждой сторон. 

· Содействовать прибытию на объект представителей АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».
· В случае отключения на объекте электроэнергии, нарушения каналов связи, невозможности нахождения полномочных представителей для осмотра и перезакрытия объекта выставлять физическую охрану. 

· Сообщать в дежурную часть УВД г.Саров и Службу безопасности АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» о фактах нарушения целостности объекта в охраняемое время и до прибытия представителей АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» и сотрудников полиции обеспечивать неприкосновенность места происшествия и охрану объекта. 
· При наличии заявления АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» о причиненном в охраняемое время ущербе, участвовать в определении размера этого ущерба и в сверке остатков материальных ценностей.

· Обеспечивать контроль технических средств пожарной сигнализации на объектах.

· Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».


	Подраздел 3.2 Ответственность 

	Подрядчик несет материальную ответственность за реальный ущерб:

· Причиненный кражей имущества и материальных ценностей, совершенных посредством взлома охраняемого объекта, помещения, запоров, замков, окон, стен, полов, потолочных перекрытий, заблокированных средствами охранной сигнализации, и в результате несвоевременного прибытия на объект АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» группы задержания по сигналу «Тревога», поступившим на пульт централизованной охраны.
· Нанесенный уничтожением или повреждением имущества АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» посторонними лицами (в том числе поджога), проникшими на охраняемый объект в результате ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых обязательств.

	Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

	В период подготовки и проведения работ, а также и после их окончания Подрядчик обязан соблюдать все правила конфиденциальности проводимых мероприятий и обеспечить сохранность сведений, содержащих конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Не допускается передача сведений об объектах Заказчика и проводимых мероприятиях третьей стороне, Подрядчик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.




РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Сохранность имущества на охраняемых объектах АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» в течение охраняемого времени.


	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Приемка оказанных услуг производится путем подписания акта об оказании услуг.




РАЗДЕЛ 5. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Подраздел 5.1 Сокращения

	ОС – охранная сигнализация.

ПЦО – пульт централизованной охраны.
ТСО – технические средства охраны.


	Подраздел 5.2 Определения

	Охраняемое время – период времени с момента принятия объекта под охрану на пульт централизованной охраны (ПЦО) до момента снятия объекта с охраны ПЦО.



РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЯ
	Номер приложения
	Наименование приложения

	1
	Перечень объектов, переданных под охрану (средствами охранной сигнализации) от АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" по состоянию на 01.01.2015


