Техническое задание

на ТО и ремонт ССОИ «Калина»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ,а так же начальные и конечные показатели) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту ССОИ «Калина»: -технологические операции при техническом обслуживании станционного комплекса ССОИ «Калина» | Проверка заземляющих устройств; Внешний осмотр блоков станционной части ССОИ; Осмотр, проверка состояния жгутов, разъемов, лакокрасочного покрытия; Проверка выдачи и прохождения команд с ЦПУ в полном объеме; Проверка выдачи и прохождения команд с кнопки ОТМ и сигналов «Тревога»; Проверка технического состояния кабельных коммуникаций; Проверка эксплуатационной документации; Проверка технического состояния комплектов существующего ЗИП: - ЗИП БП; - ЗИП БС; - ЗИП БСК; - ЗИП К1 | Комплект Блок Штука Команда Команда Кабель Формуляр Инструкция Комплект Комплект Комплект Комплект | 4 12 307 140 280 18 3 4 9 9 10 |
| 2. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту ССОИ «Калина»: -- технологические операции при техническом обслуживании АРМ | Внешний осмотр блоков комплекта УС-5, ПЭВМ АРМ «Оператора 1», «Оператора 2», «Администратора»; Техническое обслуживание и проверка работоспособности блоков комплекта УС-5; Техническое обслуживание и проверка работоспособности ПЭВМ АРМ «Оператора 1» и «Оператора 2»; Техническое обслуживание и проверка работоспособности ПЭВМ АРМ «Администратора»; Техническое обслуживание и проверка работоспособности оборудования файлового сервера; Техническое обслуживание и проверка кабельных коммуникаций ЛВС; Проверка технического состояния кабельных коммуникаций от УС-5 к ССОИ «Калина»; Проверка технического состояния существующего ЗИП: - субблок БП УС ИВФП.436224.001 - субблок БС-01 БСКУ.0303.100 - субблок УС ИВФП.426479.002 - субблок УУ ИВФП.466453.002 - файловый сервер. Проверка комплектности эксплуатационной документации; Проверка комплектности и достаточности программного обеспечения, правильности функционирования программ диагностики,целостности структуры программного обеспечения; Проверка работоспособности математического обеспечения АРМ «Оператора 1», «Оператора 2», «Администратора». | Блок Блок Устройство Устройство Устройство Кабель Кабель Блок Блок Блок Блок Блок Описание, руководство Программа Программа | 4 2 12 5 2 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 |
| 3. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту ССОИ «Калина» | Комплексные испытания подсистемы ТСО: станционной части ССОИ «Калина», АОМ «Оператора 1», «Оператора 2», «Администратора» и периферийной части. | программа |  |

Начальник отдела ОиРТСФЗ						В.А.Евдокимов