
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку промышленного оборудования согласно ТЗ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
I. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество:
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Заслонка А3Д.196.000-01 Ф250,/69646701
	шт
	1

	2
	Вентилятор ВР-86-77-6,3К1 АИР112М4 Л 1исп. ТУ 4861-038-00270366-96 (N=5,5 КВТ, N=1435 об/мин, Лев.вр., ум.климат ТУ4861-053-04614058-2007)
	шт
	1

	3
	Воздуховод гибкий AluductAD-1 TroyФ160,/69647485 1 шт = 1м
	шт
	10

	4
	Вентилятор ВЦ14-46-8 30кВт ГОСТ 5976-90,/69642740 Левое вращ, Р=30 кВт, N=735 об/мин, исп.1
	шт
	2

	5
	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3К АИМ160М6 Л 1исп. ТУ 4861-053-04614058-2007 (N=15,0 КВТ, N=975 об/мин, Лев.вр., ум.климат ТУ4861-053-00270366-96)
	шт
	1

	6
	ВЕНТИЛЯТОР ВР-300-45-2,/69644365  Правое вращ, Р=1,5кВт, N=3000 об/мин
	шт
	1

	7
	Вентилятор ВЦ-14-46-5 К 22 кВт 1460 об/мин,/69642783  0°правое вращение
	шт
	2

	8
	Вентилятор ВР-120-28-8,2С-02 А200М4 ТУ 4861-023-00239706-2001,/69645436 0° 37 кВт 2100 об/мин левое вращение
	шт
	1

	9
	Клапан герметический КГ-150 ТУ 3742-003-10521421-2012
	шт
	1

	10
	Система воздухоочистки Quick 6101 Quick Electronic
	шт
	3


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Не допускается поставка продукции с хранения, а также прошедшая  переконсервацию.

	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Продукция должна соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» должен предоставить с   заявкой:

Полное техническое описание предлагаемого изделия, место происхождения изделия и производителя, предоставить габаритный чертеж изделия, соответствующие ТУ завода-изготовителя при условии, что произведенные замены  совместимы между собой, по существу равноценны «эквиваленты», и превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях. 

Предлагаемый «эквивалент» должен полностью соответствовать указанному типу изделия (в т.ч. материал корпуса, присоединение и т.д.)

	Подраздел 2.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно основным техническим характеристикам

	Подраздел 2.3 Требования к упаковке

	Каждая единица продукции должна быть упакована в двухслойную водонепроницаемую упаковочную бумагу по ГОСТ 8828-89. Комплект запасных частей и эксплуатационные документы (Паспорта) должны быть уложены в транспортную тару с вложенным упаковочным листом, содержащим  количество по каждому наименованию и дату упаковки. На транспортной таре должны присутствовать манипуляционные знаки и информационные надписи с указанием изделия и поставщика по ГОСТ 14192.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	

	При приемке продукции проводится входной контроль по количеству, комплектности  и качеству поставленной продукции

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Паспорт, руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание (при поставке импортной продукции – вся документация должна быть на русском языке);   

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок предоставления гарантий на продукцию: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемая продукция должна быть надлежащего качества,  соответствовать  техническим требованиям по ГОСТ, ТУ, предъявляемым к данному виду продукции.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки 45 дней со дня подписания договора


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
II. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
III. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не с хранения, а также прошедшим переконсервацию;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 01.08.2014 года 2 30 55










