УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

_______________ Г.В. Кондратьев

«_____» _______________ 2014

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку технологического оборудования п.10.2.99  плана технического перевооружения

1. Наименование лота: Источник питания GPS-4303

| Наименование | Срок гарантии |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник питания GPS-4303 | не менее 12 месяцев |  | 10 к-т |
| Назначение |  |  |  |
| Питание электро и радиоаппаратуры стабилизированным напряжением или током, нормированным по стабильности и пульсациям |  |  |  |
| Состав комплекта |  |  |  |
| 1. Источник питания GPS-4303 |  |  | 1 шт. |
| 2. Свидетельство о первичной поверке каждого средства измерения |  |  | 1 шт. |
| 3. Методика поверки средства измерения |  |  | 1 шт. |
| 4. Копия сертификата об утверждении типа средства измерения, действующего на данный тип средства измерения по дате его выпуска |  |  | 1 шт. |
| 5. Техническое описание на русском языке |  |  | 1 шт. |
| Технические характеристики |  |  |  |
| Цифровая индикация тока и напряжения |  | 3 разряда, СДИ |  |
| Масса, кг |  | 7 |  |
| Выходное напряжение до, В |  | 30 |  |
| Выходной ток до, А |  | 3 |  |
| Максимальная мощность на канал, Вт |  | 90 |  |
| Последовательное соединение выходов, В/А |  | 60/3 |  |
| Последовательное соединение выходов, В/А |  | 30/6 |  |
| Стабильность, % |  | 0,01 |  |
| Пульсации, мВ |  | 1 |  |
| Число каналов |  | 4 |  |
| Четыре канала: два регулируемых, В/А (мВ/мА) два ограниченного регулируемых, В/А (В/А) |  | 30/3; (100/10) 2,2…5,2/1; (8…15/1) |  |
| Режимы стабилизации напряжения и тока |  | есть |  |
| Электронное отключение нагрузки |  | есть |  |
| Установка выходных параметров при отключенной нагрузке |  | есть |  |
| Защита выходов от переполюсовки |  | есть |  |
| Малошумящий вентилятор охлаждения с терморегулировкой |  | есть |  |

Требуемое оборудование является дооснащением имеющегося комплекта оснастки, замена моделей на эквивалент не допускается. Модели определены из условий необходимости обеспечения взаимодействия и совместимости с приобретенным оборудованием для выполнения технологических процессов и непрерывности производственного цикла, в соответствии с ЕОСЗ п.12.2.2 Б.

2. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, обязательные расходы на проведение первичной поверки, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей, сертификат регистрации в Государственном реестре средств измерений и допуске к  применению  в Российской Федерации, а также документы, подтверждающие безопасность применения и утилизации рабочих материалов.

Поставщик обязуется предоставить технический паспорт или информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки и подключения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поступления поставщику суммы предоплаты по платежу.

5. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

В комплект оборудования должны входить рекомендованные производителем расходные материалы необходимые для работы оборудования в гарантийный период.

Средства измерений в обязательном порядке должны поставляться с сертификатом о проведенной первичной поверке.

6. Место поставки и условия допуска

Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

Поставщик должен осуществлять сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

7. Условия оплаты

30%-аванс, 70%-по факту поставки на склад заказчика.

8. Срок поставки - 12 недель после заключения договора.

Начальник цеха № 09	Д.В. Дарьин

Главный технолог	В.А. Белов

Заместитель начальника УКС					       В.В. Колмогорцев

СОГЛАСОВАНО Начальник отд. № 16 ________________ А.А. Ефимов «____» _________________ 2014

Сорокин Павел Александрович

38-60