	УТВЕРЖДЕНО
	 
	СОГЛАСОВАНО

	Заместитель директора по науке и производству
______________/ Е.В. Скачков/

	
	Директор НПО № 59
_________/ К.А. Мухамедов 


	« __ » _______________ 2015 года
	
	« __ » ____________ 2015 года

	
	
	


	СОГЛАСОВАНО
	 
	СОГЛАСОВАНО

	Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок
______________/ И.А. Ловковский/

	
	АО «Наука и Инновации»

_____________/ ____________/


	« __ » _______________ 2015 года
	
	« __ » ____________ 2015 года


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку комплектующих промышленной автоматики для изготовления приборов НАР-12М.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015
Техническое задание
                                 на поставку  комплектующих промышленной автоматики для  изготовления приборов НАР-12М.
для объекта: АЭС 
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка комплектующих промышленной автоматики для    

      изготовления приборов НАР-12М.



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, с годом изготовления - не ранее 2010 года.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Приложение №1 к техническому заданию – Спецификация.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	421700


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Продукция, указанная в спецификации, применяется при изготовлении концентратомера бора НАР-12М.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	-


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Технические, функциональные и качественные характеристики согласно Спецификации (Приложение №1). Спецификация заказа составляется на основании конструкторского документа еИ3.031.116 и в соответствии с «Решением о применении импортных комплектующих изделий и материалов в концентратомерах бора НАР-12М, применяемых на АЭС с реакторами типа ВВЭР ».
Поставка аналогов или эквивалентов продукции не предусматривается на основании пункта 12.2.2 ЕОСЗ, т.к. приборы НАР-12М находятся на гарантии АО «НИИТФА».   
12.2.2 В случае, указанном в п.12.2.1б), слова «или аналог» («или эквивалент») не указываются:

а) при закупке запасных частей или расходных материалов для оборудования, находящегося на гарантии, и если использование именно таких запасных частей или расходных материалов предусмотрено условиями гарантии, конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией;

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	-

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	                                                                     -

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	-

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Тара и упаковка продукции должны соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации стандартов, Правил перевозок грузов, должны обеспечивать сохранность продукции, ее целостность и защиту при погрузке и выгрузке средствами механизации или вручную при транспортировке на склад Заказчика. Тара и упаковка должны быть промаркированы с указанием наименования продукции.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику).

Служба технического контроля Заказчика проводит входной контроль продукции на полное соответствие требованиям данного технического задания.

Продукция, не соответствующая требованиям данного технического задания, возвращается Поставщику и не оплачивается. Если продукция уже оплачена, Заказчик имеет право потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставку продукции, не соответствующей требованиям данного технического задания.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при     поставке товаров

	На момент поставки продукции Поставщик обязуется в комплекте с товарной накладной представить на каждый тип продукции сопроводительные документы, подтверждающие качество и происхождение продукции – сертификат (паспорт) качества, ярлык изготовителя. В документах обязательно должны быть указаны: товарный знак изготовителя, наименование типа продукции, количество (в килограммах или штуках), стандарт или технические условия (по которым изготовлен тип продукции), дата изготовления, клеймо технического контроля изготовителя.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение в соответствии с нормативными документами на продукцию.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	-


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции. На каждый тип поставляемой продукции гарантийный срок хранения и гарантийный срок эксплуатации установлен в соответствующем нормативном документе, согласно которому изготовлен этот тип продукции.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	-


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	    Единицы измерения – штуки;

    Количество – согласно спецификации;

    Поставка – «29» января 2016 
    Возможна досрочная поставка.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Сопроводительные документы на каждый тип продукции должны быть оригинальными (от изготовителя), либо копиями, заверенными нотариусом или органом, выдавшим оригинальный документ о качестве, на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	-
	-


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация
	6


Приложение №1

к техническому заданию 

Спецификация
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, 

шт.

	1. 
	Монтажный каркас 5254-LP(Octagon Systems Corporation, USA)
	      30

	2. 
	СМА-26-24, Соединительный кабель(Octagon Systems Corporation, USA)
	30

	3. 
	Модуль ввода/вывода 5624(Octagon Systems Corporation, USA)
	30

	4. 
	Плата процессорная 4000 с установленным процессором 386SX частота 25MHz-4MB(Octagon Systems Corporation, USA)
	30

	5. 
	Источник питания 7112/24(Octagon Systems Corporation, USA)
	  30

	6. 
	Микросхема памяти 512К Flash EPROM, DIP (для 4000/4020) (Octagon Systems Corporation, USA)
	 30


