| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Начальник отдела 31.96. ____________/ Л.А. Хавина /. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку жидкого азота

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ, ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Азот жидкий технический (ГОСТ 9293-74 «Азот газообразный и жидкий. Технические условия») Содержание азота не менее 99,6%, Сорт 1

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требований не предъявляется

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Требований не предъявляется

Подраздел 1.5 Код ОКП

ОКП 21 1412 0200

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Жидкий азот используется как хладагент

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Согласно ГОСТ 9293-74

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров |
| --- |
| Технические характеристики азота жидкого технического должны соответствовать (ГОСТ 9293-74 «Азот газообразный и жидкий. Технические условия») Жидкий азот - бесцветная жидкость, без запаха с температурой кипения 77,35 К при давлении 101,3 кПа и удельным объемом 1,239 дм3/кг при температуре 77,35 К и давлении 101,3 кПа. |
| Подраздел 4.2. Требования к надежности |
| Требования не предъявляются |
| Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам |
| Требования не предъявляются |
| Подраздел 4.4 Требования к маркировке |  |
| Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26460-85. |  |
| Подраздел 4.5 Требования к упаковке |  |
| Упаковка товара производится согласно нормативно-технической документации принятой у поставщика. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Товар должен быть упакован обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки по ГОСТ 26460-85. |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с ГОСТ 9293-74

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, сертификат качества Изготовителя (согласно ГОСТ 9293-74), заверенный печатью Поставщика и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик поставляет Товар транспортом в своей таре (резервуаре для перевозки криогенных жидкостей) по адресу Заказчика (или указанному Заказчиком) и перекачивает жидкий азот в тару Заказчика. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 26460-85 силами Поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение жидкого технического азота, азота повышенной чистоты и азота особой чистоты - по ГОСТ 26460-85.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Изготовитель должен гарантировать соответствие качества жидкого азота требованиям ГОСТ 9293-74 при соблюдении условий хранения и транспортирования.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание не требуется

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество жидкого азота должно соответствовать требованиям стандартов РФ, согласно ГОСТ 9293-74)

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

# Не предъявляются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ  (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Объем партии: по 0,9т-20 поставок, по-2,0 т.-7 поставок Поставщик обязан выполнять все работы по договору в установленный срок. Срок поставки товара – до 31.03.2015г. Поставка Товара осуществляется – партиями по заявке Заказчика.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемая документации на материалы должна быть представлена в бумажном виде

РАЗДЕЛ 16. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ, ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

В цену включено: стоимость материалов, транспортировка, хранение, оплата всех обязательств Поставщика по выполнению поставки материалов, в том числе оплата налогов (в том числе – НДС 18%), сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством. Источник финансирования - собственные средства ОАО «НИИТФА».

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| No п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение №1 Перечень (ассортимент) закупаемых материалов |  |

Приложение №1

Перечень (ассортимент) закупаемых материалов:

| №№ | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот жидкий ( технический), сорт1 | т | 32 |

Подготовлено: ____________________ С.В.Кожевникова