## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.О Директор ДАПФ
______________Иванов С.А
"____" ______________201_ г.
ПЭиТС
(наименование стройки)
[7 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  | 445-11
(локальная смета)
|  | на | КР Т/проводы соединительные ТЭЦ-П-1 Замена трубопровода Ду-700мм от ТНС-2 до кольца Белазов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________10704,914 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8732,054 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________339,907 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1189,324 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8211,1 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (731 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (831 руб.) СП (399 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (831 руб.) | 100м3 | 0.024 | 7679.46 | 1818.7 | 5860.76 | 398.46 | 184 | 44 | 140 | 10 | 243.35 | 5.84 | 41.39 | 0.99
2 | ТЕР07-06-001-02 | Разборка непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (7261 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (6541 руб.) СП (3794 руб.): 85%*0,8 * 0.85 от ФОТ (6541 руб.) | 100м3 | 0.167 | 7877.98 | 2011.62 | 5866.34 | 533.49 | 1316 | 336 | 980 | 89 | 229.38 | 38.31 | 45.95 | 7.67
3 | ТЕРр66-12-05 | Очистка непроходных каналов от: мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (2909 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (4617 руб.) СП (1847 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (4617 руб.) | м3 | 10 | 29.97 | 29.97 |  |  | 300 | 300 |  |  | 4.32 | 43.2
4 | ТЕР26-01-056-01 | Разборка штукатурки поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (109166 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (128430 руб.) СП (61646 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (128430 руб.) | 100м2 | 17.16 | 592.53 | 486.32 | 106.21 |  | 10168 | 8345 | 1823 |  | 63.99 | 1098.07 | 1.38 | 23.68
5 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (3394 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (5387 руб.) СП (2155 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (5387 руб.) | 100м2 | 2.45 | 142.75 | 142.75 |  |  | 350 | 350 |  |  | 19.1 | 46.8
6 | ТЕР24-01-004-15 | Разборка стальных трубопроводов, диаметр труб 700 мм 1 388 981,70 = 1 784 181,70 + 1000 x (1 242,64 - 1 637,84) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (102208 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (92079 руб.) СП (56168 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (92079 руб.) | км | 0.475 | 38412.24 | 10205.99 | 28206.25 | 2389.95 | 18246 | 4848 | 13398 | 1135 | 1098.6 | 521.84 | 210.57 | 100.02
7 | ФЕРм38-01-003-01 | Изготовление подвижных и неподвижных опор КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,9; ЭМ=1,114 к расх.; ЗПМ=1,0026; МАТ=1,201 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=1,0026 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (37809 руб.): 66%*0,85 от ФОТ (67516 руб.) СП (35108 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (67516 руб.) | 1 т конструкций | 5 | 9585.22 | 787.88 | 1228 | 89.68 | 47926 | 3939 | 6140 | 448 | 81.9 | 409.5 | 7.36 | 36.8
8 | ТЕР24-01-005-07 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 700 мм 1 394 627,78 = 1 789 827,78 + 1000 x (1 242,64 - 1 637,84) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (16502 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (14867 руб.) СП (9069 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (14867 руб.) | км | 0.04 | 1394627.78 | 19713.38 | 58158.27 | 4435.38 | 55785 | 789 | 2326 | 177 | 2122 | 84.88 | 372.47 | 14.9
9 | ТЕР24-01-004-15 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 700 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (156002 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (140542 руб.) СП (85731 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (140542 руб.) | км | 0.435 | 1784181.7 | 17009.99 | 47010.42 | 3983.25 | 776119 | 7399 | 20450 | 1733 | 1831 | 796.49 | 350.95 | 152.66
10 | ТЕР22-03-001-06 прим. | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм (отводы 16 шт х 247,8 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (174399 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (157116 руб.) СП (95841 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (157116 руб.) | т | 3,9648 16*247,8/1000 | 20554.01 | 1530.21 | 12612.32 | 1044.65 | 81493 | 6067 | 50005 | 4142 | 154.1 | 610.98 | 83.26 | 330.11
11 | Счет №157от 29.07.10 г. прим | Стоимость отводов (16 шт) 43855,93 : 4,34 х 1,09 = 11014,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 | шт | 16 | 11014.51 |  |  |  | 176232
12 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (87822 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (114055 руб.) СП (54746 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (114055 руб.) | м2 | 1074 | 6.9 | 6.9 |  |  | 7411 | 7411 |  |  | 0.9 | 966.6
14 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ( длина трубы 475м*2,261(дл.окруж)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (6458 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (8387 руб.) СП (4026 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8387 руб.) | 100м2 | 10,74 1074/100 | 263.39 | 50.66 | 9.47 | 0.09 | 2829 | 544 | 102 | 1 | 5.31 | 57.03 | 0.02 | 0.21
15 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 (длина трубы 475м*2,261 (дл.окруж) за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (6008 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (7803 руб.) СП (3745 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7803 руб.) | 100м2 | 10,74 1074/100 | 472.26 | 47 | 24.32 | 0.18 | 5072 | 505 | 261 | 2 | 5.76 | 61.86 | 0.06 | 0.64
16 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов:, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 475*0,147=69,82 1 781,11 = 1 757,67 + 1,54 x (725,64 - 676,90) - 0,0022 x 23 462,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (150986 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (177631 руб.) СП (85263 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (177631 руб.) | 1 м3 | 69.82 | 1781.11 | 165.31 | 50.77 |  | 124357 | 11542 | 3545 |  | 18.85 | 1316.11 | 0.64 | 44.68
17 | каталог 4 кв. 1573 | Сетка кладочная 'Рабица': 20х20 сварная оцинк. | м2 | 1252 | 146.02 |  |  |  | 182817
18 | ТЕР26-01-056-01 | Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов цементным раствором, толщина 30мм длина трубы.475м*2,637м2=1252,57 987,54 = 8 694,75 - 0,3502 x 1 203,43 - 1,2051 x 779,18 - 0,16 x 8,91 - 105 x 26,06 - 0,026 x 15 679,20 - 105 x 30,38 - 0,006 x 1 097,73 - 1,03 x 4,76 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина штукатурки 30мм ОЗП=1,56; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=4,68; ТЗ=1,56; ТЗМ=4,68 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (207093 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (243639 руб.) СП (116947 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (243639 руб.) | 100м2 | 12.52 | 1795.46 | 1264.44 | 531.03 |  | 22479 | 15831 | 6648 |  | 166.37 | 2082.95 | 10.76 | 134.72
19 | СЦМ-402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 | м3 | 38.93 | 437.41 |  |  |  | 17028
20 | ТЕР07-06-001-02 | Устройство непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (9071 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (8172 руб.) СП (4740 руб.): 85%*0,8 * 0.85 от ФОТ (8172 руб.) | 100м3 | 0.167 | 17114.86 | 2514.53 | 7332.93 | 666.86 | 2858 | 420 | 1225 | 111 | 286.72 | 47.88 | 57.44 | 9.59
21 | ТЕР01-01-003-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (2593 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3201 руб.) СП (1088 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (3201 руб.) | 1000м3 | 0.35 | 3861.61 | 120.61 | 3741 | 474.73 | 1352 | 42 | 1310 | 166 | 17.23 | 6.03 | 37.41 | 13.09
22 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп-лений с откосами, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (911 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1339 руб.) СП (415 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1339 руб.) | 100м3 | 0.05 | 1736 | 1736 |  |  | 87 | 87 |  |  | 248 | 12.4
23 | ТЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (287 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (354 руб.) СП (120 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (354 руб.) | 1000м3 | 0.35 | 455.72 |  | 455.72 | 64.45 | 160 |  | 160 | 23 |  |  | 4.76 | 1.67
24 | ТЕР27-06-020-02 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (372 руб.): 142% от ФОТ (262 руб.) СП (170 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (262 руб.) | 1000м2 | 0.03 | 42356.16 | 330.91 | 3240.02 | 246.83 | 1271 | 10 | 97 | 7 | 38.3 | 1.15 | 19.12 | 0.57
25 | ТЕР27-06-021-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР 142% от ФОТ СП 95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1000м2 | 0.03 | 4849 | 0.78 | 2.92 |  | 145 |  |  |  | 0.09
26 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (589 руб.): 142% от ФОТ (415 руб.) СП (270 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (415 руб.) | 100м3 | 0.06 | 4605.5 | 175.86 | 4396.32 | 264.19 | 276 | 11 | 264 | 16 | 24.19 | 1.45 | 20.6 | 1.24
27 | СЦМ-408-0003 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 | м3 | 6 | 165.23 |  |  |  | 991
28 | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (224 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (277 руб.) СП (94 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (277 руб.) | 1000м3 | 0.115 | 906.88 |  | 906.88 | 160.53 | 104 |  | 104 | 18 |  |  | 12.65 | 1.45
29 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.15 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на сооружении магистральных трубопроводов ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (1010 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1247 руб.) СП (424 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (1247 руб.) | 1000м3 | 0.115 | 4688.59 | 105.56 | 4577.03 | 596.07 | 539 | 12 | 526 | 69 | 15.08 | 1.73 | 43.62 | 5.02
30 | 310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 161 | 15.37 |  | 15.37 |  | 2475 |  | 2475
31 | ТЕР01-01-046-02 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (299 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (369 руб.) СП (125 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (369 руб.) | 1000м3 | 0.115 | 1505.99 |  | 1505.99 | 212.98 | 173 |  | 173 | 24 |  |  | 15.73 | 1.81
32 | ТЕР01-01-046-05 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к нормам 01-01-046-2, 01-01-046-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=28 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=28 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2011 Индекс 3 квартал 2011 г. 2 зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,39; ЭМ=3,9; ЗПМ=15,39; МАТ=4,82 НР (3441 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4248 руб.) СП (1444 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (4248 руб.) | 1000м3 | 0.115 | 16968.84 |  | 16968.84 | 2399.88 | 1951 |  | 1951 | 276 |  |  | 177.24 | 20.38
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 7359041 | 1059324 | 445003 | 130000 |  | 8211.1 |  | 901.9
Накладные расходы | [8 empty] | 1087543
Сметная прибыль | [8 empty] | 625377
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итоги по позициям, введенным в ценах 2001г.
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18) | [8 empty] | 2353 |  |  |  |  | 5.84 |  | 0.99
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 55724 |  |  |  |  | 86.19 |  | 17.26
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1) | [8 empty] | 20309 |  |  |  |  | 90
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 1854344 |  |  |  |  | 4497.13 |  | 203.08
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1) | [8 empty] | 5309070 |  |  |  |  | 2014.19 |  | 597.69
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 959974 |  |  |  |  | 7.76 |  | 43.42
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 325699 |  |  |  |  | 1085.49 |  | 0.85
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 2665 |  |  |  |  | 12.4
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 9446 |  |  |  |  | 2.6 |  | 1.81
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 9653
Итого | [8 empty] | 8549237 |  |  |  |  | 7801.6 |  | 865.1
Итого по позициям, введенным в текущих ценах | [8 empty] | 182817
Итого | [8 empty] | 8732054 |  |  |  |  | 7801.6 |  | 865.1
Итоги по Монтажным работам
Изготовление в построечных условиях металлических и трубопроводных заготовок (МДС 81-33.2004 п.4.10, МДС 81-25-2001 п.2.1) | [8 empty] | 339907 |  |  |  |  | 409.5 |  | 36.8
Итого | [8 empty] | 339907 |  |  |  |  | 409.5 |  | 36.8
Итого | [8 empty] | 9071961 |  |  |  |  | 8211.1 |  | 901.9
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5854714
Машины и механизмы | [8 empty] | 445003
ФОТ | [8 empty] | 1189324
Накладные расходы | [8 empty] | 1087543
Сметная прибыль | [8 empty] | 625377
НДС 18% | [8 empty] | 1632952.98
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 10704913.98 |  |  |  |  | 8211.1 |  | 901.9
Ведущий инженер отдела ЗиС ДАПФ: ___________________________Навоев А.К
(должность, подпись, расшифровка)
Инженер сметного отдела ДАПФ: ___________________________Патенко Л.Н
(должность, подпись, расшифровка)