МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	ул. Большая Садовая, д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006; тел.: +7(863)263-31-58, 263-84-98; 
факс: 263-87-23; e-mail: info@sfedu.ru;  http://www.sfedu.ru



Разработана на основании приказа 

проректора по организации материально-
технического обеспечения

№       _______   от «      » ноября 2015 г.

	УТВЕРЖДАЮ

Проректор по организации материально-

технического обеспечения
Южного федерального университета
__________________В.Т. Габеев
«       »  ноября 2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 201.05-08/28эа/15

Разработка проектно-сметной документации, проведение ее экспертизы на достоверность определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту здания энергоблока ЮФУ,  расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Шевченко, 2/ул. Чехова,2

г. Ростов-на-Дону

2015 г.       

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (ИК) ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

	Раздел ИК
	Сведения
	Текст пояснений

	1. 
	Сведения о Заказчике
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (Южный федеральный университет)
Адрес заказчика: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42
Контактное лицо: инженер отдела организации и планирования закупок Колобова Марина Владимировна, к. 516

Электронная почта: mvkolobova@sfedu.ru. 

Контактный телефон: (863) 218-40-83.
Сайт оператора электронной торговой площадки, на которой будет размещаться информация о проведении электронного аукциона и проводиться электронный аукцион: www.a-k-d.ru  (далее – ЭТП).

	2. 
	Правовой статус процедуры закупки
	Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» (новая редакция, утвержденное Приказом от 24.12.2014 № 657-ОД)) (далее – Положение о закупке), опубликованном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – Единая информационная система (ЕИС), Правилами работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru» опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг.

	3. 
	Предмет закупки
	Разработка проектно-сметной документации, проведение ее экспертизы на достоверность определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту здания энергоблока ЮФУ,  расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Шевченко, 2/ул. Чехова,2

	4. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	34 782 000 (тридцать четыре миллиона семьсот восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп.



	5. 
	Источник финансирования закупки
	За счет средств  на модернизацию УЛК, КФО4.



	6. 
	Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с подрядчиком
	Рубль

	7. 
	Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах:


	В цену включены: стоимость работ по разработке проектно-сметной документации, проведению экспертизы ПСД на достоверность определения сметной стоимости, работы по капитальному ремонту здания энергоблока, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплату труда рабочих, стоимость использования механизмов и транспорта, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с соблюдением норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдением экологических и санитарных норм, охраной оборудования и материалов, налоговые платежи, расходы на  страхование, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, другие затраты, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе расходы на согласование ПСД, в установленном порядке, со всеми заинтересованными организациями, стоимость расходных материалов и оборудования, а также непредвиденные расходы (2% от цены договора).



	8. 
	Форма, срок и порядок оплаты товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах цены, указанной в п.2.1. настоящего Договора, следующим образом:

Первый платеж – аванс на разработку и проведение экспертизы ПСД в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости 1-го и 2-го этапов, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора, на основании предоставленного Подрядчиком счета;
Второй платеж – 70% (семьдесят процентов) от стоимости 1-го и 2-го этапов оплата за 1 и 2 этап в полном объеме Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ по 2 этапу по форме (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ по форме (КС-3), на основании предоставленного Подрядчиком счета;
Третий платеж – аванс в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости 3-го этапа на выполнение работ по капитальному ремонту согласно ПСД, прошедшей экспертизу Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ по 2 этапу по форме (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ по форме (КС-3), на основании предоставленного Подрядчиком счета;
Окончательный платеж – Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ по 3 этапу по форме (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ по форме (КС-3), на основании предоставленного Подрядчиком счета.



	9. 
	Место, объем, условия и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)


	Место выполнения работ:   г. Таганрог, Ростовской  обл.,  ул. Шевченко, 2/ ул. Чехова, 2.
Срок выполнения работ: 
-Начальный срок выполнения работ – день заключения  Договора 
-Конечный срок выполнения работ – не позднее 150 рабочих  дней с момента заключения договора.
Объем, условия выполнения работ: в соответствии с условиями Технического задания и проекта Договора. 

	10. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация доступна для ознакомления и скачивания бесплатно, в ЕИС или на сайте оператора ЭТП, на которой будет размещаться информация о проведении процедуры закупки и проводиться процедура закупки

	11. 
	Дата, место и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки
	до 17 час. 00 мин. (время московское) «14» декабря 2015 года. Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru.

	12. 
	Дата, место рассмотрения заявок на участие в Аукционе
	Рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 декабря 2015 г.

344006, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 105/42, к. 516, отдел организации и планирования закупок.

	13. 
	Дата, время и место проведения Аукциона
	Дата, время и место проведения аукциона: 

10 часов 00 минут (московское время) 18 декабря 2015 г.

Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru. 

	14. 
	Величина понижения начальной суммы договора («шаг аукциона»)


	«Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5% начальной (максимальной) цены договора 



	15. 
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке


	Любой участник закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений аукционной документации. 

Датой начала подачи запросов о разъяснении положений документации о проведении настоящего аукциона является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
Предоставление разъяснений осуществляется в письменной форме или в форме электронного документа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком такого запроса при условии, что данный запрос поступил не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок.

	16. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в условия аукциона
	Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Аукциона в электронной форме или в документацию об аукционе в электронной форме. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП.

Внесенные изменения, в установленном порядке, в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе в электронной форме.

В случае если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме продлевается, так чтобы со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме срок подачи заявок составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

Изменение предмета Аукциона не допускается.

	17. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки
	Заказчик, разместивший в ЕИС и сайте ЭТП извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

	18. 
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки
	Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать ее в любой момент до окончания срока подачи заявок посредством программных и технических средств ЭТП. Внесение изменений и дополнений в заявку не допускается.



	19. 
	Обязательные требования к участникам закупки
	1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, а именно:
 1.1. В случае, если Подрядчик будет выполнять работы лично участник закупки должен иметь:
1.1.1. Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

1.1.2. Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ по подготовке проектной документации):

2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

6. Работы по подготовке технологических решений:
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
1.2. В случае, если Подрядчик будет привлекать субподрядные организации для выполнения работ, участник закупки должен иметь:
1.2.1. Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1. Промышленное строительство

33.3. Жилищно-гражданское строительство

1.2.2. Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ по подготовке проектной документации):

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6) Соответствие требованиям, предъявляемым к коллективному участнику закупки (пп 7 Раздела 22 Информационной карты аукциона).

7) соответствие участника процедуры закупки требованиям п. 7.3. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

	20. 
	Дополнительные требования к уча стникам закупки
	Участник закупки должен обладать опытом выполнения аналогичных предмету закупки работ (работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту (реконструкции) зданий, общестроительные работы, внутренние электромонтажные работы и сантехнические работы). В подтверждение указанного требования необходимо приложить в составе заявки скан-копии договоров (вместе с актами), заключенных и исполненных в период 2011-2015 гг на следующие виды работ:

1. - не менее 1 (одного) договора на выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт (реконструкцию) здания с ценой работ по  договору не менее 1 000 000 рублей;

- не менее 2 (двух) договоров на выполнение комплекса общестроительных работ, внутренних электромонтажных и сантехнических работ (в одном договоре) одновременно на одном объекте, с ценой работ по одному договору не менее 2 000 000 рублей. 

2. Либо участник закупки  может подтвердить опыт выполнения аналогичных предмету закупки работ приложив не менее 2-х (двух) договоров на выполнение комплекса работ по разработке ПСД на капитальный ремонт (реконструкцию) здания, общестроительных работ, внутренних электромонтажных и сантехнических работ (в одном договоре) одновременно на одном объекте, с ценой работ по одному договору не менее 2 500 000 рублей.

Исполнение договоров подтвердить обязательным приложением скан-копий актов выполненных работ по каждому представленному в составе заявки  договору.



	21. 
	Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
	Предусмотрено условиями проекта договора

	22. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в процедуре закупки
	Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении предмета аукциона.

              Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в аукционе должен быть скреплен печатью (при наличии) участника закупки, за исключением  официальных документов, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

               Предоставляемые в составе заявки  документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью (при наличии) участника закупки.

              Все документы  входящие в состав заявки на участие в аукционе  должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в аукционе, размещенные участником закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в  аукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями документации. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
Участник  закупки вправе подать заявку на участие в аукционе   в любой момент с момента размещения на ЭТП извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору ЭТП в форме комплекта электронных документов подписанных ЭП, в соответствии с  п. 7.2. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения  и  скан-копии документов, в том числе нотариально-заверенных:

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика и согласие участника закупки на поставку товаров (выполнения работ, оказания услуг), соответствующих требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе (Форма 1);

2. Предложение участника закупки об объеме и качественных характеристиках работ (Форма 2); 
3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП  извещения о проведении Аукциона;

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в Аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при наличии) и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 

5. Учредительные документы со всеми изменениями (для юридических лиц);

6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе являются крупной сделкой. 

7. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц или индивидуальных предпринимателей выступают на стороне одного участника закупки (например: в форме консорциума
)-далее коллективный участник))  необходимо предоставить скан-копию нотариально заверенной копии соглашения между юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, определяющего права и обязанности сторон при исполнении договора и основного исполнителя (Лидера) по договору, т.е. раскрывающего программу совместной деятельности по участию в реализации договора с учетом требования п. 7.1 настоящего Раздела ИК. 

        Понятие, содержание такого соглашения, права и обязанности сторон, ответственность должны соответствовать гл. 55, ст. 447 ГК РФ.

        Если в соглашении (договоре) о консорциуме отсутствуют в требуемой форме все существенные условия, то на основании ст. 432 ГК РФ соглашение (договор) считается не заключенным, не порождает последствий, на которые был направлен (является фактически отсутствующим).

При участии в Аукционе консорциумов, помимо Лидера консорциума, скан-копии документов, указанных в п.3.,5,9 настоящего Раздела ИК предоставляются на всех членов консорциума с учетом следующего: Лидер может иметь и предоставить в составе заявки:
- копию свидетельства о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1. Промышленное строительство

33.3. Жилищно-гражданское строительство

- копию свидетельства о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ по подготовке проектной документации):

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Остальные члены консорциума должны иметь Свидетельства о допуске СРО на конкретные виды работ, указанные в п. 9 настоящего раздела Информационной карты с учетом распределения объемов работ согласно Соглашению.
Дополнительные (квалификационные) требования к Участнику закупки, установленные в п.20 Информационной карты,  предъявляются в совокупности к группе лиц, входящих в консорциум.
В отношениях с третьими лицами полномочие лидера консорциума совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или непосредственно договором простого товарищества, совершенным в письменной форме (п. 2 ст. 1044 ГК РФ). Указанные полномочия лидера подтверждаются предоставлением в составе заявки скан-копии доверенности, выданной ему остальными членами коллективного участника и/или скан-копией нотариально заверенного соглашения (договора).

7.1. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе, подаваемой коллективным участником (нескольких юридических, физических лиц и/или индивидуальных предпринимателей):

7.1.1. Заявка на участие в аукционе (лоте) готовится лидером, уполномоченным на основании доверенности, который в последующем подает заявку от своего имени, но при этом указывает, что является представителем интересов коллективного участника. 

7.1.2. Коллективные участники закупок, объединения должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ. Соглашение должно содержать следующие условия: 

·  распределение прав и обязанностей каждой стороны в рамках участия в торгах и в рамках исполнения условий договора;

·  четкое распределение объемов поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) между лицами  (организациями),входящими в состав объединения, сроков  поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и стоимости;

· сведения об организации-лидере, которая представляет интересы каждой организации, которая входит в состав объединения, и взаимодействует с заказчиком;

· условие о субсидиарной ответственности каждого члена организации по обязательствам, связанным с участием в торгах, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора;

· условие о том, что все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи, будут осуществляться только организацией-лидером, при условии, что заказчика устраивает предложенная схема сотрудничества, в обратном случае заказчик вправе её изменить.

7.1.3. каждое юридическое лицо, физическое лицо/индивидуальный предприниматель  вошедшее в состав участника должно соответствовать требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


7.1.4. Лидер коллективного участника должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Это значит, что в случае установления требований о наличии у участника разрешительных документов (допуски СРО, лицензии и тд).  Лидер коллективного участника подтверждает свою правоспособность предоставлением в составе заявки скан - копий разрешительных документов, выданных Лидеру.


7.1.5. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе в электронной форме.
9.В случае выполнения работ Подрядчиком лично предоставить в составе заявки:
- Копию свидетельства о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

- Копию свидетельства о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ по подготовке проектной документации):

2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

6. Работы по подготовке технологических решений:
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
В случае, если Подрядчик будет привлекать субподрядные организации для выполнения работ, в составе заявке предоставить:

- Копию свидетельства о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1. Промышленное строительство

33.3. Жилищно-гражданское строительство

- Копию свидетельства о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (виды работ по подготовке проектной документации):

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
10. Скан-копии документов, подтверждающих соответствие участника дополнительным требованиям, установленным заказчиком в  Разделе 20 Информационной карты аукциона в электронной форме.

	23. 
	Требования к предложению участника закупки о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых к поставке товаров (выполнение работ, оказание услуг)
	1. Предложение участника закупки об объеме и  качественных  характеристиках предлагаемых к выполнению работ должно соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке.
1.1.1. 1.1. В таблице 1 Формы-2 должны быть указаны наименование и объем работ, полностью соответствующие требованиям, установленным Заказчиком в Форме 1 «Наименование и объем работ» Технического задания.
1.1.2. 1.2. В таблице 2 Формы-2 должны быть указаны сведения о предлагаемых работах по проектированию, полностью соответствующих требованиям, установленным Заказчиком в Форме 2 «Задание на проектирование» Технического задания.
1.1.3. 1.3. В таблице 3 Формы-2 должны быть указаны сведения о материалах, предлагаемых к использованию при выполнении работ, согласованные с заказчиком для включения в проектно-сметную документацию, соответствующие требованиям установленным заказчиком в Форме 3 «Требования к материалам, используемым при выполнении работ, согласованные с заказчиком для включения в проектно-сметную документацию» Технического задания. 
При заполнении Таблицы 3 Формы-2 не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных показателей и других выражений, допускающих разночтения или двусмысленное толкование. Исключения составляют случаи, когда показатели в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, данными производителей товаров  указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.
1.4.В таблице 4 Формы-2 должны быть указаны требования к качеству работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, которые указаны в Форме 4 Технического задания.

	24. 
	Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке
	1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников закупки требованиям, установленным в настоящей аукционной документации

2. В ходе изучения соответствия предложенных к поставке товаров (или товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг) требованиям технической части документации об аукционе (функциональным характеристикам (потребительским свойствам), количественным и качественным характеристикам) Заказчик вправе запрашивать производителей этих товаров на предмет подтверждения соответствия действительности характеристик и иных свойств товаров, указанных Участниками закупки. В случае выявления расхождений между информацией о характеристиках товаров, представленной Участником закупки и информацией о характеристиках товаров, представленной их производителями, его заявка  отклоняется комиссией по закупкам в соответствии с п.4 настоящего раздела ИК

3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника закупки - юридического лица, подавшего заявку на  участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника закупки по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб, о наличии сведений в об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» , статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником  закупки, установления факта проведения ликвидации Участника закупки -  юридического лица или проведения в отношении Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, наличии сведений в об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» комиссия по закупкам вправе отстранить такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией по закупкам принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в аукционной документации, а также формируется протокол об определении участников аукциона, в соответствии с п. 8.2. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

6.При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается Комиссией к участию в аукционе в случаях: 

6.1. непредставления сведений и документов либо неполное представление документов об участнике аукциона, подавшем такую заявку, представление документов с нарушением правил оформления в соответствии с Разделом 22 ИК либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится настоящий аукцион;

6.2. несоответствие участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с Разделом 19 и/или Разделом 20 ИК.

6.3. несоответствия требованиям, указанным в Разделе 23 ИК, согласно требованиям, установленным в технической части документации,  в том числе представление неполного перечня и объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг;

6.4. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;

     6.5. непредставление копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения заявки указано в документации о проведении аукциона;
    6.6. не поступление денежных средств на счёт Заказчика в качестве обеспечения заявки на день окончания срока рассмотрения заявок;

6.7. наличия сведений об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется ФАС России.
7. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе публикуются на официальном сайте и на сайте ЭТП в порядке установленном п. 8.2.3. правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru». 

	25. 
	Обеспечение заявки на участие в аукционе


	Участники закупки для участия в электронном аукционе обязаны предоставить обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в размере:

5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 739 100  (один миллион семьсот тридцать девять тысяч сто) рублей  00 копеек. Обеспечение заявки предоставляется в виде перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты заказчика:

Южный федеральный университет

ИНН 6163027810  КПП 616301001 

БИК 046015762

р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» 

в г. Ростове-на-Дону

к/с 301 018 101 000 000 007 62

В назначении платежа указать:  обеспечение заявки на участие в электронном аукционе № 201.05-08/28эа/15 .
Денежные средства должны быть перечислены на банковские реквизиты заказчика и поступить на счет заказчика не позднее «16» декабря 2015 г.
2. Заказчик возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты:

принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки;

получения Заказчиком от участника уведомления об отзыве заявки на участие в закупке;

подписания протокола рассмотрения заявок (в случае, если составление такого протокола предусмотрено документацией о закупке, если протокол рассмотрения заявок не составляется, то в случае подписания протокола подведения итогов) участникам, подавшим заявку после окончания срока подачи заявок, либо не допущенному к участию в закупке;

подписания протокола по итогам закупки ( участникам, допущенным к участию в закупке, но не представившим ценовых или иных предложений в ходе закупки, либо не признанным победителем закупки, за исключением участника, сделавшего предпоследнее ценовое предложение (в случае проведения аукциона) либо участника, заявке которого был присвоен второй номер (в случае проведения конкурса, запроса цен, запроса предложений, предварительного отбора);

заключения договора ( участнику, сделавшему предпоследнее ценовое предложение (в случае проведения аукциона) либо участнику, заявке которого был присвоен второй номер (в случае проведения конкурса, запроса цен, запроса предложений, предварительного отбора);

            заключения договора ( победителю или единственному участнику закупки.

	26. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору
	1. Срок предоставления обеспечения исполнения договора:

не позднее 10 дней с даты  размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола проведения Аукциона, или если только один участник закупки признан  участником Аукциона, с даты размещения протокола рассмотрения заявок на участие в Аукционе.
2. Размер обеспечения исполнения договора:

30% от начальной (максимальной) цены  договора, что составляет: 10 434 600 (десять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
3. Способы обеспечения исполнения договора: безотзывная банковская гарантия  или внесение денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения договора, указанного в настоящем разделе ИК

Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате;

Денежные средства возвращаются исполнителю договора при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

4. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: 
Южный федеральный университет

ИНН 6163027810  КПП 616301001 

БИК 046015762

р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» 

в г. Ростове-на-Дону

к/с 301 018 101 000 000 007 62

В назначении платежа указать: обеспечение исполнения договора по аукциону в электронной форме № 201.05-08/28эа/15

5. Требования к обеспечению исполнения обязательств по договору в виде банковской гарантии:
5.1.В  требованиях к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии используются следующие термины и определения:

5.1.1.«Бенефициар» означает ЮФУ;

5.1.2.«Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с ЮФУ договор на поставку товара или иной гражданско-правовой договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом обеспечения исполнения им своих обязательств по договору в виде банковской гарантии;

5.1.3.«Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению Принципалом Бенефициару;

5.1.3. «Гарант» означает банк, выдающий Гарантию;

5.1.4. «Договор» означает договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе договор на выполнение работ;

5.1.5.«Документация» означает документацию на проведение аукциона.

5.2. Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать:

5.2.1. требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

5.2.2.требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте  5.3 настоящего раздела
5.2.3 гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения в соответствии с п. 4 ст. 176.1 НК РФ и внесен в Реестр банков, отвечающих указанным требованиям, который ведется Минфином России на основании сведений от Банка России и публикуется на официальном сайте Минфина.

5.2.4.Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом)

5.3. Гарантия должна содержать следующие существенные условия:

- наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта;

- наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица;

- наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица;

- дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок действия Гарантии);

- сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение Принципалом своих обязательств по Договору);

- указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием пунктов, статей и (или) разделов Договора).

- возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное не предусмотрено Документацией и (или) Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии является безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство. 

- обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу требования об исполнении основного обязательства.

- безотзывная гарантия в обеспечение исполнения Договора должна быть выдана на срок превышающий срок действия Договора не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.
- срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара.

- ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на которую выдается Гарантия.

- принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное.

- гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и (или) Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее действие.

- гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства перед Бенефициаром. 

5.4.  К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения только следующие документы: 

- расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом;
- подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара

5.5. В случае, если представленная Гарантия не соответствует требованиям, установленным в настоящей документации, заказчик  вправе:

- отклонить представленную Гарантию  (проект Гарантии) как не соответствующую требованиям, установленным настоящей документацией. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую Гарантию или по согласованию с Заказчиком обеспечить передачу Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Если Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии за пять дней  до окончания срока заключения договора, то он признается уклонившимся от заключения договора;
- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что содержащиеся в Гарантии отклонения от требований, установленных в настоящей документации  не снижают уровень защиты имущественных интересов ЮФУ и не нарушают требования действующего законодательства Российской Федерации.

	27. 
	Порядок заключения договора
	1. Заключение договора по итогам конкурентных закупочных процедур осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ, Положением и условиями конкретной закупочной процедуры, в срок не более 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов аукциона или признания аукциона несостоявшимся. Договор заключается с победителем аукциона. Договор составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. В случае, если Аукцион состоит из нескольких лотов, договор по итогам Аукциона заключается с победителем по каждому лоту Аукциона отдельно. В случае, если Победителем аукциона является коллективный участник договор заключается с лидером коллективного участника и в договор могут быть внесены дополнения, касающиеся лидера коллективного участника.
2. В срок не позднее 10 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся победитель обязан предоставить Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование обеспечения исполнения договора было установлено в документации о проведении аукциона.

3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня формирования протокола аукциона на странице электронной процедуры на сайте ЭТП  передает или направляет заказным письмом с уведомлением победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и проект Договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект Договора, прилагаемого к документации об аукционе. Проект договора также направляется в электронной форме на электронный адрес победителя, указанный в заявке.

4. Договор с Участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком) в срок не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. 

5. Если участником закупки, обязанным заключить договор, является бюджетное учреждение и в документации о закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора  - предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

6. В случае если в Аукционе участвовал только один участник аукциона, или к участию в Аукционе Комиссией допущена только одна заявка на участие в Аукционе и такая заявка на участие в Аукционе соответствует извещению о проведении Аукциона и документации об аукционе, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником аукциона как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации о закупке. Договор заключается на условиях, которые указаны в заявке на участие в аукционе такого участника и документации об аукционе, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении Аукциона. 

7. Если необходимый разрешительный документ, связанный с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе лицензия и (или) свидетельство о допуске на выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть представлен в течение 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся.

8. Условия заключаемого договора по результатам закупки определяются:

8.1.путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в документации о закупке и заявки лица, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора по результатам состоявшейся конкурентной закупки;

8.2. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, и заявки единственного участника с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора с единственным участником несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры;

8.3. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, по указанной в документации о закупке начальной (максимальной) цене договора или более низкой цене, и с учетом иных предложений или условий, о которых стороны договорились в ходе преддоговорных переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам несостоявшейся конкурентной процедуры закупки;

8.4. путем проведения переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.5. если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы в УФАС по Ростовской области, сроки исполнения обязательств по договору могут продлеваться на количество дней задержки сверх нормативного срока заключения договора.

9. Проведение преддоговорных переговоров
9.1. Если по решению заказчика между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, проводятся преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими сторонами преддоговорных переговоров), то они должны быть направлены на снижение цены договора или на уточнение его условий. При проведении преддоговорных переговоров привлекается Комиссия по закупкам для оформления протокола преддоговорных переговоров;

9.2. При заключении договора между Заказчиком и Победителем закупочной процедуры, с которым заключается договор, в срок не превышающий 20 дней со дня подписания итогового протокола закупки, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.

9.3. Преддоговорные переговоры направлены на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении лица, с которым заключается договор; на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в Федеральной антимонопольной службе; обусловлены изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.
9.4. Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор.

10.  Отказ заказчика от заключения договора

10.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 

10.2. Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях:

10.2.1. изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное Заказчиком;

10.2.2.  изменения потребностей заказчика;

10.2.3. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора;

10.2.4. представления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.
10.3. В случае отказа Заказчика от заключения договора, участнику закупки направляется уведомление об отказе от заключения договора с обоснованием такого отказа. 

11. Последствия уклонения участника от заключения договора
11.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и (или) документации о закупке, на условиях, определяемых согласно требованиям документации о закупке:

11.1.1. прямой письменный отказ от подписания договора;

11.1.2. неподписание участником закупки (Победителем) договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;

11.1.3. непредставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о закупке условиями до подписания договора;

11.1.4. предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям;

11.1.5. непредставление победителем документов, обязательных к представлению в соответствии с настоящим Положением  до заключения договора.

11.2. Факт уклонения победителя закупки оформляется или подтверждается заказчиком соответствующим документом (заявлением Инициатора закупки в закупочную комиссию, письмом победителя об отказе заключить договор и т.д), который прикладывается к материалам по закупке для обоснования принятого решения об уклонении участника закупки (Победителя) от заключения договора.

11.3. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик должен:

11.3.1.удержать обеспечение заявки такого лица;

11.3.2. направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

11.4. Заказчик также подает сведения об участниках закупки с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

12. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Договора.

13. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.

13.1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

13.1.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции.  При увеличении  объема закупаемой  продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора пропорционально изменившемуся объему;

13.1.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, необходимостью дополнительной поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), непосредственно связанных с первоначальными или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

13.1.3.Цену договора:

в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

в случаях, предусмотренных пп. 13.1.1. настоящего Раздела,

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре.

15. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и главой VI Положения.

	28. 
	Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки
	Действия (бездействия) Заказчика, Комиссии могут быть обжалованы любым участником аукциона в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 




(Форма-1)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 201.05-08/28эа/15

 «___________________________________________________________________».

(наименование аукциона)

1. Изучив извещение и документацию об аукционе в электронной форме (Далее – «Аукцион») на право заключить договор на ______________________________(наименование аукциона в электронной форме), а также применимые к данному Аукциону законодательство и нормативные правовые акты, ___________________ (наименование участника закупки) зарегистрированное (ный, ная) в__________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером _______ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №___ от ____), в лице ____________ (должность руководителя или уполномоченного лица,  и его Ф.И.О., лидера коллективного участника, остальных членов объединения) сообщает о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги, передать исключительные права), являющиеся предметом Аукциона, в полном соответствии требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

3. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения Аукциона.

4. Мы ознакомлены с материалами документации об Аукционе, влияющими на стоимость товаров (работ, услуг)  и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по предмету Аукциона, поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) будет(ут)  в любом случае осуществлена(ы) в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации об Аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________ (наименование Участника закупки, лидера коллективного участника, остальных членов объединения ) не проводится ликвидация юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в  порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Подтверждаем отсутствие  сведений об_________________________________ (наименование Участника закупки, лидера коллективного участника, остальных членов коллективного участника) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. В случае, если мы будем признаны победителем Аукциона, то берем на себя обязательства заключить договор с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет» в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями наших предложений. Мы уведомлены о том, что подписанный со своей стороны договор, обеспечение исполнение обязательство по договору обязаны предоставить в срок не позднее 10 дней с даты размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов (протокола аукциона) или признания процедуры закупки несостоявшейся.  
8. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений победителя Аукциона, а победитель Аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет», мы обязуемся подписать  и предоставить данный договор на оказание услуг и обеспечение исполнения договора в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями нашего предложения по цене. 
9. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о ___________________________(наименование Участника закупки, лидера коллективного участника) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________ (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника закупки).

Все сведения о проведении Аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. Реквизиты:
	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	

	ИНН

КПП 
	

	
	

	ОГРН
	

	ОКТМО
	

	ОКПО
	

	Юридический адрес/место жительства участника  закупки
	Страна:

	
	Адрес:

	Почтовый адрес участника размещения закупки
	Страна:

	
	Адрес:

	
	Телефон:

	
	Факс: 


12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________ (указать)

13. К настоящей заявке на участие в электронном аукционе прилагаются следующие копии документов:

Участник закупки

(уполномоченный представитель, лидер коллективного участника)
__________ (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
Приложение № 1

к  ФОРМЕ -1 

Заявки на участие в аукционе

Форма согласия участника закупки – физического лица (индивидуального предпринимателя) на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим, _______________________________________________________________,

                                             (фамилия, имя, отчество Участника закупки)
Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________

                                                                                                          (серия, номер, кем и когда выдан)


Адрес регистрации:_________________________________

Дата рождения:____________________________________

ИНН _____________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. № 152- ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия закупочных процедурах в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Южного федерального университета, утвержденного приказом от 24.12.2014 № 657-ОД.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее-ЮФУ) документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЮФУ выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЮФУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания  до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»_____________ 201__г.____________________ (__________________)

 (подпись) ФИО

Форма подтверждения участником закупки – юридическим лицом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

 (фирменный бланк участника закупки)

Подтверждение участника закупки наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим _____________________________________________________,





    (наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ___________________________________________,

Фактический адрес: _________________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: _________________________________________________________________________

         (наименование документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ – 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в закупочных процедурах всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее-ЮФУ), зарегистрированному по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 105/42, т. е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3. Закон 152- ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ЮФУ, обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управление иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ 

закупки] на [указывается предмет закупки].

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЮФУ выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЮФУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания  до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

«___»_____________ 201__г.____________________ (__________________)

МП (при наличии) (подпись) ФИО

(ФОРМА 2)

Предложение об объеме и качественных характеристиках работ
по Аукциону № 201.05-08/28эа/15
«__________________________________________________________________»

(наименование аукциона)
____________________________________________________________________

(полное наименование Участника закупки, лидера коллективного участника)

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ:
Таблица 1.
	№ п\п
	Наименование  работ 
	Ед. измер-я
	Кол-во

	1…
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМЫХ  РАБОТАХ  ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
Таблица 2.
	№ п/п
	Наименование работы
	Требования к выполняемым работам (перечень действий, входящих в состав работы, позволяющих максимально возможно достичь результата работы; количественные и качественные характеристики)

	1…
	2
	3

	
	
	


3. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, СОГЛАСОВАННЫЕ С ЗАКАЗЧИКОМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТНО-СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
Таблица 3.
	№ п\п
	Наименование товара (оборудования, конструкций, материалов и тд)
	Функциональные и качественные характеристики
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)

	1…
	2
	3
	4

	
	
	
	


4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.
Таблица 4.
	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	


Срок выполнения работ:_______________________________.
Место выполнения работ:________________________________.
Участник закупки

(уполномоченный представитель, лидер коллективного участника)
__________ (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
(ФОРМА 3)

Дата, исх. номер

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ     № 201.05-08/28эа/15
 «__________________________________________________________________»

(наименование аукциона)

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

	Раздел Информационной карты аукциона
	Ссылка на пункт Раздела Информационной карты
	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу:

( e-mail организации, направившей запрос)

Руководитель



       ____________________

(подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации, проведение ее экспертизы на достоверность определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту здания энергоблока ЮФУ,  расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Шевченко, 2/ул. Чехова,2
1.Наименование  и объем выполняемых работ:
Форма 1.
	№ п\п
	Наименование  работ 
	Ед. измер-я
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	I
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт  здания энергоблока ЮФУ под лабораторно- производственный комплекс (ЛПК) инжинирингового центра ЮФУ расположенного по адресу:  г. Таганрог, Ростовской  обл.,  ул. Шевченко, 2/ ул. Чехова, 2..
	Работа 
	1 

	II
	Экспертиза сметной документации на достоверность определения сметной стоимости строительства.
	экспертиза
	1

	III
	Капитальный ремонт здания энергоблока
	м2
	1864,0

	Демонтажные работы (1 этаж)

	1
	Демонтаж стенных перегородок в прифасадной области здания
	м2
	138

	2
	Демонтаж внутренних стенных перегородок
	м2
	1 483,63

	3
	Демонтаж дверей
	шт
	12

	4
	Демонтаж окон
	шт
	36

	5
	Демонтаж потолочных воздухоотводов
	шт
	8

	6
	Разборка металлических полов
	м2
	1008

	7
	Демонтаж отопительных регистров
	шт
	20

	8
	Демонтаж отопительных трубопроводов
	м 
	200

	9
	Демонтаж воздуховодов
	м 
	100

	10
	Демонтаж осветительных приборов
	шт
	40

	11
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт
	60

	12
	Демонтаж электропроводки
	м 
	300

	13
	Сбивка старой штукатурки со стен
	м2 
	2 031

	14
	Сбивка старой штукатурки с потолка
	м2 
	1863

	15
	Пробивка дверных проемов
	м2 
	4

	16
	Демонтаж компрессорного оборудования
	шт
	3

	17
	Демонтаж/перенос отопительного (бойлерного) оборудования
	шт
	3

	18
	Демонтаж металлических баков
	шт
	2

	19
	Демонтаж/перенос телекоммуникационного оборудования
	шт
	1

	20
	Демонтаж металлических конструкций
	шт
	5

	21
	Демонтаж металлообрабатывающего оборудования
	шт
	10

	Строительно-монтажные работы (1 этаж)

	Отделочные работы

	Помещение: 1 (офис конструкторов)

	 
	Установка оконных блоков (с открывающейся частью, из качественных материалов стеклопакетов и профиля)
	шт
	2

	 
	Устройство оконных внутренних и внешних откосов 
	м
	12

	 
	Шпаклевка откосов
	м
	12

	 
	Установка подоконников
	м
	4

	 
	Установка отливов
	м
	4

	 
	Монтаж металлических оконных решёток
	шт
	2

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	51

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	55,5

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	164

	 
	Оклеивание стен стеклообоями
	м2
	164

	 
	Окрашивание обоев моющейся краской (тип задается заказчиком)
	м2
	164

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: деревянные, шпон
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство стяжки пола под ламинат
	м2 
	55,5

	 
	Настил износостойкого ламината из качественных материалов (фактура задается заказчиком)
	м2 
	55,5

	Помещение: 2 (офисный зал)

	 
	Установка оконных блоков (с открывающейся частью, из качественных материалов стеклопакетов и профиля)
	шт
	5

	 
	Устройство оконных внутренних и внешних откосов 
	м
	30

	 
	Шпаклевка откосов
	м
	30

	 
	Установка подоконников
	м
	10

	 
	Установка отливов
	м
	10

	 
	Монтаж металлических оконных решёток
	шт
	5

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	33

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	332

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	402

	 
	Оклеивание стен стеклообоями
	м2
	402

	 
	Окрашивание обоев моющейся краской (тип задается заказчиком) 
	м2
	402

	 
	Шпатлёвка колон
	м2 
	52,8

	 
	Окрашивание колон 
	м2
	52,8

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: металлопластиковые
	шт
	2

	 
	Установка наличников
	м 
	20

	 
	Устройство стяжки пола под ламинат
	м2 
	332

	 
	Настил износостойкого ламината из качественных материалов (фактура задается заказчиком)
	м2 
	332

	Помещение: 3 (переговорная)

	 
	Установка оконных блоков (с открывающейся частью, из качественных материалов стеклопакетов и профиля)
	шт
	2

	 
	Устройство оконных внутренних и внешних откосов 
	м
	12

	 
	Шпаклевка откосов
	м
	12

	 
	Установка подоконников
	м
	4

	 
	Установка отливов
	м
	4

	 
	Монтаж металлических оконных решёток
	шт
	2

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	0

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	24

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	110

	 
	Оклеивание стен стеклообоями
	м2
	110

	 
	Окрашивание обоев моющейся краской (тип задается заказчиком) 
	м2
	110

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: деревянные, шпон
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство стяжки пола под паркет
	м2 
	24

	 
	Настил износостойкого паркета из качественных материалов (фактура задается заказчиком)
	м2 
	24

	Помещение: 4 (коридор)

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	14

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	55

	 
	Оклеивание стен стеклообоями
	м2
	55

	 
	Окрашивание обоев моющейся краской (тип задается заказчиком) 
	м2
	55

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: стальные
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство стяжки пола под ламинат
	м2 
	14

	 
	Настил износостойкого ламината из качественных материалов (фактура задается заказчиком)
	м2 
	14

	Помещение: 5 (комната приема пищи)

	 
	Установка оконных блоков (с открывающейся частью, из качественных материалов стеклопакетов и профиля)
	шт
	2

	 
	Устройство оконных внутренних и внешних откосов 
	м
	12

	 
	Шпаклевка откосов
	м
	12

	 
	Установка подоконников
	м
	4

	 
	Установка отливов
	м
	4

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	33

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	12

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	88

	 
	Оклеивание стен стеклообоями
	м2
	88

	 
	Окрашивание обоев моющейся краской (тип задается заказчиком) 
	м2
	88

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: деревянные, шпон
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство стяжки пола под плитку
	м2 
	12

	 
	Облицовка пола плиткой 
	м2 
	12

	Помещение: 6 (раздевалка)

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	38,5

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	8

	 
	Оштукатуривание стен 
	м2 
	36

	 
	Облицовка стен плиткой 
	м2
	36

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: металлопластиковые
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Установка зеркал
	шт
	1

	 
	Установка устройств дозирования мыла
	шт
	1

	 
	Устройство стяжки пола под плитку
	м2 
	8

	 
	Облицовка пола плиткой 
	м2 
	8

	Помещение: 7 (душевая)

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	38,5

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	7

	 
	Оштукатуривание стен 
	м2 
	36

	 
	Облицовка стен плиткой 
	м2
	36

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком), материал: металлопластиковые
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство стяжки пола под плитку
	м2 
	7

	 
	Облицовка пола плиткой 
	м2 
	7

	Помещение: 8 (холл)

	 
	Установка оконных блоков (с открывающейся частью, из качественных материалов стеклопакетов и профиля)
	шт
	2

	 
	Устройство оконных внутренних и внешних откосов 
	м
	12

	 
	Шпаклевка откосов
	м
	12

	 
	Установка подоконников
	м
	4

	 
	Установка отливов
	м
	4

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	62

	 
	Оштукатуривание стен 
	м2 
	288

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	288

	 
	Оклеивание стен стеклообоями
	м2
	288

	 
	Окрашивание обоев моющейся краской (тип задается заказчиком) 
	м2
	288

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: стальные
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство стяжки пола под плитку
	м2 
	62

	 
	Облицовка пола плиткой 
	м2 
	62

	Помещение: 9 (туалет 1)

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	38,5

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	14

	 
	Оштукатуривание стен 
	м2 
	48

	 
	Облицовка стен плиткой 
	м2
	48

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком), материал: металлопластиковые
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Установка металлопластиковых кабинок
	шт
	3

	 
	Установка зеркал
	шт
	3

	 
	Установка устройств дозирования полотенец, туалетной бумаги
	шт
	6

	 
	Установка устройств дозирования мыла
	шт
	3

	 
	Устройство стяжки пола под плитку
	м2 
	14

	 
	Облицовка пола плиткой 
	м2 
	14

	Помещение: 10 (туалет 2)

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	38,5

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	14

	 
	Оштукатуривание стен 
	м2 
	48

	 
	Облицовка стен плиткой 
	м2
	48

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком), материал: металлопластиковые
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Установка металлопластиковых кабинок
	шт
	3

	 
	Установка зеркал
	шт
	3

	 
	Установка устройств дозирования полотенец, туалетной бумаги
	шт
	6

	 
	Установка устройств дозирования мыла
	шт
	3

	 
	Устройство стяжки пола под плитку
	м2 
	14

	 
	Облицовка пола плиткой 
	м2 
	14

	Помещение: 11 (кабинет 1)

	 
	Установка оконных блоков (с открывающейся частью, из качественных материалов стеклопакетов и профиля)
	шт
	1

	 
	Устройство оконных внутренних и внешних откосов 
	м
	6

	 
	Шпаклевка откосов
	м
	6

	 
	Установка подоконников
	м
	2

	 
	Установка отливов
	м
	2

	 
	Монтаж металлических оконных решёток
	шт
	1

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	22

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	24

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	110

	 
	Оклеивание стен стеклообоями
	м2
	110

	 
	Окрашивание обоев моющейся краской (тип задается заказчиком) 
	м2
	110

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: деревянные, шпон
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство стяжки пола под паркет
	м2 
	24

	 
	Настил износостойкого паркета из качественных материалов (фактура задается заказчиком)
	м2 
	24

	Помещение: 12 (кабинет 2)

	 
	Установка оконных блоков (с открывающейся частью, из качественных материалов стеклопакетов и профиля)
	шт
	1

	 
	Устройство оконных внутренних и внешних откосов 
	м
	6

	 
	Шпаклевка откосов
	м
	6

	 
	Установка подоконников
	м
	2

	 
	Установка отливов
	м
	2

	 
	Монтаж металлических оконных решёток
	шт
	1

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	22

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	24

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	110

	 
	Оклеивание стен стеклообоями
	м2
	110

	 
	Окрашивание обоев моющейся краской (тип задается заказчиком) 
	м2
	110

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: деревянные, шпон
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство стяжки пола под паркет
	м2 
	24

	 
	Настил износостойкого паркета из качественных материалов (фактура задается заказчиком)
	м2 
	24

	Помещение: 13 (серверная)

	 
	Закладка оконного проема
	шт
	1

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	33

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	12

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	88

	 
	Оклеивание стен стеклообоями
	м2
	88

	 
	Окрашивание обоев моющейся краской (тип задается заказчиком) 
	м2
	88

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: стальные
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство стяжки пола под ламинат
	м2 
	12

	 
	Настил износостойкого ламината из качественных материалов (фактура задается заказчиком)
	м2 
	12

	Помещение: 14 (подсобное помещение 1)

	 
	Закладка оконного проема
	шт
	1

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	33

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	9

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	66

	 
	Грунтование и окрашивание стен моющейся краской (тип задается заказчиком)
	м2
	66

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: стальные
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство наливного пола
	м2 
	9

	Помещение: 15 (цех 2)

	 
	Установка оконных блоков
	шт
	12

	 
	Установка оконных блоков (с открывающейся частью, из качественных материалов стеклопакетов и профиля)
	шт
	2

	 
	Устройство оконных внутренних и внешних откосов 
	м
	12

	 
	Шпаклевка откосов
	м
	12

	 
	Установка подоконников
	м
	4

	 
	Установка отливов
	м
	4

	 
	Монтаж металлических оконных решёток
	шт
	12

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	0

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	507

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	548

	 
	Грунтование и окрашивание стен моющейся краской (тип задается заказчиком)
	м2
	548

	 
	Шумоизоляция стен
	м2
	548

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: стальные, шумоизолированные
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство наливного пола
	м2 
	507

	Помещение: 16 (ВРУ/подсобное помещение 2)

	 
	Закладка оконного проема
	шт
	1

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	33

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	9

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	66

	 
	Грунтование и окрашивание стен моющейся краской (тип задается заказчиком)
	м2
	66

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: стальные
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство наливного пола
	м2 
	9

	Помещение: 17 (трансформаторная)

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	33

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	36

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	132

	 
	Грунтование и окрашивание стен моющейся краской (тип задается заказчиком)
	м2
	132

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: стальные
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство наливного пола
	м2 
	36

	Помещение: 18 (подсобное помещение 3)

	 
	Установка оконных блоков
	шт
	2

	 
	Установка оконных блоков (с открывающейся частью, из качественных материалов стеклопакетов и профиля)
	шт
	2

	 
	Устройство оконных внутренних и внешних откосов 
	м
	12

	 
	Шпаклевка откосов
	м
	12

	 
	Установка подоконников
	м
	4

	 
	Установка отливов
	м
	4

	 
	Монтаж металлических оконных решёток
	шт
	2

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	7,6

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	80,3

	 
	Грунтование и окрашивание стен моющейся краской (тип задается заказчиком)
	м2
	80,3

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: стальные
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство наливного пола
	м2 
	7,6

	Помещение: 19 (подсобное помещение 4)

	 
	Установка оконных блоков
	шт
	2

	 
	Установка оконных блоков (с открывающейся частью, из качественных материалов стеклопакетов и профиля)
	шт
	2

	 
	Устройство оконных внутренних и внешних откосов 
	м
	12

	 
	Шпаклевка откосов
	м
	12

	 
	Установка подоконников
	м
	4

	 
	Установка отливов
	м
	4

	 
	Монтаж металлических оконных решёток
	шт
	2

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	7,8

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	80,3

	 
	Грунтование и окрашивание стен моющейся краской (тип задается заказчиком)
	м2
	80,3

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: стальные
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство наливного пола
	м2 
	7,8

	Помещение: 20 (цех 1)

	 
	Установка оконных блоков
	шт
	9

	 
	Установка оконных блоков (с открывающейся частью, из качественных материалов стеклопакетов и профиля)
	шт
	2

	 
	Устройство оконных внутренних и внешних откосов 
	м
	12

	 
	Шпаклевка откосов
	м
	12

	 
	Установка подоконников
	м
	4

	 
	Установка отливов
	м
	4

	 
	Монтаж металлических оконных решёток
	шт
	9

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	207

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	341

	 
	Грунтование и окрашивание стен моющейся краской (тип задается заказчиком)
	м2
	341

	 
	Шумоизоляция стен
	м2
	341

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: стальные, шумоизолированные
	шт
	2

	 
	Установка наличников
	м 
	20

	 
	Устройство наливного пола
	м2 
	207

	Помещение: 21 (помещение охраны)

	 
	Установка оконных блоков (с открывающейся частью, из качественных материалов стеклопакетов и профиля)
	шт
	1

	 
	Устройство оконных внутренних и внешних откосов 
	м
	6

	 
	Шпаклевка откосов
	м
	6

	 
	Установка подоконников
	м
	2

	 
	Установка отливов
	м
	2

	 
	Монтаж металлических оконных решёток
	шт
	1

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	9,1

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	68,2

	 
	Грунтование и окрашивание стен моющейся краской (тип задается заказчиком)
	м2
	68,2

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: металлопластиковые
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство наливного пола
	м2 
	9,1

	Помещение: 22 (подсобное помещение 5)

	 
	Устройство перегородок из кирпича
	м2 
	18

	 
	Грунтование и окрашивание потолка
	м2 
	7,7

	 
	Выравнивание, оштукатуривание и шпатлёвка стен
	м2 
	61,6

	 
	Грунтование и окрашивание стен моющейся краской (тип задается заказчиком)
	м2
	61,6

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: металлопластиковые
	шт
	1

	 
	Установка наличников
	м 
	10

	 
	Устройство наливного пола
	м2 
	7,7

	Помещение: 23 (прифасадное подсобное помещение)

	 
	Устройство перегородок металлопластиковые
	м2 
	62

	 
	Настил металлической кровли
	м2 
	54,5

	 
	Устройство бетонной армированной стяжки пола
	м2 
	54,5

	Фасад здания

	 
	Грунтовка и укрепление внешней кирпичной кладки
	м2 
	658

	 
	Монтаж стеновых декоративных панелей (сайдинг)
	м2 
	590

	Крыша здания

	 
	Заделка технологических отверстий
	шт
	8

	 
	Настил плоской мягкой кровли
	м2 
	1428

	Прилегающая территория

	 
	Уборка и вывоз строительного мусора
	м3
	20

	 
	Планировка местности ручным и механизированным способом и формирование рельефа
	м2
	1200

	 
	Устройство дренажа и ливневой канализации
	шт
	4

	 
	Планирование и устройство площадок с различным покрытием для машиномест легкового и грузового транспорта
	шт
	8

	 
	Устройство газона
	м2
	500

	Электрика (силовая и слаботочная)

	Помещение: 1 (офис конструкторов)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	36

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	18

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	2

	 
	Установка розеток 
	шт
	10

	 
	Установка выключателей 
	шт
	2

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	12

	Помещение: 2 (офисный зал)

	 
	Прокладка провода силового в гофре
	м 
	72

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	144

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	16

	 
	Установка розеток 
	шт
	32

	 
	Установка выключателей 
	шт
	4

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	75

	Помещение: 3 (переговорная)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	10

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	20

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	2

	 
	Установка розеток 
	шт
	4

	 
	Установка выключателей 
	шт
	2

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	6

	Помещение: 4 (коридор)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	2

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	2

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	1

	 
	Установка розеток 
	шт
	0

	 
	Установка выключателей 
	шт
	1

	 
	Установка камер видеонаблюдения (высокого качества, цветные, тип указывает заказчик)
	шт
	1

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	2

	Помещение: 5 (комната приема пищи)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	18

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	0

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	2

	 
	Установка розеток 
	шт
	3

	 
	Установка выключателей 
	шт
	1

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	1

	Помещение: 6 (раздевалка)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	5

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	0

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	1

	 
	Установка розеток 
	шт
	1

	 
	Установка выключателей 
	шт
	1

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	1

	Помещение: 7 (душевая)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	4

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	0

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	1

	 
	Установка розеток 
	шт
	0

	 
	Установка выключателей 
	шт
	1

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	1

	Помещение: 8 (холл)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	36

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	18

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	2

	 
	Установка розеток 
	шт
	1

	 
	Установка выключателей 
	шт
	1

	 
	Установка камер видеонаблюдения (высокого качества, цветные, тип указывает заказчик)
	шт
	1

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	15

	Помещение: 9 (туалет 1)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	4

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	0

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	1

	 
	Установка розеток 
	шт
	0

	 
	Установка выключателей 
	шт
	1

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	1

	Помещение: 10 (туалет 2)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	4

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	0

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	1

	 
	Установка розеток 
	шт
	0

	 
	Установка выключателей 
	шт
	1

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	1

	Помещение: 11 (кабинет 1)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	10

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	20

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	2

	 
	Установка розеток 
	шт
	4

	 
	Установка выключателей 
	шт
	2

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	6

	Помещение: 12 (кабинет 2)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	10

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	20

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	2

	 
	Установка розеток 
	шт
	4

	 
	Установка выключателей 
	шт
	2

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	6

	Помещение: 13 (серверная)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	10

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	20

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	2

	 
	Установка розеток 
	шт
	4

	 
	Установка выключателей 
	шт
	1

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	2

	
	Перенос автоматической телефонной станции (АТС)
	шт
	1

	Помещение: 14 (подсобное помещение 1)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	10

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	0

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	1

	 
	Установка розеток 
	шт
	1

	 
	Установка выключателей 
	шт
	1

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	1

	Помещение: 15 (цех 2)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	200

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	50

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	25

	 
	Установка розеток 
	шт
	25

	 
	Установка выключателей 
	шт
	2

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	125

	Помещение: 16 (ВРУ/подсобное помещение 2)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	10

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	0

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	1

	 
	Установка розеток 
	шт
	1

	 
	Установка выключателей 
	шт
	1

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	1

	
	Установка вводно-распределительного устройства (ВРУ):
	 
	 

	
	-счётчик 220 В / 380 В
	шт
	1

	
	-выключатели автоматические
	шт
	1

	
	-УЗО
	шт
	1

	
	-ПКУ «Пуск»
	шт
	1

	
	-ПКУ «Стоп»
	шт
	1

	
	Подключение в ВРУ здания
	шт
	1

	Помещение: 20 (цех 1)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	100

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	25

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	10

	 
	Установка розеток 
	шт
	10

	 
	Установка выключателей 
	шт
	2

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	50

	Помещение: 21 (помещение охраны)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	10

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	0

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	1

	 
	Установка розеток 
	шт
	1

	 
	Установка выключателей 
	шт
	1

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	1

	Помещение: 22 (подсобное помещение 5)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	10

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	0

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	1

	 
	Установка розеток 
	шт
	1

	 
	Установка выключателей 
	шт
	1

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	1

	Помещение: 23 (прифасадное подсобное помещение)

	 
	Прокладка провода силового в штробе
	м 
	10

	 
	Прокладка слаботочного провода в кабель-канале
	м 
	0

	 
	Установка коробок распаечных и установочных 
	шт
	1

	 
	Установка розеток 
	шт
	0

	 
	Установка выключателей 
	шт
	1

	 
	Установка светодиодных светильников
	шт
	4

	Фасад здания

	 
	Установка камер видеонаблюдения (высокого качества, цветные, тип указывает заказчик)
	шт
	4

	 
	Установка светодиодных прожекторов
	шт
	6

	Сантехника и отопление

	Помещение: 1 (офис конструкторов)

	
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	
	Прокладка трубопроводов отопления Ду=32
	м 
	15

	
	Установка радиаторов стальные конвекторов
	шт
	3

	Помещение: 2 (офисный зал)

	
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	
	Прокладка трубопроводов отопления Ду=32
	м 
	50

	
	Установка радиаторов стальные конвекторов
	шт
	10

	Помещение: 3 (переговорная)

	
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	
	Прокладка трубопроводов отопления Ду=32
	м 
	10

	
	Установка радиаторов стальные конвекторов
	шт
	2

	Помещение: 5 (комната приема пищи)

	 
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	 
	Прокладка трубопроводов отопления Ду=32
	м 
	10

	 
	Установка радиаторов стальные конвекторов
	шт
	2

	Помещение: 6 (раздевалка)

	 
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	 
	Прокладка трубопроводов отопления Ду=32
	м 
	5

	 
	Установка радиаторов стальные конвекторов
	шт
	1

	Помещение: 7 (душевая)

	 
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	 
	Установка смесителей с подводками (тип указывается заказчиком)
	шт
	2

	Помещение: 8 (холл)

	 
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	 
	Прокладка трубопроводов отопления Ду=32
	м 
	15

	 
	Установка радиаторов стальные конвекторов
	шт
	3

	Помещение: 9 (туалет 1)

	 
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	 
	Прокладка трубопроводов отопления Ду=32
	м 
	5

	 
	Установка радиаторов стальные конвекторов
	шт
	1

	 
	Установка смесителей с подводками (тип указывается заказчиком)
	шт
	3

	 
	Установка раковины с сифоном (тип указывается заказчиком)
	шт
	3

	 
	Установка унитазов (тип указывается заказчиком)
	шт
	3

	Помещение: 10 (туалет 2)

	 
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	 
	Прокладка трубопроводов отопления Ду=32
	м 
	5

	 
	Установка радиаторов стальные конвекторов
	шт
	1

	 
	Установка смесителей с подводками (тип указывается заказчиком)
	шт
	3

	 
	Установка раковины с сифоном (тип указывается заказчиком)
	шт
	3

	 
	Установка унитазов (тип указывается заказчиком)
	шт
	3

	Помещение: 11 (кабинет 1)

	 
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	 
	Прокладка трубопроводов отопления Ду=32
	м 
	10

	 
	Установка радиаторов стальные конвекторов
	шт
	2

	Помещение: 12 (кабинет 2)

	 
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	 
	Прокладка трубопроводов отопления Ду=32
	м 
	10

	 
	Установка радиаторов стальные конвекторов
	шт
	2

	Помещение: 13 (серверная)

	 
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	 
	Прокладка трубопроводов отопления Ду=32
	м 
	5

	 
	Установка радиаторов стальные конвекторов
	шт
	1

	Помещение: 15 (цех 2)

	 
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	 
	Прокладка трубопроводов отопления Ду=32
	м 
	50

	 
	Установка радиаторов стальные конвекторов
	шт
	10

	 
	Установка смесителей с подводками (тип указывается заказчиком)
	шт
	1

	 
	Установка раковины с сифоном (тип указывается заказчиком)
	шт
	1

	Помещение: 20 (цех 1)

	 
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	 
	Прокладка трубопроводов отопления Ду=32
	м 
	50

	 
	Установка радиаторов стальные конвекторов
	шт
	10

	 
	Установка смесителей с подводками (тип указывается заказчиком)
	шт
	1

	 
	Установка раковины с сифоном (тип указывается заказчиком)
	шт
	1

	Помещение: 21 (помещение охраны)

	 
	Пробивка отверстий в стенах Ду=32
	шт
	4

	 
	Прокладка трубопроводов отопления Ду=32
	м 
	5

	 
	Установка радиаторов стальные конвекторов
	шт
	1

	
	 
	 
	 

	Вентиляция, кондиционирование

	Помещение: 1 (офис конструкторов)

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=250 мм глубиной 300 мм
	шт
	5

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=200
	м
	45

	 
	Установка врезок Д=200*160
	шт
	12

	 
	Установка диффузоров приточных Д=160
	шт
	6

	 
	Установка диффузоров вытяжных Д=160
	шт
	6

	 
	Бурение отверстия Д=80 для кондиционера глубиной 600 мм
	шт
	1

	 
	Монтаж кондиционера настенногомощностью7 кВт по холоду
	шт
	1

	Помещение: 2 (офисный зал)

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=350 мм глубиной 700 мм
	шт
	2

	 
	Монтаж приточно-вытяжной установки производительностью 2000 куб/час с электрическим подогревом воздуха
	шт
	1

	 
	Монтаж пульта управления приточно-вытяжной установки 
	шт
	1

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=315
	м
	54

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=200
	м
	38

	 
	Установка врезок Д=315*250
	м
	24

	 
	Установка тройников 315*200
	шт
	4

	 
	Установка диффузоров приточных Д=250
	шт
	12

	 
	Установка диффузоров вытяжных Д=250
	шт
	12

	 
	Бурение отверстия Д=100 для кондиционера глубиной 600 мм
	шт
	1

	 
	Монтаж кондиционера кассетного мощностью16 кВт по холоду
	шт
	1

	Помещение: 3 (переговорная)

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=250 мм глубиной 300 мм
	шт
	4

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=200
	м
	16

	 
	Установка врезок Д=200*160
	шт
	6

	 
	Установка диффузоров приточных Д=160
	шт
	3

	 
	Установка диффузоров вытяжных Д=160
	шт
	3

	 
	Бурение отверстия Д=80 для кондиционера глубиной 600 мм
	шт
	1

	 
	Монтаж кондиционера настенногомощностью3,5 кВт по холоду
	шт
	1

	Помещение: 5 (комната приема пищи)

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=250 мм глубиной 300 мм
	шт
	4

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=200
	м
	16

	 
	Установка врезок Д=200*160
	шт
	4

	 
	Установка диффузоров приточных Д=160
	шт
	2

	 
	Установка диффузоров вытяжных Д=160
	шт
	2

	 
	Бурение отверстия Д=80 для кондиционера глубиной 600 мм
	шт
	1

	 
	Монтаж кондиционера настенногомощностью3,5 кВт по холоду
	шт
	1

	Помещение: 6 (раздевалка)

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=250 мм глубиной 600 мм
	шт
	1

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=250 мм глубиной 300 мм
	шт
	4

	 
	Монтаж вытяжной установки производительностью 400 куб/часдля туалетов , душа и раздевалки
	шт
	1

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=200
	м
	14

	 
	Установка врезок Д=200*160
	шт
	4

	 
	Установка диффузоров приточных Д=160
	шт
	2

	 
	Установка диффузоров вытяжных Д=160
	шт
	2

	Помещение: 7 (душевая)

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=250 мм глубиной 300 мм
	шт
	4

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=200
	м
	4

	 
	Установка врезок Д=200*160
	шт
	4

	 
	Установка диффузоров приточных Д=160
	шт
	2

	 
	Установка диффузоров вытяжных Д=160
	шт
	2

	Помещение: 8 (холл)

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=250 мм глубиной 300 мм
	шт
	2

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=200
	м
	16

	 
	Установка врезок Д=200*160
	шт
	10

	 
	Установка диффузоров приточных Д=160
	шт
	5

	 
	Установка диффузоров вытяжных Д=160
	шт
	5

	 
	Бурение отверстия Д=80 для кондиционера глубиной 600 мм
	шт
	1

	 
	Монтаж кондиционера настенногомощностью5 кВт по холоду
	шт
	1

	Помещение: 9 (туалет 1)

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=250 мм глубиной 300 мм
	шт
	1

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=200
	м
	4

	 
	Установка врезок Д=200*160
	шт
	2

	 
	Установка диффузоров вытяжных Д=160
	шт
	2

	Помещение: 10 (туалет 2)

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=250 мм глубиной 300 мм
	шт
	1

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=200
	м
	4

	 
	Установка врезок Д=200*160
	шт
	2

	 
	Установка диффузоров вытяжных Д=160
	шт
	2

	Помещение: 11 (кабинет 1)

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=250 мм глубиной 300 мм
	шт
	4

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=200
	м
	8

	 
	Установка врезок Д=200*160
	шт
	4

	 
	Установка диффузоров приточных Д=160
	шт
	2

	 
	Установка диффузоров вытяжных Д=160
	шт
	2

	 
	Бурение отверстия Д=80 для кондиционера глубиной 600 мм
	шт
	1

	 
	Монтаж кондиционера настенногомощностью3,5 кВт по холоду
	шт
	1

	Помещение: 12 (кабинет 2)

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=250 мм глубиной 300 мм
	шт
	4

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=200
	м
	8

	 
	Установка врезок Д=200*160
	шт
	4

	 
	Установка диффузоров приточных Д=160
	шт
	2

	 
	Установка диффузоров вытяжных Д=160
	шт
	2

	 
	Бурение отверстия Д=80 для кондиционера глубиной 600 мм
	шт
	1

	 
	Монтаж кондиционера настенногомощностью3,5 кВт по холоду
	шт
	1

	Помещение: 13 (серверная)

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=250 мм глубиной 300 мм
	шт
	2

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=200
	м
	8

	 
	Установка врезок Д=200*160
	шт
	4

	 
	Установка диффузоров приточных Д=160
	шт
	2

	 
	Установка диффузоров вытяжных Д=160
	шт
	2

	 
	Бурение отверстия Д=80 для кондиционера глубиной 600 мм
	шт
	1

	 
	Монтаж кондиционера настенногомощностью3,5 кВт по холоду
	шт
	2

	 
	Монтаж блока ротации кондиционеров 
	щт
	1

	Помещение: 15 (цех 2)

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=350 мм глубиной 700 мм
	шт
	2

	 
	Монтаж приточно-вытяжной установки производительностью 3500 куб/час с электрическимподогревом воздуха
	шт
	1

	 
	Монтаж пульта управления приточно-вытяжной установки 
	шт
	1

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=315
	м
	90

	 
	Установка врезок Д=315*250
	м
	30

	 
	Установка тройников 315*250
	шт
	12

	 
	Установка диффузоров приточных Д=250
	шт
	15

	 
	Установка диффузоров вытяжных Д=250
	шт
	15

	 
	Бурение отверстия Ду=100 для кондиционера глубиной 600 мм
	шт
	1

	 
	Монтаж кондиционера канального мощностью20 кВт по холоду
	шт
	1

	 
	Монтаж местных вентиляционных отсосов 
	шт
	4

	Помещение: 16 (ВРУ/подсобное помещение 2)

	 
	Бурение отверстия Д=80 для кондиционера глубиной 600 мм
	шт
	1

	 
	Монтаж кондиционера настенногомощностью3,5 кВт по холоду
	шт
	1

	Помещение: 17 (трансформаторная)

	 
	Бурение отверстия Д=80 для кондиционера глубиной 600 мм
	шт
	1

	 
	Монтаж кондиционера настенногомощностью7 кВт по холоду
	шт
	1

	Помещение: 20 (цех 1)

	 
	Бурение отверстий в стенах Д=300 мм глубиной 300 мм
	шт
	4

	 
	Прокладка воздуховодов изолированных Д=250
	м
	50

	 
	Установка врезок Д=250*200
	м
	24

	 
	Установка тройников 250*200
	шт
	10

	 
	Установка диффузоров приточных Д=200
	шт
	12

	 
	Установка диффузоров вытяжных Д=200
	шт
	12

	 
	Монтаж местных вентиляционных отсосов 
	шт
	4

	Помещение: 21 (помещение охраны)

	 
	Бурение отверстия Д=80 для кондиционера глубиной 600 мм
	шт
	1

	 
	Монтаж кондиционера настенногомощностью3,5 кВт по холоду
	шт
	1

	Демонтажные работы (подвал)

	
	Демонтаж дверей
	шт
	4

	
	Демонтаж отопительных регистров
	шт
	5

	
	Демонтаж отопительных трубопроводов
	м 
	20

	
	Демонтаж осветительных приборов
	шт
	8

	
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт
	10

	
	Демонтаж электропроводки
	м 
	50

	
	Сбивка старой штукатурки со стен
	м2 
	

	
	Сбивка старой штукатурки с потолка
	м2 
	

	
	Демонтаж/перенос отопительного (бойлерного) оборудования
	шт
	3

	
	Демонтаж металлических баков
	шт
	2

	
	Демонтаж металлических конструкций
	шт
	5

	Строительно-монтажные работы (подвал)

	Отделочные работы

	
	Гидроизоляция потолка
	м2 
	446,6

	
	Гидроизоляция стен
	м2 
	

	 
	Установка дверных блоков (с доводчиком, замком, электронной системой доступа), материал: стальные
	шт
	4

	 
	Устройство стяжки пола
	м2 
	446,6


2.Задание на проектирование:

Форма 2.                                                                                                                                        

	№ п/п
	Наименование работы
	Требования к выполняемым работам (перечень действий, входящих в состав работы, позволяющих максимально возможно достичь результата работы; количественные и качественные характеристики)

	1
	2
	3

	1
	Проектирование структурированной кабельной системы (СКС), системы электроснабжения, системы освещения, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа и системы охранно-пожарной сигнализации, вентиляционной и отопительной систем, а также перечня строительно-монтажных и демонтажных работ при капитальном ремонте здания
	1. До начала разработки проектно-сметной документации (далее ПСД) выполнить объемно-планировочные и конструктивные решения для выбора оптимального проектного решения оптимизированного по цене и согласования его с Заказчиком по вариантам применяемых конструкций и схем подключения к внешним сетям.

2. Планировочные решения выполнить с частичной перепланировкой помещений в уровне 1-го этажа без увеличения габаритов и основной конструктивной схемы здания с расположением помещений определенных технологическими решениями в процессе проектирования.

Выполнить визуальное и инструментальное обследование существующего здания для определения и подтверждения технических характеристик конструктивных элементов.

3. Инженерное обеспечение разработать в соответствии с требованиями нормативных документов и технических условий инженерных служб.

4. Исполнитель разрабатывает для Заказчика следующую рабочую документацию:

· дизайн интерьера и экстерьера здания;

· пояснительная записка (ПЗ);

· схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ);

· архитектурные решения (АР);

· конструктивные решения (КР);

· сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, (подразделы: «система электроснабжения», «система водоснабжения», «система водоотведения», «отопления, вентиляция»), «сети связи», «технологические решения с разработкой мероприятий по автоматизации технологического процесса по производству изделий высокой точности» (ИОС);

· проект организации ремонтных работ;

· мероприятия по охране окружающей среды (ООС).

· мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ).

· мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энергоресурсов.

· смета на капительный ремонт здания (СМ)в соответствии с МДС 81.35-2001 в базисных ценах с переводом в текущие цены;

· план размещения рабочих мест, ВРУ, светильников, электровыключателей, распределительных электрощитов, видеокамер, датчиков охранных, датчиков пожарных, защитного заземления с топологией размещения лотков и кабельных каналов, в помещениях Заказчика, оформленный в соответствии с требованиями настоящего Технического задания;

· рабочий проект структурированной кабельной системы (СКС), системы электроснабжения, системы освещения, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа и системы охранно-пожарной сигнализации при капитальном ремонте здания.

5. План размещения рабочих мест, ВРУ, светильников, электровыключателей, распределительных электрощитов, видеокамер, датчиков охранных, датчиков пожарных, защитного заземления с топологией размещения лотков и кабельных каналов должен быть приложен Исполнителем к коммерческому предложению в виде отдельного приложения.

6. Рабочий проект структурированной кабельной системы (СКС), системы электроснабжения, системы освещения, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа, систем охранно-пожарной сигнализации, отопленияи вентиляции при капитальном ремонте здания Исполнитель разрабатывает и передает Заказчику по акту приема - передачи на рассмотрение не позднее 60-ти рабочих дней после подписания контракта.

7. Заказчик рассматривает рабочий проект в течение 5-х рабочих дней с момента получения и сообщает Исполнителю о согласовании или о необходимости внесения изменений.

8. Исполнитель выполняет монтажные работы на объекте после согласования с Заказчиком рабочего проекта.

9. Общее количество рабочих мест – 83.

	2
	Разработка документации
	1. План размещения рабочих мест, ВРУ, светильников, электровыключателей, распределительных электрощитов, видеокамер, датчиков охранных, датчиков пожарных, защитного заземления с топологией размещения лотков и кабельных каналов, составляется с четким и однозначным указанием расположения рабочих мест, датчиков, видеокамер, лотков и кабельных каналов, вентиляционных и отопительных приборов с обязательным указанием их типоразмеров. 

2. Исполнитель разрабатывает исполнительную документацию на основе разработанной проектной документации с учетом плана размещения рабочих мест. Исполнительная документация учитывает все поправки к проекту, возникшие при проведении Работ, утверждается Заказчиком и Исполнителем. Поправки должны быть согласованы Заказчиком.

3. Исполнительная документация на выполненные Работы составляется в 2 (двух) экземплярах. 

4. К исполнительной документации Исполнитель прилагает: 

· в виде отдельной книги протоколы тестирования, полученные по результатам проведения тестирования согласно настоящего Технического задания. На титульном листе протоколов должно быть указано: наименование Исполнителя, надписи: «Монтаж рабочих мест СКС на объекте, «Протоколы тестирования», «Приложение к исполнительной документации», Инжиниринговый центр ЮФУ. Исполнитель также передает Заказчику электронную копию протоколов тестирования на компакт-диске.

· в виде отдельной книги протоколы проверки электротехнической лабораторией (ЭТЛ). На титульном листе протоколов должно быть указано: наименование Исполнителя, надписи: «Монтаж ВРУ, системы электроснабжения и освещения», «Протоколы проверки ЭТЛ», «Приложение к исполнительной документации», Инжиниринговый центр ЮФУ.

· Паспорт на электрический счетчик

· Паспорта на устанавливаемое оборудование (станки, светильники, видеокамеры, датчики, видеорегистратор, приборы управления ОПС и т.д.)

· Сертификаты на кабель, автоматические выключатели, УЗО, щитки, клеммные коробки, датчики и т.д.

5. Рабочий проект должен содержать следующие разделы:

Основные части проекта:

I. Структурированная кабельная система (СКС).

II. Система видеонаблюдения и контроля доступа.

III. Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения и эвакуации людей при пожаре.

IV. Система электроснабжения.

V. Система вентиляции.

VI. Перечень строительно-монтажных и демонтажных работ.

Часть I.

1. Титульный лист

2. Общие данные/характеристики объекта

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей и документов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


3. Пояснительная записка в составе:

 3.1. Постановка задачи

Основные технические показатели

3.2. Общие положения

Краткая характеристика объекта

Общие указания

Условные графические обозначения

3.3. Основные технические решения CКC

3.4. Кабельный журнал

3.5. Спецификация материалов и оборудования (с обязательным указанием производителя и артикулом изделия)

3.6. Основные технические термины и сокращения

4. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Схема размещения рабочих мест 1-го этажа

Схема размещения рабочих мест подвала

Топология размещения лотков и кабель каналов 1-го этажа

Топология размещения лотков и кабель каналов подвала

Схема размещения оборудования в коммуникационном шкафу.

Часть II.

1. Титульный лист

2. Общие данные/характеристики объекта

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей и документов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


3. Пояснительная записка в составе:

 3.1. Постановка задачи

Основные технические показатели

3.2. Общие положения

Краткая характеристика объекта

Общие указания

Условные графические обозначения

3.3. Основные технические решения системы видеонаблюдения и контроля доступа

3.4. Кабельный журнал

3.5. Спецификация материалов и оборудования (с обязательным указанием производителя и артикулом изделия)

3.6. Основные технические термины и сокращения

4. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Схема размещения видеокамер с углами обзора 

Схема размещения турникета

Топология элементов системы (видеокамер, регистратора, монитора контроля, турникета) и кабельныхтрасс 1-го этажа

Часть III.

1. Титульный лист

2. Общие данные/характеристики объекта

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей и документов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


3. Пояснительная записка в составе:

 3.1. Постановка задачи

Основные технические показатели

3.2. Общие положения

Краткая характеристика объекта

Общие указания

Условные графические обозначения

3.3. Основные технические решения ОПС

3.4. Кабельный журнал

3.5. Спецификация материалов и оборудования (с обязательным указанием производителя и артикулом изделия)

3.6. Основные технические термины и сокращения

4. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Структурная схема системы ОПС

Схема расположения оборудования системы ОПС и СОУЭ на плане

Схема сборки шкафа ОПС

Схема подключений ОПС и СОУЭ.

Часть IV

1. Титульный лист

2. Общие данные/характеристики объекта

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей и документов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


3. Пояснительная записка в составе:

 3.1. Постановка задачи
Основные технические показатели
3.2. Общие положения
Краткая характеристика объекта
Общие указания
Условные графические обозначения

3.3. Основные технические решения
Качество электроэнергии и расчет фактических потерь электрической мощности
Электроснабжение объекта и вводное распределительное устройство (ВРУ)
Заземление и защитные меры электробезопасности
Групповые электрические сети
Распределительная электрическая сеть
Система электроосвещения
· Расчет освещенности помещений

· Рабочее освещение

· Дежурное освещение

· Аварийное освещение

3.4. Кабельный журнал

3.5. Спецификация материалов и оборудования (с обязательным указанием производителя и артикулом изделия)

3.6. Основные технические термины и сокращения

4. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Схема вводного распределительного устройства, однолинейная принципиальная (на каждое ВРУ)

Схема распределительного щита освещения 1-го этажа, однолинейная принципиальная (на каждый щит)

Схема распределительного щита освещения подвала, однолинейная принципиальная принципиальная (на каждый щит)

Схема распределительного щита силового 1-го этажа, однолинейная принципиальная (на каждый щит)

Схема распределительного щита силового подвала, однолинейная принципиальная принципиальная (на каждый щит)

Схема групповых электрических сетей

Схема распределительной электрической сети 1-го этажа

Схема распределительной электрической сети подвала этажа

Схема размещения элементов (светильники, выключатели, лотки, кабель-каналы, клеммныекоробки, розетки) и кабельных трасс системы электроснабжения 1-го этажа 

Схема размещения элементов (светильники, выключатели, лотки, кабель-каналы, клеммныекоробки, розетки) и кабельных трасс системы электроснабжения подвала.

6. По завершении Работ на Исполнитель составляет акт приемки-сдачи работ. Акт сдачи-приемки составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя.

	3
	Монтаж ВРУ, заземления, групповые электрические сети, распределительные щиты и системы освещения, системы компьютерного и бытового электропитания, системы вентиляции и отопления, станков


	1. Система электроснабжения должна быть спроектирована и выполнена в соответствии с действующими СП, СНиП, ПУЭ изд.7. и полностью предусматривать требования Федерального Закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

2. Рабочий проект должен быть выполнен в соответствии с техническими условиями (ТУ) собственника электрических сетей и действующими СП (Ввод – 3 фазы, 380В, 350КВт). 

3. Рабочий проект должен предусматривать приборы учета на границе раздела балансовой принадлежности электрических сетей класса точности не ниже 1.0, не менее двух тарифов учета и согласован с Заказчиком. 

4. Тип системы заземления - TN-C-S по ГОСТ Р50571.2-94. 

5. В помещении №16 предусмотреть два вводных распределительных устройства (ВРУ) со схемой учета, вводным автоматом Legrand DX3 3П C500A 36кА, индикатором фаз и мультиметром. Водной кабель выполнить в соответствии с проектом и запасом по мощности не менее 25%. В схеме учета установить электросчетчик класса точности не ниже 1,0 и не менее двух тарифов учета. Для подключения групповых сетей установить автоматические выключатели в соответствии с проектом по количеству распределительных электрощитов и резервом не менее 10%.

6. Разводку системы освещения, ВРУ, групповых сетей выполнить согласно Правилам устройства электроустановок версии не ниже 7-й. Система электропитания должна отвечать требованиям по безопасности согласно ГОСТ Р 50571.

7. Для обеспечения резервирования электроснабжения в помещении ВРУ установить силовой распределительный электрощит для электроснабжения офисных помещений и подвала. В этом электрощите предусмотреть схему для подключения 3-х фазного генератора мощностью 50 КВт с ручным переключением. Электроснабжение рабочих мест выполнить двумя раздельными групповыми сетями (компьютерного и бытового электропитания) от данного распределительного электрощита. 

8. Разводка сети компьютерного и бытового электропитания осуществляется от отдельных пластиковых электрощитов, установленных в соответствии с проектом. Разводку системы освещения выполнить от электрощита бытового электропитания.

9. Разводку системы вентиляции и кондиционирования выполнить от отдельного электрощита (электрощитов) в соответствии с проектом вентиляции и кондиционирования.

10. В электрощитах для защиты предусмотреть автоматические выключатели с необходимым расчетным током. Разбивку на группы производить следующим порядком:

•
розетки: 1 кабинет - 1 группа (но не более 5 рабочих мест на группу);

•
освещение: 1 кабинет - 1 группа;

•
вентиляция и кондиционирование: в отдельном электрощите.

11. В электрощитах для защиты от поражения электрическим током предусмотреть УЗО.

12. В электрощитах предусмотреть резерв автоматических выключателей 10% и резерв свободного места не менее 10%.

13. Групповые сети выполнить пятипроводным монолитным медным кабелем необходимого сечения в негорючей двойной оболочке ВВГнг-LS.

14. Распределительные сети выполнить трехпроводным монолитным медным кабелем в негорючей самозатухающей двойной оболочке ВВГнг-LS сечения 3х1,5 для системы освещения.

15. В коридоре, цехах и офисном зале для прокладки электрокабелей и низкоточных кабелей Исполнитель должен предусмотреть раздельно два проволочных лотка за фальшпотолком типа Амстронг (при наличии).

16. Система освещения должна быть выполнена в соответствии с проектом. Расчетная освещенность - не менее 300Лк. Во всех рабочих кабинетах (места с повышенной световой нагрузкой) – 400Лк.

17. С учетом требований Федерального Закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009г. и внутренних регламентирующих документов в качестве светильников использовать: 

· в офисных помещениях, коридорах и подвале - встраиваемые в подвесной потолок или на повесах светодиодные светильники (панели) типа Navigator NLP-S1-38-6.5K 220В IP20 cosφ>0.95 (Аналог ЛВО 4*18). Теплый (4.0К) или холодный (6.5К) свет выбрать в зависимости от интерьера помещений. Количество светильников в соответствии с расчетом освещенности.

· в цехах – светодиодные светильники на подвесах в соответствии с расчетом освещенности.

· в санузлах, душевых и раздевалках – влагозащищенные светодиодные светильники настенные или потолочные в соответствии с расчетом освещенности.

· уличное освещение – влагозащищенные светодиодные светильники (прожекторы) с датчиками освещенности по периметру здания и на автостоянке.

18. Спуски к электровыключателям выполнить в кабель-канале 32х16/12,5.

19. Вводы в кабинеты выполнить в жесткой электротехнической трубе выше подвесного потолка.

20. Над всеми выходами на каждом этаже и помещениях №113, №116 установить аварийные светильники с автономным источником питания и надписью выход.

21. По окончании работ Исполнитель предоставляет полный пакет приемо-сдаточной документации для электромонтажных работ и проводит электротехнические испытания электропроводки.

22. Исполнитель должен предусмотреть в проекте СКС кабель-каналы с перегородкой для монтажа сети компьютерного и бытового электропитания. На каждое рабочее место будет установлено 2 (две) однофазные электрические розетки с заземляющим контактом и блокиратором, предназначенные для компьютерного электропитания. На каждое рабочее место будет установлено 2 (две) однофазная электрическая розетка с заземляющим контактом, предназначенные для бытового электропитания

23. Силовая распределительная сеть будет монтироваться в тех же коробах, что и слаботочная сеть, с установкой, разделяющей их сплошной продольной перегородки (с учетом требований ПУЭ, п.4.40 СНиП 2.04.09-84 и стандарта EIA/TIA-569).

24. Электропитание станков в цехах выполнить в соответствии с проектом. Подключение станков выполнить трех-(пяти)проводным монолитным медным кабелем в негорючей самозатухающей двойной оболочке ВВГнг-LS расчетного сечения. Станки мощностью более 3 (трех) КВт подключить от распределительных щитов. Станки мощностью до 3 (трех) КВт подключить с помощью промышленных розеток с необходимым расчетным током. Список станков с потребляемой мощностью приведен в Приложении №2.

25. Защитное заземление и шину уравнивания потенциалов выполнить в соответствии с СП, ПУЭ изд.7 и требованиям по безопасности согласно ГОСТ Р 50571.

26. Монтажные коммутационные шкафы (стойки) должны быть заземлены. Заземление коммутационных шкафов и стоек выполняется от системы защитного заземления в соответствии с требованиями стандарта J-STD-607-A 2002г.

	4
	Подбор материалов
	1. При выполнении Работ используются сертифицированные материалы, приобретаемые у изготовителя или его официального представителя.

2. Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

3. Применяемые материалы должны быть идентичными с уже установленными на объекте. Выбор применяемых материалов согласовывается Исполнителем с Заказчиком на этапе проектирования.

4. Расход материалов в части информационного кабеля и коробов, отраженный в локальной смете выполненных работ, может отличаться от фактически смонтированного на объекте в пределах, утвержденных Заказчиком:

- порядок расчета нормы расходов информационного кабеля:

L = L изм*(1,1 + Х) + N *3,3,где

L – нормативно израсходованный кабель на объекте (м), 

L изм – длина кабельной системы (м), полученная в результате измерения (тестирования) тестовым оборудованием согласно п.п.4.7-4.8 настоящего Технического задания,

X – погрешность измерения, определяемая техническими данными тестового оборудования, но не хуже уровня EIA/TIA NSB–67 Level IIe, 

N – кол-во информационных розеток, 

3,3 – запас кабеля (м) на оконцовку со стороны серверной и информационной розетки,

 1,1 – коэффициент технологического запаса кабеля в соответствии с рекомендациями международного форума профессионалов телекоммуникационной промышленности BICSI.

- норма превышения в смете количества короба по отношению к фактически установленному:

- по магистральному коробу (в коридорах и межэтажных): 10%, 

- по подсистеме рабочего места: 15%.

5. Для офисной зоны предусмотреть улучшенную отделку помещений. Отделка мест общего пользования – базовая. Подготовить ведомость отделки помещений для согласования с Заказчиком.

	5
	Монтаж структурированной кабельной системе (СКС)
	1.
Монтаж СКС производится в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 11801 Class D, категория 5Е.

2. Для создания СКС должны использоваться только высококачественные компоненты (например, Legrand, Efapel), которые проходят стопроцентное тестирование в соответствии с требованиями ISO 9001 (ГОСТ 40.9001-88).

3.
Все кабельные системы СКС должны быть выполнены с учетом требований по физической защите трасс от повреждения включающих:

-
металлические трубы и металлические короба в особо опасных зонах;

-
распределение общего кабельного потока на пучки по 20-25 кабелей и по плоскости лотка;

-
прокладку кабеля в гофро-трубах (серого цвета) в запотолочномпространстве и за гипсокартонными стенами, в случае такой возможности;

-
крепление кабеля по всей трассе с помощью специальных стяжек по всей длине (на горизонтальных участках не более 1,5 – 2 м, на вертикальных участках и в шкафах 25 – 30 см, на коммутационных панелях у каждого порта);

-
трассы прокладки медных кабелей должны быть разнесены от силовых электрических кабелей на расстояния, обеспечивающие соответствие СКС международному стандарту ISO/IEC 11801.

4. Каждое рабочее место оснащается 2-х портовой информационной розеткой интерфейса RJ-45, один порт предназначен для ЛВС, второй – для телефонной сети. Кабель канал и розетки в точках подключения рабочих мест устанавливаются на высоте 80 см от пола за исключением рабочих мест, где это не предусмотрено дизайном. Расстояние между информационными и силовыми розетками на одном рабочем месте не должно превышать 0,2м.

5. СКС выполняется неэкранированным кабелем «витая пара» (UTP) категории 5е.

6. Длина кабельной линии, выполненной медным проводом, не должна превышать 90м.

7. Для подключения компьютерного и периферийного оборудования, IP-телефонов и т.д. Исполнитель поставляет коммутационные кабеля (патч-корды) серого цвета 2м -120 шт.,3м – 50 шт.).

8. При проектировании и монтаже СКС Исполнитель должен использовать существующие планировочные и строительные решения, позволяющие обеспечить скрытую проводку (фальшпотолки, декоративные панели, закладные, встроенные кабель-каналы и т.п.) с учетом требований ОСТН-600-93 и стандарта EIA/TIA-569.

В коридоре для прокладки кабелей UTP Исполнитель должен предусмотреть проволочный лоток за фальшпотолком типа Амстронг (при наличии).

Наполненность лотков и кабельных каналов кабелем (с учетом электрических кабелей п.4.3 настоящего технического задания) не должна превышать 75% от максимально возможной.

Типоразмеры кабель-каналов 105/110х50 и 75х20. Проволочного лотка не менее 100х30.

закрываем периметр кабель каналом.

В помещениях где 1 (одно) рабочее место разместить кабель-канал на спуске и одной стене.В помещениях где больше 1 (одного) рабочего места разместить кабель-канал на спуске и по периметру помещения.

В офисном зале выполнить спуски по существующим колоннам и предусмотреть 6 (шесть) шт. колонн для кабелей и розеток (для размещения рабочих мест вне существующих колонн).

В цехах и подвале рабочие места разместить в кабель-канале на спусках равномерно по периметру помещения.

9. Кроссовое оборудование устанавливается в монтажных коммутационных шкафах (стойках) 19” вместе с активным сетевым оборудованием. Коммутация производится в коммутационном шкафу размером 47U 800х1000, дверь стекло.

В шкафу установить три полки, семь патч-панелей на 24 порта, пять горизонтальных органайзера 1U, два блока электрических розеток 19”. 

Кабель заводится в монтажный шкаф по кабель каналу не менее 105х50, который должен опускаться по стене серверной комнаты от точки ввода до пола и подходить к монтажному шкафу. Под шкафом должен быть оставлен запас кабеля ~ 2м уложенный в петлю. Для крепления активного оборудования в стойку поставляется крепеж на 20 устройств.

Монтажный коммутационный шкаф должен иметь резерв не менее 5U для последующей установки оборудования подсистемы связи и передачи данных.

10. Коммутация портов от рабочих мест осуществляется на коммутационных панелях RJ-45. Для коммутации в шкафу необходимо предусмотреть патч-корды длиной 0,5м-50 шт., 1м-90 шт., 1,5м-30 шт.

11. По завершении монтажа СКС Исполнитель проводит тестирование смонтированной сети в соответствии с требованиями разделов 4.7-4.8 настоящего Технического задания.

12. По завершении работ Исполнитель предоставляет гарантию на СКС не менее 15 лет.

	6
	Выполнение маркировки
	1. Все элементы СКС должны быть однозначно идентифицированы и промаркированы. Маркировке подлежат кабели горизонтальной и магистральной подсистем, розетки, коммутационное оборудование (патч-панели, кроссы).

2. Порядок выполнения маркировки, выбор символов, их размер и расположение, устойчивость маркеров к воздействию факторов окружающей среды должны соответствовать требованиям стандартов ISO/IEC 14763-1, ГОСТ 18620-86, ГОСТ 23594-79.

3. Маркировка должна быть выполнена типографским (или при помощи принтера) способом и надежно закреплена на элементах сети. Кабели маркируются на двух концах.

4. На информационных розетках маркировка наносится по схеме: номер этажа-номер комнаты-номер порта.

5. Все элементы ВРУ, силовых сетей и системы освещения должны быть однозначно идентифицированы и промаркированы. Маркировке так же подлежат кабели групповых и распределительных сетей. 

6. Порядок выполнения маркировки, выбор символов, их размер и расположение, устойчивость маркеров к воздействию факторов окружающей среды должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 18620-86, ГОСТ 23594-79.

7. Маркировка должна быть выполнена типографским (или при помощи принтера) способом и надежно закреплена на элементах маркировки. Кабели маркируются на двух концах.

8. Вводной кабель и кабели групповых сетей маркируются с помощью бирок.

9. На светильниках маркировка наносится по схеме: АВ-С.D, где: 

A – тип освещения (О- рабочее, А- аварийное, Д- дежурное);

B – номер этажа (1- первый, 2- второй);

C – номер группы (1 – первая, 2- вторая и т.д.);

D – номер выключателя (1- первый, 2- второй и т.д.).

10. На коммутационных коробках системы освещения маркировка наносится по схеме: 

КРО-В.С.D, где: 

КРО – коробка распределительная освещения;

B – номер этажа (1- первый, 2- второй);

C – номер группы (1 – первая, 2- вторая и т.д.);

D – номер выключателя (1- первый, 2- второй и т.д.).

11. Индексы маркировки на элементах сети должны соответствовать индексам, применяемым в проекте и исполнительной документации.

	7
	Тестирование
	1. Параметры тестирования определяются стандартом ISO/IEC 11801:2002.

2. Отчет по результатам тестирования должен содержать следующие данные по каждому проверенному элементу: 

- результаты, показывающие отсутствие коротких замыканий, отсутствующих проводников, открытых концов; соблюдение связности от точки к точке; 

- данные по затуханию (attenuation), по возвратным потерям (return loss), по двунаправленным наводкам (next), суммарным однонаправленным и двунаправленным наводкам (psfext, ps next), отношению затухания к одно- и двунаправленным наводкам (elfext, acr, pselfext, psacr) в наихудшем случае с указанием значения частоты, при которой это имело место и предельного значения в данной точке. Тест выполняется на частоте от 1Мгц до максимальной;

- длина (в метрах);

- задержка распространения сигнала (delay) с фазовым сдвигом относительно соответствующего предельного значения (skew);

- тип кабеля, номинальная скорость распространения сигнала (nvp);

- изготовитель тестового оборудования, модель, серийный номер, номер версии программного обеспечения, дата проведения тестирования;

- итоговые показатели (прошел/не прошел);

- идентификационный номер линии.

3. Отчет по результатам испытаний электротехнической лаборатории (ЭТЛ) должен содержать следующие протоколы:

•
измерение сопротивления растекания тока с заземляющего устройства;

•
проверка наличия цепи между контуром заземления и заземленными элементами электрооборудования;

•
измерение полного сопротивления петли “фаза-нуль”;

•
измерение сопротивления изоляции

	8
	Использование тестового оборудования
	1. Тестовое оборудование (далее – тестер) должно быть в состоянии выполнить измерения на всех частотах в соответствии с TIA 568A и ISO/IEC 11801.

2. Тестер должен иметь возможность выполнения индивидуальных измерений возвратных потерь, двунаправленных наводок и т.п. в дополнение к автоматическим измерениям.

3. Базовая точность измерений тестера должна превышать TIA Level III.

4. Динамический диапазон тестера должен быть не менее 100 дБ. 

5. Тестер должен поддерживать не менее 1000 автоматических тестов; иметь библиотеку основных типов кабеля; иметь возможность хранения в памяти данных по всем частотам для всех тестов и отчеты.

6. Изготовитель тестера должен иметь сертификат ISO 9001. Кабели и адаптеры для тестера должны иметь одобрение изготовителя тестера.

7. Тестер должен иметь возможность сертификации линий по категориям 5е, 6.

8. Измерительные приборы ЭТЛ должны иметь действующую метрологическую поверку.

	9
	Монтаж телефонного сегмента СКС
	Внутриобъектовая телефонная сеть формируется на базе кабельной сети СКС и выполняется путем коммутации патч-кордами (UTP) категории 5е на патч-панелях.

В качестве телефонов необходимо использовать ip телефоны, подключаемые к СКС, совместимые с программно-аппаратным комплексом IP-Телефонии заказчика. Питание телефонов организовать по технологии PoE ок коммутатора СКС. 



	10
	Размещение оборудования
	1. Коммутационное, активное сетевое, серверное оборудование, должно быть оборудовано крепежом в шкаф 19” и располагаться в специализированном помещении – серверной в каб. №113.

2. Станки и прочее оборудование должно располагаться в соответствии с требованиями Заказчика.

	11
	Монтаж системе видеонаблюдения и контролю доступа
	1. Система видеонаблюдения предусматривает визуальный контроль и видеозапись событий в помещениях и прилегающей территории Инжинирингового центра ЮФУ.

2. Для визуального контроля в помещении охраны №121 разместить LCD монитор с диагональю не менее 27”. 

3. Место установки видеорегистратора определить проектом.

4. Видеорегистратор должен иметь не менее 16-видеопортов, LAN интерфейс и WEB и PTZ управление.

5. Для контроля периметра здания установить не менее 8-ми видеокамер уличного исполнения. Место установки, углы обзора, тип определить проектом

6. Для контроля автостоянки установить не менее 2-х видеокамер уличного исполнения. Место установки, углы обзора, тип определить проектом.

7. Для контроля входа/выхода установить не менее 2-х видеокамер в помещении №108, не менее 1-ой видеокамеры уличного исполнения над входом. Место установки, углы обзора, тип определить проектом.

8. Для общего контроля помещений установитьпо 1-ой поворотной видеокамере в помещениях №102, №115, №120. Данные видеокамеры должны иметь следующие технические характеристики:

· Тип матрицы – 1/3 ССD

· Разрешение – не мене 700TVL

· Оптическое приближение – не менее 10х

· Угол поворота – гор. 360 град./верт. 180 град

· Управление – PTZ

· Напряжение питания – 12В или 24В.

Место установки, углы обзора, тип определить проектом.

9. Для контроля и ограничения доступа установить видеодомофон и электрозамок на входную дверь. Видеодомофон разместить в помещении охраны №121.

10. Для контроля и учета рабочего времени установить турникет в помещении №108. В поставку турникета включить интерфейс связи и компьютер с программным обеспечением учета рабочего времени.

11. Пуско-наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа производится Исполнителем и сдается Заказчику по акту приемки-сдачи работ.

	12
	Монтаж охранно-пожарной сигнализации (ОПС)
	1. Приборы управления ОПС разместить в помещении охраны №121.

ОПС должна использовать адресную систему датчиков.

2. Для охраныво всех помещениях установить: датчик открытия двери, датчик(и) движения, датчик(и) типа “Штора” на окна. Количество и размещение датчиков определить проектом. 

3. Установку/снятие охраны производить по помещениям.

4. Для визуального контроля ОПС установить светозвуковое устройство.

5. Система охранно-пожарной сигнализации должна соответствовать:

· № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»;

· СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

· СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

· СП 6.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

6. Размещение электрических средств и элементов систем контроля, управления, а также связи и оповещения в зонах производственных помещений, степень защиты должны соответствовать требованиям нормативных документов по устройству электроустановок.

7. Размещение систем контроля, управления должно осуществляться в местах, удобных и безопасных для обслуживания. В этих местах должны быть исключены вибрация, загрязнение продуктами технологии, механические и другие вредные воздействия, влияющие на точность, надежность и быстродействие систем. При этом предусматриваются меры и средства демонтажа систем и их элементов без разгерметизации оборудования.

8. Предусмотреть следующие функции систем противопожарной защиты:

· автоматическое дистанционное обнаружение возгорания;

· централизованное звуковое и световое оповещение людей о пожаре;

· звуковое и световое оповещение в зонах пожаротушения;

· отключение силового электрооборудования в зонах пожаротушения;

· отключение систем вентиляции и кондиционирования;

· контроль работоспособности шлейфов сигнализации.

9. Проектом предусмотреть первичные средства пожаротушения (огнетушитель).

10. Пуско-наладка ОПСпроизводится Исполнителем и сдается Заказчику по акту приемки-сдачи работ.

	13
	Благоустройство участка в границах проектирования
	Выполнить топологическую съемку участка в границах проектирования М1:500.

На территории участка в границах проектирования изыскать возможность размещения расчетного количества парковок легкового автотранспорта и места парковок для 3-х грузовых автомобилей грузоподъемностью 10 тонн без устройства дополнительных дорожных покрытий и с учетом существующей транспортной схемы на территории.

Предложить план обустройства прилегающей к зданию территории.

Существующую схему организации рельефа сохранить.

Дополнительное наружное освещение не предусматривать.

	14
	Основание для проектирования
	-Техническое задание НКБ моделирующих и управляющих систем

-Правоустанавливающие документы на земельный участок

Технические условия 

	15
	Наименование объекта
	Здание корпуса литер «Б» ЮФУ для инжинирингового центра ЮФУ

	16
	Заказчик 
	Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	17
	Исполнитель 
	Определяется на основе открытого конкурса 

	18
	Вид строительства
	Капитальный ремонт здания

	19
	Функциональное назначение
	Лабораторно-производственный комплекс (далее ЛПК) - здание промышленного назначения с офисными помещениями. 

	20
	Адрес
	Ростовская область, г.Таганрог, ул.Шевченко,2/Чехова,2, корпус «Б»

	21
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	До начала разработки проектно-сметной документации (далее ПСД) выполнить объемно-планировочные и конструктивные решения для выбора оптимального проектного решения оптимизированного по цене и согласования его с Заказчиком по вариантам применяемых конструкций и схем прокладки инженерных сетей.

	22
	Назначение и основные показатели объекта
	В здании планируется разместить: 

1) Производственные помещения для размещения лабораторно-производственного оборудования – до 1500 кв.м.;

2) помещение для охраны– до 10 кв. м.;

3) комната отдыха и приема пищи на 10 человек;

4) офисные помещения в максимально свободной планировке, с замкнутым контуром, входом, обособленным от производственных зон – до 250 кв. м.;

5) душевая зона с раздевалками;

6) сантехническая зона (санузлы);

7) вспомогательные, технические помещения.

Помещения сгруппировать по функциональной принадлежности. 

Лабораторно-производственные площади максимально разместить на первом этаже. 

Отдельные входы, замкнутые контуры на группы помещений предусматривать исходя из требований СНиП, Правил противопожарного режима, целесообразности и функциональной нагрузки помещений и/или группы помещений.

	23
	Характеристики и показатели здания после проведения капитального ремонта
	2-х этажное здание (надземный этаж общей площадью 1416,8 кв.м., площадь помещений под 1-ю очередь капитального ремонта - 769,1 кв.м., подземный этаж (подвал) общей площадью 447,2 кв.м.).

Конструктивная схема здания –ж/бетонный каркас с наружными кирпичными и панельными стенами.

	24
	Основные требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
	Планировочные решения выполнить с частичной перепланировкой помещений в уровне 1-го этажа без увеличения габаритов и основной конструктивной схемы здания с расположением помещений определенных технологическими решениями в процессе проектирования.

Выполнить визуальное и инструментальное обследование существующего здания для определения и подтверждения технических характеристик конструктивных элементов.

В пределах 1-го этапа капремонта ЛПК предусмотреть:

а) производственные помещения на уровне 1-го этажа;

б) административно-бытовые и технические помещения на уровне 1-го этажа.

Состав и площадь данных помещений (1-го этапа) определить в процессе проектирования.

Также в пределах 1-й очереди ЛПК разработать дизайн экстерьера здания ЛПК.

В пределах 2-гоэтапа капремонта ЛПК предусмотреть:

а) производственно-складские помещения на уровне подвала;

б) бытовые и технические помещения на уровне подвала.

Состав и площадь данных помещений (2-гоэтапа)определить в процессе проектирования.

Категорию по пожарной и взрывопожарной опасности помещений определить проектом.

Численность работающих в наиболее многочисленной смене принять 45 человек, в т.ч. –административный персонал 6 человек, вспомогательный персонал –6 человек.

	25
	Системы инженерно-технического обеспечения и оборудования
	Здание должно быть оборудовано системой электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляцией, кондиционирования, связи (без телевидения), подключение систем выполнить согласно техническим условиям.

	26
	Исходные данные
	- технический паспорт здания БТИ;

-перечень основного технологического оборудования.

	27
	Требования к благоустройству участка в границах проектирования
	Выполнить топологическую съемку участка в границах проектирования М1:500.

На территории участка в границах проектирования изыскать возможность размещения расчетного количества парковок легкового автотранспорта и места парковок для 3-х грузовых автомобилей грузоподъемностью 10тонн без устройства дополнительных дорожных покрытий и с учетом существующей транспортной схемы на территории.

Предложить план обустройства прилегающей к зданию территории.

Существующую схему организации рельефа сохранить.

	28
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению, к условиям блокировки, к отделке здания
	Для офисной зоны предусмотреть улучшенную отделку помещений. Отделка мест общего пользования – базовая. Подготовить ведомость отделки помещений для согласования с Заказчиком. 

	29
	Основные требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию
	Инженерное обеспечение разработать в соответствии с требованиями нормативных документов и технических условий инженерных служб, с учетом действующих транзитных трубопроводов.

	30
	Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС
	В соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Ростовской области 

	31
	Требования к разработке сметной документации
	Сметную документацию выполнить в соответствии с МДС 81.35-2001 в базисных ценах с переводом в текущие цены

	32
	Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»
	В соответствии с действующими нормативными документами. 

	33
	ВОЛС, СКС, телекоммуникации, безопасность, связь
	Здание должно быть обеспечено телефонией и Интернетом путём организации оптоволоконной линии связи до серверного помещения корпуса «К», расположенного по адресу: г.Таганрог ул.Шевченко 2/Чехова 2, системой пожарной и охранной сигнализации, системой автоматизированного учета энергоресурсов по группам помещений, структурированной кабельной системой, локальными компьютерными сетями, системой контроля доступа. 

	34
	Требования о порядке проведения согласований
	Согласования в объеме, необходимом для проведения внутреннего аудита.

	35
	Состав и содержание проектной документации
	В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87. 

Пояснительная записка (ПЗ). 

Схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ).

Архитектурные решения (АР). Конструктивные решения (КР).

Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, ( подразделы: «система электроснабжения», «система водоснабжения», «система водоотведения», «отопления, вентиляция»), «сети связи», «технологические решения с разработкой мероприятий по автоматизации технологического процесса по производству изделий высокой точности» (ИОС).

Проект организации строительства (ПОС).

Мероприятия по охране окружающей среды (ООС).

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ).

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энергоресурсов.

Смета на капитальный ремонт здания (СМ).

	36
	Особые условия
	Конструкции перегородок принять:кирпич, гипсокартон (определяется проектом).

Облицовку ограждающих стен (фасадов) принять из фасадных панелей.


3. Требования к материалам, используемым при выполнении работ, согласованные с Заказчиком для включения в проектно-сметную документацию:

Форма 3
	№ п\п
	Наименование товара (оборудования, конструкций, материалов и тд)
	Функциональные и качественные характеристики
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель канал 
	Тип 
	Legrand

	2. 
	Щиты и все что в них (Автоматы, УЗО, рубильники и т.д.), розетки, выключатели 
	Тип 
	Legrand

	3. 
	UTP-кабель, патч-панели, розетки RG-45 
	Тип 
	RIT 

	4. 
	Коммутационные шкафы 
	Тип 
	Rittal

	5. 
	Светильники 
	Тип 
	Navigator 

	6. 
	ОПС оборудование (датчики, приборы управления) 
	Тип 
	Болид 

	7. 
	Охранные видеокамеры
	Тип матрицы
	Цветная CMOS

	8. 
	
	Разрешение
	Не менее 1280 x 720 Пикс, (720P),

	9. 
	Сантехника
	Тип
	Определяется Заказчиком на этапе проектирования

	10. 
	Оконный блок

ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99


	По показателю приведенного сопротивления теплопередачи в пределах
	Класс А1-Б2

	
	
	Приведенное сопротивление теплопередаче, м2*˚С/Вт
	Не менее 0,65

	11. 
	Профиль

ГОСТ 30673-2013
	Оконный
	Изготовлен из ПВХ порошка высокой вязкости 

	12. 
	
	Тип профиля по толщине стенок
	А

	13. 
	
	Ширина профиля, мм
	Не менее 60

	14. 
	
	Количество камер
	Не менее 3

	15. 
	
	Толщина лицевой внешней стенки главного профиля, мм
	Не менее 3

	16. 
	
	Толщина внешней нелицевой стенки, мм
	Не менее 2,5

	17. 
	Фурнитура

ГОСТ 30777-2012

SIEGENIA
	Повышенной противовзломности
	Наличие

	18. 
	
	Товарный знак
	SIEGENIA

	19. 
	
	Степень защиты по DINVENV 1627
	WK1

	20. 
	Стеклопакет

ГОСТ 24866-99

ГОСТ 24866-2014


	Энергосберегающий
	Типа 4М1-Ar16-4М1 ClimaGuard

	21. 
	
	Стекло марки
	Марка М1

	22. 
	Подоконные доски 

ГОСТ 30673-2013
	Цвет
	Белый

	23. 
	
	Тип

	ПВХ

	24. 
	
	Ширина, мм
	500

	25. 
	Отливы 

ГОСТ 52146-2003
	Покрытие
	Оцинкованные с полимерным покрытием лакокрасочным

	26. 
	
	Ширина, мм
	250

	27. 
	
	Толщина листа, мм
	Более 0,35

	28. 
	Лента ПСУЛ 

ГОСТ Р53338-2009 

 ГОСТ Р52749-2007
	Объемная плотность в диапазоне, кг/м3
	50-150

	29. 
	
	Условная прочность при растяжении, КПа 
	Не менее 60

	30. 
	
	Относительное удлинение при разрыве, %
	Не менее 15

	31. 
	Лента гидроизоляционная диффузионная  ГОСТ 30971-2012

ГОСТ Р52749-2007
	Сопротивление паропроницанию, м2*ч*Па/м2
	Не более 0,25

	32. 
	
	Адгезионная прочность, кгс/см
	Не менее 0,30

	33. 
	Лента бутиловая пароизоляционная ГОСТ Р52749-2007
	Сопротивление 

паропроницанию внутреннего слоя должно быть, м2*ч*Па/м2
	Не менее 2

	34. 
	
	Сопротивление отслаиванию (прочность сцепления) от основания, кгс/см (кН/м)
	Не менее 0,3

	35. 
	Наплавляемый материал
	Нижний слой
	Изопласт ЭПП 4.0 ГОСТ 30547-97

	
	
	Верхний слой
	Изопласт ЭКП 4.5 ГОСТ 30547-97

	36. 
	Праймер «Технониколь»
	Основа
	Битумная

	
	
	Температура применения, °С
	от -20 до +40

	37. 
	Сталь листовая ГОСТ 19904-90
	Тип
	Оцинкованный лист

	
	
	Толщина, мм
	0,7

	38. 
	Грунтовка

«Бетоконтакт Кнауф»
	Основа
	Акриловая

	39. 
	
	Тип
	Адгезионная

	40. 
	
	Цвет пленки
	Светло-розовый

	41. 
	Грунт «ГФ021»
	Область использования
	Грунтование бетонных, деревянных, металлических поверхностей

	42. 
	
	Цвет пленки
	Красно-коричневый

	43. 
	Огнезащита

«Огракс-В-СК»
	Основа
	Полимерный материал, содержащий целевой минеральный наполнитель

	44. 
	
	Тип
	Вододисперсионная огнезащитная краска

	45. 
	
	Условия нанесения
	Температура воздуха не ниже +5 0С, относительная влажность не выше 85%

	46. 
	
	Сушка
	Трое суток при условии воздухообмена,  температуре  от +15 0С до +20 0С и относительной влажности не выше 85%.

	47. 
	Гидроизоляция проникающая «Проникс»
	Тип
	Гидроизоляция проникающего действия, противокапиллярного типа

	48. 
	
	Температура применения, 0С
	от +5 до +35

	49. 
	Краска «ТЕКС»
	Тип
	Моющаяся

	50. 
	
	Основа
	Акриловая

	51. 
	
	Цвет
	Определяется Заказчиком на этапе проектирования

	52. 
	
	Производитель
	ООО «Тиккурила»

	53. 
	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 9573-2012
	Основа
	Минеральная вата на синтетическом связующем

	54. 
	
	Толщина, мм
	50

	55. 
	
	Марка
	П-125

	56. 
	Стеклохолст «Welton»
	Марка
	W45R

	57. 
	
	Плотность г/м2
	45

	58. 
	
	Длина, м
	50

	59. 
	
	Ширина, мм
	1000

	60. 
	Плитка керамогранитная «Kerama Marazzi»
	Тип
	Керамический гранит

	61. 
	
	Размер, мм
	300*600

	62. 
	
	Толщина, мм
	Не менее 8

	63. 
	
	Цвет
	по согласованию с Заказчиком

	64. 
	Подложка «Solid»
	Вид
	Листовая подложка под паркетные доски

	65. 
	
	Толщина, мм
	2

	66. 
	Паркетная доска «Tarkett»
	Защита пола от повреждений
	лак Proteco Strong полуматовый + AquaGuard

	67. 
	
	Замковая система
	T-lock

	68. 
	
	Дополнительное защитное покрытие
	лак Proteco Strong + AquaGuard

	69. 
	
	Длина, мм.
	2215

	70. 
	
	Ширина, мм.
	164

	71. 
	
	Толщина, мм.
	14

	72. 
	
	Способ укладки
	«Плавающий» или клеевой

	73. 
	
	Цвет
	по согласованию с Заказчиком

	74. 
	Плинтус «Tarkett»
	Тип
	Плинтус шпонированный

	75. 
	
	Размер, мм
	60х23

	76. 
	
	Цвет
	по согласованию с Заказчиком

	77. 
	Ламинат «Tarkett»
	Эффект обработки
	Глубокая выразительная структура (тиснение в регистре) 4х-сторонняя фаска; Эффект оптической фаски

	
	
	Специальные эффекты дизайна
	Глубокая выразительная структура (тиснение в регистре)

	
	
	Класс применения
	33

	
	
	Обработка поверхности
	Технология Tech3S - защита от влаги

	
	
	Замковая система
	T`Lock

	
	
	Цвет
	по согласованию с Заказчиком

	78. 
	Перила лестниц
	Материал
	Нержавеющая сталь

	79. 
	Дверь противопожарная
	Огнестойкость
	EIS-60

	80. 
	Дверь стальная
	Количество контуров уплотнения:
	 2

	81. 
	
	Шумоизоляционный материал: 
	формованный пенополистирол

	82. 
	
	Внешняя отделка: 
	порошковое 

( Медный Антик )

	83. 
	
	Возможность установки на улицу:
	есть

	84. 
	
	Доводчик
	Есть

	85. 
	
	Цвет
	по согласованию с Заказчиком

	86. 
	
	Фурнитура
	по согласованию с Заказчиком

	87. 
	Дверь деревянная
	Цвет
	по согласованию с Заказчиком

	88. 
	
	Фурнитура
	по согласованию с Заказчиком

	89. 
	
	Толщина полотна
	40 мм.

	90. 
	
	Тип двери
	экошпон

	91. 
	
	Стиль
	хай-тек

	92. 
	Пол наливной промышленный 

«ЕСП-Полимер» 


	Расчетная нагрузка: 
	От средней до тяжелой

	93. 
	
	Поверхность: 
	Полуматовая

	94. 
	
	Цвет: 
	по согласованию с Заказчиком

	95. 
	
	Тип
	Полимерный

	96. 
	
	Фактура: 
	Гладкая

	97. 
	
	Паропроницаемость: 
	Отсутствует

	98. 
	
	Химстойкость: 
	стандартная

	99. 
	
	Токопроводимость: 
	Токопроводимое покрытие

	100. 
	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией
	Тип
	RW-1-PV/O-1-2000

	101. 
	
	Производительность, куб.м./час
	2000

	102. 
	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией


	Тип
	RW-2-PV/O-1-3500 

	103. 
	
	Производительность, куб.м./час
	3500

	104. 
	
	Кол-во, шт.
	1

	105. 
	Вытяжная установка
	Тип
	TLP 200 Air Handl. Units 

	106. 
	
	Производительность, куб.м./час
	400

	107. 
	Кондиционер канальный Gold Star
	Марка
	GSFR-20/N1A 

	108. 
	
	Производительность (охлаждение), кВт
	20

	109. 
	
	Производительность (нагрев), кВт
	22

	110. 
	
	Габаритные размеры (Внешний блок),(ШхВхГ)
	1150х1350x460



	111. 
	
	Габаритные размеры (Внутренний блок),(ШхВхГ)
	1463х389х799

	112. 
	
	Тип хладагента
	R410a

	113. 
	Кондиционер кассетный Gold Star
	Марка
	GSFH60-GSUH60 

	114. 
	
	Производительность (охлаждение), кВт
	16

	115. 
	
	Производительность (нагрев), кВт
	18,5

	116. 
	
	Габаритные размеры (Внешний блок),(ШхВхГ)
	1018x1250x412

	117. 
	
	Габаритные размеры (Внутренний блок),(ШхВхГ)
	1250x330x815 

	118. 
	
	Тип хладагента
	R410a

	119. 
	Кондиционер настенный Gold Star
	Тип
	GSWH24-NP1A

 LIFE Plus 

	120. 
	
	Производительность (охлаждение), кВт
	6.2

	121. 
	
	Производительность (нагрев), кВт
	6.5

	122. 
	
	Габаритные размеры (Внешний блок),(ШхВхГ)
	913х680х378

	123. 
	
	Габаритные размеры (Внутренний блок),(ШхВхГ)
	940x298x200

	124. 
	
	Тип хладагента
	R410a

	125. 
	Кондиционер настенный Gold Star
	Тип
	GSWH18 - NP1A
 LIFE Plus 

	126. 
	
	Производительность (охлаждение), кВт
	4.7

	127. 
	
	Производительность (нагрев), кВт
	4.9

	128. 
	
	Габаритные размеры (Внешний блок),(ШхВхГ)
	848x540x320

	129. 
	
	Габаритные размеры (Внутренний блок),(ШхВхГ)
	940х298х200

	130. 
	
	Тип хладагента
	R410a

	131. 
	Кондиционер настенный Gold Star
	Тип
	GSWH12- NP1A
 LIFE Plus

	132. 
	
	Производительность (охлаждение), кВт
	3.2

	133. 
	
	Производительность (нагрев), кВт
	3.4

	134. 
	
	Габаритные размеры (Внешний блок),(ШхВхГ)
	798x540x320

	135. 
	
	Габаритные размеры (Внутренний блок),(ШхВхГ)
	790x265x177

	136. 
	
	Тип хладагента
	R410a


4. Требования к качеству работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
Форма 4
	№ п/п
	Содержание требования

	4. 
	Все работы должны быть выполнены в срок.

	5. 
	Соблюдать требования договора и действующие на момент выполнения работ правовые и нормативные акты, строительные нормы и правила.

	6. 
	Все строительные материалы и конструкции, применяемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты соответствия стандартам и экологическим нормам и соответствовать требованиям к функциональным и качественным характеристикам применяемых  материалов.


Приложение №1

к Техническому заданию

Объектом проведения Работ является здание Инжинирингового центра ЮФУ по адресу: г. Таганрог, ул. Шевченко, 2 / ул. Чехова, 2, литер «Б», здание энергоблока.

Общая площадь: 1 этаж 1402,7 кв. м., подвал 446,6кв. м.

Функциональное назначение
: лабораторно-производственный комплекс - здание промышленного назначения с офисными помещениями. Конструктивная схема здания –ж/бетонный каркас с наружными кирпичными стенами.

Перечень помещений объекта указан в таблице №1.

Таблица №1

	№ пп
	Номер кабинета / помещения
	Назначение
	Ориентировочная площадь, кв.м.

	1 этаж

	1
	01
	Офис конструкторский
	55,5

	2
	02
	Офисный зал
	332

	3
	03
	Переговорная
	24

	4
	04
	Коридор
	14

	5
	05
	Комната приема пищи
	12

	6
	06
	Раздевалка
	8

	7
	07
	Душевая
	7

	8
	08
	Холл
	62

	9
	09
	Туалет 1
	14

	10
	10
	Туалет 2
	14

	11
	11
	Кабинет 1
	24

	12
	12
	Кабинет 2
	24

	13
	13
	Серверная
	12

	14
	14
	Подсобное помещение 1
	12

	15
	15
	Цех 2
	501

	16
	16
	Подсобное помещение 2
	12

	17
	17
	Трансформаторная
	36

	18
	18
	Подсобное помещение 3
	7,6

	19
	19
	Подсобное помещение 4
	7,8

	20
	20
	Цех 1
	207

	21
	21
	Комната охраны
	9,1

	22
	22
	Подсобное помещение 5
	7,7

	Итого 1 этаж
	
	1402,7

	Подвал

	1
	Без номеров
	--
	446,6

	Итого подвал
	
	446,6


План 1-го этажа

[image: image1.jpg]#1 Ocpuc
KOHCmpyKm.

59,5

#20 Lex 1
207

L

21,7 m

24y N

#3 lNepezo-
< 6OopHas

| s
~o 12 #5 nuw,
#2 OcpucHbll 6m
3an . 24
332 5 #11 Kabunem1
] |
S
o
1124
#12 KabunHem2
i #13 Cepeep
Ja125% e
21m
e .51 2
5 ™ 4m
112
- 2m m 4 m
#15 Llex 2 #17 TpaHcgop-
50 1 MamopHasi
m
4,6 m
= = b
o
23 m
1 | ] B¢ L

#4 Kopuo.
1 4 opu E

#14 INood-
c06.1

L=

#16 BPY/
| Moo-
co6.2





План подвала

[image: image2.jpg]13.50

617

LaLd Fl o !
s 'm:|
1288
] b/
Hed 7O
30 i
o]
- 1
i si— 283
L< =F
2060
@s i s
> g TiT o
23
L6,
beof | 8
=
T 300
‘
i g
T
2.8 335
3 St
¥ ‘” S|
g
&
2
3 °%
™y
=
o7
"M
L 0.0,
o
g g

10.50





Приложение №2

СПЕЦИФИКАЦИЯ
станков и ручного электроинструмента Заказчика

для установки в здании объекта

(в закупку не входит)

	Название станка
	Кол-во
	Потребл. мощность
	Итого потребл. мощность

	Токарно-револьверный центр  МОДЕЛЬ ST30,  HAAS.  3 фазы 400 в, 50Гц 28 кВА, вес 6тн, 4368 х 2337 Х 2108
	2
	28
	56

	Вертикально фрезерный центр сМОДЕЛЬ VF-3YT/50,  HAAS,  3 фазы 400 в, 50 ГЦ 28 кВА, 3785 х 3429 х 3200, вес 7,2тн
	2
	28
	56

	Гравировально-фрезерный станок Woodpecker DIVA 1212.     220, 50Гц, 3 квт, 1750х1750 х 1370, вес 500кг
	1
	3
	3

	Консольно фрезерный станок типа 6Р82    3 квт, вес 3,1тн, 2294 х 2-45 х 1858
	1
	3
	3

	Токарный станок 16Р25Н380в, 50 Гц 3 фазы, 11 квт 2632х975х1270, вес 2,! Тн
	1
	11
	11

	Токарно-винторезный станок Jet GHB-1330        2,8 квт, 1650 х 762 х 1200, вес 600 кг 
	1
	2,8
	2,8

	Точильно-шлифовально-полировальный станок ТШП-2М       380 в, 50Гц, 2,2 квт 700 х 560 х 1250, вес 130 кг
	1
	2,2
	2,2

	Сварочный инвертор  TIG 200P AC/DC ПРОФИ   3 фазы, 380 В, 17, 8 Квт, 525х 280 465. 22 кг
	1
	17,8
	17,8

	Сварочный аппарат инверторный для электродуговой сварки KEДP ARC 400G 40   3 фазы, 380 В, 17, 8 Квт, 525х 280 465. 28 кг
	1
	17,8
	17,8

	Лентопильный станок (BMSY 230 DG), 1,3 квт, 1350 х 700 х1300 вес 465 кг
	1
	1,3
	1,3

	Поршневой компрессор Remeza СБ4/Ф-500.LB75 7, 5 квт, 2000 х 610 х1250. вес 320 кг
	1
	7,5
	7,5

	Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F   220 в, 2 квт,    габариты 680х430х1625. вес 88 кг
	3
	2
	6

	Вытяжное устройство над сварочной зоной  ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ  MFC-1200  220/380В 50Гц, 1, 1 квт 1140 х 680 х722, вес 100 кг
	1
	1,1
	1,1

	Интерскол Угловая шлифмашина УШМ-230/2300  2300вт, вес 7 кг
	2
	2,3
	4,6

	Ленточная шлифмашинаMakita 9404       220 в, 500  вт  225х79х259 вес 3 кг
	2
	0,5
	1

	Листовые ножницы Интерскол НН-2.5/520     220 в, 520 вт, вс 4 кг
	2
	0,52
	1,04

	Электрический краскораспылитель Patriot LP 130     220 вт 450 вт, вес 2 кг
	2
	0,45
	0,9

	Технический фен Patriot HG 200 170301310           220 в, 2000 вт, вес 2 кг
	2
	2
	4

	Гайковерт Makita Ударный гайковерт TW 0350   220 в, 500  вт  225х79х259 вес 3 кг
	2
	0,5
	1

	УШМ, Makita GA9030SFK1    220 в, 2500  вт  225х79х259 вес 5 кг
	2
	2,5
	5

	Точильный станок Энергомаш ТС-6020Л            220 в, 400  вт  225х79х259 вес 5 кг            
	2
	0,4
	0,8

	Паяльные станции              220 в, 1000  вт  225х79х259 вес 2 кг
	2
	1
	2

	Электроэрозионный проволочно-вырезной станок MV1200R Advance. 3 ф. 380-420, 50 Гц ,кВА 13,5 2060 х 2700 х 2060, вес 2300кг
	1
	13,5
	13,5

	Листогибочный пресс Vimercati PHSY 30-1250    3 фазы 400 в, 50Гц  4 квт  вес 3тн, 2500х 2000 Х 1800
	1
	4
	4

	плоскошлифовальный 3д722  50Гц, 380 В  4 вкт   3410 х 2020 x 2290 вес 8 тн
	1
	4
	4

	Установка для нанесения алмазоподобных углеродных пленок (DLC Ta-α) East 01b 3 фазы 400 в, 50Гц  4 квт  вес 3тн, 2500х 2000 Х 1800
	1
	4
	4

	Муфельная печь ЭКПС-300 380 в, 3 фазы, 13 квт, 950 х 1570 х 1266 вес 700 кг
	1
	13
	13

	3D принтер  3 фазы, 380 в, 5 кт, 1450х1625х1205 вес 900 кг
	1
	5
	5

	Лазерный гравер Speedy-300 fiber  220, 50 Гц, 2 квт 1090 х 900 х 600. в5ес 135 кг
	1
	2
	2

	Итого, потребляемая мощность, КВт
	251,34


Контактное лицо по техническому заданию: 

Руководитель инжинирингового центра  Ковалев Андрей Владимирович, 

телефон: (8634)371603 (рабочий)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №__________

г. Ростов-на-Дону                                                                       «___»_________2015 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (далее – «Заказчик»), в лице _________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и победитель открытого конкурса (протокол № _______ от _________)  зарегистрированное(ый) в _______________ за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или юридических лиц №____ от ____) ________________________ (далее – Подрядчик), в лице ________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением  требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, работ отдельными видами юридических лиц», Положения ЮФУ «О закупке товаров, работ, работ для нужд Южного федерального университета» от 24.12.2014г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), графиком (Приложение 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, разработать проектно-сметную документацию (далее – ПСД), провести ее экспертизу на достоверность определения сметной стоимости, выполнить работы по капитальному ремонту здания энергоблока ЮФУ, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул.Шевченко, 2/ул. Чехова, 2 (далее - Объект) и после этого передать результат всех работ Заказчику (далее – работы).  Подрядчик обязуется разработать и передать Заказчику согласно графику выполнения работ проектно-сметную документацию, которая с даты прохождения экспертизы станет являться неотъемлемой частью договора. 
1.2.  Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату качественно выполненного результата работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего  Договора, из своих материалов, собственными силами и средствами и передать результат работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Цена Договора
2.1. Цена Договора составляет: _______________ (_____________________) рублей 00 копеек, в т.ч.  НДС _______________ (_____________________) рублей 00 копеек.

2.2. Валютой Договора является Российский рубль.

2.3. Цена Договора включает в себя: стоимость работ по разработке проектно-сметной документации, проведению экспертизы ПСД на достоверность определения сметной стоимости, работы по капитальному ремонту здания энергоблока, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплату труда рабочих, стоимость использования механизмов и транспорта, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с соблюдением норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдением экологических и санитарных норм, охраной оборудования и материалов, налоговые платежи, расходы на  страхование, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, другие затраты, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе расходы на согласование ПСД, в установленном порядке, со всеми заинтересованными организациями, стоимость расходных материалов и оборудования, а также непредвиденные расходы (2% от цены договора).

2.4. Заказчик в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ, при уменьшении или увеличении потребности в работах, на выполнение, которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором.

2.5. При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

2.6. Стоимость разработки и проведения экспертизы ПСД не должна превышать 5% от общей стоимости договора.

2.7. Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах цены, указанной в п.2.1. настоящего Договора, следующим образом:

2.7.1. Первый платеж – аванс на разработку и проведение экспертизы ПСД в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости 1-го и 2-го этапов, что составляет _______ (_______) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ____ (___) рублей __ копеек, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора, на основании предоставленного Подрядчиком счета.

2.7.2. Второй платеж – 70% (семьдесят процентов) от стоимости 1-го и 2-го этапов оплата за 1 и 2 этап в полном объеме, что составляет _______ (_______) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ____ (___) рублей __ копеек, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ по 2 этапу по форме (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ по форме (КС-3), на основании предоставленного Подрядчиком счета.

2.7.3. Третий платеж – аванс в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости 3-го этапа на выполнение работ по капитальному ремонту согласно ПСД, прошедшей экспертизу, что составляет _______ (_______) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ____ (___) рублей __ копеек, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ по 2 этапу по форме (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ по форме (КС-3), на основании предоставленного Подрядчиком счета.

2.7.4. Окончательный платеж – Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ по 3 этапу по форме (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ по форме (КС-3), на основании предоставленного Подрядчиком счета.

2.8. Днем перечисления платежей, оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
3. Порядок выполнения и сдачи-приемки результата Работ
3.1. Календарные сроки выполнения всех работ и сдачи результата работ составляют ________ дней.
Начальный срок выполнения работ – день заключения настоящего Договора.

Конечный срок выполнения работ – не позднее _______ календарных дней с момента заключения настоящего Договора. Возможна досрочная сдача работ.

3.2. Подрядчик обязуется выполнять работы в сроки, указанные в Графике работ (Приложение №2), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, по следующим этапам:

1 этап: Разработка проектно-сметной документации (ПСД).
2 этап: Экспертиза проектно-сметной документации на достоверность определения сметной стоимости строительства.
3 этап: Капитальный ремонт здания энергоблока.

3.3. Подрядчик извещает Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ путем направления уведомления посредством факсимильной связи либо непосредственного вручения Заказчику.
3.4. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с нарушением срока установленного п.3.3. настоящего Договора, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, и после надлежащей приемки Подрядчик обязан восстановить в состояние, необходимое для эксплуатации.
3.5. ПСД включает в себя рабочую, проектную документацию, смету, которая разрабатывается и после получения положительного заключения экспертизы передается Заказчику по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42 в сброшюрованном виде в количестве по 5 экземпляров на бумажном носителе каждого документа ПСД, на электронном носителе 1 экземпляр (CD или DVD) в следующих форматах:
1) для использования в разработке технической документации: чертежи и текстовая документация – форматы версии MS Office 2000 и выше (*.doc, *.xls);

2) чертежи основных комплектов в формате AutoCad (*.dwg); текстовая документация –  (*.pdf, *.doc)., а также Подрядчик обязуется передать Заказчику в таком же количестве отдельными документами:

· дизайн интерьера и экстерьера здания;

· пояснительная записка (ПЗ);

· схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ);

· архитектурные решения (АР);

· конструктивные решения (КР);

· сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, (подразделы: «система электроснабжения», «система водоснабжения», «система водоотведения», «отопления, вентиляция»), «сети связи», «технологические решения с разработкой мероприятий по автоматизации технологического процесса по производству изделий высокой точности» (ИОС);

· проект организации ремонтных работ;

· мероприятия по охране окружающей среды (ООС).

· мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ).

· мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энергоресурсов.

· смета на капительный ремонт здания (СМ)в соответствии с МДС 81.35-2001 в базисных ценах с переводом в текущие цены;

· план размещения рабочих мест, ВРУ, светильников, электровыключателей, распределительных электрощитов, видеокамер, датчиков охранных, датчиков пожарных, защитного заземления с топологией размещения лотков и кабельных каналов, в помещениях Заказчика, оформленный в соответствии с требованиями настоящего Технического задания;

· рабочий проект структурированной кабельной системы (СКС), системы электроснабжения, системы освещения, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа и системы охранно-пожарной сигнализации при капитальном ремонте здания.

3.6. Состав и структура электронных версий документов должны быть идентичны бумажным оригиналам.

3.7. Получение положительного заключения экспертизы ПСД, которая прошла все необходимые согласования со всеми юридическими лицами, является результатом работ по 2 этапу и основанием для окончательных расчетов за 1 и 2 этапы. 

3.8. Передача Подрядчиком Заказчику ПСД осуществляется предварительно по Акту передачи в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выполнения работ по 1 этапу до проведения экспертизы с соблюдением сроков согласно графику производства работ (Приложение №2).
3.9. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Подрядчиком актов по этапам работ комиссия Заказчика по техническому надзору осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору на предмет соответствия требованиям и условиям настоящего Договора. Для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.
3.10. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору комиссия Заказчика по техническому надзору за выполнением Работ с учетом результатов экспертизы (если для проверки соответствия качества результата выполненных Работ требованиям, установленным Договором, Заказчик привлекал независимых экспертов), составляет мотивированное заключение о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору. По результатам заключения комиссии Заказчика по техническому надзору за выполнением Работ Заказчик не позднее, чем через 30 дней передает Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ по Договору КС-2 или мотивированный отказ от подписания Акта.
3.11. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента его получения. 

3.12. После выполнения Подрядчиком всех этапов работ и передачи качественного результата работ Заказчику в соответствии с техническим заданием, графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору), и ПСД стороны оформляют итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору. 

3.13. Дата подписания обеими Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору является датой выполнения Подрядчиком Работ по Договору. 

3.14. При досрочном выполнении Работ по любому из этапов Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности результата выполненных Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. При не устранении обнаруженных недостатков в срок и (или) отказе Подрядчика от устранения недостатков, заключить договор подряда с другим подрядчиком для устранения недостатков в Работах, при этом расходы Заказчика на устранение недостатков в Работах другим подрядчиком относятся за счет Подрядчика, допустившего недостатки в Работе, путем удержания их из причитающейся Подрядчику по Договору суммы. При этом Подрядчик обязан без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.
4.1.3. Удержать стоимость Работ, выполненных Подрядчиком ненадлежащим образом из сумм, подлежащих к оплате Подрядчику. 
4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Своевременно передать Подрядчику техническое задание и исходные данные, необходимые для выполнения работ.

4.2.2. Своевременно принимать результаты Работы и обеспечить оплату результата надлежащим образом выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты результата надлежащим образом выполненных Работ в соответствии с подписанным Сторонами Актом согласно п. 2.7 настоящего Договора.

4.3.2. Привлекать субподрядные организации для выполнения работ. При этом к Подрядчику применяются положения о Генеральном подрядчике.

4.4. Подрядчик обязуется:

4.4.1. Представить Заказчику расчет стоимости выполнения работ предусмотренных п. 1.1. настоящего договора (Приложение №3 к настоящему Договору).

4.4.2. При выполнении работ соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения работ.

4.4.3. Определить очередность видов работ при проведении капитального ремонта. В соответствии с требованиями нормативных документов детально разработать график производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

4.4.4. Выполнить работы в соответствии с Требованиями Заказчика:

- разработать проектно-сметную документацию; 

- разработать рабочую смету и получить положительное заключение экспертизы по достоверности определения сметной стоимости; 

- выполнить исполнительную схему проложенного кабеля, весь комплекс пусковых испытаний и измерений, подготовить техническую документацию для сдачи объекта в эксплуатацию.

- выполнить капитальный ремонт здания энергоблока.
4.4.5. Представлять документы, подтверждающие качество используемых материалов (сертификаты качества и др.) непосредственно в день их завоза на Объект до начала выполнения работ с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ (допуск на применение материалов).
4.4.6. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, а также сохранность материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.4.7. Передать своевременно Заказчику готовую ПСД согласно п.3.5 настоящего договора и результаты всех работ;

4.4.8. Гарантировать Заказчику качество результата всех выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, в том числе в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, и эксплуатации объекта.

4.4.9. Гарантии качества результата работ распространяются на все выполненные Подрядчиком работы в полном объёме. При выявлении недостатков в выполненных работах Подрядчик обеспечивает за свой счет незамедлительное устранение допущенных по его вине недостатков в выполненных работах, а также осуществляет полное (100%) возмещение убытков Заказчика (в форме реального ущерба и упущенной выгоды), в том числе, если объём возникших убытков превысит цену договора. Компенсации подлежат любые убытки Заказчика, возникшие в результате выполнения Подрядчиком некачественных работ.

4.4.10. Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков в работах, выявленных Заказчиком в ходе их выполнения, в течение 15 (пятнадцати) дней.

4.4.11. Не передавать результаты работ по Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

5. Обеспечение исполнения обязательств и Гарантийные обязательства

5.1. Подрядчик в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору одновременно с подписанным со своей стороны договором предоставляет Заказчику обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или обеспечивает внесение денежных средств в размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора в размере по договору в размере __________ рублей (_______руб. 00 коп.) на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, на срок превышающий срок действия Договора не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.

5.2. В случае, если Подрядчик выбрал обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств на счет, то факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

5.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, с учетом истечения 60-ти календарных дней с момента окончания срока действия Договора. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

5.4. В случае, если выбрано обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна отвечать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В безотзывной  банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 5.1 настоящего Договора.

5.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать условия об обеспечении исполнения основных обязательств и обязательств по возврату аванса, уплате неустоек и гарантийных обязательств, исполнение которых обеспечивается данной гарантией и указание на Договор, включая указание Сторон Договора, название предмета Договора и ссылки на основания заключения Договора. 

5.6. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что не извещение банка об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор, не освобождают его от обязательств Гаранта по соответствующей банковской гарантии.

5.6.1. В случае продления срока исполнения обязательств по договору или увеличения объема выполнения обязательств Подрядчика по Договору, последний обязуется переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или перечислить Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения Договора на счет Заказчика.

5.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на  тех же условиях и в том же размере, которые указаны в п. 5.1 настоящего Договора.

5.8. Подрядчик гарантирует Заказчику качество результата работ в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания итогового Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.9. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, материалах и (или) оборудовании, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то Подрядчик обязан устранить их без дополнительной платы, а гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

5.10. Подрядчик своевременно и за свой счет устраняет допущенные недоделки и дефекты.

5.11. Если в течение гарантийного срока будут выявлены какие-либо несоответствия выполненных работ согласованным решениям, нормам и правилам, то Подрядчик безвозмездно устраняет выявившиеся несоответствия. 

5.12. О выявленных несоответствиях Заказчик совместно с представителем Подрядчика составляет рекламационный акт. 

5.13. Если представитель Подрядчика или лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при составлении рекламационного акта, то Заказчик в назначенный день составляет его в одностороннем порядке, и направляет Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней. 

5.14. Соответствующий рекламационный акт о выявленных, в гарантийный срок, несоответствиях составляется в 2 (двух) экземплярах. 

5.15. Отсутствие Подрядчика или уполномоченного им лица при составлении рекламационного акта, а также присутствие этих лиц при определении выявленного в течение гарантийного срока несоответствия, выполненных Работ, проекту и нормативным требованиям,  не освобождает Подрядчика от ответственности за качество результата выполненных Работ.

5.16. Подрядчик, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения рекламационного акта, обязан направить своих представителей для устранения несоответствий, обеспечив Работы в оговоренном с Заказчиком режиме.

5.17. Если Подрядчик не приступит к устранению выявившихся несоответствий в течение 3 (трех) рабочих дней и не обеспечит оговоренный с Заказчиком режим Работ, то Заказчик будет вправе самостоятельно устранить несоответствия, выявившиеся в течение гарантийного срока, или поручить их устранение третьему лицу, предъявив счет Подрядчику за соответствующие работы.

6. Ответственность Сторон
6.1.  Ответственность Заказчика:

6.1.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.2. Ответственность Подрядчика: 

6.2.1.  При обнаружении Заказчиком недостатков в результате выполненных работ Подрядчик обязан безвозмездно переделать работы, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки (согласно ст. 761 ГК РФ).
6.2.2. Подрядчик по настоящему договору несет ответственность за ненадлежащее выполнение всех работ, в т.ч. работ по разработке ПСД, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного или измененного на основе разработанной ПСД.
6.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от общей цены Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере работ (за  исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере работ находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

7.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субПодрядчикей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.
7.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.
7.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
7.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при  исполнении Договора  нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка  ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия, изменение и расторжение Договора

9.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

9.2. Договор действует до 31.12.2016г.

9.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо иным способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 
9.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала не позднее 5-ти рабочих дней. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Договором.
9.6. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

9.8. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях существенного нарушения условий Договора другой стороной, в том числе:                    

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 7 (Семь) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;                                                      

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания выполнения работ по договору более чем на 10 % пропорционально первоначально установленным срокам выполнения работ;

- при не устранении Подрядчиком нарушения условий договора в указанный Заказчиком срок, либо если такие нарушения являются существенными и неустранимыми. 

- при аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, приостановления или прекращения действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ по договору.


При одностороннем порядке отказа Заказчика от исполнения договора, договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления  Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10. Прочие условия Договора

10.1. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) подлинных экземплярах, 1 (один) из которых  находится у Подрядчика, и 3 (три) – у Заказчика.

10.2. Приложения к настоящему Договору:


Приложение №1 – Техническое задание;


Приложение №2 – График производства работ;


Приложение №3 – Расчет стоимости.

10.3. Все приложения к настоящему договору, подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
	

	______________________

__________________(____________)

М.П.
	____________________

____________________(______________)

М.П.


Приложение 1 

к Договору №____________

от «___» _________ 2015 г. 

Техническое задание

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»


	  

	___________________

__________________(__________________)

М.П.
	_________________

____________________(___________)

М.П.


Приложение 2 

к Договору №____________

от «___» _________ 2015 г. 

График производства работ
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»


	

	__________________________

__________________(______________)

М.П.
	___________________

____________________(_____________)

М.П.


Приложение 3 

к Договору №____________

от «___» _________ 2015 г. 

Расчет стоимости 

Разработка проектно-сметной документации, проведение ее экспертизы на достоверность определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту здания энергоблока ЮФУ,  расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Шевченко, 2/ул. Чехова,2
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»


	

	__________________________

__________________(______________)

М.П.
	___________________

____________________(_____________)

М.П.


� Термин «консорциум» в настоящей документации интерпретируется как объединение двух или несколько коммерческих организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей (коллективный участник), соединивших свои вклады и совместно действующих без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), соглашения.








