PAGE  


Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»


«УТВЕРЖДАЮ»:

Начальник отдела 51

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин
«____»__________________2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение монтажа инженерно-технических средств физзащиты для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Извещение о проведении открытого запроса предложений  размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru 

от "29" мая 2012 года № 120529/0468/183
и на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

2СОДЕРЖАНИЕ


31.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


52.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


83.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


124.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ


124.2.
Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений


124.3.
Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений


134.4.
Общие требования к Предложению


144.5.
Официальный язык запроса предложений


144.6.
Валюта Предложения


144.7.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)


144.8.
Обеспечение заявки о подаче Предложения


164.9.
Подача и прием конвертов с Предложениями


164.10.Изменение Предложений или их отзыв


164.11.Вскрытие конвертов с Предложениями


174.12.Опоздавшие Предложения


174.13.
Рассмотрение и оценка Предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений


224.14.Заключение договора с победителем запроса предложений


234.15.
Обеспечение исполнения договора и/или обеспечение исполнения гарантийных обязательств, и/или обеспечение возврата аванса


264.16.Уведомление о результатах запроса предложений


275.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА


286.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ


337.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ


33ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Форма 1)


36АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)


37ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (Форма 3)


38Справка об опыте поставок оборудования и материалов, выполнении работ, аналогичных предмету запроса предложений за текущий год и предшествующие ему два года (Форма 4)


33СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ (Форма 5)

9
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…. ……………………………………………………………………40



1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений. 

Комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений (далее – Комиссия).

Запрос предложений в электронной форме – организуемая и проводимая организатором размещения заказа с использованием функционала Отраслевой и межрегиональной электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы или услуги.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с использованием сети «Интернет».

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью.

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме – письменная информация о запросе предложений, публикуемая в сети «Интернет» на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг http://zakupki.rosatom.ru/, а так же на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора. Документация по проведению запроса предложений (далее также – документация) размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/   и на ЭТП www.a-k-d.ru одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений.

Предложение (заявка на участие в процедуре закупки) – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное организатору запроса предложений в электронной форме через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru по форме и в порядке, установленным документацией по проведению запроса предложений.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса предложений, разъяснения документации по проведению запроса предложений, подача Предложения.

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, представившее Предложение, в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений.

Победитель запроса предложений  – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений.

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении запроса предложений, в документации по проведению запроса предложений, отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия. Участник процедуры закупки подает Предложение в отношении определенного лота. Комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя запроса предложений в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в документации по проведению запроса предложений.

Переторжка – процедура, предполагающая добровольное изменение цены  Предложения участников запроса предложений. Переторжка проводится только по решению Комиссии. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

2.1.1. Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны разделе 8 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации по проведению запроса предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по проведению запроса предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

2.1.3. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4, 5, 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

Частичная поставка товара, выполнение работ не допускается.

2.1.4. По результатам оценки и сопоставления Предложений Комиссия принимает решение о выборе Победителя.
2.2. Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений

2.2.1. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.2.2. Для участия в процедуре запроса предложений участник процедуры закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 3.1 Документации и п.12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», быть правомочным на предоставление Предложения и представить Предложение, соответствующее требованиям настоящей документации.

2.2.3. Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по проведению запроса предложений, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.13

2.2.5. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки или участника запроса предложений установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить участника процедуры закупки или отстранить участника запроса предложений от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

2.3. Правовой статус процедур и документов

2.3.1. Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте и в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом».

2.3.2. Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

2.3.3. Опубликованное на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru  извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.

2.3.4. Предложение участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

2.3.5. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

2.3.6. При определении условий договора с победителем или иным его участником используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a) протоколы преддоговорных переговоров;
b) извещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;
c) предложение участника, с которым заключается договор, со всеми дополнениями и разъяснениями.
Иные документы организатора размещения заказа и участника, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

2.3.7. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.3.8. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как ее часть) и Предложение победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.3.9. Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействия) организатора размещения заказа, заказчика в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

2.4. Затраты на участие в запросе предложений

2.4.1. Участник процедуры закупки/участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением Предложения, иной документации, а организатор размещений заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

2.4.2. Участник процедуры закупки/участник запроса предложений должен быть зарегистрирован на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации данной электронной торговой площадки.
2.4.3. Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений. 

2.5. Отказ от проведения запроса предложений.
2.5.1. Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru извещение о проведении запроса предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса предложений.
2.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается организатором размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений.  Все зарегистрированные ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» участники данной процедуры закупки, подавшие заявки на участие в запросе предложений, получат соответствующие уведомления в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в том числе:

1) обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать свидетельством, выданным СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допускам к следующим видам работ:

3. Земляные работы

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

(в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,  утвержденном Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).

4) обладать зарегистрированной электролабораторией с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В;
5) обладать сертификатом соответствия соответствующим требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
6) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

7) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

8) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов;

9) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

10) победитель в проведении запроса предложений должен подписать Договор (ДАТУ ДОГОВОРА НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки запроса предложений. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса предложений не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.
Участник открытого запроса предложений должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, выполнение работ если указанные требования содержатся в настоящей Документации.

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».
3.2. Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:

1) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями настоящей документации;

2) пояснительную записку, содержащую информацию об объеме и характеристиках работ, товаров, услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг), сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в настоящей документации по форме, предусмотренной настоящей Документацией;

3) подписанный проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями, установленными настоящей Документацией (дату договора не ставить!!), носит информационный характер;

4) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации, указанные в п.3.2.1 настоящей документации.

3.2.1. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям настоящей Документации:

1) анкета, включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения по форме, предусмотренной настоящей документацией;
2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
- решение о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
3) учредительные документы Участника или их копии заверенные нотариально (для юридических лиц), копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 

5) документы, подтверждающие соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов) (пп.2, раздела 3.1); 
6) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, установленным настоящей Документацией (пп.3, 4, 5 раздела 3.1); 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами юридического лица.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

8) документы, подтверждающие надежность, опыт и репутацию участника. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ, оказания услуг, поставки товаров;

9) информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки (форма 5), с приложением соответствующих подтверждающих документов.

10) информационное письмо налогового органа, указывающее дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;
11) документы, подтверждающие наличие у участника необходимых для исполнения договора оборудования и других материальных возможностей;

12) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы подаются на ЭТП в электронном виде (сканированные), желательно в формате PDF (если не установлены иные требования к документу).
Все файлы заявки по каждому лоту на участие в запросе предложений, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки.  
3.3. Условия привлечения соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.4. Возможность привлечения соисполнителей указана в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

3.4. Привлечение соисполнителей.
Участники процедуры закупки могут привлекать соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований. 

3.4.1. Участник процедуры закупки должен доказать Комиссии, что каждый из привлекаемых им соисполнителей (т.е. выполняющий более объема поставок, работ, указанного в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»):

1) осведомлен о привлечении его в качестве соисполнителя;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью поставки товара/выполнения работ;

3) отвечает требованиям настоящей документации по проведению запроса предложений (пункт 12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений») в объеме выполняемых работ соисполнителем.

3.4.2. В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

1) в Предложение включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым соисполнителем, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков поставки товара/ выполнения работ, возлагаемых на соисполнителя поставок, работ;

2) Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.4.1. требованиям, в объеме поставляемого товара/выполняемых работ соисполнителем с предоставлением документов согласно пункту 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений». Соответствующие формы раздела 7 заполняются соисполнителем с указанием организаций соисполнителя и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки в соответствии с пунктами 4.4.3, 4.4.4;

3) Предложение должно включать сведения о распределении объемов поставок, работ между участником процедуры закупки и соисполнителями.
3.4.3. При рассмотрении и оценке соисполнителей количественные требования к соисполнителям и участнику процедуры закупки устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/  выполняемых работ.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
          4.1. Документация запроса предложений.
4.1.1. Документация размещена одновременно с извещением о проведении запроса предложений в электронной форме на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru. На официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru документация находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru определяется правилами данной системы.

4.1.2. Любое заинтересованное лицо со дня размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» и ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», но не позднее дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, может получить документацию, скачав ее с официального сайта в сети интернет http://zakupki.rosatom.ru и на торговой площадке www.a-k-d.ru.

4.2. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

4.2.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить организатору размещения заказа официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, по контактным реквизитам организатора размещения заказа для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений, не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи Предложений.

4.2.2. Организатор размещения заказа направляет в письменной форме разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение направляется лицу, сделавшему соответствующий запрос, а также другим участникам размещения заказа.

4.2.3. Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник процедуры закупки/участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.

4.3. Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений

4.3.1. Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению запроса предложений не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

4.3.2. Любое изменение документации по проведению запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений, и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации по проведению запроса предложений. 

4.3.4. Организатор размещения заказа, по решению заказчика или Комиссии, вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Предложений в любое время до даты окончания подачи Предложений. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, и в течение двух рабочих дней, но не позднее переносимой даты окончания подачи Предложений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации.

4.4. Общие требования к Предложению

4.4.1. Для целей настоящей документации под Предложением понимается представляемое участником процедуры закупки предложение на участие в запросе предложений, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному в п.3.2 Документации и пунктом 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», содержание которых соответствует требованиям настоящей документации. 
4.4.2. Участник процедуры закупки вправе подать только одно Предложение.
В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения этим участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются (за исключением документов, поданных в соответствии с положениями пункта 4.11.2).

4.4.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.

4.4.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

4.4.5. Требования п. 4.4.3 и 4.4.4 не распространяются на документы, переплетенные типографским способом.

4.4.6. Предоставляемые в составе Предложения документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника процедуры закупки.


4.4.7. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один (весь) документ). Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещенные участником процедуры закупки на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе предложений с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.6. Размещение в системе «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru архивов, состоящих из нескольких частей (томов), не допускается.

4.4.8. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе предложений через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.9. Предложение действительно в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Предложения (раздел 7, форма 1), но должно действовать предложение не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи конвертов с Предложениями.
4.5. Официальный язык запроса предложений

4.5.1. Предложение, подготовленное участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники запроса предложений и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.

4.5.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

4.5.3. Использование других языков для подготовки Предложения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

4.6. Валюта Предложения

4.6.1. Все суммы денежных средств в Предложении, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 10 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений.

4.6.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.6.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие Предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

4.7. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

4.7.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 8 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.8. Обеспечение заявки о подаче Предложения

4.8.1. В случае, если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки о подаче Предложения, участник процедуры закупки должен предоставить в составе своего Предложения обеспечение заявки о подаче Предложений в размере и валюте, указанными в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.8.2. Если в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» содержится указание на преференциальную поправку по отмене или уменьшении размера обеспечения заявки о подаче Предложения и если участник процедуры закупки считает, что ему может быть предоставлена указанная преференция, он в составе Предложения вместо документов (при отмене) или вместе с документами (при уменьшении размера), подтверждающих(-ми) выполнение требования об обеспечении заявки о подаче Предложения, прикладывает письмо с обоснованием решения о возможности предоставления преференции и подтверждающие указанное решение документы. 

4.8.3. В качестве обеспечения заявки о подаче Предложения используются только денежные средства.

4.8.4. Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

4.8.5. Обеспечение заявки о подаче Предложения должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в пункте 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», не позднее момента окончания срока подачи Предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 18 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.8.6. Обеспечение заявки о подаче Предложения возвращается организатором размещения заказа на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

1) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком/организатором размещения заказа решения об отказе от проведения открытого запроса предложений;

2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору размещения заказа уведомления об отзыве участником процедуры закупки заявки о подаче Предложения;

3) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участникам процедуры закупки, Предложения которых получены после окончания срока приема конвертов с Предложениями;

4) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участнику процедуры закупки, не допущенному к участию в запросе предложений;

5) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе предложений, но не стали победителями, за исключением участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер;

6) победителю запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;

7) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c участником процедуры закупки, подавшим единственное Предложение, соответствующее требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса предложений, или с участником процедуры закупки, единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному участником запроса предложений;

8) участнику запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником запроса предложений;

9) единственному участнику процедуры закупки, Предложение которого было признано несоответствующим требованиям документации по проведению запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня признания запроса предложений несостоявшимся;

4.8.7. Обеспечение заявки о подаче Предложения будет удержано в случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора:

В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

В случае уклонения участника, заявке которого присвоен второй номер от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

В случае уклонения участника запроса предложений, подавшего единственную заявку на участие в процедуре, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника запроса предложений либо единственного участника запроса предложений, принявшего участие в процедуре, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

4.9. Подача и прием конвертов с Предложениями

4.9.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru определяется регламентом работы данной системы.

4.9.2. Датой начала срока подачи Предложений является день, следующий за днем размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.
4.9.3. Предложения  должны быть поданы до истечения срока, установленного извещением о проведении запроса предложений и пунктом 18 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.10. Изменение Предложений или их отзыв

4.10.1. Участник процедуры закупки, подавший Предложение, вправе изменить или отозвать свое Предложение в любое время после его подачи, но до истечения срока предоставления Предложений по данному запросу предложений.
4.10.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», а так же их предоставление определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной системы.

4.10.3. Кроме изменения или отзыва заявки на участие в конкурсе, поданной на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», участник процедуры закупки должен подготовить соответствующие документы в письменной (бумажной) форме. Подача изменения Предложения осуществляется документально в соответствии с требованиями подразделов 4.4., 4.6, 4.7, 4.10. В этом случае участник процедуры закупки готовит следующие документы:

· обращение к организатору размещения заказа с просьбой об изменении Предложения на бланке организации (для юридического лица);

· перечень изменений в Предложении с указанием документов первоначального Предложения, которых данные изменения касаются;

· новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений, указываемых в форме 1 «Заявка о подаче Предложений», измененная форма 1 также должна быть приложена в составе новых версий документов.

4.10.4. Для отзыва Предложения, участник процедуры закупки, подавший Предложение, предоставляет организатору размещения заказа уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом участника процедуры закупки. В случае, если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, к уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование запроса предложений, по которому отзывается данное Предложение, наименование и почтовый адрес участника процедуры закупки, отзывающего Предложение, способ возврата Предложения (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемого участником процедуры закупки Предложения относятся на его счет.

4.10.5. В случае неисполнения требований пунктов 4.10.1 - 4.10.4 Комиссия вправе считать, что документы, указанные в подразделе 4.10, не поданы.

4.11. Вскрытие конвертов с Предложениями

4.11.1. На заседании Комиссии в час, день и по адресу, указанным в извещении о проведении запроса предложений и пункте 19 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», проводится процедура вскрытия Предложений участников данной процедуры, поступивших в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом». 
4.11.2. При вскрытии конвертов с Предложениями участников процедуры закупки объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Предложениями следующие сведения: количество Предложений, поданных на участие в данной процедуре запроса предложений, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника процедуры закупки, иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить. 

4.11.3. Комиссия не оглашает отозванные в установленном порядке Предложения.

4.11.4. В случае, если по окончании срока подачи Предложений, подано только одно Предложение, конверт с указанным Предложением вскрывается, и указанное Предложение рассматривается в установленном порядке.

4.11.5. В случае если по окончании срока подачи Предложений подано только одно Предложение или не подано ни одного Предложения, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

4.11.6. В случае установления факта подачи одним участником данной процедуры запроса предложений двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения таким участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются этому участнику процедуры закупки. Данный факт отражается в протоколе вскрытия конвертов.

4.11.7. Выписка из протокола вскрытия конвертов, содержащая сведения, указанные в пункте 4.11.2, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/  и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» в течение дня, следующего после дня вскрытия конвертов с Предложениями.

4.12. Опоздавшие Предложения

4.12.1. После окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений у участника процедуры закупки отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе предложений на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом».

4.13. Рассмотрение и оценка Предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений

4.13.1. Общие положения

4.13.1.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников процедуры закупки проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 20 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.13.1.2. Рассмотрение и оценка Предложений участников процедуры закупки/ участников запроса предложений включает: 

· стадию рассмотрения Предложений, 

· стадию оценки и сопоставления Предложений после проведения, по решению Комиссии, процедуры переторжки, 

· стадию принятия решения о выборе победителя запроса предложений.

4.13.1.3. При рассмотрении и осуществлении оценки Предложений для проведения экспертизы Предложений Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с участниками процедуры закупки, но в любом случае допуск к участию в запросе предложений и присвоение порядковых номеров Предложениям осуществляется Комиссией.

4.13.1.4. Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке Предложений, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу Предложений. Любые попытки участников процедуры закупки/участников запроса предложений повлиять на Комиссию при экспертизе Предложений или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором размещения заказа для работы в процедуре закупки, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений (отклонению) таких участников процедуры закупки/участников запроса предложений.

4.13.1.5. Если в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» содержится указание на преференции участникам процедуры закупки/участникам запроса предложений, то при рассмотрении и оценке Предложений Комиссия учитывает указанные преференции, предоставляемые участникам процедуры закупки/участникам запроса предложений.
4.13.1.6. В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в Предложении, информацию о соответствии достоверности указанных в Предложении сведений. 

4.13.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор размещения заказа вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник процедуры закупки/участник запроса предложений в установленный в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.13.1.8. В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запросить у участников процедуры закупки разъяснения их Предложений. При этом организатор размещения заказа не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Предложения (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет запроса предложений.

4.13.2. Рассмотрение Предложений. Допуск к участию в запросе предложений

4.13.2.1. Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в разделе 6 «Информационной карты запроса предложений» осуществляет рассмотрение поданных Предложений, участников процедуры закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей документацией, и определяет перечень участников процедуры закупки, допускаемых к дальнейшему участию в данном запросе предложений. 

4.13.2.2. Предложение участника должно полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право не допустить к участию в запросе предложений в случаях, в том числе:

а) не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения;

б) не отвечают требованиям документации;

в) содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям документации;

г) подавшие их участники, а также указанные в заявке соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) в том случае, если заказчиком, уполномоченным органом допускается привлечение участником процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков)  для исполнения договора, не соответствуют требованиям документации (если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации).
        д) несоответствия Предложения требованиям настоящей документации, в том числе представленного технического предложения, предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ. Если в Предложении указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и пункте 3 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия Предложения требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 20 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 21 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

        е) наличия в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об участнике процедуры закупки.

4.13.2.3. В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации участника процедуры закупки юридического лица или проведения в отношении участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника процедуры закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, Комиссия отстранит такого участника процедуры закупки от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

По решению конкурсной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

Организатор по решению конкурсной комиссии либо по указанию заказчика, данному в поручении на закупку, привлекает экспертов к рассмотрению заявок. При этом конкурсная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

В ходе рассмотрения заявок организатор закупки по решению конкурсной комиссии имеет право уточнять заявки на участие в запросе предложений в следующем порядке:

- затребовать у участника отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника документы, документы, подтверждающие обладание участником необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника предлагать этот товар;

- исправлять выявленные в заявке арифметические и грамматические ошибки и запрашивать исправленные документы. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Исправление иных ошибок не допускается;

- запрашивать о разъяснении положений заявок на участие в запросе предложений. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции. 

        При уточнении заявок на участие организатором не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам.

Допускается не направлять участнику запросы, если имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника
4.13.2.4. На основании результатов рассмотрения Предложений Комиссией принимаются решения о допуске к участию в запросе предложений и признании участника процедуры закупки участником запроса предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений, при необходимости – о проведении процедуры переторжки, а также оформляется протокол рассмотрения Предложений, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Указанный протокол в течение дня, следующего за днем окончания рассмотрения Предложений, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

4.13.2.5. В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре запроса предложений всех участников процедуры закупки, подавших Предложения, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного участника процедуры закупки, подавшего Предложение, запрос предложений признается несостоявшимся.

4.13.3. Переторжка

4.13.3.1. Если в пункте 16 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии рассмотрения Предложений Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т. е. предоставление участникам запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения первоначально указанной в Предложении цены. Снижение цены Предложения не должно повлечь за собой изменение иных условий Предложения.
4.13.3.2. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых ценовых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки.
4.13.3.3. Для оформления пропуска на территорию организации, где будет проходить заседание Комиссии по проведению переторжки, представителям участников запроса предложений необходимо не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения переторжки, указанной в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, направить контактному лицу организатора размещения заказа, указанному в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать на процедуре переторжки. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором размещения заказа такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

4.13.3.4. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой Предложения.

4.13.3.5. Предложения участника запроса предложений по увеличению цены  Предложения не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его Предложение, остается действующей с ранее объявленной ценой.

4.13.3.6. Переторжка проводится на заседании Комиссии и может иметь очную или заочную форму.

4.13.3.7. При заочной переторжке участники запроса предложений, приглашенные организатором размещения заказа на эту процедуру, вправе выслать в адрес организатора размещения заказа до срока, установленного в письме, приглашающем на переторжку, запечатанный конверт с документом с новой ценой Предложения и документы, определяющие его коммерческое предложение, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены Предложения. Участники запроса предложений, подавшие такие конверты, вправе их заменить или отозвать в любое время после их подачи, но не позднее момента вскрытия Комиссией конвертов с ценой переторжки. Оформление, предоставление документов с новой ценой Предложения, отзыв или замена, прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному подразделами 4.4 – 4.7, 4.10, 4.11, при этом на конверте дополнительно указывается «Предложение с учетом переторжки». Процедура вскрытия конвертов с новой ценой аналогична процедуре вскрытия конвертов с Предложениями (подраздел 4.12), при этом окончательная цена Предложения каждого участника запроса предложений объявляется и заносится в протокол. На данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из участников запроса предложений, своевременно представивших конверт с документом с новой ценой Предложения.

4.13.3.8. На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие Предложение, либо лица, уполномоченные участником запроса предложений от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для участника запроса предложений цены. В любом случае лица, прибывшие на переторжку, должны перед началом переторжки представить организатору размещения заказа документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).

Комиссия имеет право назначить шаг переторжки до ее начала самостоятельно (в этом случае организатор размещения заказа предупреждает об этом участников в момент приглашения их на переторжку) либо по согласованию с участниками определить его в процессе проведения переторжки. Секретарь Комиссии предлагает всем приглашенным участникам публично объявлять новые цены. Участник запроса предложений объявляет новую цену своего предложения, основываясь на знании цен иных участников запроса предложений, но не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных участников, каждый снижает свою собственную цену независимо. Переторжка ведется последовательно со всеми участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. В случае, если был определен шаг переторжки, Комиссия уменьшает его по ходу переторжки, но не более чем 0,1% от первоначального шага.

Комиссия прекращает переторжку, если в течение десяти минут после получения последнего предложения по цене договора не поступило ни одного нового предложения по снижению цены договора.

При очной переторжке, участник запроса предложений, участвовавший в переторжке и снизивший первоначальную цену, обязан дополнительно представить откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены документы, определяющие его коммерческое предложение, и оформленные в соответствии с требованиями подразделов 4.4 – 4.7, 4.10.

4.13.4. Порядок оценки и сопоставления Предложений

4.13.4.1. Оценка и сопоставление Предложений (с учетом цен, представленных на переторжку) осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в «Информационной карте запроса предложений», в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений». Значимость критериев оценки Предложений указана в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.13.4.2. На основании результатов оценки и сопоставления Предложений, Комиссией каждому Предложению, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается Предложению, которое набрало наибольшее количество баллов. 

4.13.5. Подведение итогов запроса предложений. Определение победителя запроса предложений
· По результатам оценки Предложений, представленных участниками запроса предложений, Комиссия принимает решение по определению победителя запроса предложений.
4.13.5.1. По результатам запроса предложений оформляется протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений в двух экземплярах, содержащий сведения:

· об участниках, Предложения которых были рассмотрены;

· о Предложениях участников, в приеме которых организатором размещения заказа было отказано;

· об отозванных Предложениях участников;

· об участниках, Предложения которых были не допущены к участию в запросе предложений Комиссией, с указанием оснований отказа в доступе к участию в запросе предложений;

· о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

· о порядке оценки и сопоставления Предложений участников;

· сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

· о победителе запроса предложений и об участнике запроса предложений, Предложение которого заняло второе место, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), почтового адреса.

4.13.5.2. Протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/  и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

4.14. Заключение договора с победителем запроса предложений

4.14.1. Организатор размещения заказа и Победитель должны заключить договор не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте, а так же на электронной торговой площадке протокола оценки и сопоставления Предложений участников процедуры закупки. 

4.14.2.   Проект договора, составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в Предложении, в проект договора, прилагаемый к документации по проведению запроса предложений. Победитель запроса предложений обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня публикации итогового протокола на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

4.14.3. Договор с победителем запроса предложений заключается в срок, указанный в пункте 21 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.4. В случае, если заключаемый по результатам запроса предложений договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. В случае отказа в одобрении договора органом управления запрос предложений, предметом которого являлось право на заключение такого договора, признается несостоявшимся. После получения одобрения договора победителю запроса предложений направляется подписанный со стороны заказчика договор.

4.14.5. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

4.14.6. В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

· либо обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса предложений;
· либо заключить договор с участником запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. 

4.14.7. В случае уклонения участника запроса предложений, Предложению которого  присвоен второй номер, от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся.
4.14.8. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи Предложений было подано только одно Предложение и это Предложение было признано соответствующим требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один участник процедуры закупки был признан участником запроса предложений, заказчик вправе заключить договор с таким участником.

4.14.9. В случае, если победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный документацией, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если в документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

4.14.10. Изменение условий договора допустимо в соответствии со статьей 78 ЕОСЗ. 

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.

4.14.11. Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник процедуры закупки:

· будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение либо участником запроса предложений, признанным единственным участником запроса предложений, уклонился от заключения договора;

· будучи признанным победителем запроса предложений или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, соответствующее требованиям документации по проведению запроса предложений, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

2) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.15. Обеспечение исполнения договора и/или обеспечение исполнения гарантийных обязательств, и/или обеспечение возврата аванса

4.15.1. В случае, если условие необходимости предоставление обеспечения исполнения договора указано в Информационной карте документации, договор заключается только после предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником, с которым заключается договор по результатам запроса предложений, Заказчику/Организатору не позднее 11 дней после подписания итогового протокола. 

Если сумма договора, заключаемого по результатам конкурентной процедуры закупки, выше 50 миллионов рублей и документацией процедуры закупки или условиями договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не предусмотрено требование о предоставлении обеспечения возврата аванса, установление обеспечения исполнения договора обязательно.

4.15.2. Обеспечение исполнения договора должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включая исполнение гарантийных обязательств, плюс 60 дней.

Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик, уполномоченный орган в случае наличия риска неисполнения участником, с которым будет заключен договор, своих обязательств может установить в документации процедуры закупки требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Обеспечение  возврата аванса должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора.

В случае установления в документации требования  предоставления поставщиком/подрядчиком/ исполнителем обеспечения возврата аванса, Заказчик вправе заключить договор до предоставления таким поставщиком/подрядчиком/исполнителем обеспечения возврата аванса при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком/ подрядчиком/исполнителем Заказчику обеспечения возврата аванса в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса поставщику/подрядчику/исполнителю только после предоставления обеспечения.

4.15.3. Размер и условия обеспечения исполнения договора и необходимость и условия обеспечения возврата аванса указаны в Информационной карте документации.

4.15.4. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено:

1) Победителем запроса предложений – не позднее одиннадцати дней со дня проведения запроса предложений;

2) Участником, с которым заключается договор в соответствии с условиями проведения запроса предложений – не позднее одиннадцати  дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений.

4.15.5. Банковская гарантия  должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации, а также настоящей документацией. 

4.15.5.1.  Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение договора:

             Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик/Подрядчик/Исполнитель, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам запроса предложений, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте документации.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений как основание заключения договора.

В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств, предусмотренных договором. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик/Организатор размещения заказа  направляет в банк только письменное требование.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока на товары/выполненных работ/оказываемых услуг, по соответствующему договору и оканчиваться не ранее его завершения, в соответствии с п.4.15.2.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика (Бенефициара).

Банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия должна быть выдана российским банком, иным кредитным учреждением имеющим действующую лицензию Банка России, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично. Выбор гаранта должен быть согласован с Заказчиком.

 В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.15.5.2. Банковская гарантия, обеспечивающая возврат аванса по договору:

             Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик/Подрядчик/Исполнитель, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательства Поставщика/Подрядчика/Исполнителя по возврату аванса, выплаченного по договору, заключаемому по результатам запроса предложений.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, по которому выплачен аванс, обязательство по возврату которого обеспечивается банковской гарантией, путем указания на стороны договора, название предмета договора, номер и дату договора и, по возможности, ссылку на протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений как основание заключения договора. 

Банковская гарантия должна обеспечивать обязательство Поставщика/Подрядчика/Исполнителя по возврату аванса, выплаченного по договору. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Поставщику/Подрядчику/Исполнителю аванса.

            Срок действия банковской гарантии на обеспечение возврата аванса должен быть не менее срока исполнения обязательств по договору Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) плюс 30 дней.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика (Бенефициара).

Банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия должна быть выдана российским банком, иным кредитным учреждением имеющим действующую лицензию Банка России, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично. Выбор гаранта должен быть согласован с Заказчиком.

 В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.15.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору или обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком/Исполнителем, своих обязательств по договору (возврат аванса), соответствующий Подрядчик/Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику/Организатору размещения заказа иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору (обеспечение возврата аванса) на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Информационной карте документации.

4.15.7. Обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику/Подрядчику/ Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком/ Подрядчиком/Исполнителем всех своих обязательств по Договору.

4.16. Уведомление о результатах запроса предложений

4.16.1. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и участником, занявшим второе место, организатор размещения заказа публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора размещен отдельным файлом. 
6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…5 документации по проведению запроса предложений

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет запроса предложений 
Состав и объем товара, работ


	Право заключения договора на выполнение монтажа инженерно-технических средств физзащиты для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Состав и объем товара, работ: Объем поставки, работ определяется в соответствии с разделом 8 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ», приведенной в документации.

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки
	Документация разработана в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом»

	3. 
	Сроки поставки товара, выполнения работ 
Место поставки товара, выполнения работ 
Условия оплаты 
	Не позднее 15.09.2012г.
ФГУП «РФЯЦ–ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
С победителем запроса предложений будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за выполнение работ будет осуществлён в соответствии с проектом договора, являющимся неотъемлемой частью данной закупки (проект договора размещен отдельным файлом). 

В соответствии с проектом договора (раздел 5).

	4. 
	Количество лотов
	1 (один) лот

	5. 
	Заказчик
	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» Место нахождения Заказчика: 456770, ЗАТО г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева, 13

Почтовый адрес Заказчика: 456770, ЗАТО г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева, 13, а/я 245 (отдел 50)

	6. 
	Организатор размещения заказа
	 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» Место нахождения: 456770, ЗАТО г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева, 13

Почтовый адрес: 456770, ЗАТО г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева, 13, а/я 245 (отдел 50)
2. Контактное лицо, номер телефона/факса контактного лица:

Мунасипов Р.Ф. 

(35146) 5-24-79/5-22-33 e-mail  zakupki@vniitf.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения процедуры запроса предложений
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/
Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Отраслевой и межрегиональной электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
Единственным официальным источником информации о ходе и результатах запроса предложений является официальный сайт и участники самостоятельно должны отслеживать размещенные на таком сайте разъяснения и изменения документации по запросу предложений, информацию о принятых в ходе запроса предложений решениях закупочной комиссии и организатора запроса предложений.

	8. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	9 508 490,00 рублей, включая НДС.
Цена договора должна включать в себя все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса предложений, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, расходы по перебазировке механизмов, вывоз мусора, оборудование и материалы по данному проекту.

	9. 
	Официальный язык запроса предложений
	русский

	10. 
	Валюта запроса предложений
	российский рубль

	11. 
	Обеспечение заявки о подаче Предложения 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок о подаче Предложения
	Не требуется

	12. 
	Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки/ соисполнителям в объеме поставляемого товара, выполняемых работ
	Участник процедуры закупки должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации

	13. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам
	Установлены в разделе 8 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей Документации.

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем Предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.

	14. 
	Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав Предложения 
	Перечень документов указан в разделе 3.2 настоящей Документации
Требования к оформлению заявки: Заявка на участие в запросе предложений подготавливается в электронном виде по формам, представленным в документации  и прикрепляется на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf,  формат: один файл – один документ). 
Все файлы заявки по каждому лоту на участие в запросе предложений, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки.  

	15. 
	Привлечение соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ выше которого требуется представление документов на соисполнителей 
	Не допускается


	16. 
	Возможность проведения процедуры переторжки 
	Не предусмотрена

	17. 
	Сведения о предоставлении преференций
	Не предоставляются


	18. 
	Место и срок окончания подачи Предложений
	Дата и время начала срока подачи заявок: 08 час., 00 мин. «29» мая 2012 г. (круглосуточно) (время московское).

Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
Срок окончания подачи Предложений:  07-00 (время московское) «14» июня 2012 года

	19. 
	Место, дата и время вскрытия конвертов с Предложениями
	Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
07-00 (время московское) «14» июня 2012 года

	20. 
	Место, дата рассмотрения Предложений и подведения итогов запроса предложений
	Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
Рассмотрение Предложений: 09-00 (время московское)       «18» июня 2012 г.

Подведение итогов запроса предложений: 13-00 (время московское) «18» июня 2012 г.

	21. 
	Дата заключения договора
	Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней. 

	22. 
	Обеспечение возврата аванса по договору
	Не предусмотрено.

	23. 
	Обеспечение исполнения договора 
	Не предусмотрено

	24.
	Критерии оценки и сопоставления Предложений Участников


	№

п/п
	Критерии оценки Предложений и порядок оценки и сопоставления Предложений Участников
	Максималь-ный балл

	
	
	1
	Цена договора, включая все необходимые налоги и сопутствующие расходы
	85


	
	
	2
	Опыт и репутация Участника

	5

	
	
	3
	Квалификация участника запроса предложений и его ключевого персонала
	5

	
	
	4
	Обеспеченность участника запроса предложений производственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для выполнения работ, являющихся предметом договора.
	5

	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ( баллов)
	100

	
	
	Расчет итогового балла осуществляется путем суммирования баллов по каждому критерию.

Максимальное количество баллов в сумме по всем критериям, присуждаемое Участнику – 100 баллов.

Минимальной цене договора, предложенной Участником  присваивается -  85 балла.

Ценовой критерий (ЦК) оценивается по формуле

ЦК

=

85
Цмин
Цоц 

Цмин
– минимальная цена из всех заявок;

Цоц
–цена оцениваемой заявки.

Критерии №2, 3, 4 оцениваются экспертно.

На основании суммы баллов каждому Предложению относительно других по мере уменьшения суммы баллов присваивается порядковый номер (производится ранжирование). Предложению, которое набрало максимальную сумму баллов, присваивается первый номер.



	25
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора размещения заказа, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора, конкурсной комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее – ЦАК) arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся, или извещения об отказе от проведения конкурса.

Условия и положения документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие.
На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

	26
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления 
	О фактах злоупотреблений участник процедуры закупки/участник конкурса может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Росатома.


В случае противоречия между информацией Общих условий проведения запроса предложений и Информационной карты последняя имеет преобладающую силу.

Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключения договора, являющегося объектом процедуры закупки). 


Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.


Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.


Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.


Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».


Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.


На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).

7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Форма 1
Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Изучив извещение о проведении запроса предложения на право заключения договора на ___________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, 

______________________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

предлагает заключить договор на: _________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с пояснительной запиской (техническим предложением) и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Данные Участника

	1.
	Предлагаемая цена  договора, включая НДС (цифрами и прописью)
	руб.
	

	2.
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	дни
	

	3.
	Срок предоставления гарантии качества
	месяцы
	


Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Настоящим подтверждаем, что в отношении ________________________________ (наименование участника процедуры закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование участника процедуры закупки) банкротом, деятельность ___________________________(наименование участника процедуры закупки) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства представить подписанный со своей стороны договор (дата договора не ставится!!) в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения, в течение 10 календарных дней со дня публикации итогового протокола на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru. 
В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера, одновременно с передачей Заказчику/Организатору подписанного договора нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ___________________________ (безотзывной банковской гарантии) в сумме ________ (__________) рублей.

 (В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)
В случае, если нашему Предложению будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:


- будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;


- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;


- будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашего Предложения:

Опись документов заявки в формате: 

	№

п/п
	Наименование документа 
	Число

страниц

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	

	6. 
	
	

	7. 
	
	

	8. 
	
	

	9. 
	
	

	10. 
	
	

	11. 
	
	

	12. 
	
	


___________________________________
__

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Заявку о подаче Предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке о подаче Предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

4. Участником процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

5. Участник процедуры закупки должен указать срок действия Предложения согласно требованиям пункта 4.4.9.

6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Предложению документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

7. Заявка о подаче Предложений должна быть подписана и скреплено печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)
Лот __

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, сертификата об инкорпорации или выписки из торгового реестра страны регистрации участника)

Ф.И.О. Участника – физического лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника – физического лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Дата, место и орган регистрации физического лица,  зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника (для иностранных компаний - код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется)
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника подтверждены путем предоставления копии Информационного письма об учете в ЕГРПО.

	4.  Место нахождения (место жительства) Участника 
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника 
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	6.  Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	7.1. Наименование обслуживающего банка
	

	7.2. Расчетный счет
	

	7.3. Корреспондентский счет
	

	7.4. Код БИК
	

	7. Сведения о филиалах
	

	8. Контактное лицо Участника, номер контактного телефона, факса Участника, e-mail
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
_______________________               ____________________             /___________________/

       (должность)                                                    (подпись)                                    (ФИО)               М.П.

Форма 3.
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора на ___________
Пояснительная записка (Форма 3)
         Заполняется Участником в произвольной форме, должна содержать ПОДРОБНУЮ  информацию об объемах и характеристиках выполняемых работ (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг), услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в настоящей Документации.

       Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации, влияющими на стоимость работ, поставки товаров, в т.ч. на стоимость сопутствующих работ.

Наименование и описание поставляемого товара:                                              (заполняется на товары)
	№ п/п
	Наименование/модель
	Технические характеристики
	Срок гарантии товаров
	Количество

	1
	(приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара комплектация товара, производитель, страна происхождения, марка, модель товара)
	(участник размещения заказа указывает технические, функциональные и качественные характеристики товара, потребительские свойства, его описание в соответствиями и по тем параметрам, которые установлены)
	
	


Примечание: 

1.  Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке товара  должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого товара техническим требованиям и характеристикам, установленными заказчиком.

2.  При указании участником процедуры закупки марки/модели предлагаемого к поставке товара (в том числе входящего в комплект поставки, или товара являющегося сопутствующим) не допускается  использование слов  «или эквивалент».

Перечень предоставляемых документов:

1. 
2.

3. …….

_______________________               _______________________             /___________________/

       (должность)                                         (подпись)                                             (ФИО)

М.П.

Форма 4.
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________
Лот __
Справка об опыте поставок оборудования и материалов, выполнении работ, аналогичных предмету запроса предложений за текущий год и предшествующие ему два года (Форма 4)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав 
поставок, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей с НДС
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1.
	Договор 1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	

	2.
	Договор 2
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	….
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	Х


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений.

5. Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

6. Участникам процедуры закупки рекомендуется приложить первый и последний листы указанных договоров, оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.
Форма 5

	 Сведения о контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) 

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ (при наличии) 
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар

(указать нужное)
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	* Данная таблица сведений о контрагенте должна представляться в составе заявки в формате pdf с подписью и в редактируемом формате Excel.  
В состав заявки обязательно должен входить подтверждающий документ, указанный в графе 5 (в формате .pdf).



 !!!       В случае непредставления или ненадлежащего (недостоверного) представления организацией сведений о контрагенте заявка участника будет отклонена как несоответствующая требованиям документации проводимой процедуры закупки.

Должность            _____________________    /   расшифровка   /      

                                            (подпись)               М.П.
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на выполнение монтажа инженерно-технических средств физзащиты
1. Краткое описание работ для ремонта объекта.

1.1.Характеристика работ  - выполнение функций подрядчика по реконструкции энергетических объектов «Монтаж инженерно-технических средств физзащиты».

Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом договора, являющегося неотъемлемой частью настоящего документа.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить состав предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не  предусмотренных технической частью, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью и, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ. При этом Заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ.

1.2. Производство строительно-монтажных работ выполнять в полном соответствии с сметной документацией и строительными нормами и правилами.

1.3. Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 2 лет со дня утверждения «Акта о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов» (форма ОС-3).
1.4. Перечень работ, вид материалов указанных в разделе 3 обязателен.
2.Требования к исполнителю работ.

2.1. Наличие свидетельства, выданного СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ: 

3. Земляные работы

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

(в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,  утвержденном Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).

В связи с тем, что работы должны быть выполнены подрядчиком лично, наличие допуска к данным видам работ является необходимым и исчерпывающим.

2.2. Иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

2.3. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

2.4. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

2.5.Наличие на своем предприятии структуры и системы контроля качества (СМК), соответствующей требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборных комплексов для осуществления контроля качества выполнения работ.

2.6. Подрядчик  в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период выполнения работ, а также ежемесячный график. К работам разрешается приступить при наличии утвержденного проекта  производства работ, согласованного с Заказчиком.

2.7.Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
Соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
Безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

2.8. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.
2.9. Иметь зарегистрированную электролабораторию с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В.

2.10. Иметь на своем предприятии структуры и системы контроля качества, иметь сертификат соответствия соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, необходимых специалистов и приборных комплексов для осуществления контроля качества выполнения работ.

3. Основные данные и принятые решения:

А) Фильтровальная станция

 Периметр фильтровальной станции представляет из себя ограждение из бетонных плит высотой 2.5м, поверху выполнен козырек из СББ «Егоза-600». Ограждение имеет решетчатые металлические транспортные ворота . Общая длина периметра в плане ~ 647м.

Перед производством работ по монтажу ИТСФЗ необходимо произвести вырубку кустов и деревьев с внутренней стороны ограждения на ширину не менее 4м.

В связи с тем, что в помещении охраны установлен телефон параллельный с телефоном насосно-фильтровальной станции, предлагается рассмотреть возможность выделения посту охраны отдельного абонентского номера. 

Рабочей документацией предусматривается:                          

1 Строительство дополнительных физбарьеров и кабелепровода для прокладки кабелей связи и видеонаблюдения.

2 Система охранной  сигнализации периметра.

3 Система видеонаблюдения.

1 Кабелепровод. Физбарьры

Для прокладки кабелей в земле и выхода их на ограждение здания насосной станции и склада выполнить  кабелепровод из стальных оцинкованных водогазопроводных труб с диаметром условного прохода  40 мм. Минимальная глубина прокладки  труб  в   земле   до  их   верхнего  края  –  200мм min  под  пешеходной  частью и 500мм min под дорогой. В качестве протяжных устройств использовать нестандартные колодцы из стальных труб диаметром 500мм. Для компенсации линейных изменений длины участка подземного кабелепровода под дорогой (между колодцами) при колебаниях температуры, один  из  концов  пакета  труб  к колодцу не приваривать, обеспечив его продольное скольжение в отверстии колодца на величину 30мм без выпадания. Укладку труб производить с уклоном 3-4мм на 1 м длины в сторону свободную от термокомпенсирующих устройств. Концы труб заглушить втулками ОЗТ. 

Для прокладки кабелей по ограждению и в помещении проходной выполнить стальной оцинкованный кабельный короб ДКС, который закрепить на кронштейнах на высоте 2.3м (200мм от верхнего края ограждения). 


Отдельные составные части кабелепровода соединить между собой так, чтобы они образовывали единую электрическую цепь и подсоединить сваркой к трем заземлителям. Подземную часть кабелепровода покрыть битумным лаком любой марки для наружных работ, наземную – эмалью светло-серой ПФ-115 по подслою грунтовки ГФ-021 серой.

2 Охранная сигнализация периметра

Периметр условно разбит на 4 участка:

Участок №1

Плоскость ворот и ограждения «перекрыть» извещателем охранным радиоволновым «Агат-24-40», створки ворот  заблокировать датчиком магнитогерконовым ДПМГ 2-100.

Участок №2

В качестве средства обнаружения принять правый фланг извещателя охранного псевдопассивного проводноволнового «Импульс-мини 1/500НКС». Промежуточные консоли УК-02П (здесь и в дальнейшем приняты обозначения согласно «Руководству по монтажу и эксплуатации» ОМЛД.04.003 РЭ извещателей «Импульс-мини 1/500НКС») длиной 0.75м закрепить по технологии производителя монтажных работ на уровне верхней кромки ограждения. Шаг установки консолей – 5м, допускается изменения шага в меньшую сторону. На расстоянии 5м от стены проходной установить конечную консоль УК-02ПК1, на которой посредством узла крепления УКБ-1 закрепить блок передающий БПРД, непосредственно под которым разместить заземлитель. Сопротивление заземлителя не более 30 Ом. Пространство до стены проходной «перекрыть» извещателем «Агат-24-40». На границе участков №2 и 3 установить сопрягающую консоль УК-02ПК и узел УКБ-22, на котором закрепить 2 блока приемных БПРМ. Под ним на высоте 1.5м закрепить БПУ, под БПУ выполнить заземлитель. Прокладку ЧЭ (верхний провод ВП и нижний провод НП) вести согласно РЭ.


На крыше проходной установить извещатель охранный радиоволновый объемный «СПЗУ 20», внешнюю наружную дверь заблокировать извещателем магнитоконтактным ИО 102-20, внешнее окно в помещении охраны оснастить извещателем охранным звуковым «Арфа-2».

Участок №3

В качестве средства обнаружения принять левый фланг извещателя охранного псевдопассивного проводноволнового «Импульс-мини 1/500НКС». Монтаж выполнить по аналогии с монтажом участка №2. На границе участков №3 и 4 установить сопрягающую консоль УК-02ПК и узел УКБ-22 на котором закрепить 2 блока передающих БПРД, под которыми выполнить  индивидуальный заземлитель  для каждого БПРД.

Участок №4

В качестве средства обнаружения принять извещатель охранный псевдопассивный проводноволновой «Импульс-мини 1/250НКС». На границе участков №1 и 4 установить конечную консоль УК-02ПК1, на которой посредством узла крепления УКБ-1 закрепить блок приемный БПРМ.  БПУ закрепить на ограждении на высоте 1.5м, под ним установить заземлитель. Монтаж выполнить по аналогии с монтажом участков №2 и 3.


Около входной двери проходной установить аудиодомофон, приемную аппаратуру аудиодомофона установить в помещении охраны в монтажном боксе.

В помещении охраны установить приемно-контрольный прибор «Сигнал-20М». Для постановки и снятия шлейфов охранной сигнализации (ОС) прибор имеет кнопки. На ППКОП «Сигнал-20М» запрограммировать пароль доступа к управлению шлейфами охранной сигнализации. 


Охранные извещатели «Агат-24-40», «СПЗУ 20», «Импульс-мини» и ППКОП «Сигнал-20М» запитать от источника питания «Скат-2412» с встроенными аккумуляторными батареями емкостью 12Ач. Вся аппаратура при пропадании напряжения 220В способна работать на аккумуляторах в дежурном режиме более 24 часов и более 3 часов в режиме тревоги.


В помещении часового установить стационарную тревожную кнопку и радиокнопку тревожной сигнализации с 2-мя брелками.



Для удобства обслуживания аппаратуры в помещении охраны установить щит ЩРН, в котором разместить автомат ВА 47-29-1С, Iр=2А. В связи с тем, что аппаратура имеет встроенные предохранители 1А, расчет автомата не производился.

3 Система видеонаблюдения.

 
 Для наблюдения за подступами к воротам с наружной стороны закрепить на ограждении на специальном кронштейне видеокамеру. В целях видеоконтроля резервуаров чистой воды, входных групп насосно-фильтровальной станции, склада хлорных баллонов, трансформаторной подстанции установить 10 видеокамер. Для предохранения видеокамер от сосулек и потоков воды с крыши при дожде их установку на зданиях насосно-фильтровальной станции и склада произвести на специальных кронштейнах. 


В помещении охраны установить видеорегистратор. Блоки питания видеокамер закрепить на стене, видеомонитор разместить на столе.

При монтаже дополнительно руководствоваться нормативно-технической документацией (НТД) на применяемые средства обнаружения, ПУЭ и другой НТД, действующей на территории России.

4. Материалы.
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Приме- чание.

	 
	 
	            Сборочные единицы
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-11-АС.КМ6
	Колодец кабельный
	3
	
	

	2
	ПКС-11-37-КМ1 
	Кронштейн
	1
	
	

	3
	ПКС-11-37-КМ2
	Кронштейн
	2
	
	

	
	 
	                       Детали
	
	
	

	4
	ПКС-11-36-КМД1
	Заземлитель 
	3
	
	

	
	 
	         Стандартные изделия
	
	
	

	5
	 
	Болт М6х25.68.019 ГОСТ 7798-70
	4
	
	

	6
	 
	Гайка М6.6.019 ГОСТ 5915-70
	8
	
	

	7
	 
	Шайба 6.01.0115 ГОСТ 11371-78
	4
	
	

	8
	 
	Наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4            ГОСТ 7386-80
	4
	
	

	9
	 
	Скоба ТIII-50-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	3
	
	

	10
	 
	Скоба 50х2-Ц15.хр ГОСТ 24134-80
	3
	
	

	
	 
	                    Прочие изделия
	
	
	

	11
	 
	Втулка ОЗТ-04 ТУ 95-370-76
	28
	
	

	12
	 
	Дверь защитная ДНП 2100х1100 НО.2а правая         ГОСТ Р51224-98 с пулезащитным смотровым окном в комплекте с механическим замком "Гарант" и двумя ручками "кнопка"
	1
	
	

	13
	 
	Окно пулезащитное 800х1100, класс защиты А1
	1
	
	

	
	 
	                     Материалы
	
	
	

	14
	 
	Канат 6.2-Г-I-С-Н 1370 ГОСТ 3062-80
	0.5м
	
	

	15
	 
	Труба Ц-40х3.5 ГОСТ 3262-75 
	130м
	
	

	16
	 
	Лист стальной оцинкованный S=2мм        ГОСТ 14918-80
	12  кв. м
	
	

	17
	 
	СББ "Егоза-500" (проволока и лента оцинкованные), ООО "Егоза", г. Миасс
	1 бухт.
	
	бухта-15м

	
	 
	Проволока 2-0-Ц ГОСТ 3282-74
	6м
	
	

	18
	 
	Проволока 6-I ГОСТ 3282-74
	15м
	
	

	19
	 
	Кабель ВВГ 1х10
	0.5м
	
	

	20
	 
	Полнотелый глиняный кирпич
	140
	
	

	21
	 
	Щебень средней фракции
	0.25 куб.м
	
	

	22
	 
	Кабельный короб ДКС:
	
	
	

	
	 
	Лоток перфорированный 50х50х3000
	90
	
	

	
	 
	Крышка лотка 50х3000
	90
	
	

	
	 
	Лоток перфорированный 100х50х3000
	6
	
	

	
	 
	Крышка лотка 100х3000
	6
	
	

	
	 
	Угол горизонтальный СРО 90 50х50
	2
	
	

	
	 
	Крышка угла СРО 90 Н50
	2
	
	

	
	 
	Угол горизонтальный СРО 90 100х50
	3
	
	

	
	 
	Крышка угла СРО 90 Н100
	3
	
	

	
	 
	Угол горизонтальный СРО 45 50х50
	3
	
	

	
	 
	Крышка угла СРО 45 Н50
	3
	
	

	
	 
	Угол вертикальный СS 90 50х50
	1
	
	

	
	 
	Крышка угла СS 90 Н50 
	1
	
	

	
	 
	Угол вертикальный СS 90 100х50
	1
	
	

	
	 
	Крышка угла СS 90 Н100 
	1
	
	

	
	 
	Угол вертикальный внешний СD 90 50х50
	1
	
	

	
	 
	Крышка угла СD 90 Н50
	1
	
	

	
	 
	Угол вертикальный внешний СD 90 100х50
	1
	
	

	
	 
	Крышка угла СD 90 Н100
	1
	
	

	
	 
	Заглушка ТС 50х50
	1
	
	

	
	 
	Заглушка ТС 100х50
	1
	
	

	
	 
	Уголок опорный FR Н50
	2
	
	

	
	 
	Соединительная накладка СGС В50
	40
	
	

	
	 
	Пластина для заземления РТСЕ 
	20
	
	

	
	 
	Консоль МL облегченная Н100
	95
	
	

	
	 
	Винт М5х8
	120
	
	

	
	 
	Винт М6х10 
	1100
	
	

	
	 
	Гайка М6
	1100
	
	

	23
	 
	Кабель-канал пластиковый  20х15
	30м
	
	

	24
	 
	Кабель-канал пластиковый  50х30
	15м
	
	

	25
	 
	Комплект крепежа для фиксации крышек колодцев в закрытом положении
	
	
	

	
	 
	  Болт М10х20.20.68.019 ГОСТ 7798-70
	3
	
	

	
	 
	  Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70
	3
	
	

	
	 
	  Шайба 10.1.0115 ГОСТ 11371-78
	3
	
	

	
	 
	 
	
	
	

	26
	 
	Светильник ММЗ-130-03
	24
	
	

	 
	 
	Сборочные единицы
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-40-КМ3
	Кронштейн для "Агат-24-40"
	2
	 
	 

	 
	 
	                       Детали
	 
	 
	 

	2
	ПКС-11-36-КМД1
	Заземлитель 
	5
	 
	 

	 
	 
	         Стандартные изделия
	 
	 
	 

	3
	 
	Болт М6х25.68.019 ГОСТ 7798-70
	5
	 
	 

	4
	 
	Гайка М6.6.019 ГОСТ 5915-70
	10
	 
	 

	5
	 
	Шайба 6.01.0115 ГОСТ 11371-78
	5
	 
	 

	6
	 
	Скоба ТIII-14-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	10
	 
	 

	7
	 
	Скоба ТIII-16-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	40
	 
	 

	8
	 
	Наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4            ГОСТ 7386-80
	10
	 
	 

	 
	 
	                    Прочие изделия
	 
	 
	 

	9
	 
	Извещатель охранный тревожный радиоканальный "Астра-РИ"
	1 комплект
	 
	2 брелка и БПРМ

	10
	 
	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный "Астра-321" НГКБ.425.111.   001 ТУ
	1
	 
	кнопка ТВС

	11
	 
	Оповещатель светозвуковой "Астра-10",   исп. М2
	1
	 
	 

	12
	 
	Извещатель охранный магнитоконтактный    ИО 102-20 Б1 М ФИАК.425212.004 ТУ
	1
	 
	 

	13
	 
	Извещатель охранный радиоволновый объемный СП3У 20 4372-43071246-009 ТУ
	1
	 
	 

	14
	ИО 329-12
	Извещатель охранный звуковой "Арфа-2"
	1
	 
	 

	15
	 
	Извещатель магнитоконтактный ДПМГ 2-100
	1
	 
	 

	16
	 
	Извещатель охранный радиоволновый АГАТ-24-40
	2
	 
	 

	17
	 
	Изделия НПЦ "Омега-микродизайн" 
	 
	 
	 

	 
	 
	Извещатель охранный псевдопассивный проводноволновый "Импульс-мини 1/500НКС"   ТУ 4372-005-44873746-04                          
	1
	 
	 

	 
	 
	Извещатель охранный псевдопассивный проводноволновый "Импульс-мини 1/250НКС"   ТУ 4372-005-44873746-04     
	1
	 
	 

	 
	 
	КМЧ2 (УК-02П)
	200
	 
	 

	 
	 
	УК-02ПК1
	2
	 
	 

	 
	 
	УК-02ПК
	2
	 
	 

	 
	 
	УКБ-1
	2
	 
	 

	 
	 
	УКБ-22
	2
	 
	 

	 
	 
	ЧЭ-2/250
	3
	 
	 

	18
	 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М", НПП "Болид", г.Королев
	1
	 
	 

	19
	 
	Коробка КРТ-30Сз, "Интеркросс", г.Рязань
	1
	 
	ШС1

	20
	 
	Плинт 10х2 с разрывными контактами, "Интеркросс", г.Рязань
	3
	 
	 

	21
	 
	Источник питания "Скат-2412"
	1
	 
	 

	22
	 
	Батарея аккумуляторная 12В, 17Ач
	2
	 
	 

	23
	 
	аккумуляторный отсек УМБ-2/26
	1
	 
	 

	24
	 
	щит ЩРН-П-6
	1
	 
	 

	25
	 
	автоматический выключатель ВА 47-29-1С Ip=2А
	2
	 
	 

	26
	УКП-12(М)
	трубка телефонная 
	1
	 
	 

	27
	БВД-402А
	блок вызова домоф. 
	1
	 
	 

	28
	VIZIT-МВ1
	бокс монтажный 
	1
	 
	 

	29
	БПД 18/12-1-1
	блок питания домофона 
	1
	 
	 

	30
	РА-16
	розетка электрическая открытой установки одноместная
	1
	 
	 

	 
	 
	Материалы 
	 
	 
	 

	31
	 
	Кабель КВПЭфВП-5е 1х2х0.52
	40м
	 
	 

	32
	 
	Кабель КВПЭфВП-5е 2х2х0.52
	20м
	 
	 

	33
	 
	Кабель КВПЭфВП-5е 4х2х0.52
	600м
	 
	 

	34
	 
	Кабель ВВГ 3х1.5
	10м
	 
	 

	35
	 
	Кабель ВВГ 1х10
	12м
	 
	 

	36
	 
	Металлорукав РЗ-Ц-10 ТУ 22-5570-83
	4м
	 
	 

	37
	 
	Металлорукав РЗ-Ц-12 ТУ 22-5570-83
	10м
	 
	 

	38
	 
	Текстолит листовой 600х500х5
	1лист
	 
	 

	 
	 
	Сборочные единицы
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-37-КМ1
	Кронштейн для видеокамеры
	1
	 
	В3

	2
	ПКС-11-36-КМ1-01
	Кронштейн для видеокамеры
	1
	 
	В1

	3
	ПКС-11-36-КМ2
	Кронштейн для видеокамеры
	2
	 
	В5, В10

	4
	ПКС-11-36-КМ4
	Кронштейн для видеокамеры
	2
	 
	В6, В9

	5
	ПКС-11-36-КМ4-01
	Кронштейн для видеокамеры
	3
	 
	В4, В7, В8

	 
	 
	         Стандартные изделия
	 
	 
	 

	6
	 
	Винт М4х16.36.016 ГОСТ 17473-80
	4
	 
	 

	7
	 
	Гайка М4.6.016 ГОСТ 5916-70
	4
	 
	 

	8
	 
	Шайба 4 65Г 029 ГОСТ 6402-70
	4
	 
	 

	9
	 
	Шайба 4.01.0115 ГОСТ 11371-78
	8
	 
	 

	10
	 
	Скоба ТIII-16-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	7
	 
	 

	 
	 
	Прочие изделия
	 
	 
	 

	11
	 
	Клеммная коробка ВG 258 WIZEBOХ
	11
	 
	 

	12
	 
	Кабельная ответвительная коробка RD 9127 (7 клемм 1.5-2.5 кв. мм, 7 отв. М20)
	2
	 
	 

	13
	 
	Герметичный кабельный сальник АDМ20 (для кабелей диаметром 6.5-13.5мм)
	14
	 
	 

	14
	 
	Наконечник-гильза Е 0.5-08 (0508), артикул ИЭК UGN10-D05-02-08
	30
	 
	 

	15
	 
	Видеорегистратор на 16 каналов Infinity DVARS-1662VHL
	1
	 
	 

	16
	 
	Жесткий диск 2 ТБ Seagate Barracuda Green ST1000DL003 3.5"
	2
	 
	 

	17
	 
	Монитор VGA Samsung 943В LCD
	1
	 
	 

	18
	 
	SKAT-VN. 24 АС исп.5
	3
	 
	 

	19
	 
	Видеокамера STC-3620/1 ULTIMATE
	7
	 
	 

	20
	 
	Видеокамера STC-3630/3 ULTIMATE
	4
	 
	 

	21
	 
	Разъем BNC
	11
	 
	 

	22
	 
	Автоматический выключатель ВА 47-29-1С Ip=3А
	3
	 
	 

	23
	 
	Автоматический выключатель ВА 47-29-1С Ip=4А
	1
	 
	 

	24
	РА-16
	Розетка электрическая открытой установки трехместная
	1
	 
	 

	25
	 
	Кабель КВК -П-3ф 2х0.75
	340м
	 
	 

	26
	 
	Кабель ТКВ-3-32 2 СПЭ
	114м
	 
	 

	27
	 
	Кабель ТКВ-3-32 4 СПЭ
	108м
	 
	 

	28
	 
	Кабель РК 75-3.7-316 СПЭ
	250м
	 
	 

	29
	 
	Кабель ВВГ 2х2.5
	802м
	 
	 

	30
	 
	Металлорукав РЗ-Ц-12 ТУ 22-5570-83
	2м
	 
	 

	 
	 
	            Детали
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-36-КМД1
	Заземлитель
	10
	 
	 

	
	 
	         Стандартные изделия
	 
	 
	 

	2
	 
	Болт М8х25.68.019 ГОСТ 7798-70
	4
	 
	 

	3
	 
	Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70
	8
	 
	 

	4
	 
	Шайба 8.01.0115 ГОСТ 11371-78
	4
	 
	 

	5
	 
	Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5            ГОСТ 7386-80
	4
	 
	 

	
	 
	                     Материалы
	 
	 
	 

	6
	 
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-76, ст.3 ГОСТ 535-88 
	100м
	 
	 

	7
	 
	Провод медный ПЩ4
	6м
	 
	 


Б) Насосная станция

Периметр насосной станции представляет из себя ограждение из бетонных плит высотой 2.5м, поверху выполнен козырек из СББ «Егоза-600». Ограждение имеет глухие металлические транспортные ворота и пешеходную калитку. Общая длина периметра – 247м.

Перед производством работ по монтажу ИТСФЗ необходимо произвести вырубку кустов и деревьев с внутренней стороны ограждения на ширину не менее 4м. Вдоль стены насосной станции, обращенной к озеру, также произвести очистку территории до береговой полосы от кустов и деревьев.

Рабочей документацией предусматривается:                          

1 Строительство кабелепровода для прокладки кабелей связи и видеонаблюдения.

2 Система охранной  сигнализации периметра.

3 Система видеонаблюдения.
4 Демонтаж существующих опор освещения и монтаж новых опор освещения.

1 Кабелепровод

Для прокладки кабелей в земле и выхода их на ограждение и здание насосной станции выполнить  кабелепровод из стальных оцинкованных водогазопроводных труб с диаметром условного прохода  40 мм. Минимальная глубина прокладки  труб  в   земле   до  их   верхнего  края  –  200мм min  под  пешеходной  частью и 500мм min под дорогой. В качестве протяжных устройств использовать нестандартные колодцы из стальных труб диаметром 500мм. Для компенсации линейных изменений длины участка подземного кабелепровода под дорогой (между колодцами) при колебаниях температуры, один  из  концов  пакета  труб  к колодцу не приваривать, обеспечив его продольное скольжение в отверстии колодца на величину 30мм без выпадания. Укладку труб производить с уклоном 3-4мм на 1 м длины в сторону свободную от термокомпенсирующих устройств. Концы труб заглушить втулками ОЗТ. 


Отдельные составные части кабелепровода соединить между собой так, чтобы они образовывали единую электрическую цепь и подсоединить сваркой к трем заземлителям. Подземную часть кабелепровода покрыть битумным лаком любой марки для наружных работ, наземную – эмалью светло-серой ПФ-115 по подслою грунтовки ГФ-021 серой. 

2 Охранная сигнализация периметра

Периметр условно разбит на 3 участка:

Участок №1

В качестве средства обнаружения принять левый фланг извещателя охранного псевдопассивного проводноволнового «Импульс-мини 1/500НКС». Консоли УК-02П (здесь и в дальнейшем приняты обозначения согласно «Руководству по монтажу и эксплуатации» ОМЛД.04.003 РЭ извещателей «Импульс-мини 1/500НКС») длиной 0.75м закрепить по технологии производителя монтажных работ на уровне верхней кромки ограждения. Шаг установки консолей – 5м, допускается изменения шага в меньшую сторону. На границе участков №1 и №2 установить консоль УК-02ПК1, на которой посредством узла крепления УКБ-1 закрепить блок приемный БПРМ, под ним установить заземлитель. Блок подключения и управления БПУ закрепить на ограждении. Непосредственно под БПУ установить заземлитель. Сопротивление заземлителя не более 30 Ом. В начале участка (берег озера) установить консоль УК-02ПК1, на которой посредством узла крепления УКБ-1 закрепить блок передающий БПРД. Непосредственно под БПРД установить заземлитель.Прокладку ЧЭ (верхний провод ВП и нижний провод НП) вести согласно РЭ.

Участок №2

Плоскость ворот и калитки «перекрыть» извещателем охранным радиоволновым объемным «СПЗУ 20».  Створки ворот и калитки заблокировать извещателем охранным магнитоконтактным ИО 102-20.

Участок №3

В качестве средства обнаружения принять правый фланг извещателя охранного псевдопассивного проводноволнового «Импульс-мини 1/500НКС». На границе участков №2 и 3 установить консоль УК-02ПК1, на которой посредством узла крепления УКБ-1 закрепить блок приемный БПРМ. Блок подключения и управления БПУ закрепить на ограждении. Непосредственно под БПУ установить заземлитель. В конце участка (берег озера) установить консоль УК-02ПК1, на которой посредством узла крепления УКБ-1 закрепить блок передающий БПРД, под БПРД установить заземлитель. Монтаж выполнить по аналогии с монтажом участка №1.


Около входной калитки установить аудиодомофон, приемную аппаратуру аудиодомофона установить в помещении охраны в монтажном боксе.

В помещении охраны установить приемно-контрольный прибор «Сигнал-20М». Для постановки и снятия шлейфов охранной сигнализации (ОС) прибор имеет кнопки. На ППКОП «Сигнал-20М» запрограммировать пароль доступа к управлению шлейфами охранной сигнализации. 


Охранные извещатели «СПЗУ 20»», «Импульс-мини» и ППКОП «Сигнал-20М» запитать от источника питания «Скат-2412» с встроенными аккумуляторными батареями емкостью 12Ач. Вся аппаратура при пропадании напряжения 220В способна работать на аккумуляторах в дежурном режиме более 24 часов и более 3 часов в режиме тревоги.


В помещении часового установить стационарную тревожную кнопку и радиокнопку тревожной сигнализации с 2-мя брелками.


3 Система видеонаблюдения.

 
 Для наблюдения за подступами к воротам и калитке с наружной стороны закрепить на специальном кронштейне стационарную видеокамеру. В целях видеоконтроля входных групп здания насосной станции установить на его стенах на высоте 4м четыре стационарных видеокамеры, что обеспечит просматриваемость всего периметра здания. Контроль береговой полосы и поверхности озера осуществить двумя стационарными видеокамерами и одной поворотной, которая позволит, при необходимости, увеличивать изображение предполагаемого нарушителя. Для предохранения видеокамер от сосулек и потоков воды с крыши при дожде их установку произвести на специальных кронштейнах, которые закрепить на стенах насосной станции на высоте 4м. 


В помещении охраны установить видеорегистратор. Блоки питания видеокамер закрепить на стене, видеомонитор разместить на столе.

При монтаже дополнительно руководствоваться нормативно-технической документацией (НТД) на применяемые средства обнаружения, ПУЭ и другой НТД, действующей на территории России.
4. Оборудование и материалы.
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание.

	 
	 
	            Сборочные единицы
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-11-АС.КМ6
	Колодец кабельный
	3
	 
	 

	 
	 
	                       Детали
	 
	 
	 

	2
	ПКС-11-36-КМД1
	Заземлитель 
	3
	 
	 

	 
	 
	         Стандартные изделия
	 
	 
	 

	3
	 
	Скоба ТIII-50-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	5
	 
	 

	4
	 
	Скоба 50х3-Ц15.хр ГОСТ 24134-80
	3
	 
	 

	 
	 
	                    Прочие изделия
	 
	 
	 

	5
	 
	Втулка ОЗТ-04 ТУ 95-370-76
	28
	 
	 

	6
	 
	Коробка У996 ТУ 36-1689-73
	1
	 
	 

	 
	 
	                     Материалы
	 
	 
	 

	7
	 
	Канат 6.2-Г-I-С-Н 1370 ГОСТ 3062-80
	0.5м
	 
	 

	8
	 
	Труба Ц-40х3.5 ГОСТ 3262-75 
	200м
	 
	 

	9
	 
	Щебень средней фракции
	0.25 куб.м
	 
	 

	10
	 
	Комплект крепежа для фиксации крышек ко- лодцев в закрытом положении
	 
	 
	 

	 
	 
	  Болт М10х20.20.68.019 ГОСТ 7798-70
	3
	 
	 

	 
	 
	  Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70
	3
	 
	 

	 
	 
	  Шайба 10.1.0115 ГОСТ 11371-78
	3
	 
	 

	11
	 
	Стойка железобетонная С0,9-8 (ЭО-1)
	15
	 
	 

	12
	 
	Кронштейн металлический двухрожковый КIII.3
	15
	 
	 

	13
	 
	Светильник ММЗ-130-03
	30
	 
	 


	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание.

	 
	 
	                       Детали
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-36-КМД1
	Заземлитель 
	4
	 
	 

	 
	 
	         Стандартные изделия
	 
	 
	 

	2
	 
	Болт М6х25.68.019 ГОСТ 7798-70
	4
	 
	 

	3
	 
	Гайка М6.6.019 ГОСТ 5915-70
	8
	 
	 

	4
	 
	Шайба 6.01.0115 ГОСТ 11371-78
	4
	 
	 

	5
	 
	Скоба ТIII-14-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	40
	 
	 

	6
	 
	Наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4            ГОСТ 7386-80
	8
	 
	 

	 
	 
	                    Прочие изделия
	 
	 
	 

	7
	 
	Извещатель охранный тревожный радиоканальный "Астра-РИ"
	1 комплект
	 
	2 брелка и БПРМ

	8
	 
	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный "Астра-321" НГКБ.425.111.   001 ТУ
	1
	 
	кнопка ТВС

	9
	 
	Оповещатель светозвуковой "Астра-10",   исп. М2
	1
	 
	 

	10
	 
	Извещатель охранный магнитоконтактный    ИО 102-20 Б1 М ФИАК.425212.004 ТУ
	2
	 
	 

	11
	 
	Извещатель охранный радиоволновый объемный СП3У 20 4372-43071246-009 ТУ
	1
	 
	 

	12
	 
	Изделия НПЦ "Омега-микродизайн" 
	 
	 
	 

	 
	 
	Извещатель охранный псевдопассивный проводноволновый "Импульс-мини 1/500НКС"   ТУ 4372-005-44873746-04                        БПРМ1 - длина кабеля 2м                        БПРМ2 - длина кабеля 20м  
	1
	 
	 

	 
	 
	КМЧ2 (УК-02П)
	70
	 
	 

	 
	 
	УК-02ПК1
	4
	 
	 

	 
	 
	УКБ-1
	4
	 
	 

	 
	 
	ЧЭ-2/500
	1
	 
	 

	13
	 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М", НПП "Болид", г.Королев
	1
	 
	 

	14
	 
	Коробка КРТ-30Сз, "Интеркросс", г.Рязань
	1
	 
	ШС1

	15
	 
	Плинт 10х2 с разрывными контактами, "Интеркросс", г.Рязань
	3
	 
	 

	16
	 
	Источник питания "Скат-2412"
	1
	 
	 

	17
	 
	Батарея аккумуляторная 12В, 12Ач
	2
	 
	 

	18
	 
	щит ЩРН-П-4
	1
	 
	 

	19
	 
	автоматический выключатель ВА 47-29-1С Ip=2А
	1
	 
	 

	20
	УКП-12(М)
	трубка телефонная 
	1
	 
	 

	21
	БВД-402А
	блок вызова домоф. 
	1
	 
	 

	22
	VIZIT-МВ1
	бокс монтажный 
	1
	 
	 

	23
	БПД 18/12-1-1
	блок питания домофона 
	1
	 
	 

	24
	РА-16
	розетка электрическая открытой установки одноместная
	1
	 
	 

	 
	 
	Материалы 
	 
	 
	 

	25
	 
	Кабель КВПЭфВП-5е 1х2х0.52
	175м
	 
	 

	26
	 
	Кабель КВПЭфВП-5е 2х2х0.52
	85м
	 
	 

	27
	 
	Кабель КВПЭфВП-5е 4х2х0.52
	250м
	 
	 

	28
	 
	Кабель ВВГ 1х10
	8м
	 
	 

	29
	 
	Металлорукав РЗ-Ц-10 ТУ 22-5570-83
	12м
	 
	 


	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание.

	 
	 
	Сборочные единицы
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-36-КМ1
	Кронштейн для видеокамеры
	1
	 
	В8

	2
	ПКС-11-36-КМ2
	Кронштейн для видеокамеры
	2
	 
	В2, В4

	3
	ПКС-11-36-КМ3
	Кронштейн для видеокамеры
	1
	 
	В3

	4
	ПКС-11-36-КМ4
	Кронштейн для видеокамеры
	3
	 
	В1, В5, В7

	5
	ПКС-11-36-КМ4-01
	Кронштейн для видеокамеры
	1
	 
	В6

	 
	 
	         Стандартные изделия
	 
	 
	 

	6
	 
	Болт М8х40.68.019 ГОСТ 7798-70
	4
	 
	 

	7
	 
	Винт М4х16.36.016 ГОСТ 17473-80
	4
	 
	 

	8
	 
	Гайка М4.6.016 ГОСТ 5916-70
	4
	 
	 

	9
	 
	Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70
	4
	 
	 

	10
	 
	Шайба 4 65Г 029 ГОСТ 6402-70
	4
	 
	 

	11
	 
	Шайба 8 65Г 029 ГОСТ 6402-70
	4
	 
	 

	12
	 
	Шайба 4.01.0115 ГОСТ 11371-78
	8
	 
	 

	13
	 
	Шайба 8.01.0115 ГОСТ 11371-78
	8
	 
	 

	14
	 
	Скоба ТIII-8-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	350
	 
	 

	15
	 
	Скоба ТIII-16-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	6
	 
	 

	 
	 
	Прочие изделия
	 
	 
	 

	16
	 
	Клеммная коробка ВG 258 WIZEBOХ
	8
	 
	 

	17
	 
	Видеорегистратор на 16 каналов Infinity DVARS-1662VHL
	1
	 
	 

	18
	 
	Жесткий диск 2 ТБ Seagate Barracuda Green ST1000DL003 3.5"
	2
	 
	 

	19
	 
	Монитор VGA Samsung 943В LCD
	1
	 
	 

	20
	
	SKAT-VN. 24 АС исп.5
	2
	 
	 

	21
	 
	Видеокамера STC-3620/1 ULTIMATE
	2
	 
	 

	22
	 
	Видеокамера STC-3630/3 ULTIMATE
	5
	 
	 

	23
	 
	Видеокамера STC-3903/2
	1
	 
	 

	24
	 
	Разъем ВNС
	8
	 
	 

	25
	 
	Автоматический выключатель ВА 47-29-1С Ip=2А
	1
	 
	 

	26
	 
	Автоматический выключатель ВА 47-29-1С Ip=3А
	1
	 
	 

	27
	 
	Автоматический выключатель ВА 47-29-1С Ip=4А
	1
	 
	 

	28
	РА-16
	Розетка электрическая открытой установки трехместная
	1
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 

	29
	 
	Кабель КВК -П-3ф 2х0.75
	423м
	 
	 

	30
	 
	Кабель КВПЭфВП-5е 4х2х0.52
	51м
	 
	 

	31
	 
	Металлорукав РЗ-Ц-12 ТУ 22-5570-83
	1.5м
	 
	 


	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание.

	 
	 
	            Детали
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-36-КМД1
	Заземлитель
	10
	 
	 

	 
	 
	         Стандартные изделия
	 
	 
	 

	        2
	 
	Болт М8х25.68.019 ГОСТ 7798-70
	6
	 
	 

	3
	 
	Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70
	12
	 
	 

	4
	 
	Шайба 8.01.0115 ГОСТ 11371-78
	6
	 
	 

	5
	 
	Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5            ГОСТ 7386-80
	6
	 
	 

	 
	 
	                     Материалы
	 
	 
	 

	6
	 
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-76, ст.3 ГОСТ 535-88 
	150м
	 
	 

	7
	 
	Провод медный ПЩ4
	10м
	 
	 


В) Котельная

Периметр котельного комплекса представляет из себя ограждение из бетонных плит высотой 2.5м, поверху выполнен козырек из СББ «Егоза-600». Ограждение имеет двое автомобильных и двое железнодорожных глухих ворот. Общая длина периметра  ~ 780м.

Перед производством работ по монтажу ИТСФЗ необходимо произвести вырубку кустов и деревьев с внутренней стороны ограждения на ширину не менее 4м.

Рабочей документацией предусматривается:                          

1 Строительство дополнительных физбарьеров и кабелепровода для прокладки кабелей связи, электропитания и видеонаблюдения.

2 Система охранной  сигнализации периметра.

3 Система видеонаблюдения.

1 Кабелепровод. Физбарьры

Для прокладки кабелей в земле и выхода их на ограждение и здание насосной станции выполнить  кабелепровод из стальных оцинкованных водогазопроводных труб с диаметром условного прохода  40 мм. Минимальная глубина прокладки  труб  в   земле   до  их   верхнего  края  –  200мм min  под  пешеходной  частью и 400мм min под дорогой. В качестве протяжных устройств использовать нестандартные колодцы из стальных 

труб диаметром 500мм. Для компенсации линейных изменений длины

участков подземного кабелепровода  между колодцами при колебаниях температуры, один  из  концов  пакета  труб  к колодцу не приваривать, обеспечив его продольное скольжение в отверстии колодца на величину 30мм без выпадания. Укладку труб производить с уклоном 3-4мм на 1 м длины в сторону свободную от термокомпенсирующих устройств. Концы труб заглушить втулками ОЗТ. 

Для прокладки кабелей по ограждению и в помещении проходной выполнить стальной оцинкованный кабельный короб ДКС 50х50 и ДКС 100х50, который закрепить на ограждении на высоте 2.3м (200мм от верхнего края ограждения). На железнодорожной эстакаде смонтировать кабелепровод из труб с протяжными коробками У995, монтаж труб произвести с уклоном 3-4мм в сторону одной из протяжных коробок. 


Отдельные составные части кабелепровода соединить между собой так, чтобы они образовывали единую электрическую цепь и подсоединить сваркой к заземлителям. Подземную часть кабелепровода покрыть битумным лаком любой марки для наружных работ, наземную – эмалью светло-серой ПФ-115 по подслою грунтовки ГФ-021 серой.

На крыше проходной с внешней стороны установить козырек из СББ «Егоза-500», на железнодорожных проездах выполнить подземные решетки из арматурной стали 16А с размерами ячейки не более 150мм. Решетки заглубить в землю на 500мм. 

Для регулировки движения автотранспорта с внутренней стороны центральных автотранспортных ворот установить шлагбаум с фотоэлементом безопасности, пульт управления шлагбаумом разместить в помещении охраны.

2 Охранная сигнализация периметра

Периметр условно разбит на 7 участков:

Участок №1

Плоскость ворот и ограждения с обеих внутренних сторон проходной «перекрыть» извещателями охранными радиоволновыми «Агат-24-40», створки ворот  заблокировать ивещателем магнитоконтактным ИО 102-20.

Участок №2

В качестве средства обнаружения принять правый фланг извещателя охранного псевдопассивного проводноволнового «Импульс-мини 1/500НКС». Промежуточные консоли УК-02П (здесь и в дальнейшем приняты обозначения согласно «Руководству по монтажу и эксплуатации» ОМЛД.04.003 РЭ извещателей «Импульс-мини 1/500НКС») длиной 0.75м закрепить по технологии производителя монтажных работ на уровне верхней кромки ограждения. Шаг установки консолей – 5м, допускается изменения шага в меньшую сторону. На расстоянии 5м от ворот проходной установить конечную консоль УК-02ПК1, на которой посредством узла крепления УКБ-1 закрепить блок передающий БПРД, непосредственно под которым разместить заземлитель. Требований к сопротивлению растекания заземлителей не предъявлять. На границе участков №2 и 3 установить сопрягающую консоль УК-02ПК и узел УКБ-22, на котором закрепить 2 блока приемных БПРМ. Под ним на заграждении установить БПУ, непосредственно под БПУ выполнить заземлитель. Прокладку ЧЭ (верхний провод ВП и нижний провод НП) вести согласно РЭ.

Участок №3

В качестве средства обнаружения принять левый фланг извещателя  «Импульс-мини 1/500НКС». Монтаж выполнить по аналогии с монтажом участка №2. На границе участков №3 и №4 установить конечную консоль УК02-ПК1, на которой посредством узла крепления УКБ-1 закрепит блок передающий БПРД, непосредственно под которым разместить заземлитель.    

 Участок №4


Плоскость ограждения и железнодорожных ворот «перекрыть» извещателем «Агат -24-40», створки ворот заблокировать датчиками магнитогерконовыми ДПМГ 2-200.

Участок №5

В качестве средства обнаружения принять правый фланг извещателя  «Импульс-мини 1/500НКС». Монтаж выполнить по аналогии с монтажом  участка №2. На границе участков №5 и 6 установить сопрягающую консоль УК-02ПК и узел УКБ-22, на котором закрепить 2 блока приемных БПРМ. Под на заграждении установить БПУ, непосредственно под БПУ выполнить заземлитель. 

Участок №6

В качестве средства обнаружения принять левый фланг извещателя  «Импульс-мини 1/500НКС». Монтаж выполнить по аналогии с монтажом участка №2. На границе участков №6 и 7 установить конечную консоль УК02-ПК1, на которой посредством узла крепления УКБ-1 закрепит блок передающий БПРД, непосредственно под которым разместить заземлитель.    

Участок №7

Плоскость ворот и ограждения «перекрыть» извещателем «Агат-24-40», створки ворот  заблокировать датчиком  ДПМГ 2-200. 

Около входных дверей проходной установить блоки вызова видеодомофона, приемную аппаратуру видеодомофона установить в помещении охраны в монтажном боксе. На внутренней двери тамбура проходной установить электромагнитный замок, в помещении охраны – кнопку управления им. Для возможности отпирания внутренней двери тамбуры проходной работниками охраны с территории охраняемого комплекса котельной, с наружной стороны двери установить считыватель ключей ТМ.

В помещении охраны установить приемно-контрольный прибор «Сигнал-20М». Для постановки и снятия шлейфов охранной сигнализации (ОС) прибор имеет кнопки. На ППКОП «Сигнал-20М» запрограммировать пароль доступа к управлению шлейфами охранной сигнализации. 


Охранные извещатели «Агат-24-40», «СПЗУ 20», «Импульс-мини» и ППКОП «Сигнал-20М» запитать от источника питания «Скат-2400» Два встроенных АКБ емкостью 17Ач разместить в специальном боксе на полу возле аппаратуры ОС. Для питания извещателей «Арфа-2» и «Астра –РИ» установить источник питания «Скат-1200» с встроенной АКБ емкостью 7Ач. Вся аппаратура при пропадании напряжения 220В способна работать на аккумуляторах в дежурном режиме более 24 часов и более 3 часов в режиме тревоги.


В помещении часового установить стационарную тревожную кнопку и радиокнопку тревожной сигнализации с 2-мя брелками.


3 Система видеонаблюдения.

 
 Для наблюдения за подступами к въездным автотранспортным воротам  с наружной стороны закрепить на ограждении на специальных кронштейнах видеокамеры, для контроля проезда железнодорожного транспорта с внутренней стороны ограждения установить видеокамеру. В целях видеоконтроля территории комплекса котельной установить 9 видеокамер. Для видеокамер, находящихся на значительных расстояниях от проходной, для усиления сигнала установить аппаратуру для передачи сигнала на большие расстояния. 


В помещении охраны установить видеорегистратор. Блоки питания видеокамер закрепить на стене, видеомонитор разместить на столе.

При монтаже дополнительно руководствоваться нормативно-технической документацией (НТД) на применяемые средства обнаружения, ПУЭ и другой НТД, действующей на территории России.
4. Оборудование и материалы.
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Приме- чание.

	 
	 
	            Сборочные единицы
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-40-КМ1
	Колодец кабельный с перегородкой
	1
	 
	 

	2
	ПКС-11-40-КМ2 
	Кронштейн для видеокамеры
	4
	 
	 

	3
	ПКС-11-40-КМ4
	Уголок
	1
	 
	 

	4
	ПКС-11-40-КМ5
	Кронштейн центральный
	1
	 
	 

	5
	ПКС-11-40-КМ6
	Кронштейн конечный
	6
	 
	 

	6
	ПКС-11-11-АС.КМ6
	Колодец кабельный
	6
	 
	 

	 
	 
	                       Детали
	 
	 
	 

	7
	ПКС-11-36-КМД1
	Заземлитель 
	5
	 
	 

	8
	ПКС-11-40-КМД2                                    
	Уголок 32х32х3 ГОСТ 8509-93, ст.3 ГОСТ 535-88, L=210мм 
	48
	0.31кг
	без чертежа

	9
	ПКС-11-40-КМД3
	Швеллер 16П ГОСТ 8240-89, ст.3 ГОСТ 535-88, L=4300 
	1
	65кг
	без чертежа

	 
	 
	         Стандартные изделия
	 
	 
	 

	10
	 
	Болт М6х25.68.019 ГОСТ 7798-70
	15
	 
	 

	11
	 
	Гайка М6.6.019 ГОСТ 5915-70
	36
	 
	 

	12
	 
	Шайба 6.01.0115 ГОСТ 11371-78
	18
	 
	 

	13
	 
	Наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4            ГОСТ 7386-80
	20
	 
	 

	14
	 
	Скоба ТIII-50-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	52
	 
	 

	 
	 
	                    Прочие изделия
	 
	 
	 

	15
	 
	Втулка ОЗТ-04 ТУ 95-370-76
	52
	 
	 

	16
	 
	Коробка У995 ТУ 36-1689-73
	4
	 
	 

	17
	 
	Шлагбаум G6000 правый с комплектацией:
	1
	 
	 

	 
	 
	G0601 стрела
	1
	 
	 

	 
	 
	G0603 резиновые накладки
	1
	 
	комплект

	 
	 
	G0462 фиксированная опора для стрелы
	1
	 
	 

	 
	 
	G0468 кронштейн для крепления фотоэлемента
	1
	 
	 

	 
	 
	фотоэлемент ТХ
	1
	 
	 

	18
	 
	Изделия и материалы для подвески кабелей на тросе:
	 
	 
	 

	 
	 
	Канат 3.4-Г-1-С-Н-1770 ГОСТ 3062-80
	34м
	 
	 

	 
	 
	Кронштейн УН-Т
	2
	 
	 

	 
	 
	Зажим-натяжитель тросовый К676
	4
	 
	 

	 
	 
	Полоска К404
	92
	 
	 

	 
	 
	Пряжка К407
	92
	 
	 

	 
	 
	Проволока 0.5-0-2Ц ГОСТ 3282-74
	10м
	 
	 

	 
	 
	                     Материалы
	 
	 
	 

	19
	 
	Канат 6.2-Г-1-С-Н 1370 ГОСТ 3062-80
	1м
	 
	 

	20
	 
	Труба Ц-40х3.5 ГОСТ 3262-75 
	280м
	 
	 

	21
	 
	Проволока 2-0-Ц ГОСТ 3282-74
	5м
	 
	 

	22
	 
	Проволока 6-I ГОСТ 3282-74
	15м
	 
	 

	23
	 
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-76, ст.3 ГОСТ 535-88 
	10м
	 
	 

	24
	 
	Сталь горячекатанная для армирования ж/б конструкций 16А-II ГОСТ 5781-82
	176м
	 
	 

	25
	 
	Уголок 32х32х3 ГОСТ 8509-93,               ст.3 ГОСТ 535-88 
	15м
	 
	 

	26
	 
	СББ "Егоза-500" (проволока и лента оцинкованные), ООО "Егоза", г. Миасс
	1 бухт.
	 
	бухта-15м

	27
	 
	Кабель ВВГ 4х6 (с э/щита зд. котельной на э/щит проходной)
	150м
	 
	 

	28
	 
	Кабель ВВГ 1х10
	1.5м
	 
	 

	29
	 
	Кабель-канал пластиковый  20х15
	40м
	 
	 

	30
	 
	Кабель-канал пластиковый  50х30
	15м
	 
	 

	31
	 
	Бетон БСГВ15П1F100W4 ГОСТ 7473-94
	0.55 куб.м
	 
	 

	32
	 
	Щебень средней фракции
	0.055 куб.м
	 
	 

	33
	 
	Кабельный короб ДКС:
	 
	 
	 

	 34
	 
	Лоток перфорированный 50х50х3000
	250
	 
	 

	 35
	 
	Крышка лотка 50х3000
	250
	 
	 

	 36
	 
	Лоток перфорированный 100х50х3000
	6
	 
	 

	 37
	 
	Крышка лотка 100х3000
	6
	 
	 

	 38
	 
	Угол горизонтальный СРО 90 50х50
	5
	 
	 

	 39
	 
	Крышка угла СРО 90 Н50
	5
	 
	 

	 40
	 
	Угол горизонтальный СРО 90 100х50
	5
	 
	 

	 41
	 
	Крышка угла СРО 90 Н100
	5
	 
	 

	 42
	 
	Угол горизонтальный СРО 45 50х50
	2
	 
	 

	 43
	 
	Крышка угла СРО 45 Н50
	2
	 
	 

	 44
	 
	Угол вертикальный СS 45 100х50
	2
	 
	 

	 45
	 
	Крышка угла СS 45 Н100 
	2
	 
	 

	 46
	 
	Угол вертикальный внешний СD 45 100х50
	2
	 
	 

	 47
	 
	Крышка угла СD  Н100
	2
	 
	 

	 48
	 
	Заглушка ТС 50х50
	7
	 
	 

	 49
	 
	Перегородка SЕР Н50х2000
	9
	 
	 

	 50
	 
	Уголок опорный FR Н50
	2
	 
	 

	 51
	 
	Соединительная накладка СGС В50
	40
	 
	 

	 52
	 
	Пластина для заземления РТСЕ 
	40
	 
	 

	 53
	 
	Консоль МL облегченная Н100
	270
	 
	 

	 54
	 
	Винт М5х8
	300
	 
	 

	 55
	 
	Винт М6х10 
	1500
	 
	 

	 56
	 
	Гайка М6
	1500
	 
	 

	57
	 
	Комплект крепежа для фиксации крышек ко- лодцев в закрытом положении
	 
	 
	 

	 58
	 
	  Болт М10х20.20.68.019 ГОСТ 7798-70
	7
	 
	 

	 59
	 
	  Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70
	7
	 
	 

	 60
	 
	  Шайба 10.1.0115 ГОСТ 11371-78
	7
	 
	 

	61
	 
	Светильник ММЗ-130-03
	14
	 
	 


	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Приме- чание.

	 
	 
	Сборочные единицы
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-40-КМ3
	Кронштейн для "Агат-24-40"
	1
	 
	 

	 
	 
	                       Детали
	 
	 
	 

	2
	ПКС-11-36-КМД1
	Заземлитель 
	6
	 
	 

	 
	 
	         Стандартные изделия
	 
	 
	 

	3
	 
	Болт М6х25.68.019 ГОСТ 7798-70
	6
	 
	 

	4
	 
	Гайка М6.6.019 ГОСТ 5915-70
	12
	 
	 

	5
	 
	Шайба 6.01.0115 ГОСТ 11371-78
	6
	 
	 

	6
	 
	Наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4            ГОСТ 7386-80
	12
	 
	 

	7
	 
	Скоба ТIII-14-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	20
	 
	 

	8
	 
	Скоба ТIII-16-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	140
	 
	 

	 
	 
	                    Прочие изделия
	 
	 
	 

	9
	 
	Извещатель охранный тревожный радиоканальный "Астра-РИ"
	1 комп лект
	 
	2 брелка и БПРМ

	10
	 
	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный "Астра-321" НГКБ.425.111.   001 ТУ
	1
	 
	кнопка ТВС

	11
	 
	Оповещатель светозвуковой "Астра-10",   исп. М2
	1
	 
	 

	12
	 
	Извещатель охранный магнитоконтактный    ИО 102-20 Б1 М ФИАК.425212.004 ТУ
	3
	 
	 

	13
	 
	Датчик магнитогерконовый ДПМГ 2-200         ОДО.360.044 ТУ
	3
	 
	 

	14
	 
	Извещатель охранный радиоволновый объемный СП3У 20 4372-43071246-009 ТУ
	1
	 
	 

	15
	 
	Извещатель охранный радиоволновый "АГАТ-24-40" ЮСДП.425144.012 ТУ
	4
	 
	 

	16
	 
	Извещатель охранный звуковой "Арфа-2"       ИО 329-12 ТУ 4372-079-23072522-2006
	3
	 
	 

	17
	 
	Изделия НПЦ "Омега-микродизайн" 
	 
	 
	 

	 
	 
	Извещатель охранный псевдопассивный проводноволновый "Импульс-мини 1/500НКС"   ТУ 4372-005-44873746-04                          
	2
	 
	 

	 
	 
	КМЧ2 (УК-02П)
	160
	 
	 

	 
	 
	УК-02ПК1
	2
	 
	 

	 
	 
	УК-02ПК
	4
	 
	 

	 
	 
	УКБ-1
	4
	 
	 

	 
	 
	УКБ-22
	2
	 
	 

	 
	 
	ЧЭ-2/500
	2
	 
	 

	18
	 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М", НПП "Болид", г.Королев
	1
	 
	 

	19
	 
	Коробка распределительная телефонная КРТН 50х2
	1
	 
	ШС1

	20
	 
	Источник питания "Скат-1200"
	1
	 
	 

	21
	 
	Источник питания "Скат-2400"
	1
	 
	 

	22
	 
	Батарея аккумуляторная 12В, 17Ач
	2
	 
	 

	23
	 
	Батарея аккумуляторная 12В, 7Ач
	1
	 
	 

	24
	 
	бокс аккумуляторный УМБ-2/26
	1
	 
	 

	25
	 
	Щит ЩРН-Пм-9
	1
	 
	 

	26
	 
	Автоматический выключатель ВА 47-29-1С Ip=2А
	3
	 
	 

	27
	 
	Коробка соединительная КС-4
	3
	 
	 

	28
	 
	Пост управления кнопочный ПКЕ 222-3 М У3
	1
	 
	 

	 
	 
	Видеодомофон
	 
	 
	 

	29
	VIZIT-M402C
	Монитор 
	1
	 
	 

	30
	БВД-401СВL
	Блок вызова домоф. 
	2
	 
	 

	31
	VIZIT-МВ1
	Бокс монтажный 
	1
	 
	 

	32
	VIZIT-KTM600M
	Контроллер ключей
	1
	 
	 

	33
	 
	Ключ ТМ
	5
	 
	 

	34
	 
	Считыватель ключей ТМ RD-2
	1
	 
	 

	35
	БПД 18/12-1-1
	Блок питания домофона 
	1
	 
	 

	36
	РА-16
	Розетка электрическая открытой установки одноместная
	1
	 
	 

	37
	VIZIT-ML 300
	Замок электромагнитный 
	1
	 
	 

	38
	КВ-2
	Кнопка выхода 
	1
	 
	 

	 
	 
	Материалы 
	 
	 
	 

	39
	 
	Кабель КВПЭфВП-5е 1х2х0.52
	220м
	 
	 

	40
	 
	Кабель КВПЭфВП-5е 2х2х0.52
	60м
	 
	 

	41
	 
	Кабель КВПЭфВП-5е 4х2х0.52
	1.3км
	 
	 

	42
	 
	Кабель ВВГ 2х1
	800м
	 
	 

	43
	 
	Кабель ВВГ 3х1.5
	10м
	 
	 

	44
	 
	Кабель ВВГ 3х2.5
	25м
	 
	 

	45
	 
	Кабель ВВГ 1х10
	20м
	 
	 

	46
	 
	Кабель ШВВП 2х0.75
	10м
	 
	 

	47
	 
	Кабель КВВГ 5х1.5
	25м
	 
	 

	48
	 
	Металлорукав РЗ-Ц-10 ТУ 22-5570-83
	5м
	 
	 

	49
	 
	Металлорукав РЗ-Ц-12 ТУ 22-5570-83
	40м
	 
	 

	50
	 
	Текстолит листовой 600х800х5
	1лист
	 
	 


	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Приме- чание.

	 
	 
	Сборочные единицы
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-36-КМ1
	Кронштейн для видеокамеры
	1
	 
	В1

	2
	ПКС-11-36-КМ1-01
	Кронштейн для видеокамеры
	1
	 
	В12

	3
	ПКС-11-37-КМ3
	Кронштейн для видеокамеры
	1
	 
	В3

	 
	 
	         Стандартные изделия
	 
	 
	 

	4
	 
	Винт М4х16.36.016 ГОСТ 17473-80
	8
	 
	 

	5
	 
	Гайка М4.6.016 ГОСТ 5916-70
	8
	 
	 

	6
	 
	Шайба 4 65Г 029 ГОСТ 6402-70
	8
	 
	 

	7
	 
	Шайба 4.01.0115 ГОСТ 11371-78
	16
	 
	 

	8
	 
	Скоба ТIII-16-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	60
	 
	 

	9
	 
	Скоба ТIII-20-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	30
	 
	 

	 
	 
	Прочие изделия
	 
	 
	 

	10
	 
	Клеммная коробка ВG 258 WIZEBOХ
	5
	 
	 

	11
	 
	Видеорегистратор на 16 каналов Infinity DVARS-1662VHL
	1
	 
	 

	12
	 
	Жесткий диск 2 ТБ Seagate Barracuda Green ST1000DL003 3.5"
	2
	 
	 

	13
	 
	Монитор VGA Samsung 943В LCD
	1
	 
	 

	14
	
	SKAT-VN. 24 АС исп.5
	3
	 
	 

	15
	 
	Видеокамера STC-3620/1 ULTIMATE
	5
	 
	 

	16
	 
	Видеокамера STC-3630/3 ULTIMATE
	7
	 
	 

	17
	 
	передатчик SVP-23T (~24В) в гермокожухе
	7
	 
	 

	18
	 
	приемник SVP-04R
	7
	 
	 

	19
	 
	Автоматический выключатель ВА 47-29-1С Ip=3А
	3
	 
	 

	20
	 
	Автоматический выключатель ВА 47-29-1С Ip=4А
	1
	 
	 

	21
	РА-16
	Розетка электрическая открытой установки трехместная 
	1
	 
	 

	22
	 
	Разъем ВNС
	20
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 

	23
	 
	Кабель КВК -П-3ф 2х0.75
	500м
	 
	 

	24
	 
	РК 75-3.7-316 СПЭ
	200м
	 
	 

	25
	 
	КВПЭфВП-5е 2х2х0.52
	2.3км
	 
	 

	26
	 
	ВВГ 2х1.5
	200м
	 
	 

	27
	 
	ВВГ 2х4
	2.3км
	 
	 

	28
	 
	Металлорукав РЗ-Ц-12 ТУ 22-5570-83
	30м
	 
	 

	29
	 
	Металлорукав РЗ-Ц-15 ТУ 22-5570-83
	30м
	 
	 


Г) ГПП

Периметр ГПП будет представлять из себя ограждение из бетонных плит высотой 2.5м с козырьком из СББ «Егоза-600». В ограждении планируется строительство глухих ворот с калиткой. Общая длина периметра 360м.

Перед производством работ по монтажу ИТСФЗ необходимо произвести вырубку кустов и деревьев с внутренней стороны ограждения на ширину не менее 4м.

Внешнюю дверь в здание ОПУ и в комнату 2, где будет располагаться приемно-регистрирующая аппаратура, заменить на усиленные металлические с обшивкой с двух сторон стальным листом толщиной не менее 2мм. Двери оснастить механическими замками. Над внешней дверью в зд. ОПУ установить пластиковый стеклопакет. 

Рабочей документацией предусматривается:                          

1 Строительство кабелепровода для прокладки кабелей связи и видеонаблюдения.

2 Система охранной  сигнализации.

3 Система видеонаблюдения.

1 Кабелепровод

Для прокладки кабелей по ограждению, в помещениях ОПУ и ЗРУ выполнить стальной оцинкованный кабельный короб ДКС 50х50. На ограждении короб закрепить на кронштейнах на высоте 2.3м (200мм от верхней кромки ограждения), в зданиях -2.7м. 


Отдельные составные части кабелепровода соединить между собой так, чтобы они образовывали единую электрическую цепь и подсоединить к восьми заземляющим устройствам, которые установить вдоль ограждения через каждые 50м. Заземляющие устройства соединить полосой 4х40 с подземными металлическими решетками ограждения. Наземную часть шины заземления заземляющих устройств закрепить на ограждении по технологии изготовителя и покрыть эмалью ПФ-115 черной в 2 слоя по подслою грунтовки ГФ-021 коричневой.

2 Охранная сигнализация 

Периметр условно разбит на 3 участка:

Участок №1

Плоскость ограждения, ворот и калитки «перекрыть» извещателем охранным радиоволновым объемным «СПЗУ 20», створки ворот и калитки  заблокировать извещателями охранными магнитоконтактными ИО 102-20.

Участок №2

В качестве средства обнаружения принять левый фланг извещателя охранного псевдопассивного проводноволнового «Импульс-мини 1/500НКС». Консоли УК-02П (здесь и в дальнейшем приняты обозначения согласно «Руководству по монтажу и эксплуатации» ОМЛД.04.003 РЭ извещателей «Импульс-мини 1/500НКС») длиной 0.75м закрепить по технологии производителя монтажных работ на уровне верхней кромки ограждения. Шаг установки консолей – 5м, допускается изменения шага в меньшую сторону. На границе участков №1 и 2 около стойки ворот установить консоль УК-02ПК1, на которой посредством узла крепления УКБ-1 закрепить блок передающий БПРД, непосредственно под которым разместить заземлитель. Требований к сопротивлению растекания заземлителей не предъявлять. На границе участков №2 и 3 установить сопрягающую консоль УК-02ПК и узел УКБ-22, на котором закрепить 2 блока приемных БПРМ. Под ним  установить БПУ,  под БПУ выполнить заземлитель. На крышах ЗРУ и ОПУ выполнить козырек из СББ «Егоза» диаметром 500мм и чувствительного элемента (ЧЭ) извещателя «Импульс-мини 1/500НКС». Прокладку ЧЭ (верхний провод ВП и нижний провод НП) вести согласно РЭ

Участок №3

В качестве средства обнаружения принять правый фланг извещателя охранного псевдопассивного проводноволнового «Импульс-мини 1/500НКС». На границе участков №1 и 3 возле стойки калитки установить конечную консоль УК-02ПК1, на которой посредством узла крепления УКБ-1 закрепить блок передающий БПРД, под ним выполнить заземлитель. Монтаж выполнить по аналогии с монтажом участка №2.


В комнате 2 установить на окно открывающуюся металлическую решетку на ее створку установить извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20, окно заблокировать извещателем охранным звуковым «Арфа-2», его створки – извещателями охранными магнитоконтактными ИО 102-14. На двери установить извещатель ИО 102-20.


В комнате 1 установить на окна металлические решетки, одна из которых – открывающаяся, окна заблокировать извещателями «Арфа-2». На створку открывающейся решетки установить извещатель ИО 102-20, створки окна заблокировать извещателями ИО 102-14.


В комнате 5 установить на окна металлические решетки, одна из которых – открывающаяся, окна заблокировать извещателями «Арфа-2».

На створку открывающейся решетки установить извещатель ИО 102-20, створки окна заблокировать извещателями ИО 102-14.


Оба полотна центральной входной двери в здание ОПУ и ворот здания ЗРУ заблокировать извещателями ИО 102-20.

Для размещения аппаратуры системы видеонаблюдения и охранной сигнализации в комнате 2 установить шкаф напольный 19″. Пульт охранной сигнализации «С2000М» и ППКОП «Сигнал-20М» смонтировать на вертикальной текстолитовой панели. Пульт и прибор должно быть видно в стеклянное окно стойки. Управление шлейфами охранной сигнализации производится с пульта «С2000М». Для постановки и снятия объекта с охраны в коридоре здания ОПУ  установить считыватель электронных идентификаторов (считыватель ключей ТМ) имеющих входной формат Dallas Touch Memory. Шлейфы охранной сигнализации с 1 по 4 запрограммировать на задержку взятия и перехода в тревогу на 60 секунд, для возможности постановки и снятия с охраны объекта персоналом без сигнала «Тревога». Для предотвращения несанкционированного доступа к аппаратуре охранной сигнализации на дверь монтажного шкафа установить извещатель открытия двери. Запрограммировать специальный ключ для  снятия с охраны извещателя, который контролирует дверь шкафа. В шкафу установить световой оповещатель для оповещения о нахождении шкафа под охраной. 

Для контроля взятия и снятия объекта с охраны установить световые оповещатели - первый у входных ворот, второй возле считывателя электронных идентификаторов.

Реле «ПОЖАР», существующего прибора, пожарной сигнализации подключить к ШС1 приемно-контрольного прибора «С2000-4». Линию от существующего прибора до ППК-2, установленного в ГПП-5 подключить к реле 2 прибора «С2000-4», для передачи обобщенного сигнала о тревоги на ГПП-4. Для более подробного мониторинга охраняемой территории соединить выходы реле прибора «Сигнал-20М» и блока реле «С2000-СП1» с входными цепями устройства сбора данных (УСД) Е443М2 (EURO)-16У. Устройство сбора данных передает информацию на компьютеры операторов в ГПП. Подключение, настройку, наладку и программирование УСД к аппаратуре «Трансэнерго» обеспечивает заказчик.


Охранные извещатели «СПЗУ 20», «Импульс-мини» и приборы охраны и пульт запитать от источника питания «Скат-2400» с встроенными аккумуляторными батареями емкостью 12Ач. Световые оповещатели «Астра-10» и извещатели «Арфа-2» запитать от источника питания «Скат-1200» со встроенной аккумуляторной батареей 7 Ач.  Вся аппаратура при пропадании напряжения 220В способна работать на аккумуляторах в дежурном режиме более 24 часов и более 3 часов в режиме тревоги.

3 Система видеонаблюдения.

 
 Для наблюдения за подступами к воротам и калитке с наружной стороны закрепить на специальном кронштейне видеокамеру В1. В целях видеоконтроля входных дверей здания ОПУ, трансформаторов тока и напряжения, трансформаторов силовых и трансформаторов с.н. установить 7 видеокамер. Для предохранения видеокамеры В3, устанавливаемой на здании ОПУ со стороны входных дверей, от сосулек и потоков воды с крыши при дожде ее установку произвести на специальном кронштейне, который закрепить на стене  на высоте 3.8м. Видеокамеру В8 установить на специальном кронштейне, который закрепить на ограждении. Видеокамеру В2 на здании ОПУ установить на высоте 3.8м, видеокамеры В4-В7 установить на ограждении на высоте 2м. 

Аппаратуру видеонаблюдения разместить в шкафу напольном 19″. Видеорегистратор установить в стойке на полке. На видеорегистратор установить монитор. Полку для видеорегистратора установить на высоте примерно 800 мм от пола. Для защиты от электромагнитных наводок в шкафу установить блок грозозащиты перед видеорегистратором. Блок  грозозащиты заземлить на существующую шину заземления в комнате №2. Для защиты камер от наводок в соединительной коробке около камер установить одноканальные блоки защиты линий видеосигнала и линий питания, которые заземлить на кабельный короб ДКС. 


Для удобства обслуживания аппаратуры в помещении 2 установить щит ЩРН-4П, который запитать от существующего щита силового через разделительный трансформатор. В ЩРН-4П   разместить два автомата ВА 47-29-2С, Iр=4А, что позволит производить раздельное отключение аппаратуры видеонаблюдения и аппаратуры охранной сигнализации. Для подключения источников питания в шкафу напольном установить 2 блока розеток – один для системы видеонаблюдения, второй – для системы охранной сигнализации, каждый из которых запитать с отдельного автомата ВА 47-29-2С, Iр=4А. Источники питания установить на нижних полках шкафа напольного. В связи с тем, что аппаратура имеет встроенные предохранители 1А, расчет автоматов не производился. 

При монтаже дополнительно руководствоваться нормативно-технической документацией (НТД) на применяемые средства обнаружения, ПУЭ и другой НТД, действующей на территории России.

4. Оборудование и материалы.
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Приме- чание.

	 
	 
	                       Детали
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-36-КМД1
	Заземлитель 
	8
	 
	 

	 
	 
	         Стандартные изделия
	 
	 
	 

	2
	 
	Болт М8х25.68.019 ГОСТ 7798-70
	32
	 
	 

	3
	 
	Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70
	64
	 
	 

	4
	 
	Шайба 8.01.0115 ГОСТ 11371-78
	32
	 
	 

	5
	 
	Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5            ГОСТ 7386-80
	32
	 
	 

	 
	 
	                     Материалы
	 
	 
	 

	6
	 
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-76, ст.3 ГОСТ 535-88 
	30м
	 
	 

	7
	 
	Кабель ВВГ 1х10
	5м
	 
	 

	9
	 
	Кабельный короб ДКС 50х50:
	 
	 
	 

	 
	 
	Лоток перфорированный 50х50х3000
	130
	 
	 

	 
	 
	Крышка лотка 50х3000
	130
	 
	 

	 
	 
	Угол горизонтальный СРО 90 50х50
	16
	 
	 

	 
	 
	Крышка угла СРО 90 Н50
	16
	 
	 

	 
	 
	Угол вертикальный СS 45 50х50
	2
	 
	 

	 
	 
	Крышка угла СS 45 Н50 
	2
	 
	 

	 
	 
	Угол вертикальный внешний СD 45 50х50
	2
	 
	 

	 
	 
	Крышка угла СD 45 Н50
	2
	 
	 

	 
	 
	Ответвитель Т-образный DРТ 50х50
	1
	 
	 

	 
	 
	Крышка ответвителя DРТ
	1
	 
	 

	 
	 
	Заглушка ТС 50х50
	2
	 
	 

	 
	 
	Соединительная накладка СGС В50
	40
	 
	 

	 
	 
	Пластина для заземления РТСЕ 
	20
	 
	 

	 
	 
	Консоль МL облегченная Н100
	115
	 
	 

	 
	 
	Консоль МL облегченная Н200
	16
	 
	 

	 
	 
	Консоль МL облегченная Н400
	16
	 
	 

	 
	 
	Винт М5х8
	170
	 
	 

	 
	 
	Винт М6х10 
	1100
	 
	 

	 
	 
	Гайка М6
	1100
	 
	 

	10
	 
	Кабель-канал пластиковый  20х15
	30м
	 
	 

	11
	 
	Кабель-канал пластиковый  50х30
	15м
	 
	 


	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание.

	 
	 
	Сборочные единицы
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-39-КМ1
	Кронштейн
	12
	 
	 

	2
	ПКС-11-39-КМ2
	Кронштейн конечный
	1
	 
	 

	3
	ПКС-11-39-КМ2-01
	Кронштейн конечный
	1
	 
	 

	4
	ПКС-11-39-КМ3
	Решетка
	4
	 
	 

	5
	ПКС-11-39-КМ4
	Решетка открывающаяся
	3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                       Детали
	 
	 
	 

	6
	ПКС-11-36-КМД1
	Заземлитель 
	3
	 
	 

	 
	 
	         Стандартные изделия
	 
	 
	 

	7
	 
	Болт М6х25.68.019 ГОСТ 7798-70
	3
	 
	 

	8
	 
	Гайка М6.6.019 ГОСТ 5915-70
	6
	 
	 

	9
	 
	Шайба 6.01.0115 ГОСТ 11371-78
	3
	 
	 

	10
	 
	Наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4            ГОСТ 7386-80
	6
	 
	 

	11
	 
	Скоба ТIII-14-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	25
	 
	 

	12
	 
	Скоба ТIII-16-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	30
	 
	 

	 
	 
	                    Прочие изделия
	 
	 
	 

	13
	 
	Извещатель охранный магнитоконтактный    ИО 102-4
	1
	 
	 

	14
	 
	Извещатель охранный магнитоконтактный    ИО 102-14
	6
	 
	 

	15
	 
	Извещатель охранный магнитоконтактный    ИО 102-20 Б1 М ФИАК.425212.004 ТУ
	10
	 
	 

	16
	 
	Извещатель охранный радиоволновый объемный СП3У 20 4372-43071246-009 ТУ
	1
	 
	 

	17
	 
	Извещатель охранный звуковой "Арфа-2"       ИО 329-12 ТУ 4372-079-23072522-2006
	7
	 
	 

	18
	 
	Оповещатель световой ОПОП 1-5-12/24
	1
	 
	Bigl 2

	19
	 
	Оповещатель световой Астра-10, исп.1
	2
	 
	Bigl 1, Bigl 3

	20
	 
	Считыватель ключей ТМ
	1
	 
	 

	21
	 
	Ключи с форматом Dallas TouchMemory
	7
	 
	 

	22
	 
	Изделия НПЦ "Омега-микродизайн" 
	 
	 
	 

	 
	 
	Извещатель охранный псевдопассивный проводноволновый "Импульс-мини 1/500НКС"   ТУ 4372-005-44873746-04                          
	1
	 
	 

	 
	 
	КМЧ2 (УК-02П)
	90
	 
	 

	 
	 
	УК-02ПК1
	1
	 
	 

	 
	 
	УК-02ПК
	2
	 
	 

	 
	 
	УКБ-1
	2
	 
	 

	 
	 
	УКБ-22
	1
	 
	 

	 
	 
	ЧЭ-2/250
	2
	 
	 

	23
	 
	Пульт управления "С2000-М", НПП "Болид", г.Королев
	1
	 
	 

	24
	 
	Прибор приемно-контрольный охранно пожарный "С2000-4", НПП "Болид", г.Королев
	1
	 
	 

	25
	 
	Блок реле "С2000-СП1", НПП "Болид", г.Королев
	1
	 
	 

	26
	 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М", НПП "Болид", г.Королев
	1
	 
	 

	27
	 
	Коробка КРТ-30Сз, "Интеркросс", г.Рязань
	1
	 
	ШС1

	28
	 
	Плинт 10х2 с разрывными контактами, "Интеркросс", г.Рязань
	3
	 
	 

	29
	 
	Однофазный разделительный трансформатор ТРО-1000М IР54
	1
	 
	 

	30
	 
	Источник питания "Скат-1200"
	1
	 
	ИП-2

	31
	 
	Источник питания "Скат-2400"
	1
	 
	ИП-1

	32
	 
	Батарея аккумуляторная 12В, 12Ач
	2
	 
	 

	33
	 
	Батарея аккумуляторная 12В, 7Ач
	1
	 
	 

	34
	 
	Щит ЩРН-П-4
	1
	 
	 

	35
	 
	Автоматический выключатель ВА 47-29-1С Ip=4А
	2
	 
	 

	36
	 
	Коробка соединительная КС-4
	7
	 
	 

	37
	ШТК-М-33.600.800
	шкаф монтажный телекоммуникационный 19" напольный 33U 1630х600х800, дверь стекло, точечный замок
	1
	 
	 

	38
	SV62 (СВ-62)
	 Полка перфорированная в шкаф 19"  Глубина=620 мм, серая (Grey)
	3
	 
	 

	39
	БР-8П-02 
	Блок розеток 220В, 19", 1U, 8 розеток, 2К+З, гнездо под шнур
	2
	 
	 

	40
	Н62 (УО-62) 
	Направляющие в шкаф  для установки оборудования Глубина=580-620 мм (пара)
	2
	 
	 

	41
	 
	DIN-рейка перфорированная L-1м
	6
	 
	 

	42
	УСД Е443М2 (EURO)-16У
	устройство сбора данных
	 
	 
	ООО "НТП "Энергоконтроль"

	 
	 
	Материалы 
	 
	 
	 

	43
	 
	Проволока 2-0-Ц ГОСТ 3282-74
	26м
	 
	 

	44
	 
	Проволока 6-I ГОСТ 3282-74
	85м
	 
	 

	45
	 
	СББ "Егоза-500" (проволока и лента оцинкованные), ООО "Егоза", г. Миасс
	3 бухты
	 
	1 бухта-15м

	46
	 
	Кабель КВПЭфВП-5е 1х2х0.52
	770м
	 
	 

	47
	 
	Кабель КВПЭфВП-5е 2х2х0.52
	230м
	 
	 

	48
	 
	Кабель КВПЭфВП-5е 4х2х0.52
	360м
	 
	 

	49
	 
	Кабель ВВГ 3х1.5
	20м
	 
	 

	50
	 
	Кабель ВВГ 1х10
	8м
	 
	 

	51
	 
	Металлорукав РЗ-Ц-10 ТУ 22-5570-83
	7м
	 
	 

	52
	 
	Металлорукав РЗ-Ц-12 ТУ 22-5570-83
	10м
	 
	 

	53
	 
	Текстолит листовой 600х500х5
	1лист
	 
	 

	 
	 
	Комплекты
	 
	 
	 

	54
	 
	Замок навесной с диаметром дужки 5-6мм
	3
	 
	для откр. оконных решеток

	55
	 
	Дверь ДСН ДНПИ 2100х1500 М3 У  правая в комплекте с механическим замком типа "Гарант" и двумя ручками "кнопка"
	1
	 
	Д1

	56
	 
	Дверь ДСВ КН 2400х1000 М3 правая в комплекте с механическим замком типа "Гарант" и двумя ручками "кнопка
	1
	 
	Д2

	57
	 
	Стеклопакет глухой однокамерный пластиковый 1500х1000
	1
	 
	 


	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание.

	 
	 
	Сборочные единицы
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-39-КМ5
	Кронштейн для видеокамеры
	1
	 
	В8

	2
	ПКС-11-39-КМ6
	Кронштейн для видеокамеры
	1
	 
	В1

	3
	ПКС-11-36-КМ4
	Кронштейн для видеокамеры
	1
	 
	В3

	 
	 
	         Стандартные изделия
	 
	 
	 

	4
	 
	Винт М4х16.36.016 ГОСТ 17473-80
	8
	 
	 

	5
	 
	Гайка М4.6.016 ГОСТ 5916-70
	8
	 
	 

	6
	 
	Шайба 4 65Г 029 ГОСТ 6402-70
	8
	 
	 

	7
	 
	Шайба 4.01.0115 ГОСТ 11371-78
	16
	 
	 

	8
	 
	Скоба ТIII-16-25-Ц15.хр ГОСТ 17678-80
	12
	 
	 

	 
	 
	Прочие изделия
	 
	 
	 

	9
	 
	Клеммная коробка ВG 258 WIZEBOХ
	8
	 
	 

	10
	 
	Видеорегистратор на 16 каналов Infinity DVARS-1662VHL
	1
	 
	 

	11
	 
	Жесткий диск 2 ТБ Seagate Barracuda Green ST1000DL003 3.5"
	2
	 
	 

	12
	 
	Монитор VGA Samsung 943В LCD
	1
	 
	 

	13
	 
	SKAT-VN. 24 АС исп.5
	2
	 
	ИП-3, ИП-4

	14
	 
	Видеокамера STC-3620/1 ULTIMATE
	1
	 
	 

	15
	 
	Видеокамера STC-3630/3 ULTIMATE
	7
	 
	 

	16
	 
	Разъем BNC
	24
	 
	 

	17
	 
	Устройство грозозащиты цепей видео и питания 1 канальное SP001VP
	8
	 
	 

	18
	 
	Устройство грозозащиты цепей видеосигналов от скачков напряжения SP016C
	1
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 

	19
	 
	Кабель КВК-П-3ф 2х0.75
	948м
	 
	 

	20
	 
	Металлорукав РЗ-Ц-12 ТУ 22-5570-83
	4м
	 
	 

	21
	 
	Комплект для заземления кронштейнов видеокамер В1, В8 и устройств грозозащиты в коробках клеммных WIZEBОХ
	 
	 
	 

	 
	 
	Болт М8х25.68.019 ГОСТ 7798-70
	16
	 
	 

	 
	 
	Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70
	32
	 
	 

	 
	 
	Шайба 8.01.0115 ГОСТ 11371-78
	16
	 
	 

	 
	 
	Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5            ГОСТ 7386-80
	16
	 
	 

	 
	 
	Кабель ВВГ 1х10
	50м
	 
	 


	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед., кг
	Примечание.

	 
	 
	            Детали
	 
	 
	 

	1
	ПКС-11-36-КМД1
	Заземлитель
	5
	 
	 

	 
	 
	         Стандартные изделия
	 
	 
	 

	2
	 
	Болт М8х25.68.019 ГОСТ 7798-70
	2
	 
	 

	3
	 
	Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70
	4
	 
	 

	4
	 
	Шайба 8.01.0115 ГОСТ 11371-78
	2
	 
	 

	5
	 
	Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5            ГОСТ 7386-80
	2
	 
	 

	 
	 
	                     Материалы
	 
	 
	 

	6
	 
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-76, ст.3 ГОСТ 535-88 
	50м
	 
	 

	7
	 
	Провод медный ПЩ4
	3м
	 
	 


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем Предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.
Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ обязан предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции
          Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.






































