| СОГЛАСОВАНО Главный инженер проекта _____________ А.И. Скоробогатов «____» ___________ 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ Исполнительный директор – заместитель директора по экономике и финансам _____________ С.Н. Селькин «____» ___________ 2011 г. |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

в  электронном виде

на право заключения договора на оказание услуг по созданию программного и информационного обеспечения для информационно-вычислительной системы/системы представления параметров безопасности (ИВС/СППБ) энергоблока № 3 Балаковской АЭС

1 Форма и вид процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронном виде.

2 Заказчик: Открытое акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» (ОАО «ЭНИЦ»).

Место нахождения: 142530, Московская область, ул. Святого Константина, д. 6.

Почтовый адрес: 142530, Московская область, ул. Святого Константина, д. 6.

Контактное лицо: Хабарова Станислава Игоревна, тел./факс (49643) 317-98/312-35; Савельев Илья Вячеславович, (49643) 314-81.

3 Организатор размещения заказа: Открытое акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» (ОАО «ЭНИЦ»).

Место нахождения: 142530, Московская область, ул. Святого Константина, д. 6.

Почтовый адрес: 142530, Московская область, ул. Святого Константина, д. 6.

Контактное лицо: Тимофеева Яна Евгеньевна, тел./факс (49643) 3-23-22; эл.почта: sikhabarova@erec.ru; Савельев Илья Вячеславович, (49643) 314-81, эл.почта: savelyev@erec.ru.

4 Предмет договора:  оказание услуг по созданию программного и информационного обеспечения для информационно-вычислительной системы/системы представления параметров безопасности (ИВС/СППБ) энергоблока № 3 Балаковской АЭС.

5 Состав и объем оказываемых услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение).

Место оказания услуг:

ОАО «ЭНИЦ», адрес: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6.

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская атомная станция, адрес: 307250, г. Балаково, Саратовской обл.

6 Начальная (максимальная) цена договора: не объявляется.

7 Срок, место и порядок предоставления документации по проведению запроса предложений:

Документация по проведению запроса предложений выдается бесплатно ежедневно кроме субботы и воскресенья с 9:30 до 16:30 (время московское), начиная с даты размещения настоящего извещения на официальном сайте и не позднее дня окончания приема заявок по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6.

Документация по проведению запроса предложений выдается на основании запроса любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в том числе по электронной почте), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация по проведению запроса предложений: http://zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru.

8 Обеспечение заявки о подаче Предложения: не требуется.

9 Возможность проведения процедуры переторжки: возможно.

10 Сведения о предоставлении преференций: нет.

11 Срок окончания подачи Предложений: 10:00 (время московское) «03» июля 2011 года.

12 Место, дата и время вскрытия конвертов с Предложениями: 142530, Московская область, ул. Святого Константина, д. 6, 10:00 (время московское) «03» июля 2011 года.

13 Место и дата рассмотрения Предложений: 142530, Московская область, ул. Святого Константина, д. 6, 11:00 (время московское) «03» июля 2011 года.

14 Место и дата подведения итогов запроса предложений: 142530, Московская область, ул. Святого Константина, д. 6, 15:00 (время московское) «03» июля 2011 года.

15 Настоящее извещение о проведении запроса предложений не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

Организатор размещения заказа вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом этапе не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

16 Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по проведению запроса предложений.

17 Процедура закупки проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации "Росатом" в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации "Росатом".

| СОГЛАСОВАНО Главный инженер проекта _____________ А.И. Скоробогатов «____» ___________ 2011 г. | Приложение к документации по проведению открытого запроса предложений в электронной форме УТВЕРЖДАЮ Исполнительный директор – заместитель директора по экономике и финансам _____________ С.Н. Селькин «____» ___________ 2011 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

к договору на выполнение работ по теме:

«Оказание услуг по созданию программного и информационного обеспечения для информационно-вычислительной системы/системы представления параметров безопасности (ИВС/СППБ) энергоблока № 3 Балаковской АЭС»

- Наименование (тема) работы

Оказание услуг по созданию программного и информационного обеспечения для информационно-вычислительной системы/системы представления параметров безопасности (ИВС/СППБ) энергоблока № 3 Балаковской АЭС.

- Основание для заключения договора

Мероприятие M-0000093. Модернизация комплекса «Титан-2». Внедрение системы оперативного представления обобщенной информации персоналу о текущем состоянии безопасности РУ и АЭС в целом на энергоблоке № 3 Балаковской АЭС.

Открытый конкурс на право заключения договора на поставку информационно-вычислительной системы/системы представления параметров безопасности (ИВС/СППБ) энергоблока №3 Номер закупки 110427/1065/057

- Сроки выполнения работ по договору

| Начало: | С момента заключения договора |
| --- | --- |
| Окончание: | 15 августа 2013 года. |

- Исполнитель

Победитель Конкурса закупки.

- Исходные данные для проведения работ

В качестве исходных данных для выполнения работ по Договору принимаются:

Приложение 1 «Исходные технические требования» открытого конкурса на право заключения договора на поставку информационно-вычислительной системы/системы представления параметров безопасности (ИВС/СППБ) энергоблока №3 Балаковской АЭС. Номер закупки 110427/1065/057. Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki.rosatom.ru.

- Цель выполнения работ

Целью работ является:

- выполнение Исполнителем единого комплекса услуг по разработке и поставке программного и информационного обеспечения для информационно-вычислительной системы/системы представления параметров безопасности (ИВС/СППБ) энергоблока №3 Балаковской АЭС.

- обеспечение аналогии с системами, установленными на энергоблоках 1 и 2 Балаковской АЭС с сохранением их функций и человеко-машинного интерфейса. Реализация системы должна исключить модификацию тренажера Балаковской АЭС.

- Состав работ

Состав работ Исполнителя включает:

разработка Согласованной технической спецификации;

разработка проектной документации;

конфигурация операционной системой OpenVMS 8.4 серверов HP rx2800 i2;

портирование программного обеспечения SAIPMS/SDS/DV на новую платформу Itanium серверов HP rx2800 i2с операционной системой OpenVMS 8.4;

разработка и конфигурация драйверов для специального оборудования системы;

разработка структуры и заполнение баз данных (в соответствии с требованиями);

разработка программного обеспечения для сопряжения ИВС/СППБ с источниками и приемниками информации (интерфейсы) с КСО, СВРК, ПТК САР ТО, АКРБ, СУЗ и АСКГ;

доработка исходных кодов базового прикладного программного обеспечения (SAIPMS/SDS) в соответствии с ИТТ;

разработка исходных кодов прикладного программного обеспечения;

русификация всех сообщений системы;

разработка технологических, системных и диагностических форматов;

разработка видеограмм характеристик объектов;

разработка технологических отчетов и протоколов;

разработка технологических приложений:

Система представление параметров безопасности энергоблока (СППБ);

Мониторинг текущего состояния энергоблока;

Мониторинг состояния систем безопасности;

Идентификация аварийного состояния энергоблока;

Диагностика состояния основного оборудования энергоблока;

Контроль работы технологических защит и блокировок (КЗБ);

Расчет технико-экономических показателей (ТЭП);

Функция опробования защит и блокировок (ЦОЗ);

Ведение протокола передачи смены;

Технологические процедуры;

и других функций системы в соответствии с ИТТ;

интеграция и наладка программно-технического комплекса на площадке ЭНИЦ совместно с персоналом ЭНИЦ;

разработка программ и процедур испытаний;

участие в заводских приемочных испытаниях совместно с персоналом ЭНИЦ;

разработка технической документации;

передача технологии и обучение персонала БалАЭС;

отладка программно-технического комплекса на площадке БалАЭС совместно с персоналом ЭНИЦ.

участие в приемочных испытаниях на БалАЭС совместно с персоналом ЭНИЦ;

техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период, если потребуют гарантийные обстоятельства (в части программного и информационного обеспечения) в соответствии с Гарантийной процедурой.

- Основные требования к выполнению работ

- При выполнении работ и обязательств по настоящему Договору Исполнитель будет руководствоваться Федеральным законом «Об использовании атомной энергии», иными федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Федерального агентства по атомной энергии, нормами и правилами в атомной энергетике, действующими в Российской Федерации.

- Работы должны выполняться также с соблюдением требований:

руководства по обеспечению качества ОАО «ЭНИЦ»;

программы обеспечения качества – ПОКАС (И);

нормативных документов, приведенных в ИТТ.

- Прикладное программное обеспечение должно быть разработано Исполнителем, имеющим:

сертификаты, лицензии от разработчиков программного обеспечения ОС Windows, Open VMS, платформы SAIPMS/SDS/DV,

сертификаты на владение средствами модификации программного и информационного обеспечений ИВС/СППБ (трансляторами языков СИ, фортран, редакторами, продуктом DV DRAW, ОС Linux);

положительный опыт в создании систем ИВС/СППБ на платформе SAIPMS/SDS/DV в течение 8 лет (непосредственное участие в не менее чем в трех проектах);

положительный опыт разработки интерфейсов связи внешних систем (КСО, СВРК, ПТК САР ТО, АКРБ, СУЗ и АСКГ) с ИВС/СППБ.

- Место внедрения и способ применения выполненных работ

Конечным объектом применения комплекса услуг по созданию программного и информационного обеспечения для информационно-вычислительной системы/системы представления параметров безопасности (ИВС/СППБ), выполняемого по настоящему договору Исполнителем, является энергоблок № 3 Балаковской АЭС.

Промежуточный этап – Полигон АСУ ТП в ОАО «ЭНИЦ»

- Перечень отчетных материалов, предоставляемых в процессе выполнения Договора

В процессе выполнения работ по Договору Исполнитель передает Заказчику ниже перечисленную документацию / отчетные материалы:

техническое задание на систему

согласованная техническая спецификация на систему;

технический проект на систему;

программа и процедуры заводских испытаний;

программа и процедуры испытаний на БалАЭС

учебные материалы для обучения на Полигоне ОАО «ЭНИЦ» и на БалАЭС.

инструкции по эксплуатации системы;

инструкции по монтажу системы;

инструкции по техническому обслуживанию;

инструкции по ремонту системы.

Документы, определяемые ГОСТ 34. (программы-методики испытаний, акты приемки / испытаний), по содержанию должны соответствовать РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» с учетом дополнительных требований по содержанию и оформлению документов, установленных на площадке АЭС.

- Порядок приема и передачи работ

  - По окончании очередного этапа работ согласно Календарному плану Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ по договору с приложением к нему счет-фактуры и аннотационного отчета о выполненных работах. Перечень разрабатываемой документации / отчетных материалов приведен в разделе 10 настоящего ТЗ к договору. Содержание документов должно соответствовать РД°50-34.698-90.

  - Отчетная документация должна быть представлена Заказчику 
в 2-х экземплярах. Кроме того, должна быть подготовлена электронная версия комплекта отчетной документации (в одном экз.) на компакт-диске. Документация на компакт-диск записывается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась (Microsoft Word, AutoCAD, Microsoft Visio), и в отсканированном виде в формате PDF. При этом официальным материалом в электронном виде является копия в формате PDF.

- Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ

Выполнение работ по Договору позволит:

повысить надежность и безопасности энергоблока № 3 Балаковской АЭС за счет замены устаревшего оборудования и внедрения современной технологии,

обеспечить качественно новые возможности обработки и представления информации оператору.

добавить новую функцию постоянного контроля и мониторинга параметров безопасности.