ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку хим. реактивов и хим. посуды (номенклатурная группа №1.59 - поставка химической продукции, реактивов, хим. посуды, клеев разных) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

	Заместитель генерального директора по технической эксплуатации флота:

_____________           (Дарбинян  О.Э.)

     (подпись)                                                 ФИО

________________________________________________

                                           дата

Заместитель генерального директора по базированию и спецпроизводству:
_____________           (Мантула  Н.В.)

     (подпись)                                                 ФИО

________________________________________________

                                           дата


	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Предмет договора
Поставка хим. реактивов и хим. посуды (номенклатурная группа №1.59 - поставка химической продукции, реактивов, хим. посуды, клеев разных) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

	№
	Наименование:
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества:
	Кол-во:
	Ед. изм:

	1. 
	Аммиак водный
	· ЧДА
· 6 фасовок по 9кг.
	54
	Кг.

	2. 
	Аммоний азотнокислый 
	· ХЧ

· 2 фасовки по 0,6кг.
	1,2
	Кг.

	3. 
	Ацетон 
	· ХЧ

· 15 фасовок по 0,8кг
	12
	Кг.

	4. 
	Бром феноловый синий
	· ЧДА
	0,1
	Кг.

	5. 
	Гидразин гидрат
	· ЧДА или Ч

· Фасовка по 1 кг.
	18
	Кг.

	6. 
	Гидроксиламин солянокислый
	· ЧДА
	1
	Кг.

	7. 
	Глицерин 
	· ЧДА
· Фасовка по 1кг.
	4
	Кг

	8. 
	Глюкоза 
	· ЧДА
	1
	Кг.

	9. 
	Дифенил карбазон 
	· ЧДА

· 8 фасовок по 50гр.
	0,4
	Кг

	10. 
	Калий гидроокись 
	· ХЧ
	1
	Кг.

	11. 
	Калий двухромовокислый
	· ЧДА
	30
	Кг.

	12. 
	Калий йодистый
	· ЧДА
	1
	Кг.

	13. 
	Калий сернокислый
	· ЧДА
	0,5
	Кг.

	14. 
	Кальций азотнокислый
	· ЧДА
	0,5
	Кг.

	15. 
	Кальций гидрид
	· ХЧ

· 2 фасовки по 50гр.
	0,1
	Кг.

	16. 
	Азотная кислота
	· ХЧ

· 2 фасовки по 14кг

· 1 фасовка 1,4 кг.
	30
	Кг.

	17. 
	Лимонная кислота
	· ХЧ
	10
	Кг.

	18. 
	Сульфосалициловая кислота 99,3%
	· ЧДА

· 2 фасовки по 200гр.
	0,4
	Кг.

	19. 
	Щавелевая кислота 
	· ХЧ

· Фасовка по 1кг.
	3
	Кг.

	20. 
	Метиленовый голубой
	· ЧДА
	0,05
	Кг.

	21. 
	Мочевина Карбамид
	· ЧДА
	0,5
	Кг.

	22. 
	Натрий азотисто кислый
	· ЧДА

· 5 фасовок по 200гр.
	1
	Кг.

	23. 
	Натрий гидроокись
	· ХЧ

· Фасовка по 1кг.
	3
	Кг.

	24. 
	Натрий диэтилдитиокарбамат 
	· ЧДА

· 4 фасовки по 0,02гр.
	0,08
	Кг.

	25. 
	Натрий сернистокислый б/вод
	· ЧДА

· 2 фасовки 100гр и 500гр.
	0,6
	Кг.

	26. 
	Натрий углекислый кислый
	· ХЧ

· Фасовка по 500гр.
	1,5
	Кг.

	27. 
	Натрий углекислый б/вод.
	· ХЧ
	2
	Кг.

	28. 
	Натрий фосфорнокислый однозамещенный
	· ЧДА
	1
	Кг.

	29. 
	Натрий хлористый 
	· ХЧ
	1
	Кг.

	30. 
	ПАН индикатор 
	
	0,1
	Кг.

	31. 
	Перекись водорода
	· ЧДА

· Фасовка по 1кг.
	3
	Кг.

	32. 
	Реактив Несслера
	· ЧДА
	1
	Кг

	33. 
	Ртуть (I) азотнокислая 2-водн. 
	· ЧДА
	0,1
	Кг.

	34. 
	Ртуть (II) азотнокислая 1-водн. 
	· ЧДА

· 3 фасовки по 200гр.
	0,6
	Кг.

	35. 
	Серебро азотнокислое 
	· ХЧ
	0,05
	Кг.

	36. 
	Серная кислота
	· ХЧ
	1,8
	Кг.

	37. 
	Соляная кислота
	· ХЧ
	1,2
	Кг.

	38. 
	Изопропиловый спирт
	· ХЧ

· Фасовка по 1кг.
	3
	Кг.

	39. 
	Сульфат меди
	· ЧДА
	0,05
	Кг.

	40. 
	Триэтаноламин
	· Ч
	1
	Кг.

	41. 
	Уксусная кислота
	· ХЧ
	1
	Кг.

	42. 
	Фенолфталеин
	· ЧДА

· Фасовка по 100гр.
	0,3
	Кг.

	43. 
	Хлорид аммония
	· ЧДА
	1
	Кг.

	44. 
	Хромовый тёмно-синий
	· ЧДА
	0,05
	Кг.

	45. 
	Эриохром черный Т
	· ЧДА
	0,05
	Кг.

	46. 
	Этилацетат
	· ЧДА
	1,8
	Кг.

	47. 
	Стандарт-титр 
	· натрий хлористый 0,1н

· 10шт/упак
	4
	Упак.

	48. 
	Стандарт-титр 
	· азотная кислота 0,1н
	3
	Упак.

	49. 
	Стандарт-титр 
	· калий бромистый 0,1н
	1
	Упак.

	50. 
	Стандарт-титр 
	· калий йодистый 0,1н
	2
	Упак.

	51. 
	Стандарт-титр 
	· калий марганцовокислый 0,1н
	1
	Упак.

	52. 
	Стандарт-титр 
	· натрий гидроокись 0,1н
	2
	Упак.

	53. 
	Стандарт-титр 
	· натрий серноватистокислый 0,1н
	2
	Упак.

	54. 
	Стандарт-титр 
	· серная кислота 0,1н
	2
	Упак.

	55. 
	Стандарт-титр 
	· соль Мора 0,1н
	1
	Упак.

	56. 
	Стандарт-титр 
	· трилон Б 0,1н
	1
	Упак.

	57. 
	Стандарт-титр 
	· Йод 0,1н
	5
	Упак.

	58. 
	Стандарт-титр 
	· калий йодноватокислый 0,1н
	3
	Упак.

	59. 
	Стандарт-титры для рН-метрии
	· Набор из 5 знач. 2 разряда и 1 знач. 3 разярада

· 6 ампул
	9
	Упак.

	60. 
	Бумага индикаторная универсальная 
	· рН-0-12
	13
	Упак.

	61. 
	Электрод стеклянный комбинированный лабораторный

ЭСКЛ-08м1
	· Свидетельство о поверке (с подписью поверителя и указанием методики и поверки).

· Паспорт.

· Электрод должен быть внесен в федеральный реестр средств измерения.
	2
	Шт.

	62. 
	Груша резиновая малая
	· 
	6
	Шт.

	63. 
	Пипетка 
	· 10 Мл.
	5
	Шт.

	64. 
	Пипетка 
	· 2-1-2-10
	5
	Шт.

	65. 
	Пипетка 
	· 2-1-2-5
	5
	Шт.

	66. 
	Пипетка мора 
	· 2-2-25
	5
	Шт.

	67. 
	Пипетка мора 
	· 2-2-50
	5
	Шт.

	68. 
	Пипетка 
	· с дел. на полный слив 1
	5
	Шт.

	69. 
	Пипетка 
	· с дел. на полный слив 2
	5
	Шт.

	70. 
	Термоусадочная трубка 
	· 3,2-1,6 мм
	5
	м.

	71. 
	Термоусадочная трубка 
	· 4,8-2,4 мм
	5
	м.

	72. 
	Термоусадочная трубка 
	· 6,4-3,2 мм
	5
	м.

	73. 
	Термоусадочная трубка 
	· 25,4-12,7 мм
	5
	м.

	74. 
	Термоусадочная трубка 
	· 12/6 мм
	10
	м.

	75. 
	Термоусадочная трубка 
	· 6/3 мм
	10
	м.

	76. 
	Трубка силиконовая
	· dхb: 13.0x2.5 мм 

· Внешний d=18мм
	15
	м.

	77. 
	Дозатор пипеточный фиксированного объема ЭКОХИМ ОФА-1000 (или эквивалент)
	· Сертификаты: дозаторы внесены в государственный реестр средств измерений под № 35528-07 и имеют медицинское Регистрационное Удостоверение № ФСР 2007/00097. Все дозаторы проходят обязательную первичную поверку (В комплект каждого дозатора входит индивидуальное свидетельство о поверке) и сопровождаются гарантийным и послегарантийным обслуживанием.

· Технические характеристики:

автоклавируемость: полная 
диапазон дозирования: 1000 мкл 
наконечник: 1000 мкл 
- Точность 
± 0,3% 
- Воспроизводимость 
± 0,2%

· Комплектация дозаторов:
Дозатор, паспорт (свидетельство о поверке), инструкция по использованию, сменные наконечники, ключ для калибровки, смазка.
	1
	Шт.

	78. 
	Дозатор пипеточный фиксированного объема ЭКОХИМ ОФА-2000 (или эквивалент)
	· Сертификаты: дозаторы внесены в государственный реестр средств измерений под № 35528-07 и имеют медицинское Регистрационное Удостоверение № ФСР 2007/00097. Все дозаторы проходят обязательную первичную поверку (В комплект каждого дозатора входит индивидуальное свидетельство о поверке) и сопровождаются гарантийным и послегарантийным обслуживанием.

· Технические характеристики:

автоклавируемость: полная 
диапазон дозирования: 2000 мкл 
наконечник: 5000 мкл 
- Точность 
± 0,3% 
- Воспроизводимость 
± 0,2% 

· Комплектация дозаторов:
Дозатор, паспорт (свидетельство о поверке), инструкция по использованию, сменные наконечники, ключ для калибровки, смазка.
	1
	Шт.

	79. 
	Дозатор пипеточный переменного объема ЭКОХИМ ОПА-500-5000 (или эквивалент)
	· Сертификаты: дозаторы внесены в государственный реестр средств измерений под № 35528-07 и имеют медицинское Регистрационное Удостоверение № ФСР 2007/00097. Все дозаторы проходят обязательную первичную поверку (В комплект каждого дозатора входит индивидуальное свидетельство о поверке) и сопровождаются гарантийным и послегарантийным обслуживанием.

· Технические характеристики:

автоклавируемость: полная 
диапазон дозирования: 500-5000 мкл 
шаг: 50 мкл 
наконечник: 5000 мкл 
- Точность
а) ± 0,7% (при объеме 500мкл); 
б) ± 0,5% (при объеме 5000мкл); 
- Воспроизводимость 
а) менее 0,3% (при объеме 500мкл); 
б) менее 0,15% (при объеме 5000мкл). 

· Комплектация дозаторов:

Дозатор, паспорт (свидетельство о поверке), инструкция по использованию, сменные наконечники, ключ для калибровки, смазка.
	1
	Шт.

	80. 
	Щипцы тигельные 400мм Bochem (или эквивалент)
	· Материал: 18/10 E-Poli 
	2
	Шт.

	81. 
	Щипцы д/стаканов Bochem (или эквивалент)
	· Материал: 18/10 E-Poli 

· Керамическое покрытие

· d 60/150 мм

· Длина: 330мм
	2
	Шт.

	82. 
	Штатив для бюреток Duplex Bochem (или эквивалент)
	· Стержень: 600*10мм

· Нерж. сталь 18/10

· Две подставки (черная + белая)
	2
	Шт.

	83. 
	· Зажим для штатива Bochem (или эквивалент)
	· Материал: 8/10-STAHL

· d: 16,5

· М: 6

· Тип: 1

· Угол: 90
	5
	Шт.

	84. 
	Поддоны для инструментов Bochem (или эквивалент)
	· Материал: Нерж. сталь 18/10

· Габаритные размеры (ДхШхВ): 440х340х20 мм
	4
	Шт.

	85. 
	Пипетка Мора 
	· 100 см3
	10
	Шт.

	86. 
	Пипетка Мора 
	· 50 см3
	10
	Шт.

	87. 
	Колба мерная 
	· с притертой пробкой

· 50 см3
	20
	Шт.

	88. 
	Колба мерная 
	· с притертой пробкой

· 500 см3
	10
	Шт.

	89. 
	Колба мерная 
	· с притертой пробкой

· 1000 см3
	10
	Шт.

	90. 
	Колба мерная 
	· с притертой пробкой

· 2000 см3
	10
	Шт.

	91. 
	Бутыль стеклянная 
	· с притертой пробкой

· 5000 см3
	2
	Шт.

	92. 
	Ершик для бутылок
	· 
	2
	Шт.

	93. 
	Колба мерная 
	· КМ-2-100-10/19 с пробкой М
	5
	Шт.

	94. 
	Колба мерная 
	· КМ-2-200-14/23 с пробкой М
	5
	Шт.

	95. 
	Колба мерная 
	· КМ-2-50-10/19 с пробкой М
	5
	Шт.

	96. 
	Колба мерная 
	· КМ-2-250-14/23 с пробкой М
	5
	Шт.

	97. 
	Колба коническая 
	· КН-3-100-34
	20
	Шт.

	98. 
	Колба коническая 
	· КН-3-1000-5

· Со шкалой
	2
	Шт.

	99. 
	Колба коническая 
	· КН-3-2000-50

· Со шкалой
	2
	Шт.

	100. 
	Чашка кристаллизационная ЧКЦ-2
	· Стекло

· d – 230.0 мм
	2
	Шт.

	101. 
	Цилиндр мерный 
	· 1-100-2 с носиком
	5
	Шт.

	102. 
	Цилиндр мерный 
	· 1-50-2 с носиком
	5
	Шт.

	103. 
	Цилиндр мерный 
	· 3-100-2 на пластмассовом основании М
	10
	Шт.

	104. 
	Цилиндр мерный 
	· 3-50-2 на пластмассовом основании М
	20
	Шт.

	105. 
	Цилиндр мерный 
	· 3-250-2 на пластмассовом основании М
	5
	Шт.

	106. 
	Цилиндр мерный с пришлифованной пробкой и стеклянным основанием 
	· 2 класс 2-100-2ПМ 1

· Стекло
	10
	Шт.

	107. 
	Бюретка с краном 
	· 1-1-2-50-0,1

· Стекло
	3
	Шт.

	108. 
	Бюретка с краном 
	· 1-1-2-25-0,1
	3
	Шт.

	109. 
	Кислородные склянки 
	· склянки БПК-150-24/29-12/21
	16
	Шт.

	110. 
	Кислородные склянки 
	· БПК-250-29/32-14/23
	10
	Шт.

	111. 
	Мензурка 
	· 100 мл М
	10
	Шт.

	112. 
	Мензурка 
	· 500 мл М
	5
	Шт.

	113. 
	Мензурка мерная полимерная 1000мл
	· Цилиндрическая
	1
	Шт.

	114. 
	Пластиковые канистры 
	· V=1л.
	20
	Шт.

	115. 
	Стакан 
	· В-1-50 ТСМ
	5
	Шт.

	116. 
	Стакан 
	· В-1-100 ТСМ
	5
	Шт.

	117. 
	Стакан 
	· В-1-250 ТСМ
	10
	Шт.

	118. 
	Стакан 
	· Н-1-50 ТСМ
	5
	Шт.

	119. 
	Стакан 
	· Н-1-100 ТСМ
	5
	Шт.

	120. 
	Стаканчик для взвешивания 
	· 40*65 мм; 34/12

· Стекло
	5
	Шт.

	121. 
	Воронка делительная 
	· ВД-1-100-19/26
	5
	Шт.

	122. 
	Воронка делительная 
	· ВД-1-50-14/23
	5
	Шт.

	123. 
	Воронка диаметр 
	· 120мм
	2
	Шт.

	124. 
	Воронка лабораторная 
	· Полиэтиленовая 

· Диаметр 250мм
	2
	Шт.

	125. 
	Воронка делительная грушевидная, с пластиковым колпачком 100мл Schott Duran (или эквивалент)
	· Со стеклянным краном

· Вместимость: 100 мл

· Диаметр стебля: 9мм

· Высота: 230мм

· Размер шлифа NS: 19/26

· Соответствует стандарту DIN-ISO 4800
· Воронка комплектует NS пробкой и краном с пластиковым колпачком
	10
	Шт.

	126. 
	Воронка делительная грушевидная, с пластиковым колпачком 250мл Schott Duran (или эквивалент)
	· Со стеклянным краном

· Вместимость: 250 мл

· Диаметр стебля: 10мм

· Высота: 280мм

· Размер шлифа NS: 29/32

· Соответствует стандарту DIN-ISO 4800
· Воронка комплектует NS пробкой и краном с пластиковым колпачком
	10
	Шт.

	127. 
	Плита нагревательная ES-HA3040 (или эквивалент)
	· Технические характеристики:

Максимальная температура нагрева платформы, °С Т комн. +5...350 

Тип исполнения выносной блок управления 

Нагревательная платформа, материал дюралюминий 

Дискретность установки температур, °С 1 

Стабильность температуры по платформе, °С ± 5 

Время непрерывной работы плиты, ч не менее 8 ч 

Размер нагревательной платформы, мм 300×400 

Максимальная мощность, КВт 2,0 

Напряжение, В 220–230 В, 50/60 Гц 

Масса, кг 18

· большая площадь нагрева для одновременного размещения большого количества проб;

· встроенный регулятор температуры;

· цифровой дисплей, отражающий текущую и заданную температуру платформы;

· платформа изготовлена из дюралюминия;

· световой индикатор и ручка регулировки платформы;

· высокая степень безопасности, соответствие требованиям безопасности по ГОСТ Р 51350-99.
	2
	Шт.

	128. 
	Аналитическое сито Retsch (или эквивалент)
	· Нержавеющая сталь

· Размер ячейки: 1мм

· d = 400мм
	1
	Шт.

	129. 
	Бензиновая мотопомпа Robin-Subaru PTG110 (или эквивалент)
	· Наименование товара Мотопомпа  

· Производство Япония 

· Модель помпы PTG110 

· Предназначение Перекачка слабозагрязненной жидкости  

· Производительность 130 л/мин (7.8 м³/час) 

· Напор насоса 35 м 

·  Высота всасывания 8 метров 

· Патрубки, вход/выход 25х25 мм 

· Двигатель Robin с воздушным охлаждением 

· Используемое топливо Бензин АИ-92 

· Объем бензобака 0.6л 

· Расход топлива 0.5 л/ч 
	1
	Шт.

	130. 
	Ультразвуковая ванна 9,5л САПФИР ТТЦ (или эквивалент)
	· Технические характеристики:

Напряжение питания 220 В 50-60 Гц Рабочая частота 35 кГц

Объем 9,5 л

Таймер цифровой 1 - 99 мин

Термостат цифровой 15 - 65 С

Потребляемая мощность 460 Вт

Мощность генератора 200 Вт Мощность нагревателя 260 Вт

Габаритные размеры - (ДхШхВ) 25х265х330 мм

Габариты емкости - (ДхШхB) 295х235х150 мм

Вес 8,0 кг
	1
	Шт.

	131. 
	Уровнемер скважинный тросовый лотовый УСК-ТЛ 50 (или эквивалент)
	· Стандартная комплектация

· Антикоррозийное исполнение

· диапазон измерений до 50 метров

· метки латунные (нумерация через 1 метр).

· Трос геофизический

· Диаметр лота- хлопушки 20 мм

· Уровнемер предназначен для эксплуатации в условиях УХЛ1* ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25°С до плюс 50 °С
	1
	Шт.

	132. 
	НАВЕСНОЙ СУШИЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПОСУДЫ KARTELL 213 (или эквивалент)
	· Назначение: для сушки лабораторной посуды с диаметром горлышка не менее 15мм

· Размер, мм: 450*650*110мм

· Вес, кг: 4

· Описание: цельная плита из жесткого ударопрочного полистирола толщиной 4мм с 72 штырьками

· длиной 95мм. Отверстия для штырьков не сквозные, что исключает протечку жидкости и загрязнение

· отходами. Капли жидкости стекают в бесшовный желобок, откуда удаляются через дренажную трубку,

· входящую в комплект. Штырьки легко извлекаются при необходимости очистки или сушки посуды нестандартной формы.

· Комплект поставки: сушильный стенд, комплектующие для сборки, дренажная трубка, 72 штырька, пластина для закрепления.
	2
	Шт.

	133. 
	Аквариумный компрессор Hailea Super silent power ACO-9630 (или эквивалент) 
	· Регулятор потока

· 8 каналов

· Характеристики:

Габариты: 248х176х137 мм.  

Мощность: 15 W  

Напряжение: 220В, 50Гц  

Производительность: 16 л/мин.  

Давление: 0,015Mpa  

Шум: <45dB  

Вес: 2,7 кг.
	3
	Шт.

	134. 
	Шланг силиконовый Hailea (или эквивалент)
	· d=4/7.2мм

· Для повышенного давления
	3
	м.

	135. 
	Шланг силиконовый Hailea (или эквивалент)
	· d=6/8мм

· Для повышенного давления
	3
	м.

	Срок годности по каждому пункту, не менее 70% с даты изготовления.


3 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с условиями предусмотренными проектом Договора.

5 Требования к упаковке 

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6 Требования к продукции
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7 Прочие условия.

7.1. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2013 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8 Место поставки продукции и условия допуска:

DDP-Мурманск, ИНКОТЕРМС-2000 (с доставкой до склада Покупателя, расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»)

9 Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «04» июня 2014г. по «02» сентября 2014г.

	Инженер группы закупок
	
	
	
	А.А. Лопаткин

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


7

