№ОК-70.14 от 15.10.2014
В адрес организатора открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора по лоту №ОК-70.14 «Ростовская АЭС. Блок № 4. Разработка рабочей документации (РД) по временным зданиям и сооружениям, корректировка выпущенной РД по временным коммуникациям, подлежащим разборке в ходе строительства» поступил запрос о разъяснении положений документации открытого конкурса в электронной форме следующего содержания:
[image: image1.emf]
В ответ на данный запрос организатор открытого конкурса в электронной форме сообщает следующее:
- в районе строительства блока №4 Ростовской АЭС поселок отсутствует;

- временные бытовые городки, указанные в техническом задании конкурсной документации, представляют собой инвентарные контейнеры и не являются жилыми помещениями;

- временные бытовые городки обеспечиваются тепло-, энерго-, водоснабжением от временных сетей;

- временные бытовые городки находятся в непосредственной близости к месту объекта строительства и служат для кратковременного пребывания строительно-монтажного персонала;

- срок существования временных зданий определяется сроком строительства объекта.
