Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 ____________​​__Р.З.Чапаев 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________Г.В.Комаров




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на монтаж АПС, СОУЭ и выполнение ПНР

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
	Техническое задание:

1. Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Монтаж АПС, СОУЭ и выполнение ПНР согласно ведомостям объемов работ.

	2. Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	1.Ведомость объемов работ № 13-036эз

2.Ведомость объемов работ № 1301-12

3.Ведомость объемов работ № 1301-14

4.Ведомость объемов работ № 1301-16

5.Ведомость объемов работ № 1301-17

6.Ведомость объемов работ № 1301-18

7.Ведомость объемов работ № 1301-20

8.Ведомость объемов работ № 1301-21

9.Ведомость объемов работ № 1301-22

10.Ведомость объемов работ № 1301-23

11.Ведомость объемов работ № 1301-24

12.Ведомость объемов работ № 1301-25

	3. Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Допускается досрочное выполнение работ.

2. Наличие у Подрядчика системы охраны труда, соответствующей СТПА 01.01.2005 и структурного подразделения или отдельных специалистов  осуществляющих охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д.

3. Проект договора подряда приведен в Приложении № 5.

	4. Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. 

	5. Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных  работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	6. Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	7. Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №13-036эз

	АПС.СОУЭ. Ремонтные работы. Строение 1-3.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	2
	 

	2
	Прибор сигнально-пусковой
	1 шт.
	1
	 

	3
	Приборы ПС на: 4 луча
	1 шт.
	2
	 

	4
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	1 шт.
	19
	 

	5
	Извещатель ПС автоматический: электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	3
	 

	6
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении Бриз
	1 шт.
	5
	 

	7
	Транспарант световой (табло)
	1 шт.
	8
	 

	8
	Звонок
	1 шт.
	6
	 

	9
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
	1 шт.
	1
	 

	10
	Бокс оболочка кабеля пластмассовая
	1 бокс
	1
	 

	11
	Аккумулятор
	1 шт.
	3
	 

	12
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1
	 

	13
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	1
	 

	14
	Коробка ответвительная на стене (  поз.19)
	1 шт.
	4
	 

	16
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1,42
	 

	17
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1,42
	 

	18
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок( ВВГнгLSFR)
	100 м
	0,2
	 


	19
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
	100 м
	1,22
	 

	20
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,08
	 

	21
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,08
	 

	22
	Разделка и включение кабеля или провода однопарного: низкочастотного
	10 концов кабеля
	1,2
	 

	                           Раздел 2. Материалы.

	23
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"
	шт.
	1
	 

	24
	Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ"
	шт.
	1
	 

	25
	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1
	 

	26
	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"
	шт.
	1
	 

	27
	Блок индикации, марка "С2000-БИ"
	шт.
	1
	 

	50
	Блок резервного источника питания РИП-12RS
	шт.
	1
	 

	51
	Бокс аккумуляторный 2*17
	шт.
	1
	 

	52
	Аккумуляторная батарея  12В-17Ач
	шт.
	3
	 

	49
	Блок разветвительно-изолирующий Бриз
	шт.
	5
	 

	31
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А(ЗИП= 2)
	шт.
	21
	 

	30
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А
	шт.
	3
	 

	28
	Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-12"
	шт.
	8
	 

	29
	Оповещатель вуковой пожарный, марка "Свирель"
	шт.
	6
	 

	32
	Бокс ЩРНМ-5 навесной с монтажной панелью с замком
	шт.
	1
	 

	33
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 10А, характеристика С
	шт.
	1
	 

	34
	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм
	шт.
	1
	 

	35
	Коробка универсальная марки: УК-П
	шт.
	4
	 

	36
	Коробки распределительные с колодкой клеммной 60*60мм
	шт.
	5
	 

	37
	Кабель с медными жилами не распрост.горение с малым дымовыделением с пределом огнестойкости 180мин.КПСЭнгLS FR2*2*1.0
	м
	20
	 

	38
	Кабель с медными жилами не распрост.горение с малым дымовыделением с пределом огнестойкости 180мин.КПСЭнгLS FR2*2*0.75
	м
	170
	 

	39
	Кабель с медными жилами не распрост.горение с малым дымовыделением с пределом огнестойкости 180мин.КПСЭнгLS FR1*2*0.5
	м
	20
	 

	40
	Кабель с медными жилами не распрост.горение с малым дымовыделением с пределом огнестойкости 180мин.КПСЭнгLS FR2*2*0.5
	м
	38
	 

	41
	Кабель с медными жилами не распрост.горение с малым дымовыделением с пределом огнестойкости 180мин.КПСЭнгLS FR 2*2*0.75
	м
	20
	 

	42
	Кабель с медными жилами не распрост.горение с малым дымовыделением с пределом огнестойкости 180мин.ВВГнгLS FR 3*1.5
	м
	20
	 

	43
	Трубы полиэтиленовые Д16мм  DKC
	м
	8
	 

	44
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
	м
	70
	 

	45
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм
	м
	20
	 

	46
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм
	м
	52
	 

	                           Раздел 3. Пусконаладочные работы.

	47
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
	1 система
	1
	 

	48
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05
	1 канал
	7
	 

	53
	Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора
	1 система
	1
	 


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-12
	ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 1-12.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	1
	 

	4
	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1
	 

	5
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле.
	шт
	1
	 

	6
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	7
	С2000-ПИ: повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	8
	Прибор сигнализирующий емкостной                            
	шт.
	1
	 

	9
	С-2000-БИ блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах.
	шт
	1
	 

	10
	Блок питания
	шт.
	1
	 

	11
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1
	 

	12
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 

	13
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	1
	 

	14
	Аккумуляторы
	шт.
	3
	 

	15
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	3
	 

	16
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	40
	 

	17
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый  ( в т.ч 3 в ЗИП)
	шт
	36
	 

	18
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный
	шт
	7
	 

	19
	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт.
	2
	 

	20
	Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП", адресно-аналоговый
	шт
	2
	 

	21
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	9
	 

	23
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	13
	 

	24
	Световое табло "Молния-12" (12В) "Выход"                    
	шт
	13
	 

	25
	Звонок                        
	шт.
	9
	 

	26
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	9
	 

	27
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	28
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С 
	шт
	1
	 

	29
	Шкаф настенный размер, мм, 650х1000
	шт.
	1
	 

	30
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-5 IP31 с замком
	шт
	1
	 

	31
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	33
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,18
	 

	34
	Труба ПВХ гофрированная с зондом 16 мм
	м
	14
	 

	35
	Труба напорная ПВХ Ф 40 (кг/2,7 м)
	м
	4
	 

	36
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	3,2
	 

	37
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	3,2
	 

	38
	Кабель-канал: 16х16
	м
	200
	 


	39
	Кабель-канал: 25х16
	м
	20
	 

	40
	Кабель-канал: 25х25
	м
	100
	 

	41
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	0,66
	 

	42
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	15
	 

	43
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	15
	 

	44
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	20
	 

	45
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	20
	 

	46
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2  
	1000 м
	0,02
	 

	47
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75 
	1000 м
	0,26
	 

	48
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,5 
	1000 м
	0,01
	 

	49
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,5     
	1000 м
	0,04
	 

	50
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х1     
	1000 м
	0,044
	 

	51
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75     
	1000 м
	0,03
	 

	52
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 40
	система
	1
	 

	53
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7
	канал
	20
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-14

	ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 1-11.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	1
	 

	4
	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1
	 

	5
	С2000-СП1
	шт
	1
	 

	6
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	7
	С2000-ПИ: повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	8
	Прибор сигнализирующий емкостной                            
	шт.
	1
	 

	9
	С-2000-БИ блок индикации
	шт
	1
	 

	10
	Блок питания
	шт.
	1
	 

	11
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1
	 

	12
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 

	13
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	1
	 

	14
	Аккумуляторы
	шт.
	3
	 

	15
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	3
	 

	16
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	21
	 

	17
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый  (в т.ч 2 в ЗИП)
	шт
	19
	 

	18
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный
	шт
	4
	 

	19
	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт.
	1
	 

	20
	Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП", адресно-аналоговый
	шт
	1
	 

	21
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	4
	 

	22
	БРИЗ
	шт
	4
	 

	23
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	7
	 

	24
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	7
	 

	25
	Звонок                        
	шт.
	5
	 

	26
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	5
	 

	27
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	28
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С   
	шт
	1
	 

	29
	Шкаф настенный размер, мм, 650х1000
	шт.
	1
	 

	30
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-5 IP31 с замком
	шт
	1
	 

	31
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	32
	DIN-рейка
	шт
	1
	 

	33
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,08
	 

	34
	Труба ПВХ гофрированная с зондом 16 мм
	м
	8
	 

	35
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	1,54
	 

	36
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	1,54
	 

	37
	Кабель-канал: 16х16
	м
	105,8
	 

	38
	Кабель-канал: 25х16
	м
	20,3
	 

	39
	Кабель-канал: 25х25
	м
	30,5
	 

	40
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	10
	 

	41
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	10
	 

	42
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	10
	 

	43
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	10
	 

	44
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2  
	1000 м
	0,02
	 

	45
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75 
	1000 м
	0,08
	 

	46
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,5 
	1000 м
	0,008
	 

	47
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,5     
	1000 м
	0,022
	 

	48
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75     
	1000 м
	0,031
	 

	49
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 20
	система
	1
	 

	50
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 20 до 39 добавлять к норме 5
	канал
	12
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-16

	ПС. Система оповещения  и управления эвакуацией. Строение 1-7.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	1
	 

	4
	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1
	 

	5
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле.
	шт
	1
	 

	6
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	7
	С2000-ПИ: повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	8
	Прибор сигнализирующий емкостной                            
	шт.
	1
	 

	9
	С-2000-БИ блок индикации
	шт
	1
	 

	10
	Блок питания
	шт.
	1
	 

	11
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1
	 

	12
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 

	13
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	1
	 

	14
	Аккумуляторы
	шт.
	3
	 

	15
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	3
	 

	16
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	23
	 

	17
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый  (в т.ч 2 в ЗИП)
	шт
	22
	 

	18
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный
	шт
	3
	 

	19
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	5
	 

	20
	БРИЗ
	шт
	5
	 

	21
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	8
	 

	22
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	8
	 

	23
	Звонок                        
	шт.
	6
	 

	24
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	6
	 

	25
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	26
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С    
	шт
	1
	 

	27
	Шкаф настенный размер, мм, 650х1000
	шт.
	1
	 

	28
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-5
	шт
	1
	 

	29
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	30
	DIN-рейка
	шт
	1
	 

	31
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,08
	 

	32
	Труба ПВХ гофрированная с зондом 16 мм
	м
	8
	 

	33
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	1,46
	 

	34
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	1,46
	 

	35
	Кабель-канал: 16х16
	м
	74
	 

	36
	Кабель-канал: 25х16
	м
	20
	 

	37
	Кабель-канал: 25х25
	м
	52
	 

	38
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	1,4
	 

	39
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	4
	 

	40
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	4
	 

	41
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	5
	 

	42
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	5
	 

	43
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2   
	1000 м
	0,02
	 

	44
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75 
	1000 м
	0,18
	 

	45
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,5 
	1000 м
	0,02
	 

	46
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,5     
	1000 м
	0,038
	 

	47
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х1     
	1000 м
	0,02
	 

	48
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75     
	1000 м
	0,016
	 

	49
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
	1 система
	1
	 

	50
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05
	1 канал
	14
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-17

	ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 1-5.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	1
	 

	4
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	5
	С2000-ПИ: повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	6
	Прибор сигнализирующий емкостной                            
	шт.
	1
	 

	7
	С-2000-БИ блок индикации
	шт
	1
	 

	8
	Блок питания
	шт.
	1
	 

	9
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1
	 

	10
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 

	11
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	1
	 

	12
	Аккумуляторы
	шт.
	2
	 

	13
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	2
	 

	14
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	27
	 

	15
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый
	шт
	22
	 

	16
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный
	шт
	5
	 

	17
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	5
	 

	18
	БРИЗ
	шт
	5
	 

	19
	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1
	 

	20
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле.
	шт
	1
	 

	21
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	7
	 

	22
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	7
	 

	23
	Звонок                        
	шт.
	6
	 

	24
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	6
	 

	25
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	26
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С     
	шт
	1
	 

	27
	Шкаф настенный размер, мм, 650х1000
	шт.
	1
	 

	28
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-4 с монтажной панелью
	шт
	1
	 

	29
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	30
	DIN-рейка
	шт
	1
	 

	31
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,3
	 

	32
	Трубка ПВХ гофрированная д.=25 мм (кг/5,3 м)
	м
	15
	 

	33
	Трубка ПВХ гофрированная д.=32 мм (кг/3,6 м)
	м
	15
	 

	34
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0,3
	 

	35
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм
	100 м
	0,3
	 

	36
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х                 
	м
	30
	 

	37
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	1,12
	 

	38
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	1,12
	 

	39
	Кабель-канал: 15х10
	м
	100
	 

	40
	Кабель-канал: 25х16
	м
	12
	 

	41
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	3,58
	 

	42
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	40
	 

	43
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	40
	 

	44
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	2
	 

	45
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	2
	 

	46
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2   
	1000 м
	0,035
	 

	47
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2  
	1000 м
	0,055
	 

	48
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75 
	1000 м
	0,25
	 

	49
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75     
	1000 м
	0,19
	 

	50
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 20
	система
	1
	 

	51
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 20 до 39 добавлять к норме 5
	канал
	15
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-18

	ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 1-4.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	1
	 

	4
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	5
	С2000-ПИ: повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	6
	Прибор сигнализирующий емкостной                            
	шт.
	1
	 

	7
	С-2000-БИ блок индикации
	шт
	1
	 

	8
	Блок питания
	шт.
	1
	 

	9
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1
	 

	10
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 

	11
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	1
	 

	12
	Аккумуляторы
	шт.
	2
	 

	13
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	2
	 

	14
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	27
	 

	15
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый
	шт
	22
	 

	16
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный
	шт
	5
	 

	17
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	5
	 

	18
	БРИЗ
	шт
	5
	 

	19
	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1
	 

	20
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле.
	шт
	1
	 

	21
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	7
	 

	22
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	7
	 

	23
	Звонок                        
	шт.
	6
	 

	24
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	6
	 

	25
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	26
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С     
	шт
	1
	 

	27
	Шкаф настенный размер, мм, 650х1000
	шт.
	1
	 

	28
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-4 с монтажной панелью
	шт
	1
	 

	29
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	30
	DIN-рейка
	шт
	1
	 

	31
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,3
	 

	32
	Трубка ПВХ гофрированная д.=25 мм (кг/5,3 м)
	м
	15
	 

	33
	Трубка ПВХ гофрированная д.=32 мм (кг/3,6 м)
	м
	15
	 

	34
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0,3
	 

	35
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм
	100 м
	0,3
	 

	36
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х                 
	м
	30
	 

	37
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	1,12
	 

	38
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	1,12
	 

	39
	Кабель-канал: 15х10
	м
	100
	 

	40
	Кабель-канал: 25х16
	м
	12
	 

	41
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	3,58
	 

	42
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	40
	 

	43
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	40
	 

	44
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	2
	 

	45
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	2
	 

	46
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2   
	1000 м
	0,035
	 

	47
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2  
	1000 м
	0,055
	 

	48
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75 
	1000 м
	0,25
	 

	49
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75     
	1000 м
	0,19
	 

	50
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 20
	система
	1
	 

	51
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 20 до 39 добавлять к норме 5
	канал
	15
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-20

	ПС. Система оповещения  и управления эвакуацией. Строение 1-1.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	1
	 

	4
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	5
	С2000-ПИ: повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	6
	Прибор сигнализирующий емкостной                            
	шт.
	1
	 

	7
	С-2000-БИ блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах.
	шт
	1
	 

	8
	Блок питания
	шт.
	1
	 

	9
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1
	 

	10
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 

	11
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	1
	 

	12
	Аккумуляторы
	шт.
	2
	 

	13
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	2
	 

	14
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	26
	 

	15
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый  (в т.ч 2 в ЗИП)
	шт
	24
	 

	16
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный
	шт
	4
	 

	17
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	5
	 

	18
	БРИЗ
	шт
	5
	 

	19
	Приборы приемно-контрольные сигнальные
	шт.
	1
	 

	20
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле.
	шт
	1
	 

	21
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	5
	 

	22
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	5
	 

	23
	Звонок                        
	шт.
	5
	 

	24
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	5
	 

	25
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	26
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С     
	шт
	1
	 

	27
	Шкаф настенный размер, мм, 650х1000
	шт.
	1
	 

	28
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-5 с монтажной панелью
	шт
	1
	 

	29
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	30
	DIN-рейка
	шт
	1
	 

	31
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,08
	 

	32
	Труба ПВХ гофрированная с зондом 16 мм
	м
	8
	 

	33
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	2,2
	 

	34
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	2,2
	 

	35
	Кабель-канал: 15х10
	м
	60
	 

	36
	Кабель-канал: 16х16
	м
	140
	 

	37
	Кабель-канал: 25х16
	м
	20
	 

	38
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	1,32
	 

	39
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	18
	 

	40
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	18
	 

	41
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	8
	 

	42
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	8
	 

	43
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2  
	1000 м
	0,02
	 

	44
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75 
	1000 м
	0,09
	 

	45
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,5     
	1000 м
	0,01
	 

	46
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,5 
	1000 м
	0,18
	 

	47
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х1     
	1000 м
	0,06
	 

	48
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 20
	система
	1
	 

	49
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 20 до 39 добавлять к норме 5
	канал
	12
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-21

	ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 1-9.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	1
	 

	4
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	5
	С2000-ПИ: повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	6
	Прибор сигнализирующий емкостной                            
	шт.
	1
	 

	7
	С-2000-БИ блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах.
	шт
	1
	 

	8
	Блок питания
	шт.
	1
	 

	9
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1
	 

	10
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 

	11
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	1
	 

	12
	Аккумуляторы
	шт.
	3
	 

	13
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	3
	 

	14
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	24
	 

	15
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный
	шт
	3
	 

	16
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый  ( в т.ч 2 в ЗИП)
	шт
	23
	 

	17
	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт.
	2
	 

	18
	Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП", адресно-аналоговый максимально-дифференцированный
	шт
	2
	 

	19
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	5
	 

	21
	Приборы приемно-контрольные сигнальные
	шт.
	1
	 

	22
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле.
	шт
	1
	 

	23
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	9
	 

	24
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	9
	 

	25
	Звонок                        
	шт.
	7
	 

	26
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	7
	 

	27
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	28
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С   
	шт
	1
	 

	29
	Шкаф настенный размер, мм, 650х1000
	шт.
	1
	 

	30
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-5 с монтажной панелью
	шт
	1
	 

	31
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	33
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,22
	 

	34
	Труба ПВХ гофрированная с зондом 16 мм
	м
	18
	 

	35
	Труба напорная ПВХ Ф 40 (кг/2,7 м)
	м
	4
	 

	36
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	4,3
	 

	37
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	4,3
	 

	38
	Кабель-канал: 25х25
	м
	150
	 

	39
	Кабель-канал: 16х16
	м
	260
	 

	40
	Кабель-канал: 25х16
	м
	20
	 

	41
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	10
	 

	42
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	10
	 

	43
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	14
	 

	44
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	14
	 

	45
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2  
	1000 м
	0,02
	 

	46
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75 
	1000 м
	0,2
	 

	47
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,5     
	1000 м
	0,02
	 

	48
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,5 
	1000 м
	0,026
	 

	49
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х1     
	1000 м
	0,024
	 

	50
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75     
	1000 м
	0,09
	 

	51
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 20
	система
	1
	 

	52
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 20 до 39 добавлять к норме 5
	канал
	17
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-22

	ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 1-10.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	1
	 

	4
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	5
	С2000-ПИ: повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	6
	Прибор сигнализирующий емкостной                            
	шт.
	1
	 

	7
	С-2000-БИ блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах.
	шт
	1
	 

	8
	Блок питания
	шт.
	1
	 

	9
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1
	 

	10
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 

	11
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	1
	 

	12
	Аккумуляторы
	шт.
	3
	 

	13
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	3
	 

	14
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	40
	 

	15
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный  ( в т.ч 1 в ЗИП)
	шт
	8
	 

	16
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый  ( в т.ч 3 в ЗИП)
	шт
	36
	 

	17
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	9
	 

	18
	БРИЗ
	шт
	9
	 

	19
	Приборы приемно-контрольные сигнальные
	шт.
	1
	 

	20
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле.
	шт
	1
	 

	21
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	13
	 

	22
	Световое табло "Молния-12" (12В) "Выход"                    
	шт
	13
	 

	23
	Звонок                        
	шт.
	9
	 

	24
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	9
	 

	25
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	26
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С    
	шт
	1
	 

	27
	Шкаф настенный размер, мм, 650х1000
	шт.
	1
	 

	28
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-5 с монтажной панелью
	шт
	1
	 

	29
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	30
	DIN-рейка
	шт
	1
	 

	31
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,18
	 

	32
	Труба ПВХ гофрированная с зондом 16 мм
	м
	14
	 

	33
	Труба напорная ПВХ Ф 40 (кг/2,7 м)
	м
	4
	 

	34
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	4,3
	 

	35
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	3,2
	 

	36
	Кабель-канал: 25х25
	м
	100
	 

	37
	Кабель-канал: 16х16
	м
	200
	 

	38
	Кабель-канал: 25х16
	м
	20
	 

	39
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	15
	 

	40
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	15
	 

	41
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	20
	 

	42
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	20
	 

	43
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2   
	1000 м
	0,02
	 

	44
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75 
	1000 м
	0,26
	 

	45
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,5     
	1000 м
	0,04
	 

	46
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,5 
	1000 м
	0,01
	 

	47
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х1     
	1000 м
	0,044
	 

	48
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75     
	1000 м
	0,03
	 

	49
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 40
	система
	1
	 

	50
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7
	канал
	15
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-23

	ПС. Система оповещения при пожаре. Строение 1-6.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	3
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	2
	 

	4
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	5
	С2000-ПИ: повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	6
	Прибор сигнализирующий емкостной                            
	шт.
	1
	 

	7
	С-2000-БИ блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах.
	шт
	1
	 

	8
	Блок питания
	шт.
	2
	 

	9
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	2
	 

	10
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	2
	 

	11
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	2
	 

	12
	Аккумуляторы
	шт.
	3
	 

	13
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	3
	 

	14
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	60
	 

	15
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный
	шт
	10
	 

	16
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый
	шт
	50
	 

	17
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	12
	 

	18
	БРИЗ
	шт
	12
	 

	19
	Приборы приемно-контрольные сигнальные
	шт.
	1
	 

	20
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле.
	шт
	1
	 

	21
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	13
	 

	22
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	13
	 

	23
	Звонок                        
	шт.
	11
	 

	24
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	11
	 

	25
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	26
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С
	шт
	1
	 

	27
	Шкаф настенный размер, мм, 650х1000
	шт.
	1
	 

	28
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-4 с монтажной панелью
	шт
	1
	 

	29
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	30
	DIN-рейка
	шт
	1
	 

	31
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,5
	 

	32
	Трубка ПВХ гофрированная д.=25 мм
	м
	25
	 

	33
	Трубка ПВХ гофрированная д.=32 мм
	м
	25
	 

	34
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	2,12
	 

	35
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	2,12
	 

	36
	Кабель-канал: 15х10
	м
	200
	 

	37
	Кабель-канал: 25х16
	м
	12
	 

	38
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0,3
	 

	39
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм
	100 м
	0,3
	 

	40
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х                 
	м
	30
	 

	41
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	84
	 

	42
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	84
	 

	43
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	2
	 

	44
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	2
	 

	45
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	7,18
	 

	46
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2
	1000 м
	0,035
	 

	47
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2
	1000 м
	0,055
	 

	48
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75
	1000 м
	0,52
	 

	49
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75
	1000 м
	0,4
	 

	50
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 40
	система
	1
	 

	51
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7
	канал
	34
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-24

	ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 1-2.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	1
	 

	4
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	5
	С2000-ПИ: повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	6
	Прибор сигнализирующий емкостной                            
	шт.
	1
	 

	7
	С-2000-БИ блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах.
	шт
	1
	 

	8
	Блок питания
	шт.
	1
	 

	9
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1
	 

	10
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 

	11
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	1
	 

	12
	Аккумуляторы
	шт.
	2
	 

	13
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	2
	 

	14
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	33
	 

	15
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый  ( в т.ч 3 в ЗИП)
	шт
	34
	 

	16
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный
	шт
	2
	 

	17
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	9
	 

	18
	БРИЗ
	шт
	9
	 

	19
	Приборы приемно-контрольные сигнальные
	шт.
	1
	 

	20
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле.
	шт
	1
	 

	21
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	5
	 

	22
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	5
	 

	23
	Звонок                        
	шт.
	4
	 

	24
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	4
	 

	25
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	26
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С   
	шт
	1
	 

	27
	Шкаф настенный размер, мм, 650х1000
	шт.
	1
	 

	28
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-5 с монтажной панелью
	шт
	1
	 

	29
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	30
	DIN-рейка
	шт
	1
	 

	31
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,08
	 

	32
	Труба ПВХ гофрированная с зондом 16 мм
	м
	8
	 

	33
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	2,6
	 

	34
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	2,6
	 

	35
	Кабель-канал: 16х10
	м
	100
	 

	36
	Кабель-канал: 16х16
	м
	140
	 

	37
	Кабель-канал: 25х16
	м
	20
	 

	38
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	0,76
	 

	39
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	27
	 

	40
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	27
	 

	41
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	1
	 

	42
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	1
	 

	43
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2  
	1000 м
	0,02
	 

	44
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75 
	1000 м
	0,094
	 

	45
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,5     
	1000 м
	0,06
	 

	46
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,5 
	1000 м
	0,16
	 

	47
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х1     
	1000 м
	0,01
	 

	48
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 40
	система
	1
	 

	49
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7
	канал
	3
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-25

	ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 1-8.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	1
	 

	4
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	5
	С2000-ПИ: повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	6
	Прибор сигнализирующий емкостной                            
	шт.
	1
	 

	7
	С-2000-БИ блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах.
	шт
	1
	 

	8
	Блок питания
	шт.
	1
	 

	9
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1
	 

	10
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 

	11
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	1
	 

	12
	Аккумуляторы
	шт.
	3
	 

	13
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	3
	 

	14
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	49
	 

	15
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый  ( в т.ч 4 в ЗИП)
	шт
	43
	 

	16
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный  ( в т.ч 1 в ЗИП)
	шт
	11
	 

	17
	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт.
	4
	 

	18
	Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП", адресно-аналоговый максимально-дифференцированный
	шт
	4
	 

	19
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	5
	 

	21
	Приборы приемно-контрольные сигнальные
	шт.
	1
	 

	22
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле.
	шт
	1
	 

	23
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	14
	 

	24
	Световое табло "Молния-12" (12В) "Выход"                    
	шт
	14
	 

	25
	Звонок                        
	шт.
	9
	 

	26
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	9
	 

	27
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	28
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С     
	шт
	1
	 

	29
	Шкаф настенный размер, мм, 650х1000
	шт.
	1
	 

	30
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-5 с монтажной панелью
	шт
	1
	 

	31
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	33
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,22
	 

	34
	Труба ПВХ гофрированная с зондом 16 мм
	м
	18
	 

	35
	Труба напорная ПВХ Ф 40 (кг/2,7 м)
	м
	4
	 

	36
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	4,3
	 

	37
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	4,3
	 

	38
	Кабель-канал: 16х16
	м
	260
	 

	39
	Кабель-канал: 25х16
	м
	20
	 

	40
	Кабель-канал: 25х25
	м
	150
	 

	41
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	14
	 

	42
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	14
	 

	43
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	17
	 

	44
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	17
	 

	45
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2 
	1000 м
	0,02
	 

	46
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75 
	1000 м
	0,3
	 

	47
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,5     
	1000 м
	0,02
	 

	48
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75     
	1000 м
	0,09
	 

	49
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,5 
	1000 м
	0,026
	 

	50
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=1 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х1     
	1000 м
	0,012
	 

	51
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 40
	система
	1
	 

	52
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7
	канал
	26
	 


2

