## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку суперфильтров для РО. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | скрыть | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 6.ИСУП.5795293 | 4FP04U1 | Суперфильтр однофазный для трехпроводной сети | СФП-1,6-2-Г | проходная мощность 1,6 кВА, модификации с гроозозащитой, предусмотреть возможность подключения кабеля ВВГнг(А)-FRLS сечением не менее 10 мм2 |  | 4 | II | R4.03870.2.0.31 | 1 |  | R4.03870.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 9375.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-03-30 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-1145 | 2014-12-19
2 | 6.ИСУП.5795294 | 4FT09U1 | Суперфильтр однофазный для трехпроводной сети | СФП-1,6-2-Г | проходная мощность 1,6 кВА, модификации с гроозозащитой, предусмотреть возможность подключения кабеля ВВГнг(А)-FRLS сечением не менее 10 мм2 |  | 4 | II | R4.03870.2.0.31 | 2 |  | R4.03870.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 9375.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-03-30 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-1145 | 2014-12-19
3 | 6.ИСУП.5795295 | 4FP04U2 | Суперфильтр трехфазный для пятипроводной сети | СФП-6,3-5-Г | проходная мощность 6,3 кВА, модификации с гроозозащитой, предусмотреть возможность подключения кабеля ВВГнг(А)-FRLS сечением не менее 10 мм2 |  | 4 | II | R4.03870.2.0.31 | 3 |  | R4.03870.3.0.36 | 2 | 1 | шт. | 20455.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-03-30 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-1145 | 2014-12-19
4 | 6.ИСУП.5795296 | 4FT09U2 | Суперфильтр трехфазный для пятипроводной сети | СФП-6,3-5-Г | проходная мощность 6,3 кВА, модификации с гроозозащитой, предусмотреть возможность подключения кабеля ВВГнг(А)-FRLS сечением не менее 10 мм2 |  | 4 | II | R4.03870.2.0.31 | 4 |  | R4.03870.3.0.36 | 2 | 1 | шт. | 20455.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-03-30 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-1145 | 2014-12-19
[13 empty] | Итого: | 4 |  | 59662.94 |  | 0 | 0 | 0
284425.1676
20.3645
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.