[image: image1.wmf]
                  На основании ч. 4 ст. 53 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации  «Росатом», утвержденного приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 г., принято решение внести следующие изменения в документацию по проведению открытого  запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку  (Шины медной CW008A):  п. 5 приложение № 1 «Спецификация», приложение № 2 "Техническое задание" Тома 1  и "Техническое задание " Тома 2,  следует трактовать в следующем виде: 

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, м.

	1
	Шина, материал - бескислородная медь полоса 5х30 CW008A Н12 R1 BA, или другой марки , но содержание кислорода не должно превышать 0,01% 
	2 916

	2
	Шина, материал - бескислородная медь полоса 5х40 CW008A Н12 R1 BA или другой марки , но содержание кислорода не должно превышать 0,01%
	2 800

	3
	Шина, материал - бескислородная медь полоса 10х80 CW008A Н12 R1 BA или другой марки, но содержание кислорода не должно превышать 0,01%
	1 400

	4
	Шина, материал - бескислородная медь полоса 10х50 CW008A Н12 R1 BA или другой марки , но содержание кислорода не должно превышать 0,01%
	1 400



Председатель профильной комиссии                                           Ю.Б. Атнашев
 





 


                                                         


                                      




















13-15-12





02.02.12г.








