ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	Генеральный директор

_______________ В.В.Рукша

«___» ______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку кабеля (номенклатурная группа № 1.34 -поставка кабельно-проводниковой продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___»  _______ 2013г.
Заместитель генерального директора

по базированию и спецпроизводству

________________ К.Ю. Князевский

«___»  _______2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабеля
1. Предмет договора
Поставка кабеля (номенклатурная группа № 1.34 -поставка кабельно-проводниковой продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1.
	кабель
	· КМПВЭ 10х1,5
· Допускается замена на КГВЭВнг, КУГВЭВнг, КУПЭВ, КНР
	20
	м

	2.
	кабель
	· КМПВЭ 14х0,75

· Допускается замена на КГВЭВнг, КУГВЭВнг, КУПЭВ, КНР
	10
	м

	3.
	кабель
	· КМПВЭ 37х0,75

· Допускается замена на КГВЭВнг, КУГВЭВнг, КУПЭВ, КНР
	10
	м

	4.
	кабель
	· КНР 5х2,5

· Допускается замена на КГВЭВнг, КУГВЭВнг, КУПЭВ, 

      КМПВЭ
	20
	м

	5.
	кабель
	· КНР 3х1,5
	150
	м

	6.
	· кабель
	· КНР 2х1,5
	150
	м

	7.
	кабель
	· КГ 1х35
	500
	м

	8.
	кабель
	· КГ 1х25
	200
	м


3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке продукции
Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок

6. Прочие условия

6.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
6.2. На момент поставки продукции должны быть предоставлены сертификаты соответствия завода изготовителя. 
6.3. Продукция (кабель) указанная в п.2 настоящего технического задания том 2 «Техническая часть» документации по запросу цен, по позициям должна быть поставлена одной длиной.
7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8. Сроки поставки продукции
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «01» апреля 2013 г. по «15» апреля 2013 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


3

