Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку линеек лазерных диодов
Снежинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к маркировке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Условия поставки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Подраздел 5.3 Место поставки и условия допуска
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Линейки лазерных диодов в соответствии с ТЗ.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленный, без замены составных частей, без восстановления потребительских свойств.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	63 4200 7


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Оптоэлектроника.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатация при нормальных условиях.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Лот 1. Линейки лазерных диодов типа JDL-BAB-50-47-808-TE-80-2.0 (или эквивалент) со следующими характеристиками:

a. режим работы непрерывный;

b. мощность выходного излучения 80 Вт;

c. количество эмиттеров 47 шт;

d. коэффициент заполнения 50%;

e. длина резонатора 2,0 мм;

f. длина ЛЛД 9,6-10,0 мм.
g. длина волны в диапазоне 796±2 нм – 60 шт., длина волны в диапазоне 803±2 нм – 60 шт.; всего 120 шт.

Лот 2. Линейки лазерных диодов типа JDL-BAB-20-19-976-TE-80-2.0 (или эквивалент) со следующими характеристиками:
a. режим работы непрерывный;

b. мощность выходного излучения 80 Вт;

c. количество эмиттеров 19 шт;

d. коэффициент заполнения 20%;

e. длина резонатора 2,0 мм;

f. длина ЛЛД 9,6-10,0 мм;
g. длина волны в диапазоне 967±2 нм;

h. количество линеек – 20 шт.

По всем позициям допускается поставка продукции с эквивалентными или лучшими характеристиками.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Срок хранения в заводской упаковке без потери потребительских свойств не менее 18 месяцев. Срок эксплуатации не менее 5 лет.

	Подраздел 4.3 Требования к маркировке

	В соответствии с требованиями законодательства и техническими условиями предприятия-изготовителя.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Условия поставки

	В общую сумму контракта входит НДС, доставка DPP Снежинск, страхование, упаковка, полный комплект технической документации, уплата таможенных пошлин и других обязательных платежей. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки. Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

	Подраздел 5.3 Место поставки и условия допуска

	Место поставки – Челябинская обл., город Снежинск, ул. Васильева, д. 13.
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом адми№3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, не территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Товар поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок работы продукции – не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).
Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции, в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Обслуживание не требуется.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Экологические требования должны соответствовать законодательству РФ на момент поставки.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования безопасности должны соответствовать законодательству РФ на момент поставки.


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

	Количество и номенклатура в соответствии п. 4.1. Допускается поставка партиями.

Срок поставки всего комплекта – не позднее 31.12.2015г.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.


1
5

