Приложение №1

Техническое задание

на текущий ремонт объекта  ЗАО «Далур» -

«Административный корпус,  инв.№0000001787».

- Вид ремонта: текущий ремонт;

- Заказчик: Юрин А.А., Начальник отдела капитального строительства ЗАО «Далур».

- Место выполнения работ: Курганская область, Далматовский район, Центральная промышленная площадка ЗАО «Далур»;

- Состав работ: затирка швов на потолках штукатуркой, смена обоев улучшенных, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов, облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком, разборка и сборка перегородок с остеклением, устройство покрытий пола, установка порожков, устройство стяжек из выравнивающей смеси.

5. Работы выполняются из материала Подрядчика;

- Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела

капитального строительства ЗАО «Далур»                                                                     А.А. Юрин